三门县殡仪馆新建火化炉尾气净化

除尘设备采购项目

项目编号：三招采【2016】Gk   号

公开招标采购文件

采购单位：三门县殡仪馆

采购代理机构：浙江建经投资咨询有限公司

二〇一六年三月

- 目 录

第一章 招标公告.................................................................3

- 第二章 投标人须知...............................................................5

- 一    总则......................................................................6

- 二    招标文件说明..............................................................7

- 三    投标文件的编写............................................................8

- 四    投标保证金................................................................9

- 五    投标文件的递交............................................................10

- 六    开标和评标................................................................12

- 七    投标无效的情形............................................................14

- 八    法律责任..................................................................14

- 九    质疑......................................................................15

- 十    投诉......................................................................15

- 十一  授予合同..................................................................16

- 十二  其他事项..................................................................16

- 十三  行贿犯罪档案查询..........................................................17

- 第三章 技术要求.................................................................18

- 第四章 评标办法和细则...........................................................23

# 一   总则.......................................................................23

# 二   评标组织...................................................................23

# 三   评标主要内容...............................................................23

# 四   评标一般规定...............................................................23

# 五   评标程序...................................................................24

# 六   评标办法和细则.............................................................24

评标要求和纪律.............................................................27

第五章 政府采购合同格式.........................................................28

# 第六章 投标相关文件格式.........................................................37

# 一   资信证明文件...............................................................37

# 二   技术文件格式...............................................................39

# 三   商务文件格式...............................................................49

# 四   投标文件封面及外层包装封面格式.............................................51

- 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，经县采购办批准，受采购单位的委托就三门县殡仪馆新建火化炉尾气净化除尘设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 招标项目概况：

项目编号：三招采【2016】GK  号

项目名称：三门县殡仪馆新建火化炉尾气净化除尘设备采购项目

项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 （套） | 规格 型号 | 交货 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火化炉尾气净化除尘设备 | 4 | 见标书 | 见标书 |
| 2 | 尾气设备总配电箱、电缆（三相五线120平方）等 | 配套 |  |  |
| 3 | 辅助工程费用 （含挖土、烟道连接工程、回填、渣土运输等） | 配套 |  |  |
| 总计 | 175万元 |  |  |  |

详细技术要求见招标文件第三章。

- 投标供应商资格要求:

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（具有相关技术资质）。

  - 具有依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录。

  - 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 对投标供应商的特定要求：

- 1.具有中国殡葬协会颁发的符号招标要求的有效产品质量合格证书及产品检测报告书；

- 2.投标人必须为中国殡葬协会会员；

- 3.投标人应通过IS09001国际质量体系认证及ISO14001环境管理体系认证；

- 4.本次招标不接受联合体投标。

- 获取招标文件方式

本项目采购文件由供应商在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或三门县公共资源交易网（www.smztb.con.cn）下载。

- 投标文件递交截止时间：

2016年  月  日

  - 开标地点：三门县公共资源交易中心

  - 开标时间：2016年 月  日     时

- 投标保证金的交纳

1、投标保证金人民币肆万元整。投标人应于2016年  月    日16点30分前将投标保证金以电汇、转账支票（同城）等形式交至以下帐户，不计息：

收款单位名称：三门县建设工程交易中心       开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行

银行账号：9013920108000288                  财务联系电话：0576-83336115

2、投标人在缴纳投标保证金时，应在银行相应的单据上写明投标单位全称，“备注”或“交易附言”栏应写明所投标项的编号及名称。

3、请于开标前到财务室办理投标保证金的相关手续，以便签到时与投标人代表身份证一起出示备审。

六、投标报名及标书下载：

1、凡是已在浙江省政府采购网上注册成功的，并符合本项目资格条件的供应商，均可直接从网上直接下载谈判文件并按要求投标；尚未注册的供应商应当先在网上申请注册，按要求完成预审工作，预审通过后谈判文件从网上直接下载并按要求投标。

2、招标文件每套售价400元，在递交投标文件同时支付，售后不退。

- 七、联系方式

采购人：三门县殡仪馆

联系人：卢光伟

联系电话：13656769889

采购代理机构名称：浙江建经投资咨询有限公司

联系人：陈选军

联系电话：13736661918

- 三门县殡仪馆

- 浙建建经投资咨询有限公司

- 2016年  月   日

- 投标须知前附表及投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 三门县殡仪馆 |
|  | 项目名称 | 三门县殡仪馆新建火化炉尾气净化除尘设备采购项目 |
|  | 采购预算 | 175万元整 |
|  | 交货期限 | 按合同签订生效120天内 |
|  | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
|  | 投标保证金 | 本项目投标保证金¥：肆万元整。凡有意参加采购者，从企业账户将保证金汇至指定保证金账户，并务必于2016年 月 日17：00时前（法定公休日、法定节假日除外），投标人在缴纳投标保证金时，应在银行相应的单据上写明投标单位全称，“备注”或“交易附言”栏应写明所投标项的编号及名称。温馨提醒：逾期提交资料的，资料错误或不全的将不予登记确认保证金交纳。汇入专户的款项未经登记确认将不作为本项目的投标保证金，其投标将被拒绝。 指定保证金账户名称：三门县建设工程交易中心(建议使用电汇或转账，不接受汇票、本票、转帐支票等其他支付方式)，开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行，账号：9013920108000288。咨询电话：0576-83336115。 投标保证金到账截止时间：2016年 月 日16时30分前，其他要求详见招标文件。 |
|  | 投标文件递交份数 | 资信技术文件一份正本， 四份副本。 商务文件一份正本， 四份副本；原件一份 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2016年 月 日（北京时间） |
|  | 开标地点 | 三门县公共资源交易中心 |
|  | 开标时间 | 2016年 月 日（北京时间） |
|  | 招标结果公示期限 | 7个工作日 |
|  | 签订合同 | 中标通知书发出后10内签订合同。 |
|  | 未中标人投标保证金退还 | 中标通知书发出后5个工作日内。 |
|  | 中标人投标保证金退还及履约保证金交纳 | 中标人在合同签订前向采购人交纳中标金额10%的履约保证金，账户由采购人提供。 |
|  | 履约保证金退还 | 项目验收合格后10个工作日内退还履约保证金 |
|  | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |

## 第一节 总则

1.1 本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。

2.定义

2.1.1“采购人” 系三门县殡仪馆

2.1.2“投标人”系指符合第一章综合说明5.要求的法人。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江建经投资咨询有限公司。

2.1.4 “甲方” 系指三门县殡仪馆,“乙方” 系指中标人。

2.1.5 “合同”系指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “货物”系指乙方按招标文件规定须向甲方提供一切设备、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.1.7 “服务”系指招标文件规定乙方须承担的安装、调式、技术协助以及其他类似的附随义务。

2.1.8 “附随服务”系指根据本合同规定乙方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定乙方应承担的义务，以及合同中未规定，但依有利于合同履行原则，应当由乙方承担的其它义务。

2.1.9  “    ” 系指不能负偏离的条款。

- 合格的投标人

3.1 符合2.1.2的投标人。

3.2 投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

3.3 投标人开标时须递交如下资信证明（以下资料必须按要求提供，否则作资格审查不通过处理）：

未注册成为浙江省政府采购正式供应商的提供以下资料：

3.3.1 公司营业执照副本原件和复印件：

3.3.2 法定代表人证明或委托代理人委托书；

3.3.3 法定代表人或委托代理人身份证原件和复印件；

3.3.4 参标申请表；

3.3.5 关于资格的声明；

3.3.6 投标函；

3.3.7 投标保证金收据原件：

3.3.8 中国殡葬协会颁发的符号招标要求的有效产品质量合格证书及产品检测报告书的原件及复印件；

3.3.9 中国殡葬协会会员

3.3.10应通过IS09001 国际质量体系认证及IS014001环境管理体系认证的原件及复印件；

3.3.11 其它。（投标人认为有必要提供的其他资信证明文件原件和复印件）

已注册成为浙江省政府采购正式供应商（不含临时供应商）的提供以下资料：

3.3.1 《浙江政府采购注册供应商资格信息登记表》复印件加盖公章；

3.3.2 法定代表人证明或委托代理人委托书；

3.3.3 法定代表人或委托代理人身份证原件和复印件；

3.3.4 参标申请表；

3.3.5 关于资格的声明；

3.3.6 投标函：

3.3.7 投标保证金收据原件；

3.3.8 中国殡葬协会颁发的符号招标要求的有效产品质量合格证书及产品检测报告书的原件及复印件；

3.3.9 中国殡葬协会会员

3.3.10应通过IS09001 国际质量体系认证及IS014001环境管理体系认证的原件及复印件；

3.3.11 其它。（投标人认为有必要提供的其他资信证明文件原件和复印件）

资信证明文件必须装订成册，纸张应采用A4规格。上述所涉复印件必须装订入资信证明文件，所有原件可另外单独密封，在资格审查结束后所有证件原件交回投标人。

- 投标费用

4.1 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用。

4.2 招标文件资料费400元，售后不退。

4.3 投标报价统一按人民币报价。

- 联合体说明

5.1 本项目不接受联合体投标

二  招标文件说明

- 招标文件的构成

6.1 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1 综合说明（包括招标公告和投标须知前附表）

6.1.2 投标人须知

6.1.3 招标货物清单及技术要求

6.1.4 政府采购合同格式

6.1.5 投标相关文件格式

6.1.6 评标办法和细则

6.2 投标人应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。

- 招标文件的发售及澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人应于招标文件规定的时间内以书面形式送达采购代理机构。采购代理机构在投标截止期十五（15）天以前对招标文件的澄清要求予以答复（答复内容不包括问题的来源），答复内容将在网上公布（网址：浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/)或三门县公共资源交易中心网（www.smztb.com.cn），不再另行通知，请各投标人务必关注相关网站，否则，所造成的一切风险由投标人自行承担。

7.2 为了便于采购代理机构的项目安排，建议各投标人在（2016年  月  日   ）前，准备好需答疑、澄清的内容，内容包括：招标文件的程序、内容、技术指标是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等。以书面形式送达或传真至采购代理机构。采购代理机构有权对逾期送达的内容不予答复。

- 招标文件的修改

8.1 在投标截止期（15）天前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2 招标文件的修改将以网站公布的形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。

8.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可在投标截止期（3）天前通知投标人，适当延长投标截止期。

8.4 招标文件的澄清或修改文件是招标文件的组成部分，投标人需按照招标文件的澄清或修改文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 三   投标文件的编写

- 要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.2 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

10.1 招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式及其他投标人认为有必要提供的其它文件。

10.2 递交的文件应分为资信技术文件、商务文件二部分，且全部单独密封。

10.2.1 资信技术文件应提供正本一份、副本四份。

10.2.2 商务文件应提供正本一份、副本四份，投标文件的有关部位应加盖投标人公章和法定代表人（为投标人在职职工）签字或盖章。商务文件如有技术内容，其技术内容评标时将作为无效内容。

- 投标文件内容

11.1 资信技术文件内容：

11.1.1  3.3条款所列内容和要求。

11.2.1 按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求，及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2 投标人需对照招标文件第三章招标货物清单及技术要求所列的内容；

11.2.3 质量合格证明文件及其他相关资料；

11.2.4 售后服务承诺：招标文件中售后服务的要求，仅为基本要求，投标人可以做出优于或高于本文件中所有售后服务承诺；

11.2.5 投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.2.6 技术文件按下列要求编制：

11.2.6.1内容：见11.2.1-11.2.5条款。

11.2.6.2排版：所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸（210-297mm）。所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

11.2.6.3装订：用本招标文件提供的封面装订，并在其上按封面标准要求加盖投标人公章和其法定代表人章，不得有任何其他字迹和符合。

11.3 商务文件内容：

11.3.1 招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求，及其它投标人认为有必要提供的其它文件。

11.3.2 投标人需对照招标文件第三章招标货物清单及技术要求所列相关的内容。

- 投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件第五章中提供的投标文件格式、内容和要求填写投标文件。

- 投标报价

13.1 投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标单价和投标总价。投标人只允许有一个报价，采购单位不接受有任何选择的报价。投标报价超出采购预算总价（最高限价）的不进入商务标评审，视商务分为零分并作废标处理。

13.2 投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

- 证明投标人合格和资格的文件

14.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合3.条款的投标人。

14.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应符合采购人要求，即：投标人已具备履行合同所需的财务、技术和供货服务能力；

- 投标货物符合招标文件第三章规定的配置要求。

15.1 投标人须提交其拟供货物和服务符合招标文件规定的证明文件，作为投标文件的一部分。

15.2 上述文件可以是文字资料、电子文本、图纸和数据。

- 投标有效期

16.1 投标文件从开标之日起，投标有效期均为90天

- 投标文件的签署及规定

17.1投标人应按本须知的要求准备投标文件，每套投标文件须清楚的标明“资信技术文件”、“商务文件”、“正本”或“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人在投标文件上签字。委托代理人须将以书面形式出具的“法人授权委托书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人在旁边签字才有效。

17.4 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

四  投标保证金

- 投标保证金

18.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

18.2 在招标文件规定的时间里将所需保证金用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式交入招标文件指定账户。

18.3 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本文件的规定不退还投标人的投标保证金。

18.4 未中标人的投标保证金在发出中标通知书后五个工作日内退还，中标人的投标保证金在签订合同后五个工作日内退还。

18.5 发生以下情况投标保证金将不予退还；

18.5.1 开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

18.5.2 如果中标人未能做到按本文件规定签订合同；

18.5.3 如果中标人未能做到按本文件规定交纳履约保证金；

18.5.4 违反投标承诺函的相关内容及条款的；

18.6 履约保证金：中标人按本文件要求在截止时间前交纳履约保证金。

18.7 履约保证金退还：项目验收合格后五个工作日内退还。

五 投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样，该信封须与商务文件一起密封。

19.2.1 注明“投标须知前列表”中指明的采购编号、项目名称、投标人名称、投标人地址、文件名称（即资信技术文件、商务文件）、法定代表人和“在2016年  月   日   整之前不得启封”的字样，详见格式

19.3 如果封面未按本文件要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

- 投标截止期

20.1 投标人应在本文件规定的截止时间前将投标文件递交至本文件中指定的地址。

20.2 投标人在投标截止时间前由专人将投标文件送至须知前列表中规定的投标地点，采购代理机构进行当场签字明确收到投标文件的时间。

20.3 采购代理机构可以按本须知规定，通过修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 迟交的投标文件

- 21.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在本文件规定的截止时间后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤销

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

22.2 投标人在投标截止期前的修改或撤回通知书应按本文件规定编制、密封、标记和递交。

22.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4 从投标截止期至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金按照本文件的规定不予退还。

六   开标和评标

- 开标

23.1 采购代理机构在“投标须知前列表”中规定的日期、时间和地点组织开标。开标时所有投标人参加。投标人如不派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

23.2 开标会上，采购代理机构将当众宣读投标人名称，修改和撤回投标文件的通知，是否提交了投标保证金，宣读开标日程安排等。公布开标会主持人、记录人、监督人等参加会议人员名单，如投标人代表认为上述人员有需要回避的情况，应当场书面提出。投标人代表应对开标内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如发现与投标文件不一致时，投标人代表应当场提出，否则视为默许同意。

23.3 开标时，应当由投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封。

23.4 采购代理机构将做开标记录。

- 评标委员会

24.1 采购代理机构和采购人将根据招标采购货物的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

24.2 在评标期间，若有需要投标人应派代表参加询标。

- 对投标文件的审查和响应性的确定

25.1 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整，总体编排是否有序，文件签署是否正确，有无计算上的错误等。

25.2 算术错误将按以下方法更正：开标时,投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价标）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

25.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则内容，未超过文件中规定的允许负偏离项数的，采购代理机构和采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响其他投标人的相对排序。

25.4 在详细评标之前，根据本文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于 “   ”条款的负偏离将被认为是实质上的负偏离。决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的依据。

- 投标文件的澄清

26.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

- 对投标文件的评估和比较

27.1 由评标委员会对各投标文件的全部内容进行审阅，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标文件中需要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其内容须经投标人法定代表或委托代理人审阅签字，并应视作投标文件的补充，对投标人具有约束力。

27.2 在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，根据评标办法进行综合评定，评标采用综合评分法。

27.3 评标报告

27.3.1 评标委员会完成评标后，由评标委员会起草评标报告，各评标委员会成员签字确定，并推荐中标候选人。

- 保密

28.1 公开开标后直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述过程无关的人员透露。

28.2 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，都可能导致其投标被拒绝。

七 投标无效情形

- 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，作无效投标处理：

29.1 投标人未提交保证金或金额不足、投标保证金不符合招标文件要求的：

29.2 电报、电话、传真形式的投标；

29.3 投标人没有按规定时间递交投标文件的；

29.4 超出经营范围投标的；

29.5 资格证明文件不全的或弄虚作假的；

29.6 投标文件无法定代表人签字，或签字但无法定代表人有效授权委托书的；

29.7 投标有效期不足的；

29.8 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

29.9 投标文件无法区分正、副本的；

29.10 投标文件未按招标文件的要求和规定格式填写或内容不全的；

29.11 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

29.12 资信及技术投标文件内出现商务报价的；

29.13 存在“  ”条款的负偏离的；

29.14 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

29.15 评标委员会评定有实质上的负偏离的或非实质性负偏离超过本文件规定的项数。

八  法律责任

- 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

30.1 提供虚假材料谋取中标的（即投标货物技术参数事实不响应招标文件而承诺响应的或技术参数事实存在偏离甚至存在负偏离而虚报正偏离的）；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

30.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

30.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

30.7 投标人有30.1至30.6项情形之一的，中标无效。

九 质疑

- 投标人有权就招标程序的事宜在有效时限内提出询问和质疑。

31.1 投标人对招标相关事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

31.2 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的合法、公正、公平妥当。若投标人认为其投标未获公平评审或招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面的形式向采购代理机构进行质疑。

31.3 采购代理机构会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

31.4 质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向市级政府采购监督管理部门投诉。

十   投诉

- 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者他们未在规定的时间作出答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理机构投诉。

- 投诉人的投诉书应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部第20号令）和《财政部关于加强政府采购供应商投诉按理审查工作的通知》（财库【2007】1号）的有关规定，下列情形投诉将不予受理：

33.1.1 投诉人不是参加所投诉项目政府采购活动的供应商；

33.1.2 被投诉人为采购人或采购代理机构之外的当事人；

33.1.3 所有投诉事项未经过质疑的；

33.1.4 所有投诉事项超过投诉有效期；

33.1.5 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉；

33.1.6 同一投诉事项已经财政部门投诉处理的；

33.1.7 投诉书内容不符合规定，监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉，投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。

34.1.1 经审查，供应商投诉事项与质疑事项不一致的，超出质疑事项的投诉事项认定为无效投诉事项，并告知投诉人撤回投诉书，对在质疑有效期内的未质疑事项进行质疑，或限期修改投诉书重新投诉，逾期不予受理。

34.1.2 投诉事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，投诉人应按要求提供信息来源或有效证据，否则，认定为无效投诉事项。

- 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚；

35.1.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

35.1.2 捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

十一 授予合同

- 资格最终审查

36.1 采购代理机构将审查中标人的财务、技术、生产和供货能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

- 中标公告及中标通知书

37.1 中标人确定后，中标结果在指定媒体上公告。发布公告的同时，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

37.2 《中标通知》将作为签订合同的依据。

- 授予合同时变更数量的权力。

38.1 采购人有必须保证采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从中标人处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的，可直接与中标人签订补充合同。

- 签订合同

39.1 中标人自接到中标通知书后10天内将履约保证金打入采购单位账户中并与采购人签订合同。

39.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

39.3 中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书10天内，借故拖延、拒签合同者，采购人将不退还投标保证金。同时采购人有权取消该投标人的中标权。

39.4 发出中标通知书后5个工作日内退还。工本费和投标文件一律不退。工本费和投标文件一律不退。

十二  其他事项

- 解释权

40.1 本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

- 采购代理机构对决标结果不负责解释。

十三 行贿犯罪档案查询

42.在预中标公示期间，对所有中标候选人进行行贿犯罪档案查询。如有行贿犯罪记录的，将按有关法律、法规及有关文件规定办理。

# 技术要求

# 采购设备名称、数量：

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火化炉尾气净化除尘设备 | 4套 |
| 2 | 尾气设备总配电箱、电缆 （三相五线120平方）等 | 配套 |
| 3 | 辅助工程费用 （含挖土、烟道连接工程、回填、渣土运输等) | 配套 |

# 采购设备技术要求：

# （一）火化炉尾气净化除尘设备

# 系统组成：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 急冷塔（高效降温反应器） | 1套 |
| 2 | 逆流式圆型冷却塔（含循环水泵） | 1套 |
| 3 | 初除尘器 | 1套 |
| 4 | 脉冲布袋除尘器 | 1套 |
| 5 | 脉冲控制系统 | 1套 |
| 6 | *旋风除尘器 | 1套 |
| 7 | 螺杆空气压缩机 | 4台炉共用2套 |
| 8 | 二恶英吸附装置 | 1套 |
| 9 | 引风机（变频控制） | 1台 |
| 10 | 配电控制系统PLC屏控、漏电保护、超温报警 | 1套 |
| 11 | 紧急排放气动旁通 | 1套 |

2、火化炉尾气净化处理系统性能要求

| 序号 | 指标项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高效降温反应器 | 采用不绣钢制作，厚度≥2mm，快速降温、脱硫。尾气温度必须在2秒内降至200度以下，保证符合消除二恶英的工艺要求，要有观察口，检修口，塔表温度不能超过室温5度，保证6年不被气体腐蚀穿透，要做到不渗、不漏； |
| 2 | 逆流式圆型冷却塔 | 循环水量70m3/h，直径2200，填料，pp白色耐高温，风扇功率1.5kw，颈口、围板为玻璃钢制作，螺旋采用不锈钢 |
| 3 | 初除尘器 | 分离烟气中较大的粉尘颗粒，且具有消灭烟气中火星功能，对布袋除尘器有保护作用； |
| 4 | 旋风除尘器 | 出箱体、机芯、沉降室、保温隔热层、灰斗、卸灰阀等组成。除尘器机体材料使用耐腐蚀材料，厚度不小于3mm；机芯采用陶瓷材料，四筒或五筒组合式，耐腐蚀.耐磨损.耐高温填充使用刚玉浇注料。 |
| 5 | 脉冲布袋除尘器 | 根据烟气量确定布袋除尘器的处理量，除尘面积≥90m²，采用复合型滤料，自动清灰，除尘效率达99%； |
| 6 | 二恶英吸附装置 | 采用二恶英吸附技术，去除二恶英类化合物效率达95%以上； |
| 7 | 水泵、调节阀 | 自动调节，采用国内名牌设备，确保运行可靠； |
| 8 | 气动或电动蝶阀 | 气动或电动控制，无泄漏，开启闭合迅速，起到保护布袋的作用； |
| 9 | 螺杆式压缩机 | 采用国内名牌设备，无振动，噪音小，运行可靠，使用寿命长；4台炉共用2套，推荐品牌广州巨风、上海神龙、美国英格索兰等 |
| 10 | 储气罐 | 按压力容器标准设计、制造、检验；4台炉共用2套，每套容量1m³ |
| 11 | 自动化控制 | 具有火化炉一体化操作功能。 - 硬件选用：触摸显示屏采用10.4寸真彩，PLC电脑控制器和其他功能模块采用国内知名品牌，继电器和限位开关等电器元件采用国内知名品牌；监视器选用彩色； - 控制功能：操作应具有自动、点动、手动三种控制方式，并可随时切换； - 具有故障自动诊断和故障自动报警功能； - 触摸显示屏具有运行参数显示、数据存储与打印输出功能，并具有远程维护功能； |
| 12 | 总功率 | 总功率控制在≤28千瓦内； |
| 13 | 正常使用寿命 | ≥10年； |
| 14 | 引风机 | 采用变频引风机，耐高温，抗腐蚀，性能可靠，使用寿命长。功率≤20千瓦。推荐品牌：东丰牌、恒通牌、日通牌； |
| 15 | 连接管道 | 采用不锈钢材质，保证不漏风，外部要求保温、隔热材料，温升不能超过室温5度，各处阀门要耐高温； |
| 16 | 紧急排放旁通阀门 | 每台尾气净化处理系统设紧急排放旁通阀门1套； |
| 17 | 烟囱 | 采用不锈钢材质，要求厚度不小于2毫米； |
| 18 | 尾气净化系统安装后达到的效果 | - 烟气黑值度：正常情况达林格曼零级；特殊情况下，小于林格曼1级，低气压或空气水含量大时馆周边不能形成青烟，尾气中不能有漂浮物； - 噪声：达到65分贝以下； - 污染物排放指标：验收检测时，其检测结果均应全部达到GB13801-2009污染物排放标准。 - 安装尾气净化处理系统后，不得影响火化机性能（火化时间、油耗、作业环境温度等。）尾气处理系统发生故障或检修时，不能影响火化机的正常使用。 - 火化间周围空气不能有火化遗体的异味。 - 二恶英的排放含量符合国家一级标准。 |

注：

- 在技术要求中指出的工艺仅起说明作用，并没有任何限制性，而是作为共同报价的基础，以方便采购人对投标人进行比较。投标人在投标中可作出更优化的承诺，且质量和性能不得低于采购人的要求。

- 安装的尾气处理设备要与火化炉实现无缝对接。

- 安装尾气处理设备后，尾气处理设备发生故障或检修时，提供处理技术要求和方案；

- 循环水不能有二次污染，不设冷却水池，每台需配置逆流式圆形冷却塔1只，直径≥2米；

- 所有设备采用的金属材料均采用不锈钢材料，厚度以标书要求为准；

- 每套设备的电缆配套及辅助工程等全部涉及费用需包含在投标报价中；

- 原火化炉设备全部保留，尾气净化除尘设备出现故障或检修时，应保证原火化炉仍能正常使用。

- 商务条款

- 保质期与售后服务：

1.1.提供至少原厂1年免费质保（若有部分设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修。

1.2 在质保期内，成交供应商负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

1.3 质量保修期内，要求供应商7x24小时电话响应技术资信；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，维修过程中所需材料成交供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过12小时必须送达采购人。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，供应商应提供相关承诺书。

1.4 供应商在报价文件须说明保修内提供的服务计划。

付款方式：

（1）设备正常运行3个月，经双方认可的第三方检测机构检测，通过随机抽取一台设备进行检测，若首次检测合格的，检测费用分别由甲、已双方各承担50%；若检测不合格，检测费用由乙方自理。首次检测确定不合格的，乙方在接到不合格检测报告之日起30日内进行设备整改并进行第二次检测，第二次检测费用由乙方承担。如乙方在规定时间内不进行第二次检测或第二次检测仍不合格的，甲方有权单方解除合同，并没收履约保证金。解除合同通知书送达乙方之日起10日内乙方应自行拆除安装在殡仪馆的设备并恢复殡仪馆原有设备；如乙方未在上述时间拆除销售的不合格设备，甲方有权自行拆除乙方设备，拆除设备可能对乙方设备造成损坏的责任由乙方承担，乙方还需承担拆除及存放设备所产生的必要费用。如若乙方无法支付拆除产生的费用，甲方有权在履约保证金中扣除。剩余部分再上交国库。

（2）设备检测合格，无质量问题，凭检测报告和验收人员（由局分管领导，负责纪检工作领导，馆主任和火化车间工作人员组成）签字，在10个工作日内付合同货款总价的95%，并退还履约保证金（不计息）。

（3）余款5%做为质保金，自验收合格之日起至质保期满后无质量问题一次性无息退还。

3、培训：

3.1 成交供应商应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。

3.2 旨在提供更好的其他方式培训。

- 送货调试：

4.1 送货地点：按采购单位要求。

4.2 质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3 送货、调试过程中发生的费用由成交供应商负责。

4.4 供应商应在报价文件中提出其送货调试过程中使用单位需配合的内容。

- 交货期：中标供应商在合同签订生效之日起120天内交货。

- 工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 提供完整成套的货物；

- 产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

- 完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

- 对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

- 质保期内的维保及维修；

- 售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

- 文明施工

- 施工人员进馆必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查。

- 施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工和检修，整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

- 施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净，不能影响殡仪馆的日常工作，施工结束后，乙方应当施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，对外发生的污染、交通等意外事故中标人负责。

- 中标人在施工和作业中要文明施工，确保人员（包括招标单位的工作人员和服务对象）、设施的安全和完好，如发生意外，殡仪馆不承担责任和所产生的费用，由中标单位自负。

- 中标单位要指定一名现场项目负责人与殡仪馆对接、协调有关事宜。

第四章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

一  总则

1. 评标总则和规定

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信要求，对投标文件进行综合分析评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 评审时，评标委员会应当对照招标文件规定的条件和标准，对各投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情况进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

1.3 本次评标采取综合评分法，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分优劣顺序排列。评标委员会根据具体情况，按得分从高到低推荐不超过三名投标人作为中标候选人。

二   评标组织

2. 机构组成

2.1 本次招标将设监督小组和评标委员会。

2.2.1 机构成员：由纪检、监察组成。

2.2.2 职能：独立行使监督工作，对所有招标工作做出复审意见。

2.3 评标委员会组成和职能

2.3.1 机构成员：由专家库随机抽取的专家组成。

2.3.2 职能：根据招标文件的要求，对投标文件进行初步检查、汇总、分析和比较，并做好记录；对合格的投标人提出投标文件中需要澄清的问题。对不合格的投标人说明原因；对合格的投标文件认真、客观、公正地评审；对合格的投标人进行综合评分；完成所评审项目的评标报告，评标委员会按评标总则和规定推荐中标候选人。

2.4 各评标委员会成员的评分情况和评审意见由受监督小组、采购代理机构审查，如发现评标人员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定和标准评审、计分的，可要求评审人员进行书面澄清和说明。

三  评标主要内容

3. 本项目评标将综合考虑以下因素：

3.1 资信技术文件的完整性、符合性和响应性；

3.2.1 投标方提出的优惠条件和承诺；

3.2.2 投标方的后续技术支持和维护能力；

3.3 商务文件的完整性、符合性和合理性。

四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法，总分100分

4.1 技术、商务权重为70%，总分值为70分，评委在规定的分值内统一打分。

评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为算数平均值。

4.2 商务报价权重为30%，总分值为30分，由评委按各投标人的商务报价统一计算。

五  评标程序

- 5.   评标程序和规定

- 5.1 评标委员会首先对投标文件进行符合性审查，凡投标文件的实质性内容和关键格式严重不符合招标文件规定或不响应招标文件要求的，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除。

- 5.2评标委员会统一对资信证明文件进行核对打分；

- 5.3评标委员会将根据投标人的技术文件进行审查、核对、如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。评委对技术分进行独立打分，各投标人的最终技术得分为各评委技术打分的算数平均分。

- 5.4评标委员会将根据投标人的商务标书进行审查、核对、打分，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

- 5.5评标委员会将根据投标人的商务报价，计算各投标人的商务报价最终得分。

- 5.6评标委员会完成评标后，得出本项目最终得分，评标委员会按评标原则推荐中标候选人。

- 5.7评标由评标委员会负责，评标报告由采购人确认，中标通知书由采购代理机构发出。

- 5.8评标结果于开标当日在开标大厅宣布，最终结果以网上公示的内容为准。

六  评标办法和细则

6.评标内容和标准

6.1 高于或等于预算价的报价，废标处理。

6.2 本项目最终得分=资信技术得分+商务得分（70分）

| 分类 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技 术 商 务 分 | - 投标产品所有功能、性能及技术指标以国家环境测试分析中心出具的废气检测报告单中二恶类毒性当量质量浓度平均值为准（有害物质排放大小）； - 二恶英类毒性当量质量浓度平均值≤0.1ng/m3得4分； - 0.5≥二恶英类毒性当量质量浓度平均值＞0.1ng/m3，得2分 - 1.0≥二恶英类毒性当量质量浓度平均值＞0.5ng/m3，得1分 - 二恶英类毒性当量质量浓度平均值＞1.0ng/m3，不得分。 | 0-4 |
|  | 2、投标人对采购单位原有火化炉的了解和熟悉程度，须在技术文件中作出分析说明。A.对采购单位原有火化炉的了解充分和熟悉且有维修记录的，得6-8分；b.对采购单位原有火化炉的了解比较充分和熟悉的，得3-5分c.对采购单位原有火化炉的了解一般的，得1-2分； | 0-8 |
|  | - 实施与技术方案：对投标人提供的项目实施及技术方案进行综合评估，满分8分，分为三个等级： - 产品成熟、方案合理，产品易于统一管理维护，项目实施方案合理可行，实施队伍配备合理，实施进度清晰明确，7-8分； - 产品成熟、方案合理，产品易于统一管理维护，项目实施方案基本合理可行，实施队伍配备合理，实施进度基本清晰明确，4-6分； - 方案能基本满足招标要求，项目实施方案估算不足，实施队伍人员配备不合理，实施进度模糊0-3分； | 0-8 |
|  | - 确保供应货物质量的设施及措施； - 有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得4分； - 无质量控制措施的扣1-2分， - 无质量检测设施的扣1-2分。 | 0-4 |
|  | 5、安装、调试、验收的方案和措施：方案和措施科学有效的，得4分；方案措施欠佳的，每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 | 0-4 |
|  | 6、全部响应招标文件中技术要求的得10分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），每正偏离一项，加1分，最高加5分，每负偏离一项从基本分中扣1分，扣完为止。 | 0-15 |
|  | 7、售后服务： 7.1 、质保期（0-2分）：质保期一年，不得分，超过招标文件规定保质期每满6个月加1分，累计加分不得超过2分； 7.2、本地化服务能力（0-5分）：按下列两种情况得分，两种情况不重复计分，最高得5分。 - 具备在注册地有10人及以上最近六个月缴纳社保资金及纳税记录，以当地社保部门提供的证明资料及当地税务部门出具的纳税证明为准，查原件，符合的投标单位，a.该投标单位在浙江省范围内注册的，得5分；b.在浙江省范围外注册的，得2分，c.不满足要求的不得分。 - 售后服务保修机构是该投标单位设立并在浙江省范围内经工商注册，且在注册地具有5人及以上最近六个月缴纳社保资金记录，以当地社保部门提供的证明资料为准，查原件，符合的，得5分，不满足要求的不得分。 | 0-7 |
|  | 8、有殡仪馆相关产品销售记录的（以合同或殡仪馆产品使用证明为准），一个殡仪馆得1分，最多得4分，没有得0分。（原件备查）如提供虚假合同或证明的，一经查实，废标处理。 | 0-4 |
|  | 9、a.产品生产厂家具有中国殡葬协会颁发的2012年以后检测的尾气处理检测报告的得1分（原件备查） b、通过IS09001国际质量体系证的得1分（原件备查） c、通过IS014001环境管理体系认证的得1分（原件备查） d、是中国殡葬协会会员的得1分（原件备查） | 0-4 |
|  | 10、2014年以来有新建尾气净化除尘设备销售记录的，且安装新建尾气净化除尘设备4套及以上合同的，一个殡仪馆得1分，最高得7分，以合同原件及中标通知书为准，缺一项不得分，原件备查。如提供虚假合同或证明的，一经查实，废标处理。 | 0-7 |
|  | 11、专利情况：投标人具有焚烧炉（火化炉）尾气处理消烟、除尘方面专利的，每个得1.5分，最高3分； | 0-3 |
|  | 12、优惠措施 售后服务、备品备件、专用耗材等方面有优惠的，根据优惠情况酌情给分 | 0-2 |

备注：

1）、上述内容，商务文件或技术文件未涉及的得0分，

2）、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公盖后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可，翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。

3）、投标人应提供权威部门认定的各类有效证明文件及资料的原件，未提供或者资料无效不得分，凡由采购人提出有关供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，由采购人负责查验材料的真伪。

二、价格分（共30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | （一）所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。 1、等于评标基准价的报价其价格分为满分。 2、高于评标基准价的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（计算得分保留小数点后2位） 3、低于评标基准价的投标报价得分=（投标报价/评标基准价）×价格权值×100（计算得分保留小数点后2位） （二）低于评标基价85%（含）的报价作无效标处理。 |

五  评标要求和纪律

7.1评委必须公平、公正评标；遵纪守法、客观、廉洁地履行职责；

7.2 评委在评标开始前，应关闭随身携带的各种通信工具

7.3 评委在评标程中，未经许可不得中途离开评标现场，不得迟到早退；

7.4 评委和工作人员不得透露评标过程中的讨论情况和评标结果。

7.5 评标时，评委应当对照招标文件规定的条件和标准，对投标人投标响应文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评委应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

7.6采购代理机构应当为评委提供必要的评标条件和相应的评标工作底稿，并严格按规定程序组织评委步骤地进行评标，对各评委的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评委的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，必须要求评委进行书面澄清和说明。

7.7 评委在评定过程中不得将自己的观点，强加给其他评委，评委应自主发表见解，对评标意见承担个人责任。

7.8 评标结束后，评标委员会应当向采购代理机构提交项目评标报告。评标报告是采购人确定中标人的合法依据，评标小组应当如实、客观地反映评标情况，按综合得分最高依次排序推荐中标候选人，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评标报告中必须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

7.9 各评委应当独立、客观、公正地提出评标意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评标，并在评标报告签字；如对评标报告有异议的，可以在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

7.10 各评委应当配合财政部门的投诉处理工作；

7.11 各评委应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

7.12 评标委员会成员有如以下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款；

7.12.1 明知应当回避而未主动回避的；

7.12.2 在知道自己为评委身份后至评标结束前的时间段内私下接触投标人的；

7.12.3 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

7.12.4 在评标过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

7.12.5 未按招标文件规定的评标方法和标准进行评标的。

- 7.12.6 上述7.12.1至7.12.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

- 第五章 政府采购合同格式

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

买    方：

卖    方：

签署地点：

签署日期：

合        同

（项目名称）中所需                      （货物名称）经              （采购代理机构）              以            号招标文件在   年  月  日公开招标。经评标委员会评定                   （乙方）为中标人。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 变更补充文件

- 招标文件              （含澄清修改文件）

- 中标人投标文件           （含澄清内容）

- 货物和数量

本合同货物：

数量：

三、质保期：

- 合同总价

本合同总价为                 元人民币，分项价格见投标文件。

- 付款方式

（1）设备正常运行3个月，经双方认可的第三方检测机构检测，通过随机抽取一台设备进行检测，若首次检测合格的，检测费用分别由甲、已双方各承担50%；若检测不合格，检测费用由乙方自理。首次检测确定不合格的，乙方在接到不合格检测报告之日起30日内进行设备整改并进行第二次检测，第二次检测费用由乙方承担。如乙方在规定时间内不进行第二次检测或第二次检测仍不合格的，甲方有权单方解除合同，并没收履约保证金。解除合同通知书送达乙方之日起10日内乙方应自行拆除安装在殡仪馆的设备并恢复殡仪馆原有设备；如乙方未在上述时间拆除销售的不合格设备，甲方有权自行拆除乙方设备，拆除设备可能对乙方设备造成损坏的责任由乙方承担，乙方还需承担拆除及存放设备所产生的必要费用。如若乙方无法支付拆除产生的费用，甲方有权在履约保证金中扣除。剩余部分再上交国库。

（2）设备检测合格，无质量问题，凭检测报告和验收人员（由局分管领导，负责纪检工作领导，馆主任和火化车间工作人员组成）签字，在10个工作日内付合同货款总价的95%，并退还履约保证金（不计息）。

（3）余款5%做为质保金，自验收合格之日起至质保期满后无质量问题一次性无息退还。

六、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

- 合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买方：                                            卖方：

名称：（印章）                                     名称：（印章）

年    月  日                                  年  月  日

授权代表（签字）：                             授权代表（签字）：

地    址：                                    地    址：

邮政编码：                                    邮政编码：

电    话：                                    电    话：

开户银行：                                    开户银行：

账    户：                                    开户行号：

账    号：

# 合同一般条款

# 1   定义

# 本合同中的下列术语应解释为：

# 1.1  “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

# 1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。、

# 1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关。“服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

# 1.5 “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

# 1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

# 1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

# 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

# 2    技术规范

# 2.1  提交货物的技术规范与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

# 3    知识产权

# 3.1  卖方应保证买方在使用该货物或任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

# 4   包装要求

# 4.1  除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

# 4.2  每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

# 5    装运标志

# 5.1   卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

# 收货人：

# 合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重/净重：

尺寸（长×宽×高以厘米计）：

# 5.2  如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

# 6   交货方式

# 6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款规定。

# 6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

# 6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

# 6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

# 6.2   卖方应在合同规定的交货期   天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

# 6.3   在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

# 7     装运通知

# 7.1   在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

# 7.2   如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一起后果损失应由卖方负责。

# 8     保险

# 8.1   如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方按照发票金额的110%办理“一切险”；如果货物是按买方自提货物方式报价，其保险由买方办理。

# 9     付款条件

9.1   付款条件“合同特殊条款”

10    技术资料

10.1  合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

合同生效后，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买房。

10.2  另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3  如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后   天内将这些资料免费寄给买方。

11    质量保证

11.1  卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

11.2  卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3  根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知书后 10  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4  如果卖方在收到通知书后  10  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5  除”合同特殊条款“规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起36个月。

12 检验和验收

12.1  在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量和重量的检验不应视为最终检验。

12.2  货物运抵现场后，买方应在15日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报告同级政府采购监督管理部门备案。

12.3  买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.4  制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

13    索赔

13.1  如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

13.2   在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应安照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

13.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3  如果在买方发出索赔通知后5天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后5天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

# 14 迟延交货

14.1  卖方应按照”货物需求一览表及技术规格“中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2  如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3  在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15 违约赔偿

15.1  除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

16 不可抗力

16.1  如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2  受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后10天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

17  税费

17.1  与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18  合同争议的解决

18.1  因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协离开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。调解不成的，可申请仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

18.2  仲裁裁决为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3  仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外，应由败诉方负担。

19  违约解除合同

19.1  在卖方违约的情况下，买方经同级政府采购监督管理机关审批后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其他主要义务的；

19.1.3     ”腐败行为“和”欺诈行为“定义如下：

19.1.3.1.1  “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2   “欺诈行为”是指为了影响合同签字、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2   在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

20  破产终止合同

20.1   如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

21  转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

22  合同修改

22.1  买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

23   通知

23.1  本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24   计量单位

24.1  除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

25  适用法律

25.1  本合同应按照中华人民共和国法律进行解释。

26  履约保证金

26.1  卖方应招标文件规定的时间内，缴纳履约保证金。

26.2  履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

26.3  履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

26.4  如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

27   合同生效和其它

27.1  政府采购项目的采购合同内容的确定应以询价文件和报价文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章并由采购代理机构作为鉴证方盖章后开始生效。

27.2   本合同一式五分，具同等法律效力。双方各执两份。

# 合 同 特 殊 条 款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 定义

- 1.5    买方：本合同买方系指：                           。

1.6    卖方：本合同卖方系指：                           。

1.7    现场：本合同项下的货物安装和运行地点位：         。

- 交货方式

2.1   本合同项下的货物交货方式为：                           。

3    付款条件：

4    技术资料：

5    质量保证：

5.1   卖方在收到通知后 10天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.2   如果卖方在收到通知后  10天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

5.3   合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起      个月。

- 检验和验收:

- 索赔：

索赔通知期限：5天。

- 不可抗力：

8.1 不可抗力通知送达时间：事故发生后10天内。

- 乙方需提供火化炉尾气净化车间设计要求及参数，并对甲方原油库的移位提供技术支持。

- 乙方在签定合同后，需待甲方建造好火化炉尾气净化设备处理车间，再进行设备安装。

。

- 第六章    投标相关文件格式

一       资信技术文件

目录

- 公司营业执照（或浙江省政府采购注册供应商资格信息登记表）

- 中国殡葬协会颁发的符合招标要求的有效产品质量合格证书及产品检测报告书

- IS09001国际质量体系认证及IS014001环境管理体系认证证书

- 具有同类项目业绩合同

- 《浙江省政府采购注册供应商资格信息登记表》

- 投标承诺函

- 法人授权委托书

- 投标人参标申请表

- 资信评标办法所涉及其他资料（不允许出现报价）

- 项目实施总体方案

- 货物技术规格偏离表

- 项目班子配备表

- 工期进度安排

- 培训方案

- 售后服务承诺

- 公司营业执照（浙江省政府采购注册供应商资格信息登记表）

- 中国殡葬协会颁发的符合招标要求的有效产品质量合格证书及产品检测报告书

- IS09001国际质量体系认证及IS014001环境管理体系认证证书

- 具有同类项目业绩的合同

5、《浙江省政府采购注册供应商资格信息登记表》

6、投标承诺函

（采购人）：

（投标人全称）授权                             （委托代理人姓名）                            （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的

（招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前具有约束力。

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）具有良好的资金、财务状况及依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷、政策的记录；

（8）符合招标文件要求的其他资格条件。

2、提供投标须知规定的全部投标文件，包括：

资格技术文件正本  份，副本    份；

商务投标书正本    份，副本    份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

由采购代理机构开具的金额为                的投标保证金收据；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见商务报价表。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 保证遵守招标文件中的其他有关条款。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

- 我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况、和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

9、我方的投标文件在开标后 90 天内有效

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                                  邮编：

电话：                                                  传真：

法定代表人签字或盖章

投标人盖公章

日期：           年     月     日

注：

- 未按照本投标函要求填报的投标函视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝；

- 2、 需同时提供投标保证金收据原件。

法定代表人授权委托书

（采购人）：

本授权书声明：注册于 （委托单位全称）  的法定代表人代表本公司授权  （姓名和职务） 为本公司合法代理人，就贵方组织的有关   （采购项目名称）   （采购编号：          ）的投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月   日签字生效，特此声明。

委托单位：     （公章）             法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年   月   日

附：1、全权代表人工作单位：                         职位：

身份证号码：                                 性别：     年龄：

2.委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                           经济性质：

注册资金：                                       经营方式：

经营范围：

3、附法定代表人和委托代理人身份证复印件

8、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 电话： |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话： |  | 手机： |
| 主营 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  | 招标项目 | 招标内容 |  | 是否参加投标 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位签章：     法定代表人（签字或盖章）：     填报时间：      年   月   日

9、资信评标办法所涉及到的其他资料（不允许出现报价，否则作无效标处理）

10、   项目实施总体方案

注意事项：

根据招标文件第三章要求作出合理可行的方案。

法定代表人签字或盖章

投标人盖公章

日  期：         年      月    日

11、  货物技术规格偏离表

采购项目：

采购编号：

| 技 术 要 求 | 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 是否响应 | 正偏离或负偏离 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：

- 供应商须针对本文件第三章内容，作出实质性响应。

- 供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- 投标人须如实填写偏离情况，完全响应招标文件的填无偏离，优于招标文件要求的填正偏离，出现实质性负偏离的作废标处理，非实质性负偏离超过5项的作废标处理。

法定代表人签字或盖章

投标人盖章

日期：    年  月   日

12、  项目班子配备表

采购项目：

采购编号：

| 序号 | 姓名 | 工作年限 | 工作业绩 （项目名称） | 职称 | 采购单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

法定代表人签字或盖章

投标人盖公章

日期：    年   月   日

13、工期进度安排

注意事项：

1、根据招标文件第三章的工程进度要求作出承诺。招标文件仅为最低要求，投标人可根据自身特点作出更加优惠的承诺。

法定代表人签字或盖章

投标人盖公章

日期：    年   月   日

14、培训方案

法定代表人签字或盖章

投标人盖公章

日期：  年   月   日

15、售后服务承诺

注意事项：

1、根据招标文件第三章的工程进度要求作出承诺。招标文件仅为最低要求，投标人可根据自身特点作出更加优惠的承诺。

法定代表人签字或盖章

投标人盖公章

日期：    年   月   日

二   商务文件格式

目录

一、商务报价书（开标一览表）

一、商务报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火化炉尾气净化除尘设备 | 套 |  | 4 |  |
| 2 | 尾气设备总配电箱、电缆（三相五线120平方）等 | 配套 |  | 4 |  |
| 3 | 辅助工程费用 （含挖土、烟道连接工程、回填、渣土运输等） | 配套 |  | 4 |  |
| 合计（元） |  | 大写： |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |

注：1、第1项货物应包括采购货物清单内的所以货物。

2.以上总报价必须包含运输费、安装费、税金等其他一切费用，采购人不再另付任何费用。

3、投标总报价为单项投标总价之和。

法定代表人签字或盖章

投标人盖公章

- 日期：  年   月   日

四    投标文件封面及外层包装封面格式

（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：（资信技术文件/商务文件）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

- 时间：在  年 月 日 时 分 之前不得启封