台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

公开招标文件

项目编号：三拓展2018-059号

| 采购人 | ： | 台州社发教育投资有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理人 | ： | 台州市建设咨询有限公司 |

二 ○ 一 八 年 十 一 月

目录

第一部分 公开招标公告	2

第二部分 采购需求	4

第三部分 投标人须知	22

第四部分 评标办法及评分标准	37

第五部分 合同主要条款	40

第六部分 投标文件格式	49

- 第一部分 公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等的有关规定，台州市建设咨询有限公司受采购人委托，就台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程进行公开招标采购，欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

- 招标项目编号: 三拓展2018- 059号

- 二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

- 本项目预算为 481670 元。

招标内容主要包括：台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程所包含的的设备材料的设计、制造、供货、备品备件的提供、运输、装卸、管理、就位、安装、产品保护、调试、试运行、通过有关部门检测（含化学检测）、有关行业专管部门验收、售后服务、维保、培训、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除并处置安装过程中产生的垃圾等工作，并保证设备使用的安全性与可靠性。

- 三、投标供应商资格要求:

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）投标供应商的特定条件：

①具有独立法人资格的从事厨房设备生产的企业；

②具有《全国工业产品生产许可证》；

③具有燃气燃烧器具安装、维修资质证书；

（3）本项目不接受联合体投标。

- 四、招标文件发售时间及地点：

时间：2018年11月26日至2018年12月18日(双休日及法定节假日除外)

地点：网上直接下载

标书售价(元)：300元（提交投标文件时缴纳），售后不退。

五、投标截止时间：2018年12月18日9:00（北京时间）

- 六、投标地点：三门县公共资源交易中心开标室(三门县海游镇广场路22号交通大楼四楼)

- 七、开标时间：2018年12月18日9:00（北京时间）

八、开标地点：三门县公共资源交易中心开标室

- 九、投标保证金：

1、投标保证金的形式：采用电汇、网银转帐从供应商的基本账户转出。

2、投标保证金金额：人民币捌仟元整（¥8000元）。

3、投标保证金缴纳截止时间（以银行到帐时间为准）：2018年12月17日17：00。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期。

5、收款单位：三门县建设工程交易中心，开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行，帐号：6813901201090000143。

6、不匹配的保证金视为投标保证金有缺陷，保证金缴纳无效。下列投标保证金为不匹配缴纳：

（1）不是从供应商的基本账户一次性足额转入交易中心账户。

（2）投标保证金缴纳截止时间前保证金未到账。

- （3）采用了其他供应商的帐户缴纳保证金。

- 十、其他事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 十一、联系方式：

采购方联系人：陶志挺    联系电话：0576-88205573

代理方联系人：罗  民    联系电话：0576-83332359   传真：0576-83332359

台州社发教育投资有限公司

台州市建设咨询有限公司

2018年11月26日

- 第二部分 采购需求

一、产品技术要求

投标人须按有关标准及规范完成本次招标设备材料的设计、制造、供货、备品备件的提供、运输、装卸、管理、就位、安装、产品保护、调试、试运行、通过有关部门检测（含化学检测）、有关行业专管部门验收、售后服务、维保、培训、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除并处置安装过程中产生的垃圾等工作，并保证设备使用的安全性与可靠性。

根据招标文件，各投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（一）设备（材料）要求

1、投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本招标文件提出的要求。

3、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

5、所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

（二）制作要求：

厨房设备产品必须精工制作，焊点无陷落、破裂及变色现象；焊缝规则，经打磨、抛光处理后与板材浑然一体，产品出厂时全面表现出不锈钢制品的光洁、亮泽等特性。

（三）数量调整

采购人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

（四）操作维护手册

中标方应负责提供最少三份完整的操作维护手册。

操作维护手册应有总体安装及各种操作程序，包括：安装、调试、运行、维护、拆卸、修理等，其内容必须完整、清晰、易于理解，须强调的是在该手册中应有为买方安装设备所用的图纸及文字说明，特别是配套设备制造商提供的配套设备维护说明，也应附在整体操作维护手册中，并带参照说明，图表及文件单须完整。

维护手册应以列表的形式显示每天、每月及更长时期的工作内容，例如：润滑、检验、试验、零件更换等，以确保操作无故障。手册中应指明发生故障的常见位置及解决办法。

（五）安装及调试、验收

1、投标人应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2、投标人负责设备的安装、调试，直至通过有关部门的验收。

3、调试所需专用工具设施物料由投标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4、安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

5、设备的拆箱、通电、调试等各项工作由投标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（六）售后服务

1、所有投标设备均须提供三年及以上质保期，并对设备终身维修。

2、投标人须提供经调试、试运行、验收合格后质保期按招标文件标内说明执行。(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

3、在使用过程中如发生质量问题，投标人必须在出现设备故障的2小时内给予问题的解答，如需现场解决，在故障发生的24小时内，派技术人员到达现场，软件问题4小时解决，硬件问题24小时解决，24小时不能解决的提供备品备件。

4、技术培训服务：投标人应对采购方厨房工作人员进行上岗操作培训及维修培训，定出具体的时间、地点、培训内容和项目等。

5、投标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由投标人承担。

6、投标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金不予退还。

二、设备采购清单

| 项目 | 内 容 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主食库 |  |  |
|  | 风幕机 备选品牌：绿岛风；风派；松下 参考型号：FM-3515HY 说明：静音风帘机，1500mm. | 1台 |  |
|  | 落地电子称 产地/品牌：香山；华德；越衡 参考型号：TCS-K/150KG 说明：数码显示，150KG 规格：400W×500D×800H | 1台 |  |
|  | 平板推车 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，配万向活动轮。 规格：900W×600D×800H | 2台 |  |
|  | 米面架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38支撑柱加强。 规格：1200W×500D×300H | 5台 |  |
|  | 四层冲孔货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38支撑柱加强。 规格：1200W×500D×1550H | 3台 |  |
|  | 粗加工间 |  |  |
|  | 风幕机 备选品牌：绿岛风；风派；松下 参考型号：FM-3518HY 说明：静音风帘机，1800mm. | 1台 |  |
|  | 四层冲孔货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：800W×500D×1550H | 2台 |  |
|  | 冲地龙头 产地/品牌：PDS；EQUIP by T&S；FISHER 参考型号：5HR-232-12-A 说明：开放式洗地龙头，高流量喷阀，重工无痕橡胶管，耐压300PST。3/8" NPT内螺纹进水口. | 1台 |  |
|  | 大单眼水池 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面国标δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置φ38mm厚度1.0mm，余板1.0mm。 规格：1000W×750D×800+150H | 5台 |  |
|  | 大弯水龙头 产地/品牌：艾美柯；九牧；TOTO 参考型号：XL26 说明：180度旋转，精密陶瓷阀芯，无毒电镀，符合国家规定的含铅标准。 | 5只 |  |
|  | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：1800W×800D×800H | 2台 |  |
|  | 拖把池带沥干加 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面国标δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置φ38mm厚度1.0mm，余板1.0mm。 规格：1000W×500D×1800H | 1台 |  |
|  | 绞切两用机 产地/品牌：上碟；赛利 ；神峰 参考型号：SL-22S 功率：1.1KW/220V 规格：680×480×750 | 1台 |  |
|  | 切配区 |  |  |
|  | 四层冲孔货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：1200W×500D×1550H | 4台 |  |
|  | 四门冷藏柜 产地/品牌：广东/星星；Captain；松下 参考型号：CRR-920D4N2 冷藏温度：0~10℃；制冷方式：直冷 说明：内外201#不锈钢，自动回门，聚甲醛保温，制冷采用紫铜管，冲压成型内地板，箱体强度高，提高承重能力，智能电子温控，世界一流电器元件，符合国际食品卫生标准，精准控温，保证食品温度均匀，加强承重万向轮，结实耐用。 规格：1220W×760D×1940H | 1台 |  |
|  | 四门冷冻柜 产地/品牌：广东/星星；Captain；松下 参考型号：CRF-920D4N2 冷藏温度：-6~-15℃；制冷方式：直冷 说明：内外201#不锈钢，自动回门，聚甲醛保温，制冷采用紫铜管，冲压成型内地板，箱体强度高，提高承重能力，智能电子温控，世界一流电器元件，符合国际食品卫生标准，精准控温，保证食品温度均匀，加强承重万向轮，结实耐用。 规格：1220W×760D×1940H | 1台 |  |
|  | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：1800W×800D×800H | 2台 |  |
|  | 墩头架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 | 2台 |  |
|  | 菜板存放架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：1200W×800D×800H | 1台 | 暂无图片 |
|  | 刀具消毒箱 产地/品牌：伯明顿；海克；利高(LEEGO) 参考型号：FUKKB100 说明：紫外线杀菌消毒。规格：426W×176D×616H | 2台 |  |
|  | 双眼水池 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面国标δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置φ38mm厚度1.0mm，余板1.0mm。规格：1200W×600D×800+150H | 1台 |  |
|  | 冲地龙头 产地/品牌：PDS；EQUIP by T&S；FISHER 参考型号：5HR-232-12-A 说明：开放式洗地龙头，高流量喷阀，重工无痕橡胶管，耐压300PST。3/8" NPT内螺纹进水口。 | 1台 |  |
|  | 烹饪区 |  |  |
|  | 调味台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：460W×950D×(800+300)H | 1台 |  |
|  | 四眼煲仔炉 产地/品牌：厂制品； 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ1.5mm；面板、侧板、后板δ0.8mm；炉架40*40角铁 (国标)；锅围、尾围δ1.0mm；脚Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚。 规格：800W×950D×(800+300)H | 1台 |  |
|  | 拼台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：490W×590D×(800+300)H | 1台 |  |
|  | 调味台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：500W×1150D×(800+450)H | 3台 |  |
|  | 广式单炒单温灶 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ1.5mm；外旁板、门及后立板厚δ1.0mm；龙骨架国标不锈钢方管25*38厚δ1.2mm；衬板电解镀锌钢厚δ2.0mm；台面20mm厚陶瓷纤维隔热棉，灶身双层热轧钢板 ；隔热层厚40mm；炉膛50mm厚耐高温材料 。炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0mm配稀土贵金属聚能。配全预混式节能炉头，36V42W直流风机炉灶噪音在65分贝以下，热效能45%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.002%以下。燃气泄漏报警自动关闭。活力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示。 电量：42W/1PH/220V 规格：1100W×1150D×（800+450)H | 1台 |  |
|  | 广式双眼大锅灶 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ1.2mm；外旁板、门及后立板厚δ1.0mm；龙骨架国标不锈钢方管25*38厚δ1.2mm；衬板电解镀锌钢厚δ2.0mm；台面20mm厚陶瓷纤维隔热棉，灶身双层热轧钢板 ；隔热层厚40mm；炉膛50mm厚耐高温材料 。炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0mm配稀土贵金属聚能。配全预混式节能炉头，36V42W直流风机炉灶噪音在65分贝以下，热效能45%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.002%以下。燃气泄漏报警自动关闭。活力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示。电量：42W/1PH/220V 规格：2200W×1150D×（800+450)H | 1台 |  |
|  | 矮仔炉 产地/品牌: 厂制品 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ1.2mm；面板、侧板、后板δ0.8mm；炉架40*40角铁 (国标)；锅围、尾围δ1.0mm；脚Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；配助燃鼓风机、摇摆龙头。 规格：600W×600D×（600+450)H | 1台 |  |
|  | 脱排烟罩（主厨房） 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS-304优质发纹贴塑不锈钢板1.0mm制造。配双层隔油烟排，积油杯。 规格：6800W×1300D×500H | 8.9平方 |  |
|  | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：1800W×800D×800H | 2台 |  |
|  | 四层冲孔货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38支撑柱加强。 规格1200W×500D×1550H | 3台 |  |
|  | 配餐区 |  |  |
|  | 挂墙洗手池 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面国标δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置φ38mm厚度1.0mm，余板1.0mm。 规格：900W×400D×(220+100)H | 1台 |  |
|  | 感应水龙头 产地/品牌：艾美柯；九牧；TOTO 参考型号：EM1001-AC/DC 说明：流量水压0.1Mpa时，流量不大于0.15L/S，防护等级 IP54，超时用水控制，超时用水1分钟，感应自动止水。 | 1只 |  |
|  | 干手机 产地/品牌：广东/奥力奇；艾克 ；松下 参考型号：AK2630T 说明：智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。功率：220V/900W | 1台 |  |
|  | 四层冲孔货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38支撑柱加强，可任意调节上下距离，方便存储。 规格：1200W×500D×1550H | 4台 |  |
|  | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：1800W×800D×800H | 2台 |  |
|  | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：1500W×600D×800H | 2台 |  |
|  | 紫外线消毒灯 产地/品牌：广东/雪莱特；江苏/巨光；飞利浦 参考型号：40W 说明：采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更，使用寿命更长。 | 1只 |  |
|  | 蒸煮区 |  |  |
|  | 双门蒸饭车（电热型） 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板δ=1.0mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。自动进水，断电缺失保护。 功率：2*12KW/380V 规格：1220W×700D×1450H | 2台 |  |
|  | 双门蒸饭车（高温蒸汽） 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板δ=1.0mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。自动进水，断电缺失保护。 功率：2*12KW/380V 规格：1220W×700D×1450H | 1台 |  |
|  | 脱排烟罩（蒸煮区） 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS-304优质发纹贴塑不锈钢板1.0mm制造。配双层隔油烟排，积油杯。 规格：3000W×1200D×500H 规格：4000W×1500D×500H | 9.6平方 |  |
|  | 冲地龙头 产地/品牌：PDS；EQUIP by T&S；FISHER 参考型号：5HR-232-12-A 说明：开放式洗地龙头，高流量喷阀，重工无痕橡胶管，耐压300PST。3/8" NPT内螺纹进水口。 | 1台 |  |
|  | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：1800W×800D×800H | 1台 |  |
|  | 电热可倾夹层锅200L 产地/品牌：德大；国龙；乐鹰 说明：锅体是由内外球形锅体组成的双层结构形式，中间夹层通入蒸汽加热具有受热面积大、热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制、外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠等特点。 功率：380V/18KW 规格：1500W×1100D×1050H | 1台 |  |
|  | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：1000W×750D×800H | 1台 |  |
|  | 大单眼水池 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面国标δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置φ38mm厚度1.0mm，余板1.0mm。 规格：1000W×750D×800+150H | 1台 |  |
|  | 大弯水龙头 产地/品牌：艾美柯；九牧；TOTO 参考型号：XL26 说明：180度旋转，精密陶瓷阀芯，无毒电镀，符合国家规定的含铅标准。 | 1只 |  |
|  | 电饼铛 产地/品牌：德宝；广东/恒联；温州/一喜 参考型号：LB-550 功率：6KW/220V 规格：720×600×780 | 1台 |  |
|  | 洗米机 产地/品牌：东方；精益；佳卫 说明：采用优质不锈钢，外型美观，机械化程度高，洗米效果好，大大降低劳动强度； 适合于黄豆，小麦，碗豆的洗涤及输送；还适合于米制品厂，豆类制品厂等的原料洗涤；采用自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果。 容量：100KG 规格：780W×510D×1000H | 1台 |  |
|  | 消毒保洁间 |  |  |
|  | 保洁碗柜 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，可任意调节上下距离，方便存储。 规格：1200W×500D×1800H | 2台 |  |
|  | 双门热风循环消毒柜 产地/品牌：真厨；Captain；美厨 参考型号：CXD-760GK 说明：大容量存储，欧式设计，美观大方，每层大小框设计，立体热风循环无死角，杀菌彻底，高温保险，意外降到最小化，低能耗、低成本、高效能。 功率：220v/4.4kw规格：1200W×600D×1800H | 3台 |  |
|  | 四层冲孔货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：1200W×500D×1550H | 3台 |  |
|  | 面点间 |  |  |
|  | 双动双速和面机 备选品牌：恒联；新麦 ；三麦 参考型号：HS50A型；电量：3KW380V；说明：和面量25KG。 规格：920W×530D×935H | 1台 |  |
|  | 压面机 备选品牌：恒联；新麦 ；三麦 参考型号：MT-30型；功率：1.5KW/220V； 规格：450W×360D×1040H | 1台 |  |
|  | 带窗双层不锈钢烘炉 备选品牌：恒联；新麦；三麦 参考型号：GL-4A功率：12.8KW/3PH/380V 规格：1225W×770D×1250H | 1台 |  |
|  | 单门不锈钢发酵箱 备选品牌：恒联；新麦 ；三麦 参考型号：FX-10A功率：2.7KW/1PH/220V 规格：500W×710D×1600H | 1台 |  |
|  | 单星盆台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置φ38mm厚度1.2mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。规格：600W×600D×(800+150)H | 1台 |  |
|  | 四门冷柜 产地/品牌：广东/星星；Captain ；松下 参考型号：CRR-920D4N2 冷藏温度：10~-15℃；制冷方式：直冷 说明：内外201#不锈钢，自动回门，聚甲醛保温，制冷采用紫铜管，冲压成型内地板，箱体强度高，提高承重能力，智能电子温控，世界一流电器元件，符合国际食品卫生标准，精准控温，保证食品温度均匀，加强承重万向轮，结实耐用。 规格：1220W×760D×1940H | 1台 |  |
|  | 烤盘架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：480W×680D×1550H | 1台 |  |
|  | 全自动豆浆机 产地/品牌：广东/禾元；九阳；美的； 参考型号：HY500B-N50 功率：1.8KW/220V 说明:用豆量50L | 1台 |  |
|  | 木面工作台 说明：采用优质柳木面制作，台面板厚度为50mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：1800×700×800 | 1台 |  |
|  | 大弯水龙头 产地/品牌：艾美柯；九牧；TOTO 参考型号：XL26 说明：180度旋转，精密陶瓷阀芯，无毒电镀，符合国家规定的含铅标准。 | 1只 |  |
|  | 洗碗间 |  |  |
|  | 四层冲孔货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：1200W×500D×1550H | 2台 |  |
|  | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：1800W×800D×800H | 1台 |  |
|  | 残菜台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面国标δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置φ38mm厚度1.0mm，余板1.0mm。 规格：1200W×750D×850+150H | 1台 |  |
|  | 冲地龙头 产地/品牌：PDS；EQUIP by T&S；FISHER 参考型号：5HR-232-12-A 说明：开放式洗地龙头，高流量喷阀，重工无痕橡胶管，耐压300PST。3/8" NPT内螺纹进水口. | 1台 |  |
|  | 浸泡池 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面国标δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置φ38mm厚度1.0mm，余板1.0mm。 规格：1000W×750D×850+150H | 3台 |  |
|  | 大弯水龙头 产地/品牌：艾美柯；九牧；TOTO 参考型号：XL26 说明：180度旋转，精密陶瓷阀芯，无毒电镀，符合国家规定的含铅标准。 | 3只 |  |
|  | 开水器连底座 产地/品牌：广东/腾飞；吉之美；碧水涞 参考型号：60L 说明：全不锈钢制造，配不锈钢底座。杜绝阴阳水，磁化保健，专利防干烧技术，双层盖防蒸汽滴水；采用全包围技术结构及聚氨酯发泡保温，保温效果好，有公证处公证。 功率：380V/12KW；100L规格：520W×430D×1480H | 1台 |  |
|  | 餐厅 |  |  |
|  | 上提门操作柜（带靠背） 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，可任意调节上下距离，方便存储。 规格：1100W×700D×800+150H | 1台 |  |
|  | 五斗保温柜 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，配优质发热管，升温速度快,热量可在柜内循环传送，配温控器。配5个GN1/1份数盆深65mm（含盖）。电量：3KW/2.5PH/220V； 规格：1800W×700D×800H+150H | 1台 |  |
|  | 三斗保温柜 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，配优质发热管，升温速度快,热量可在柜内循环传送，配温控器。配3个GN112份数盆深65mm（含盖）。 电量：3KW/2.5PH/220V； 规格：1200W×700D×800H+150H | 1台 |  |
|  | 上提门操作柜（带靠背） 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，可任意调节上下距离，方便存储。 规格：1100W×700D×800+150H | 1台 |  |
|  | 备餐区 |  |  |
|  | 送餐车 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，可任意调节上下距离，方便存储。 规格：900W×550D×900H | 4台 |  |
|  | 上提门操作柜（带靠背） 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，可任意调节上下距离，方便存储。 规格：1800W×800D×800 | 1台 |  |
|  | 灭蝇灯 产地/品牌：广东/凌峰；海克；亨德利 说明：本机设有环保挡板和防滑收集盘，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染现象，环保卫生，稳健可靠。 功率：220V/550W 规格：650W×220D×450H | 10台 |  |
|  | 主厨房排烟系统 |  |  |
|  | 烟罩上封板 产地/品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，厚度国标1.0mm。 规格：7600W×1200H | 14m² |  |
|  | 烟罩下封板 产地/品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，厚度国标1.0mm。 规格：7600W×1200H | 6.8m² |  |
|  | 熔断式防火阀 产地/品牌：江苏/德粤；东海 ；金刚 说明：熔点150℃； 规格：700W×600D | 1只 |  |
|  | 不锈钢烟管 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304优质发纹贴塑不锈钢板1.0mm制造。 规格：800D×700H | 180m² |  |
|  | 不锈钢法兰 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS-304，3*3角钢3mm厚制作；排烟管相互连接；规格：1200W×600D | 30对 |  |
|  | 不锈钢高压油烟风柜 产地/品牌：江苏/德粤；宁波/日进；上虞/上风 说明：采用优质发纹贴塑不锈钢板1.2mm制造。 型号：25#；风量：23500-33500m3/h； 电量：18.5KW/380V； | 1台 |  |
|  | 风机控制箱 产地/品牌：江苏/德粤；德力西；正泰 电量：18.5KW； | 1台 |  |
|  | 低空排放油烟净化器 产地/品牌：江苏/德粤；浙江/越德；广东/科蓝 参考型号：DY-D5-25K 说明：95%以上除油烟效率，高效达标；专利圆筒蜂巢电场，环氧高频高压变压器；放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护多重功能。风量：24000 m3/h； 规格：860*1685*1280 | 1台 |  |
|  | 风机净化器支架(大) 产地/品牌：厂制品； 风柜基础辅件，采用国家标准槽钢制作。 | 1套 |  |
|  | 风机减震器 | 4个 |  |
|  | 软连接 | 1套 |  |
|  | 安装辅助材料及吊车费 | 1套 |  |
|  | 新风系统 |  |  |
|  | 水幕式新风机 产地/品牌：普泽；奥蓝；科瑞莱 降温效果好，湿帘纸采用进口乐泰胶水，耐水浸泡，不易脱胶塌陷腐烂，使用寿命长，蒸发量大，降温效果好，易清洗； 风量：20000m3/h； | 1台 |  |
|  | 新风机控制箱 产地/品牌：江苏/德粤；德力西；正泰 电量：5.5KW； | 1台 |  |
|  | 不锈钢新风管 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304优质发纹贴塑不锈钢板1.0mm制造。 规格：15000W×600D×400H | 60m² |  |
|  | 不锈钢法兰 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS-304，3*3角钢3mm厚制作；排烟管相互连接；规格：600W×400D | 10对 |  |
|  | 不锈钢法兰 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS-304，3*3角钢3mm厚制作；排烟管相互连接；规格：400W×400D | 18对 |  |
|  | 新风百叶窗口 | 9个 |  |
|  | 风口伸缩管 2米长 | 9节 |  |
|  | 风机支架 产地/品牌：厂制品； 风柜基础辅件，采用国家标准槽钢制作。 | 1套 |  |
|  | 电机变频器 产地/品牌：人民；正泰；德力西 说明：保护电机，无极调速，节能。 规格：15KW/380V | 1只 |  |

注：1、以上数量均为暂定，所标注的产品规格都为成品规格。结算数量按实际完成数量为准。

2、以上规格数量表只是对主要材料设备进行说明，整套厨房设备的供货及安装均应包括在内，整套设备的报价是交钥匙工程，所有设备的设计、供货、安装、调试、验收、保修，售后服务等及其相关的其他服务。

3、投标产品设备用的不锈钢板材品牌要求：宝新、武钢、鞍钢。

4、除招标文件中的推荐品牌外，欢迎其他满足招标需求的同等及以上档次品牌产品参加投标。如投标人没有填写品牌，则视为放弃确定品牌的权利，由采购人确定，且单价不作任何调整。

5、投标人必须在中标后提供非厂制品的产品合格证及质量保证书。

6、若某设备材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先。

三、技术规范

本项目所采用的主要技术规范要求如下（不限于以下）：

1、国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行。

2、其它相关国家、行业标准及规范，或企业标准与规范，按最新版执行。

四、服务期要求

在采购人发出供货通知后30天（日历天）内完成产品的供货、安装、调试运行及有关部门验收合格。

五、付款方式

1、履约保证金：在签订合同前中标单位向采购单位缴纳中标价的10％（银行保函）作为履约保证金。

2、进度款：

在合同生效日起15日内付合同价的10%预付款；设备及附件全部到货且安装调试完毕，并经相关权威部门检测（化学检测）合格后30天内买方支付合同总价70%的货款，经一个月正常试运行后七天内付清余款，同时履约保证金转为质保金，履约保证金待正常使用质保期满无质量问题后10日内退还（不计息）。

- 第三部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程 |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | ▲项目服务期 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”中“服务期要求”内容。 |
| 5 | 质保期 | 详见采购需求 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | ▲投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 8 | ▲投标保证金 | 人民币8000元。 |
| 9 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金（具体要求详见“第二部分采购需求”的付款方式内容）。 |
| 10 | ▲投标文件份数 | 资格证明文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋）。 |
| 11 | ▲投标文件提交截止时间及地点 | 时间：2018年12月18日9:00（北京时间） 地点：三门县公共资源交易中心 |
| 12 | 开标时间及地点 | 时间：2018年12月18日9:00（北京时间），地点：三门县公共资源交易中心开标室 |
| 13 | 答疑与澄清 | 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点需要质疑的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 14 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 15 | ▲项目最高限价 | 最高限价即为预算价。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 16 | 开标顺序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 17 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |
| 18 | 其他 | 1、中标候选人在领取中标通知书前，需向招标人提供资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各5份。 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指台州社发教育投资有限公司。

2.“采购代理机构”指采购人委托招标的台州市建设咨询有限公司。

3.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明

▲1.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（八）质疑与投诉

1.投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2.质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3.采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

4.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告监管部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

5.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门投诉。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

- 招标公告

- 采购需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）招标文件的澄清与修改

1.投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点需要质疑的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。逾期不得再对招标文件内容提出质疑，并视为对招标文件内容认可。

2.采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构于投标截止时间至少15日前在 “三门县公共资源交易中心”网站上发布澄清或更正公告；不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

3.当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

（一）基本要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制和提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

▲3.计量单位：招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

4.不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

（二）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。

▲1、资格证明文件的组成：

- （1）投标声明书（见附件六）；

- （2）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

- （3）提供最近年度的资产负债表、利润表，或者银行出具的资信证明；

（4）提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）缴纳社会保障资金凭据（提供专用收据或社会保险缴纳清单或社保部门出具的社保证明）和缴纳税收凭证（依法免税的，提供相应证明资料证明依法免税）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件七）；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（《全国工业产品生产许可证》；燃气燃烧器具安装、维修资质证书），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

（2）类似项目业绩一览表（如有，见附件八）；

（3）商务响应表（见附件九）；

（4）投标产品的技术性能、产品制造工艺及验收标准的详细阐述；

（5）项目实施方案及人员配置的详细阐述；

（6）备品备件及专用工具；

（7）人员配置一览表（附件十）；

（8）项目设备配置清单（附件十一）；

（9）技术响应表（见附件十二）；

（10）距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）；

（11）针对本项目的售后服务措施及承诺；

（12）证书及业绩材料（提供与原件一致的复印件，复印件要求加盖单位公章，提供原件备查。如不按要求提供，相应类项不予评分。）：

①投标产品省级及以上质量监督检验机构出具的产品质量检验报告；

②相关业绩：投标人于2016年1月1日至今完成过单项合同金额在50万元及以上的厨房设备供货及安装的业绩，提供供货合同及验收报告。

（13）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（14）产品样品（提供以下样品各1个）：

1）调节阀；

2）台柜类重力脚；

3）水槽脚；

4）工作台脚管。

注：1）投标产品样品单独提供，无需密封，产品样品贴上盖有投标人公章的标签；

2）投标人在投标时必须按上述要求提供投标产品样品，否则作无效标处理；

3）样品随投标文件一起递交，中标供应商的样品不予退回，由采购人保管；

4）样品将作为今后货物验收的依据之一。

3、报价文件的组成：

①开标一览表（见附件一）；

②投标报价明细表（见附件二）；

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表《开标一览表》、《投标报价明细表》格式填写。

▲2.投标报价是包括涉及本项目全部工作实施所发生的全部费用，包括设备、材料的设计制造、供应、备品备件及专用工具的提供、包装及运输、装卸、管理、就位、安装（基础及接地等）、调试、试运行、检测验收、维保、培训、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除并处置安装过程中产生的垃圾、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲4.本项目设有最高限价，最高限价见前附表。若投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。

5.投标报价明细表及开标一览表中每单项必须填写单价和合价, 其它属于招标内容范围内而未列入设备材料清单子目内的，视为己包含或分配到设备材料清单的其他单价或合价之中。

6投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

- 7.附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础，如投标人擅自更改将引起废标。

8.服务期要求：在招标人发出供货通知后30天（日历天）内完成产品的供货、安装、调试运行及有关部门验收合格。

9.投标产品设备用的板材品牌要求：宝新、武钢、鞍钢。

10.除招标文件中的推荐品牌外，欢迎其他满足招标需求的同等及以上档次品牌产品参加投标。如投标人没有填写品牌，则视为放弃确定品牌的权利，由采购人确定，且单价不作任何调整。

11.成交供应商在安装过程中，如涉及到使用特殊脚手架、升降机、塔吊等大型设备时，成交供应商需自行解决，且该部分费用已包含在本次报价内，不再另行计取。

12.厨房设备安装过程中发生的用水、电费用及调试费用均由成交供应商自行承担，各投标供应商在投标报价时综合考虑这一因素，结算时不再另计。

（四）投标保证金

1. 中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始无息退还 （财务联系电话：0576-83336115）。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标文件提交截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件将被拒绝。中标人的投标文件有效期顺延至合同履行完毕，在此有效期内未经同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期,这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退回。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

（六）投标文件的份数和签署

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、“标项号（如有）”、“投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “标项号（如有）”、“ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

（七）投标文件的提交

1.投标文件提交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

③如因故推迟投标文件提交截止时间的，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止时间约束。

2.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知采购代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 四、开标

1.采购代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由采购代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书可以与投标文件分开单独提交，也可以编入资格证明文件中。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.采购代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11.主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

五、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，采购代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对采购代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、项目工期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第四部分”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1.采购人根据评标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》的要求，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2.采购人应当确定中标候选人为中标人中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3.采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4.中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内到采购人或采购代理机构处签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商无故拖延、拒签合同的，采购代理机构和采购人有权不退还投标保证金并取消其中标资格。

3.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

4.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）履约保证金

1.合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金（具体要求详见“第二部分采购需求”的付款方式内容）。2.履约保证金不予退还的情形：a.拒绝

履行合同义务的；b.产品质量验收或测试不合格的。

第四部分 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标方法

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列；如均相同，则抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人。

三、评标细则

本项目总分100分(商务与技术文件为40分，报价文件为60分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分。

（一）商务与技术文件中的商务资信分由评标委员会讨论后统一打分；技术分由评标委员会经充分审核、讨论后，在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留1位，第2位四舍五入）。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算(小数点后保留2位，第3位四舍五入)，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（三）各投标人投标报价得分由评标委员会按各投标人的投标报价统一计算

投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算(小数点后保留2位，第3位四舍五入)：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60%×100 。

- 商务与技术文件评审内容及标准

| 序号 |  | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术部分 |  |  |  | 20分 |
| 1 |  | 投标产品的技术性能满足情况、产品制造工艺及验收标准 | 评标委员会根据投标人提供的资料，从设备的安全性、可靠性、可维护性，节能环保、使用便捷及质量稳定等方面以及产品制造工艺及验收标准的先进性、可行性、完善程度的描述对投标产品打分，较好的得4.1～6.0分，一般的得2.1～4.0分，差的得0～2.0分。 | 0-6.0分 |
| 2 |  | 项目实施方案及人员配置 | 投标人按照招标文件和采购人要求完成安装、调试、验收、确保按时交付、正常运行的方案措施以及安装队伍资质和人员配备情况，较好的得4.1～6.0分，一般的得2.1～4.0分，差的得0～2.0分。 | 0-6.0分 |
| 3 |  | 备品备件及专用工具 | 提供备品备件及专用工具的充足程度的承诺情况，较好的得1.6～2.0分，一般的得1.1～1.5分，差的得0～1.0分。 | 0-2.0分 |
| 4 |  | 厨房设备部件样品的评价 | 样品包含：1）调节阀、2）台柜类重力脚、3）水槽脚、4）工作台脚管各1个，对提供的产品样品进行分档打分：针对投标人所提供产品样品的外观、材质、规格、质量等情况，一档4.1-6.0分，二档2.1-4.0分，三档0-2.0分。 | 0-6.0分 |
| 二、资信部分 |  |  |  | 20分 |
| 5 |  | 标书质量 | 根据投标文件的内容是否规范完整、表述清晰、图文并茂、便于理解，以及投标文件的装订情况等酌情评分。 | 0-2.0分 |
| 6 |  | 投标产品检测报告 | 投标人提供的投标产品具有省级及以上质量监督检验机构出具的产品质量检验报告的，每提供一个得0.5分，最高得6分，不具备不得分。 注：提供2017年1月1日至今出具的省级及以上质量监督检验机构出具的产品质量检验报告。 | 0-6.0分 |
| 7 |  | 类似项目业绩 | 投标人于2016年1月1日至今完成过单项合同金额在50万元及以上的厨房设备供货及安装项目，每具备一个得1.0分，最高得4.0分。 注：提供供货合同及验收报告。 | 0-4.0分 |
| 8 | 售后服务 |  | 售后服务响应情况：服务承诺的可行性、完整性，服务承诺落实的保证措施及质保期满后的服务承诺，较好的得1.6～2.0分，一般的得1.1～1.5分，差的得0～1.0分。 | 0-2.0分 |
|  |  |  | 投标人对交货安装时间的承诺、安排等，响应招标文件的得2.0分，不响应者为无效标。 | 0-2.0分 |
|  |  |  | 投标人在台州地区内设有售后服务机构或承诺中标后设立的得2分；在浙江省内设有售后服务机构或承诺中标后设立的得1分，其他不得分。 | 0-2.0分 |
| 9 | 质保期 |  | 本项目质保期要求不低于3年，每增加1年得1.0分，最多得2.0分。 | 0-2.0分 |

# 第五部分 合同主要协议条款

由招标人(买方)与中标人(卖方)根据本章合同条款格式及投标文件签订本项目设备采购合同。

设备采购合同范本

工程名称：台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

合同设备名称：

合同号：

买方：台州社发教育投资有限公司

卖方：

签订日期：

第一部分  总   则

买方：台州社发教育投资有限公司

卖方：

- 合同文件

附件一：通用合同条款

附件二：专用合同条款

附件三：合同设备供货范围、价格清单、交货期

附件四：技术条款

附件五：质量保证及服务承诺

附件六：招标文件

附件七：投标文件

附件八：外合同相关条款

附件九：中标通知书、特别承诺函等

二、合同的范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述合同文件一致。

三、货物及数量：

本合同项下提供的合同设备、材料，详细供货清单见卖方提供的投标文件清单。

四、合同金额：

根据上述合同文件，合同总价为人民币          元（大写          元整）。

五、付款条件：

合同货物的付款条件详见专用合同条款。

六、交货时间和目的地：

卖方对本次招标的台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程须在签定合同后，卖方须在接到供货通知后   天内完成供货、安装、调试及验收合格等工作。

七、合同生效：

本合同需同时具备以下条件后生效：

1、二方授权代表签字并加盖公章，

2、其他约定。

八、合同所有附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。

九、其它约定事项

1、在本合同执行过程中，卖方应及时答复和解决与合同设备有关的技术问题，并负责提供相应的技术文件。

2、二方的单位地址、邮编、开户行及帐号、项目负责人、电话等若有变更，须及时书面通知对方。

3、  买方项目负责人：

电话：

传真：

地址：

邮政编码：

卖方项目负责人：

电话：

传真：

地址：

邮政编码：

4、 如卖方在本工程有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则卖方向买方支付合同价10%的违约金。

十、本合同正本一式14份，买方执7份，卖方执5份，合同备案机构执2份。

十一、本合同及其附件中文字为中文（英文），如中文和英文在描述和含义上有矛盾之处，则以要求较严格的含义为准。

十二、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

| 买方： (公章) 法定代表人或其委托代理人： （签字） 组织机构代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 电子信箱： 开户银行： 账 号： 税 号： | 卖方： (公章) 法定代表人或其委托代理人：（签字） 组织机构代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 电子信箱： 开户银行： 账 号: 税 号： |
| --- | --- |

第二部分 专用合同条款

  - 定义

2．标准

3．履约保证金

4．包装

5．交货和单据

6．保证

7．付款

8．卖方履约延误和罚款

1．定义

1．1 卖方：

1．2 买方：台州社发教育投资有限公司

1．3 供货地址：台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）

2．标准

2．1包装采用国家标准GB191-2000。

2．2 符合招标文件、图纸及国家相应规定的有关标准、规定

3.合同交货

部分材料品牌要求如下：

凡是招标文件中注明品牌（或产地）、规格、型号及要求的材料，卖方必须按照招标文件的内容采购和施工，如需调整，必须使用经得买方认可的“相当于”的设备品牌或厂家或产地，否则买方有权终止合同。如买方发现招标文件中注明品牌（或产地）、规格、型号及要求的某种材料，其质量或价格或供应上有问题，有权更换，重新确定其品牌及价格。

4．履约担保

4．1 本工程双方约定担保事项如下：

1）买方向卖方提供履约担保，担保方式为：                  担保合同作为本合同附件。

2）卖方向买方提供履约担保，担保方式为：卖方应按招标文件要求提供履约担保。履约担保待材料、设备供货完成、安装、调试、并通过相关部门验收合格后一个月内一次性结清。如卖方在供货过程中违背合同规定的，买方有权没收相应款项的履约担保。

双方约定的其他担保事项：

5．包装

5．1 卖方交付运输的所有合同设备应具有适合海运长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并按合同设备的特点和需要，具有防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀、暴露于高温、高盐和降雨等恶劣环境以及露天存放等保护措施，以保证合同设备不受损坏。因包装不良引起合同设备生锈、损坏或丢失，卖方应负责任。

5．2 卖方应在每件包装箱相邻的四边用持久不掉色漆用突出的中英文对照注明下列内容：

A. 合同号（Contract No.）:

B. 唛头标记（Shipping Mark）:

C. 目的地（Destination）:

D. 设备名称和件号（Name of Equipment and Item No.）:

E. 包装箱/件号（Case No./Bale No.）:

F. 毛总/净重，公斤（Gross/Net Weight, kg）:

G. 尺寸 （长X宽X高 厘米） （Measurement length X width X height in cm）:

H. 收货人（Consignee）:

如果合同设备任一箱重量等于或超过20吨，在每个包装箱相邻四边应以中英文字、国际贸易通用图案和图示标记等方式注明重量、起吊位置和重心。

根据合同设备不同装卸、运输特点应以中英文字、国际贸易通用图案和图示标记等方式突出注明“小心装卸”（Handle with care）、“此面向上，勿倒置”（Right side up）、“保持干燥”（Keep dry）等字样、标记和图案。

5．3 对松散的附件，包装或捆装时卖方应注明合同号、主设备名称、附件名称和在组装图纸上的位置号。对备件和工具除上述内容外还应注明备件（Spare Parts）或工具（Tools）。

5．4 以上提到内容对裸装合同设备卖方应用金属标签注明。如有大件，应提供足够的支柱和垫木。

5．5 卖方应将下列文件随同合同设备在包装箱内一起交付：

A. 一式二份详细设备清单

B. 一式二份质量合格证书

5．6 卖方交运的技术文件应具有适合长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并具有防潮、防雨等保护措施。在每一包装箱的侧面应以中英文注明下列内容：

A. 外合同号（Contract No.）:

B. 收货人（Consignee）:

C. 目的地（Destination）:

D. 唛头标记（Shipping Mark）:

E. 毛重，公斤（Gross Weight, kg）:

F. 包装箱/件号（Case No./Bale No.）:

G. 收货人号（Consignee Code）：

每箱中应附有一式六份技术文件清单，注明技术文件名称和页数。

5．7 包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的特殊要求，包括专用条款规定的要求以及买方签约后发出的指示。

6．交货和单据

6．1 卖方负责在本合同及卖方承诺所规定的交货期内，完成全部合同设备及技术文件发运任务。

6．2 卖方负责安排合同设备从卖方厂家至目的地的运输工作和随机备品配件。

卖方应根据本合同规定的交货日期，提前10日通过传真方式通知买方计划发运日期、计划到达日期、目的港、发运设备合同号、货物名称、数量、包装箱号、 总毛重、 总体积和其它事项。同时，卖方应通过特快专递或派人送达方式将详细发运清单包括货物名称、数量、总毛重、总体积和每个包装箱或集装箱外形尺寸、重量、单价和总价、要求发运日期、预计到达目的地日期、工地存放要求及其它任何特殊要求寄、送给买方。

6．3 如果任何包装箱重量超过20吨、或长度超过9米，或宽度超过3米，或高度超过3米，或特殊形状的包装 （以下简称大件），卖方有责任提前10日给买方及业主提供一式四份该大件的详细尺寸图，注明重心和起吊点，并随车提供2份，以便供业主在合同设备到达后安排货物的卸车和存放。

6．4 如果合同设备中有易燃品或危险品，卖方应一式四份提前10日通知买方，说明货物名称、特征、防止事故发生的办法和事故发生后的处理方法。

6．5 卖方有责任发运全部生效合同设备，包括随机备品配件。

6．6 在合同设备装车后24小时内，卖方应通过传真方式通知买方，内容需包括：发运日期、发运单号、发运车号、设备名称、发运设备总价格、总包装箱数及装箱单、总重量和体积。如有大件，传真内容还需包括毛重、尺寸、大件设备名称和大件设备价格。

6．7 如因卖方原因，合同设备需要补充或更换，卖方有责任将所需设备发运至项目现场，并承担一切风险和费用。

6．8 在合同设备运输过程中，由于卖方原因引起合同设备丢失或损坏，卖方向有关保险部门要求保险赔偿。卖方有责任尽快重新供应或修理丢失或损坏的合同设备，因此发生的费用由卖方负担。

6．9 在技术文件发运前10日，卖方应传真通知买方技术文件的包数、毛重、合同号和预计买方收到的时间。技术文件发运后24小时，卖方应传真通知买方和业主下列文件：

A、运输部门收据；

B、技术文件详细清单。

6．10 技术文件到达的日期为买方签收的日期。

6．11 如技术文件有缺少、丢失或损坏，卖方接买方通知后5日内补发，费用由卖方负担。

6．12 卖方提供的技术文件应是中文（英文），单位为公制。

7．保证

7．13 如卖方对合同设备质保期承诺超过通用条款的规定期限，以卖方承诺的质量保证期为准，即

（卖方投标时承诺的质保期时间）。

8．付款

8．1 本合同总价付款货币为人民币（元）。

8．2 买方负责根据下列付款比例和条件将合同总价款项分期支付给卖方。

8．3 付款比例：在合同生效日起15日内付合同价的10%预付款；设备及附件全部到货且安装调试完毕，并经相关权威部门检测（化学检测）合格后30天内买方支付合同总价70%的货款，经一个月正常试运行后七天内付清余款，同时履约保证金转为质保金，履约保证金待正常使用质保期满无质量问题后10日内退还（不计息）。

8．4 卖方不得违反本合同规定的罚款条款。

8．5 由于卖方原因发生的银行费用全部由卖方承担，由于买方发生的银行费用全部由买方承担。

8．6卖方收取每次款项时应开具正式发票。

9．结算

9.1卖方投标承诺所有材料、设备的综合单价一次性包死，工程量按实际量。

10．卖方履约延误和罚款

10．1卖方有责任并保证按规定合同设备交货期如期交货，如果因为卖方原因使合同设备不能按期交货，卖方应按下列比例和数额支付买方违约金。

前四周，每延期一周违约金额为应发运合同设备价格的1%。

从第五周起算，每延期发运一周违约金额为应发运合同设备价格的2%。

从第九周起算，每延期发运一周违约金额为应发运合同设备价格的3%。

根据以上计算方法，如不足七日视为一周。

卖方支付违约金并不排除卖方继续发货的责任。如果合同设备延期发运超过10周，买方可以根据自己认为合适的方式另行采购相同的设备或零部件。因此发生的费用和责任由卖方承担，同时卖方应继续执行没有终止的合同部分。

10．2 由于卖方原因未能按时交付关键技术资料，每迟交一周，卖方支付违约金1000元/件。

10．3如果由于卖方的原因，合同设备的性能不能达到本合同技术条款的要求，卖方应支付违约金，并无条件更换相应的材料设备，直到综合性能达到要求为止，由此造成的供货延误等损失均由卖方承担。卖方支付违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项技术指标。

10．4 如果由于卖方技术服务的延误、疏忽或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周卖方将向买方支付每套合同设备总价的0.5%违约金，卖方应支付违约金总额不超过合同总价的5%。

10．5 卖方根据以上条款承担的合同违约金总额不论单项或多项累计将不超过合同总价的25%。

11.专项工程

11.1如卖方在本工程有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则卖方向买方支付合同价10%的违约金。

- 第三部分  工程建设项目廉政责任书

项目名称：台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

项目地址：台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）

买方：台州社发教育投资有限公司

卖方：                                          。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

- 年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

- 第六部分 投标文件格式

附件一：

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注：

1. 投标报价是包括涉及本项目全部工作实施所发生的全部费用，包括设备、材料的设计制造、供应、备品备件及专用工具的提供、包装及运输、装卸、管理、就位、安装（基础及接地等）、调试、试运行、检测验收、维保、培训、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除并处置安装过程中产生的垃圾、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第1页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 备选品牌：绿岛风；风派；松下 参考型号：FM-3515HY 说明：静音风帘机，1500mm |  | 1台 |  |  |  |  |
| 2 | 落地电子称 产地/品牌：香山；华德；越衡 参考型号：TCS-K/150KG 说明：数码显示，150KG. 规格：400W×500D×800H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 3 | 平板推车 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，配万向活动轮。 规格：900W×600D×800H |  | 2台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第2页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 米面架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38支撑柱加强。 规格：1200W×500D×300H |  | 5台 |  |  |  |  |
| 5 | 四层冲孔货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38支撑柱加强。 规格：1200W×500D×1550H |  | 3台 |  |  |  |  |
| 二、粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风幕机 备选品牌：绿岛风；风派；松下 参考型号：FM-3518HY 说明：静音风帘机，1800mm |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第3页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 四层冲孔货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：800W×500D×1550H |  | 2台 |  |  |  |  |
| 8 | 冲地龙头 产地/品牌：PDS；EQUIP by T&S；FISHER 参考型号：5HR-232-12-A 说明：开放式洗地龙头，高流量喷阀，重工无痕橡胶管，耐压300PST。3/8" NPT内螺纹进水口。 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 9 | 大单眼水池 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面国标δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置φ38mm厚度1.0mm，余板1.0mm。 规格：1000W×750D×800+150H |  | 5台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第4页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 大弯水龙头 产地/品牌：艾美柯；九牧；TOTO 参考型号：XL26 说明：180度旋转，精密陶瓷阀芯，无毒电镀，符合国家规定的含铅标准。 |  | 5只 |  |  |  |  |
| 11 | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：1800W×800D×800H |  | 2台 |  |  |  |  |
| 12 | 拖把池带沥干加 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面国标δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置φ38mm厚度1.0mm，余板1.0mm。 规格：1000W×500D×1800H |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第5页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 绞切两用机 产地/品牌：上碟；赛利 ；神峰 参考型号：SL-22S 功率：1.1KW/220V 规格：680×480×750 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 三、切配区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 四层冲孔货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 规格：1200W×500D×1550H |  | 4台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第6页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 四门冷藏柜 产地/品牌：广东/星星；Captain；松下 参考型号：CRR-920D4N2 冷藏温度：0~10℃；制冷方式：直冷 说明：内外201#不锈钢，自动回门，聚甲醛保温，制冷采用紫铜管，冲压成型内地板，箱体强度高，提高承重能力，智能电子温控，世界一流电器元件，符合国际食品卫生标准，精准控温，保证食品温度均匀，加强承重万向轮，结实耐用。 规格：1220W×760D×1940H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 16 | 四门冷冻柜 产地/品牌：广东/星星；Captain；松下 参考型号：CRF-920D4N2 冷藏温度：-6~-15℃；制冷方式：直冷 说明：内外201#不锈钢，自动回门，聚甲醛保温，制冷采用紫铜管，冲压成型内地板，箱体强度高，提高承重能力，智能电子温控，世界一流电器元件，符合国际食品卫生标准，精准控温，保证食品温度均匀，加强承重万向轮，结实耐用。 规格：1220W×760D×1940H |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第7页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：1800W×800D×800H |  | 2台 |  |  |  |  |
| 18 | 墩头架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。 |  | 2台 |  |  |  |  |
| 19 | 菜板存放架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：1200W×800D×800H |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第8页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 刀具消毒箱 产地/品牌：伯明顿；海克；利高(LEEGO) 参考型号：FUKKB100 说明：紫外线杀菌消毒。规格：426W×176D×616H |  | 2台 |  |  |  |  |
| 21 | 双眼水池 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面国标δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置φ38mm厚度1.0mm，余板1.0mm。规格：1200W×600D×800+150H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 22 | 冲地龙头 产地/品牌：PDS；EQUIP by T&S；FISHER 参考型号：5HR-232-12-A 说明：开放式洗地龙头，高流量喷阀，重工无痕橡胶管，耐压300PST。3/8" NPT内螺纹进水口。 |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第9页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、烹饪区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 调味台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：460W×950D×(800+300)H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 24 | 四眼煲仔炉 产地/品牌：厂制品； 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ1.5mm；面板、侧板、后板δ0.8mm；炉架40*40角铁 (国标)；锅围、尾围δ1.0mm；脚Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚. 规格：800W×950D×(800+300)H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 25 | 拼台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：490W×590D×(800+300)H |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第10页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 调味台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：500W×1150D×(800+450)H |  | 3台 |  |  |  |  |
| 27 | 广式单炒单温灶 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ1.5mm；外旁板、门及后立板厚δ1.0mm；龙骨架国标不锈钢方管25*38厚δ1.2mm；衬板电解镀锌钢厚δ2.0mm；台面20mm厚陶瓷纤维隔热棉，灶身双层热轧钢板 ；隔热层厚40mm；炉膛50mm厚耐高温材料 。炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0mm配稀土贵金属聚能。配全预混式节能炉头，36V42W直流风机炉灶噪音在65分贝以下，热效能45%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.002%以下。燃气泄漏报警自动关闭。活力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示。 电量：42W/1PH/220V 规格：1100W×1150D×（800+450)H |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第11页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 广式双眼大锅灶 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ1.2mm；外旁板、门及后立板厚δ1.0mm；龙骨架国标不锈钢方管25*38厚δ1.2mm；衬板电解镀锌钢厚δ2.0mm；台面20mm厚陶瓷纤维隔热棉，灶身双层热轧钢板 ；隔热层厚40mm；炉膛50mm厚耐高温材料 。炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0mm配稀土贵金属聚能。配全预混式节能炉头，36V42W直流风机炉灶噪音在65分贝以下，热效能45%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.002%以下。燃气泄漏报警自动关闭。活力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示。电量：42W/1PH/220V 规格：2200W×1150D×（800+450)H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 29 | 矮仔炉 产地/品牌: 厂制品 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ1.2mm；面板、侧板、后板δ0.8mm；炉架40*40角铁 (国标)；锅围、尾围δ1.0mm；脚Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；配助燃鼓风机、摇摆龙头。 规格：600W×600D×（600+450)H |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第12页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 脱排烟罩（主厨房） 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS-304优质发纹贴塑不锈钢板1.0mm制造。配双层隔油烟排，积油杯。 规格：6800W×1300D×500H |  | .9平方 |  |  |  |  |
| 31 | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：1800W×800D×800H |  | 2台 |  |  |  |  |
| 32 | 四层冲孔货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38支撑柱加强。 规格1200W×500D×1550H |  | 3台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第13页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、配餐区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 挂墙洗手池 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面国标δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置φ38mm厚度1.0mm，余板1.0mm。 规格：900W×400D×(220+100)H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 34 | 感应水龙头 产地/品牌：艾美柯；九牧；TOTO 参考型号：EM1001-AC/DC 说明：流量水压0.1Mpa时，流量不大于0.15L/S，防护等级 IP54，超时用水控制，超时用水1分钟，感应自动止水。 |  | 1只 |  |  |  |  |
| 35 | 干手机 产地/品牌：广东/奥力奇；艾克 ；松下 参考型号：AK2630T 说明：智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。功率：220V/900W |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第14页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 四层冲孔货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38支撑柱加强，可任意调节上下距离，方便存储。规格：1200W×500D×1550H |  | 4台 |  |  |  |  |
| 37 | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：1800W×800D×800H |  | 2台 |  |  |  |  |
| 38 | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：1500W×600D×800H |  | 2台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第15页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 紫外线消毒灯 产地/品牌：广东/雪莱特；江苏/巨光；飞利浦 参考型号：40W 说明：采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更，使用寿命更长。 |  | 1只 |  |  |  |  |
| 六、蒸煮区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 双门蒸饭车（电热型） 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板δ=1.0mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。自动进水，断电缺失保护。 功率：2*12KW/380V 规格：1220W×700D×1450H |  | 2台 |  |  |  |  |
| 41 | 双门蒸饭车（高温蒸汽） 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板δ=1.0mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。自动进水，断电缺失保护。 功率：2*12KW/380V 规格：1220W×700D×1450H |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第16页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 脱排烟罩（蒸煮区） 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS-304优质发纹贴塑不锈钢板1.0mm制造。配双层隔油烟排，积油杯。 规格：3000W×1200D×500H 规格：4000W×1500D×500H |  | 9.6平方 |  |  |  |  |
| 43 | 冲地龙头 产地/品牌：PDS；EQUIP by T&S；FISHER 参考型号：5HR-232-12-A 说明：开放式洗地龙头，高流量喷阀，重工无痕橡胶管，耐压300PST。3/8" NPT内螺纹进水口 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 44 | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：1800W×800D×800H |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第17页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 电热可倾夹层锅200L 产地/品牌：德大；国龙；乐鹰 说明：锅体是由内外球形锅体组成的双层结构形式，中间夹层通入蒸汽加热具有受热面积大、热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制、外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠等特点。 功率：380V/18KW 规格：1500W×1100D×1050H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 46 | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：1000W×750D×800H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 47 | 大单眼水池 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面国标δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置φ38mm厚度1.0mm，余板1.0mm。 规格：1000W×750D×800+150H |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第18页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 大弯水龙头 产地/品牌：艾美柯；九牧；TOTO 参考型号：XL26 说明：180度旋转，精密陶瓷阀芯，无毒电镀，符合国家规定的含铅标准。 |  | 1只 |  |  |  |  |
| 49 | 电饼铛 产地/品牌：德宝；广东/恒联；温州/一喜 参考型号：LB-550 功率：6KW/220V 规格：720×600×780 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 50 | 洗米机 产地/品牌：东方；精益；佳卫 说明：采用优质不锈钢，外型美观，机械化程度高，洗米效果好，大大降低劳动强度； 适合于黄豆，小麦，碗豆的洗涤及输送；还适合于米制品厂，豆类制品厂等的原料洗涤；采用自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果。 容量：100KG 规格：780W×510D×1000H |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第19页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、消毒保洁间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 保洁碗柜 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，可任意调节上下距离，方便存储。 规格：1200W×500D×1800H |  | 2台 |  |  |  |  |
| 52 | 双门热风循环消毒柜 产地/品牌：真厨；Captain；美厨 参考型号：CXD-760GK 说明：大容量存储，欧式设计，美观大方，每层大小框设计，立体热风循环无死角，杀菌彻底，高温保险，意外降到最小化，低能耗、低成本、高效能。 功率：220v/4.4kw规格：1200W×600D×1800H |  | 3台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第20页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 四层冲孔货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：1200W×500D×1550H |  | 3台 |  |  |  |  |
| 八、面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 双动双速和面机 备选品牌：恒联；新麦 ；三麦 参考型号：HS50A型；电量：3KW380V；说明：和面量25KG。 规格：920W×530D×935H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 55 | 压面机 备选品牌：恒联；新麦 ；三麦 参考型号：MT-30型；功率：1.5KW/220V；规格：450W×360D×1040H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 56 | 带窗双层不锈钢烘炉 备选品牌：恒联；新麦；三麦 参考型号：GL-4A功率：12.8KW/3PH/380V规格：1225W×770D×1250H |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第21页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 单门不锈钢发酵箱 备选品牌：恒联；新麦 ；三麦 参考型号：FX-10A功率：2.7KW/1PH/220V规格：500W×710D×1600H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 58 | 单星盆台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置φ38mm厚度1.2mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。规格：600W×600D×(800+150)H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 59 | 四门冷柜 产地/品牌：广东/星星；Captain ；松下 参考型号：CRR-920D4N2 冷藏温度：10~-15℃；制冷方式：直冷 说明：内外201#不锈钢，自动回门，聚甲醛保温，制冷采用紫铜管，冲压成型内地板，箱体强度高，提高承重能力，智能电子温控，世界一流电器元件，符合国际食品卫生标准，精准控温，保证食品温度均匀，加强承重万向轮，结实耐用。规格：1220W×760D×1940H |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第22页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 烤盘架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：480W×680D×1550H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 61 | 全自动豆浆机 产地/品牌：广东/禾元；九阳；美的； 参考型号：HY500B-N50 功率：1.8KW/220V 说明:用豆量50L. |  | 1台 |  |  |  |  |
| 62 | 木面工作台 说明：采用优质柳木面制作，台面板厚度为50mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：1800×700×800 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 63 | 大弯水龙头 产地/品牌：艾美柯；九牧；TOTO 参考型号：XL26 说明：180度旋转，精密陶瓷阀芯，无毒电镀，符合国家规定的含铅标准。 |  | 1只 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第23页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 四层冲孔货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：1200W×500D×1550H |  | 2台 |  |  |  |  |
| 65 | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，及可调节重力子弹脚。规格：1800W×800D×800H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 66 | 残菜台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面国标δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置φ38mm厚度1.0mm，余板1.0mm。 规格：1200W×750D×850+150H |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第24页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 冲地龙头 产地/品牌：PDS；EQUIP by T&S；FISHER 参考型号：5HR-232-12-A 说明：开放式洗地龙头，高流量喷阀，重工无痕橡胶管，耐压300PST。3/8" NPT内螺纹进水口。 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 68 | 浸泡池 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面国标δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置φ38mm厚度1.0mm，余板1.0mm。 规格：1000W×750D×850+150H |  | 3台 |  |  |  |  |
| 69 | 大弯水龙头 产地/品牌：艾美柯；九牧；TOTO 参考型号：XL26 说明：180度旋转，精密陶瓷阀芯，无毒电镀，符合国家规定的含铅标准。 |  | 3只 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第25页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 开水器连底座 产地/品牌：广东/腾飞；吉之美；碧水涞 参考型号：60L 说明：全不锈钢制造，配不锈钢底座。杜绝阴阳水，磁化保健，专利防干烧技术，双层盖防蒸汽滴水；采用全包围技术结构及聚氨酯发泡保温，保温效果好，有公证处公证。 功率：380V/12KW；100L规格：520W×430D×1480H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 十、餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 上提门操作柜（带靠背） 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，可任意调节上下距离，方便存储。规格：1100W×700D×800+150H |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第26页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 五斗保温柜 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，配优质发热管，升温速度快,热量可在柜内循环传送，配温控器。配5个GN1/1份数盆深65mm（含盖）。电量：3KW/2.5PH/220V；规格：1800W×700D×800H+150H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 73 | 三斗保温柜 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，配优质发热管，升温速度快,热量可在柜内循环传送，配温控器。配3个GN112份数盆深65mm（含盖）。 电量：3KW/2.5PH/220V；规格：1200W×700D×800H+150H |  | 1台 |  |  |  |  |
| 74 | 上提门操作柜（带靠背） 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，可任意调节上下距离，方便存储。规格：1100W×700D×800+150H |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第27页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十一、备餐区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 送餐车 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，可任意调节上下距离，方便存储。 规格：900W×550D×900H |  | 4台 |  |  |  |  |
| 76 | 上提门操作柜（带靠背） 产地/品牌：厂制品； 说明：采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为国标1.2mm，余板厚度为国标1.0mm，板下支撑管采用38*38方管加强，可任意调节上下距离，方便存储。 规格：1800W×800D×800 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 77 | 灭蝇灯 产地/品牌：广东/凌峰；海克；亨德利 说明：本机设有环保挡板和防滑收集盘，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染现象，环保卫生，稳健可靠。 功率：220V/550W 规格：650W×220D×450H |  | 10台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第28页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二、主厨房排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 烟罩上封板 产地/品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，厚度国标1.0mm。 规格：7600W×1200H |  | 14m² |  |  |  |  |
| 79 | 烟罩下封板 产地/品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，厚度国标1.0mm。 规格：7600W×1200H |  | 6.8m² |  |  |  |  |
| 80 | 熔断式防火阀 产地/品牌：江苏/德粤；东海 ；金刚 说明：熔点150℃； 规格：700W×600D |  | 1只 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第29页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 不锈钢烟管 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304优质发纹贴塑不锈钢板1.0mm制造。 规格：800D×700H |  | 180m² |  |  |  |  |
| 82 | 不锈钢法兰 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS-304，3*3角钢3mm厚制作；排烟管相互连接；规格：1200W×600D |  | 30对 |  |  |  |  |
| 83 | 不锈钢高压油烟风柜 产地/品牌：江苏/德粤；宁波/日进；上虞/上风 说明：采用优质发纹贴塑不锈钢板1.2mm制造。 型号：25#；风量：23500-33500m3/h； 电量：18.5KW/380V； |  | 1台 |  |  |  |  |
| 84 | 风机控制箱 产地/品牌：江苏/德粤；德力西；正泰 电量：18.5KW； |  | 1台 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第30页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 低空排放油烟净化器 产地/品牌：江苏/德粤；浙江/越德；广东/科蓝 参考型号：DY-D5-25K 说明：95%以上除油烟效率，高效达标；专利圆筒蜂巢电场，环氧高频高压变压器；放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护多重功能。风量：24000 m3/h； 规格：860*1685*1280 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 86 | 风机净化器支架(大) 产地/品牌：厂制品； 风柜基础辅件，采用国家标准槽钢制作。 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 87 | 风机减震器 |  | 4个 |  |  |  |  |
| 88 | 软连接 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 89 | 安装辅助材料及吊车费 |  | 1套 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第31页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二、新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 水幕式新风机 产地/品牌：普泽；奥蓝；科瑞莱 降温效果好，湿帘纸采用进口乐泰胶水，耐水浸泡，不易脱胶塌陷腐烂，使用寿命长，蒸发量大，降温效果好，易清洗； 风量：20000m3/h； |  | 1台 |  |  |  |  |
| 91 | 新风机控制箱 产地/品牌：江苏/德粤；德力西；正泰 电量：5.5KW； |  | 1台 |  |  |  |  |
| 92 | 不锈钢新风管 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304优质发纹贴塑不锈钢板1.0mm制造。 规格：15000W×600D×400H |  | 60m² |  |  |  |  |
| 93 | 不锈钢法兰 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS-304，3*3角钢3mm厚制作；排烟管相互连接；规格：600W×400D |  | 10对 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件二：                台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第32页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 不锈钢法兰 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS-304，3*3角钢3mm厚制作；排烟管相互连接；规格：400W×400D |  | 18对 |  |  |  |  |
| 95 | 新风百叶窗口 |  | 9个 |  |  |  |  |
| 96 | 风口伸缩管 2米长 |  | 9节 |  |  |  |  |
| 97 | 风机支架 产地/品牌：厂制品； 风柜基础辅件，采用国家标准槽钢制作。 |  | 1套 |  |  |  |  |

注：1、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件二：                          台州帕丁顿双语幼儿园（三门西区）厨房设备工程

投标报价明细表                                       第33页，共33页

| 序号 | 产品名称及参数 | 参考图片 | 数量 | 所选品牌（含板材） | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 电机变频器 产地/品牌：人民；正泰；德力西 说明：保护电机，无极调速，节能。 规格：15KW/380V |  | 1只 |  |  |  |  |
| 合计：大写 元 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

2、投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

3、表格中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

4、以上数量均为暂定，所标注的产品规格都为成品规格。结算数量按实际完成数量为准。

- 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件六：

投标声明书

台州社发教育投资有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的       的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（2）报价文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与采购人、其它供应商恶意串通的；

D.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件七：

无重大违法记录声明书

台州社发教育投资有限公司：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

附件八：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.表中业绩参照第四部分评分办法及评分标准中要求的业绩提供；

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件九：

商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 服务期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 备品备件及耗材要求（如有） |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件十:

项目实施人员一览表

（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件十一:

项目设备配置清单

（按此格式自制）

| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件十二：

技术响应表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

特别提醒：

1.投标人在填写其中的技术响应内容时，投标人必须对照本招标文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各自投标产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则评标委员会有权视其投标文件未响应招标文件要求；

2.如有负偏离，应按实写明负偏离情况。否则视为完全满足采购需求指标，并作为今后产品的验收依据。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件十三：

授权委托书

台州社发教育投资有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	     项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：                           。附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人签名（或签名章）：               职务：

投标人（盖单位章）：                   日 期：

- 附件十四：投标文件封面

投 标 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

正本或副本（请选择）

标项号（如有）

项目编号:

项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或全权代表：（盖章或签字）

二  0一 八  年  月  日

- 附件十五：外包装封面

编号： 项目名称： 内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择） 正本或副本或正副本（请选择） 标项号（如有） 投标人名称： 开标时启封 提交地点：三门县公共资源交易中心开标室（三门县海游镇广场路22号交通大楼四楼）