招 标 文 件

备案登记号：三招采备（珠岙）【2018】7号

招标项目：三门县珠岙镇珠岙村移民小区住宅项目电梯采购及安装

招 标 人：三门县珠岙镇珠岙村股份经济合作社

联 系 人：叶继长、叶继彪

联系电话：18958537298、13606760073

招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

联 系 人：陈龙

联系电话：0576-83322830

招标监管机构：三门县珠岙镇公共资源交易中心

二〇二六二〇二六年七月

目     录

第一卷	5

第一章 招标公告	6

1、招标条件	6

2、项目概况与招标范围	6

3、投标人资格要求	6

4、招标文件的获取	6

5、投标文件的递交截止时间及开标时间、地点：	7

8、联系方式	7

第二章 投标人须知	8

投标人须知前附表	8

1. 总则	12

1.1 工程概况	12

1.2 资金来源和落实情况	12

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	12

1.4 投标人资格要求	12

1.5 费用承担	12

1.6 保密	12

1.7 语言文字	13

1.8 计量单位	13

1.9 踏勘现场	13

1.10 投标预备会	13

1.11 偏离	13

2. 招标文件	13

2.1 招标文件的组成	13

2.2 招标文件的澄清	14

2.3 招标文件的修改	14

3. 投标文件	14

3.1 投标文件的组成	14

3.2 投标报价	14

3.3 投标有效期	15

3.4 备选投标方案	15

3.5投标文件的编制	15

4. 投标	15

4.1 投标文件的密封和标记	15

4.2 投标文件的递交	15

4.3 投标文件的修改与撤回	16

5. 开标	16

5.1 开标时间和地点	16

5.2 开标程序	16

6. 评标	16

6.1 评标委员会	16

6.2 评标原则	16

6.3 评标	16

7. 合同授予	17

7.1中标候选人公示	17

7.2中标通知书	17

7.3合同签订	17

7.4投标保证金	18

8.重新招标和不再招标	18

8.1重新招标	18

8.2 不再招标	18

9. 纪律和监督	18

9.1 对招标人的纪律要求	18

9.2 对投标人的纪律要求	18

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	19

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	19

9.5 投诉	19

10. 需要补充的其他内容	19

第三章 评标办法	20

评标办法前附表	20

1. 评标方法	21

2. 评审标准	21

2.1 初步评审标准	21

2.2 分值构成与评分标准	21

3. 评标程序	21

3.1 初步评审	21

3.2 详细评审	22

3.3 投标文件的澄清和补正	22

3.4 评标结果	22

评标办法附件	23

第四章 合同条款及格式	27

合同格式	27

买卖合同主要条款	28

安装合同主要条款	33

第二卷	36

第五章  图  纸	37

第三卷	38

第六章  技术规格书	39

一、概要	39

二、总体要求	40

三、需要完成的工作	41

四、电梯的技术规格和要求	44

五、制造	47

六、设备性能	47

七、其他	47

第七章  工程建设项目廉政责任书	48

第四卷	50

第八章  投标文件格式	51

附件一：投标函	52

附件二（一）开标一览表	53

附件二（二）投标设备数量、价格表	54

附件三   偏 离 表	55

附件四   台州市建设工程诚信投标承诺书	56

附件五    法定代表人授权委托书	57

附件六   委托安装协议	58

附件七 附表	59

# 第一卷

# 招标公告

- 1、招标条件

本招标项目三门县珠岙镇珠岙村移民小区住宅项目电梯采购及安装已批准建设，建设资金来自于自筹，招标人为三门县珠岙镇珠岙村股份经济合作社 ，招标代理机构为浙江方圆工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

- 2、项目概况与招标范围

2.1项目概况：三门县珠岙镇珠岙村移民小区住宅项目电梯采购及安装，本项目为客梯10台，其中停靠层站11层的2台，停靠层站12层的8台；预算金额：约250万元；具体参数及要求见第六章技术规格书。

2.2招标范围：本次招标为交钥匙工程，根据招标人提供的施工图纸及招标文件的要求完成所有设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、现场电梯设备的安装、产品保护、调试及试运行、有关行业有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等工作，并接受总包单位管理，招标人负责土建配合及水电接口，水电费由中标人与总包方结算。

2.3计划工期：提供能够实现的最短交货周期和安装周期；交货周期不超过 45日历天，安装周期不超过75日历天。(投标人在投标文件中必须明确工期天数)

- 3、投标人资格要求

3.1具备独立法人资格的电梯制造商或代理商,

3.2投标人的投标产品制造商须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的电梯制造许可证，垂直电梯制造许可证大于或等于1.75m/s客梯。

3.3若是代理商投标，应具有投标产品制造商针对本项目的唯一授权证书。

3.4安装、维保单位须具有特种设备安装维修许可证C级及以上。

- 4、招标文件的获取

4.1招标文件将于2018年12月4日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com.cn”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

本项目采用现场报名，将于2018年 12  月 7日-2018年 12  月 10日上午8:30至下午17:00，在三门县海游街道人民路252号2 单元6楼603室（浙江方圆工程咨询有限公司三门分公司）进行现场报名，超过截止时间范围内拒不接受。

4.2 招标文件每套售价500元（提交投标文件时缴纳），售后不退。

- 5、投标文件的递交截止时间及开标时间、地点：

5.1本次招标将于：2018年12月18日9:00时整在三门县珠岙镇人民政府二楼会议室进行开标。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、招标保证金：

6.1 招标保证金的形式：现金。

6.2 招标保证金金额：人民币伍万元整（¥50000元）。

6.3 投标保证金递交方式及时间：投标人以现金形式在递交标书同时向招标人提供，将保证金装入档案袋密封并标出公司名称。

6.4 投标保证金的有效期：同投标有效期。

7. 报名及获取招标文件携带资料：

①企业介绍信；②营业执照（副本原件及复印件）；③国家质量监督检验检疫总局颁发的电梯制造许可证（原件及复印件）；④若是代理商投标，须提供投标产品制造商针对本项目的唯一授权证书（原件及复印件）；⑤特种设备安装维修许可证（原件及复印件）；⑥报名经办人身份证原件及复印件。以上要求提供的材料原件核对后退还，复印件加盖单位公章并装订成册。

- 8、联系方式

招 标 人：三门县珠岙镇珠岙村股份经济合作社

联 系 人：叶继长、叶继彪

联系电话：18958537298、13606760073

招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

联 系 人：陈龙

电    话：0576-83322830

三门县珠岙镇珠岙村股份经济合作社

浙江方圆工程咨询有限公司

三门县珠岙镇公共资源交易中心

2018年12 月4日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：三门县珠岙镇珠岙村股份经济合作社 地址：三门县珠岙镇珠岙村 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江方圆工程咨询有限公司 地址：三门县海游街道人民路252号2 单元6楼603室 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 三门县珠岙镇珠岙村移民小区住宅项目电梯采购及安装 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 三门县珠岙镇珠岙村 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 自筹 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已全部落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 1. 本次招标为交钥匙工程，根据招标人提供的施工图纸及招标文件的要求完成所有设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、现场电梯设备的安装、产品保护、调试及试运行、有关行业有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等工作，并接受总包单位管理，招标人负责土建配合及水电接口，水电费由中标人与总包方结算； 2、客梯10台，其中停靠层站11层的2台，停靠层站12层的8台。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 提供能够实现的最短交货周期和安装周期；交货周期不超过 45日历天，安装周期不超过75日历天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格。 |
| 1.4.1 | 投标人的资质、资格和其他等要求 | 1、具备独立法人资格的电梯制造商或代理商, 2、投标人的投标产品制造商须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的电梯制造许可证，垂直电梯制造许可证大于或等于1.75m/s客梯。 3、若是代理商投标，应具有投标产品制造商针对本项目的唯一授权证书。 4、安装、维保单位须具有特种设备安装维修许可证C级及以上。 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.7 | 分包 | 不允许 |
| 1.8 | 偏离 | 商务不允许负偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）图纸。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件由商务标和技术资信标二部分组成 1.1 商务标 1）投标函（附件一） 2）开标一览表及投标设备报价清单（附件二） 3）商务偏离表（附件三）（如不填写，招标方有权视为完全响应招标文件的商务要求） 1.2 资信技术标 1.2.1 资信部分 1）诚信投标承诺书（附件四）（投标时必须当面递交） 2）法定代表人授权书（必须出具针对本工程授权委托书原件）（附件五）（投标时可当面递交或装订在投标文件中）； 3）如投标人为代理商，投标时必须提供：制造商出具的针对本次招标的有效的投标授权书（须提供原件）； 4）如委托安装须提供委托安装协议（如制造商或其直属分支机构进行安装可不提供）；（附件六） 5）企业介绍（投标人、制造商、安装维保单位） 6）投标人营业执照、制造商营业执照、制造商电梯制造许可证、专利证书、安装、维保单位资质证书复印件。 7）本工程安装人员配置情况说明（须列表说明）及安装负责人证书复印件。 以上所需的各种资质证书、证件、执照复印件，须在复印件上加盖有效公章，原件备查。 8）产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括距买方最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间、联系电话（投标人/投标品牌电梯必须在台州及三门县有常驻维修点）； 9）对业主技术人员的培训计划及培训方式，投标人认为需要提供的文件和资料； 1.2.2 技术部分 1）偏离表（附件三）（如不填写，招标方有权视为完全响应招标文件的要求）； 2）投标产品技术规格书（不允许仅提供样本）、产品样本（所投梯型样本）及所投电梯的型式试验报告复印件盖章，原件备查； 3）投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 4）设备的成套供货清单；（附表一） 5）主要部件的产地、规格说明；（附表二） 6）随机特殊工具及检测设备清单、易损件（备品备件）清单及价格；（附表三、四） 7）电梯质量性能数据、售后服务保证（附表五） 8）质量保证期后四年的维修保养合同范本（大包合同范本）（需注明费用）； 9）质量保证期后四年的维修保养合同范本（小包合同范本）（需注明费用）； 10）电梯井道尺寸与电梯轿厢尺寸表（附表六）、投标产品电梯功能及服务一览表（附表七）； 112）产品制造、安装、验收标准； 12）优惠条件（如有）； 1）投标人可以在投标文件中对招标设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求； 15）投标人认为需要提供的文件和资料； |
| 3.2.1 | 投标总报价上限 | 投标总报价上限 250万元。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 30日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、投标保证金额： 5 万元。 2、投标保证金的形式：现金 3、投标保证金递交方式及时间：投标人以现金形式在递交标书同时向招标人提供，将保证金装入档案袋密封并标出公司名称。 4、中标人的投标保证金转为部分履约保证金，未中标人的保证金在投标会议结束后退回。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它格式要求 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸双面打印，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份（包括证书复印件）。 |
| 4.1.2 | 投标文件密封及装订 | 投标文件的商务标、技术资信标必须采取分别单独密封。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见本工程招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件递交 要求 | 1、投标人提交《三门县建设工程诚信投标承诺书》（附件四）； 2、投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议； 3、投标人委托代理人应持本人有效身份证原件和针对本工程的法定代表人授权委托书原件（附件五）参加开标会议。如投标人的法定代表人参加开标会议的，投标人可以不委派委托代理人参加开标会议； |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由投标人法定代表人（或委托代理人）检查并签字确认； （2）开标顺序：先开技术资信标，再开商务标。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额为中标价的10%（采用银行保函或专业担保公司保证方式担保） |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程提供招标代理服务的；

（3）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。招标文件工本费为300元，在提交投标文件后收取。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告或投标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸；

（6）技术要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间1天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。 如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

- 3.2.1报价方式：本工程采用综合单价的方式报价并设最低保留价，综合单价报价以人民币元计。总报价不得高于招标文件或低于保留价，否则作无效标处理。

- 3.2.2报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括设计、制造、包装、运输、装卸、现场安装、基础安装、产品保护、水电费、调试（含调试电缆）、到备品备件、有关行业专管部门验收（含安装完毕后及质保期内的质量监督部门验收费用）、培训、售后服务、保险、质量保修（质保期至少为24个月，按投标承诺为准）、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等与电梯相关的所有费用；各投标人应根据招标人提供的技术资料、设备清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计。知识产权等由投标人在投标报价时综合考虑，以后不作任何调整。

- 3.2.3水、电费用包含在本次报价内，请各投标人在投标报价时综合考虑这一因素。

- 3.2.4在电梯安装等过程中，如涉及到重新搭设脚手架、专门为本项目安装搭设脚手架或水、电等，由中标人提出，招标人协调解决，其费用已包含在本次报价中，各投标人在投标报价时综合考虑这一因素。

- 3.2.5招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据招标文件附件格式和报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价

- 3.2.6投标人应按招标文件中《投标设备报价清单》格式填写相关内容。

- 3.2.7本次电梯招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受；本次招标只有一次投标报价的机会，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本工程的重要性，提供对买方最优惠的投标报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.5.2投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸双面打印，图表可根据需要作适当扩展。

3.5.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件格式注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。

- 3.5.4投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

3.5.5投标文件的正本与副本应分别装订成册。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明招标工程（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

4.1.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日（最后一天为工作日）。招标人同时应当将被废除的投标人及废标原因进行公示。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》

7.1.2公示期间，投标人对中标候选人资格有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保额度详见投标人须知前附表，履约担保应采用银行保函或专业担保公司保证方式，担保人应当是在台州市内注册的银行或专业担保公司，并已在招标监管机构办理登记手续。如不能办理担保采用现金的，履约担保必须解入招标人指定的招标人帐户。

7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标监管机构办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（三纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

- 7.4投标保证金

（一）保证金缴退

1、投标人在递交投标的同时，应按前附表规定递交投标担保。

2、中标供应商的投标保证金转为部分履约保证金。

3、未中标供应商的投标保证金在投标会议结束后退回。

（二）投标供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1、投标供应商在谈判有效期内撤回投标响应文件的；

2、投标供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

3、成交方无正当理由不与采购方签订合同的；

4、投标供应商在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

5、成交方未能在规定期限内提交履约保证金的；

6、其他严重扰乱投标程序的。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.3项规定 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.4项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标担保 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  | 其他响应性 | 招标文件规定作无效标的其他条款 |
| 2.1.4 | 串通投标和串通投标嫌疑评审标准 | 存在本章3.1.2项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

（2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

（4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标担保；

（5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

（6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）涉嫌故意拉高或压低投标报价

（10）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（11）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3.1.3商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

- 针对投标人的报价组价（除投标函外）进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评委认为计算前的数据有明显的差错，此时，应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。如发现投标人的表格内容与招标文件不一致时，评委将按招标文件表格的内容调整。

- 除投标函外，如果结转前与结转后的数据不一致，以结转前的数据为准，调整结转后的数据。

- 投标函中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

- 校核投标函中的投标总报价和报价明细表中的报价合计，如不一致时，在总报价不变的前提下，通过按比例调整报价明细表中子目的方式使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

1、评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

综合评估法

根据《中华人民共和国招标投标法》遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则制定本办法。

A、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会按有关规定组成。评标过程应严格保密，评标委员会及有关人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评标信息。

B、评标办法

本评标办法采用综合评估法。

开标后，如收到的投标文件不足三家，本次招标失败，重新组织招标。

符合性评审后如有效标不足三家的，经评标委员会认定剩余有效标的价格仍然具有竞争力的，本次招标可以继续进行，否则本次招标失败，重新组织招标。

本次评标分商务（30分）、技术（40分）和资信（30分）三个部分，三部分的得分之和为该投标人的最终得分。

C、评标细则

一、第一阶段为技术资信标评审。

（一）评分步骤

评标委员会成员针对投标人技术资信标的技术部分和资信部分的内容进行独立评审。具体评分步骤如下：

a、评标委员会成员视其电梯品牌配置、专利、资质证书、针对性对投标人的技术部分和资信部分直接打分划分类别，同时给出评审意见。

- b、评标委员会成员按技术部分评分标准和资信部分评分标准，评标委员会成员对应的打分算术平均值作为投标人技术部分和资信部分的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

- （二）技术部分评分标准（40分）

| 序号 | 项 目 | 满分 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电梯评分部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电梯曳引驱动系统的配置、曳引绳张力实时监测装置的专利 | 6 | 6-4.3 | 4.2-3.0 | 2.9-2 |
| 2 | 控制系统的配置、控制面板的专利 | 6 | 6-4.3 | 4.2-3.0 | 2.9-2 |
| 3 | 门机、红外线光幕、门机保护系统配置与专利 | 6 | 6-4.3 | 4.2-3.0 | 2.9-2 |
| 4 | 电梯基本功能、装修、平层精度、满足性及隔音轿厢的专利 | 6 | 6-4.3 | 4.2-3.0 | 2.9-2 |
| 5 | 电梯故障及停电自动救援系统的专利 | 6 | 6-4.3 | 4.2-3.0 | 2.9-2 |
| 6 | 投标梯型的适用性、先进性、可靠性、主机结构的耐用性 | 2 | 2-1.8 | 1.7-1.5 | 1.4-1 |
| 7 | 电梯其他部件：钢丝绳、随行电缆、缓冲器、安全保护装置等的配置、性能 | 2 | 2-1.8 | 1.7-1.5 | 1.4-1 |
| 8 | 本项目需求的理解、技术方案（包括项目整体技术方案、安装调试、验收及对本项目合理化建议等）的完整性、合理性、先进性等综合比较评分 | 2 | 2-1.8 | 1.7-1.5 | 1.4-1 |
| 9 | 项目组织实施方案（包括项目的工期，确保供货的措施或方案，项目实施人员的社保证明可选性等综合比较评分） | 2 | 2-1.8 | 1.7-1.5 | 1.4-1 |
| 10 | 电梯装潢情况（根据投标人装潢用材、装潢效果的说明） | 2 | 2-1.8 | 1.7-1.5 | 1.4-1 |

通过投标人的描述及提供专利资料的原件进行横向比较，对每个项目内容提供专利证书原件的得满分，无专利证书原件的按B、C类别得分。

- 资信部分评分标准（30分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 具体内容及分数的构成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造商制造资质等级 | 5 | 制造资质的等级A级得 5 分，B级得 3 分，C级得2分。 |
| 2 | 乘客电梯的载重量 | 5 | 1800kg以上的（含1800kg） 得5 分， 1600kg 以上的（含1600kg）得 3分，1000kg以上的（含1000kg） 得2分。 |
| 3 | 制造商安装资质等级 | 5 | 安装资质的等级A级得 5分，B级得 3 分，C级得2分。 |
| 4 | 电梯安装单位及人员 | 4 | 根据投标人的安装队伍\人员\进行横向对比，综合打分。A类得4.0-2.5分，B类得2.4 -2.0分，C类得1.9-1.0分，缺项为0分。 |
| 5 | 质量保证期时间比较 | 4 | 承诺质量保证期为两年的得2分；在二年质量保证期基础上每增加半年加0.5分，增加部分不足半年的不得分（例质保期为35个月的，只能按一个半年得0.5分），满分4分。 |
| 6 | 售后服务承诺（包括响应时间、服务网点、服务内容等）情况、其它值得信任的承诺、优惠条件及其他。 | 4 | 根据投标人售后服务承诺、在台州市及三门县的服务网点设置距离招标项目的便利程度，A类得4.0分，B类得2.0分，C类得1.0分。 |
| 7 | 台州市质量技术监督局2018年全市电梯维保单位违法违规综合量化记分及分类结果的通报 | 3 | 根据投标人2018年全市电梯维保单位违法违规综合量化记分及分类结果的通报，A类得3.0分，B类得1.0分，C、D类不得分。 |

通过投标人的描述及提供《特种设备制造许可证》、《特种设备安装改造维修许可证》、《电梯型式试验报告》的原件进行横向比较，对每个项目内容提供证书原件的得满分，未提供证书原件按B、C类别得分。

二、第二阶段为商务标评审。

商务标评定分值为30分（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

①评标标底价的确定

在所有有效的投标报价A家中，去掉报价高的B家和报价低的C家，其中B＝A×20％、C＝A×40％（B、C取整数，小数点后四舍五入）。取余下的有效投标报价的平均值作为评标标底价。

②商务标得分的确定

投标报价等于评标标底价的得30分，投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣1.0分（商务标分值＝30 －| |×100×1.0），投标报价每低于评标标底价一个百分点的扣0.5分（商务标分值＝30 －| |×100×0.5）。

三、评标总得分的确定。

投标人的总得分＝技术资信标得分＋商务标得分。

中标候选人的排名次序按最终总得分从高到低顺序排列，即总得分最高者为中标候选人，若出现总得分并列，以投标报价低的排名在前，如均相同，则抽签确定。

# 第四章 合同条款及格式

# 合同格式

说明：如买、卖双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

中标合同

三门县珠岙镇珠岙村移民小区住宅项目电梯采购及安装以浙方招备[2018]      号招标文件进行公开招标。经招标人决标                        为中标单位。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

a. 合同

b. 合同洽谈纪要

c. 中标通知书

d. 询标记录

e. 投标文件

f. 施工图设计

g. 招标文件

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、设备和数量

本合同要求提供的设备和数量见中标通知书。

4、合同总价

本合同总价为            万元人民币， 分项价格见《投标设备报价清单》。

5、付款方式：

本合同的付款方式在买卖合同及安装合同中规定。

6、完工时间及交货地点

本合同设备的完工时间和交货地点详见买卖合同及安装合同。

7、合同的生效

本合同在买方收到卖方提交的履约保证金后，经双方法定代表人或授权代表签署，买、卖双方加盖印章后生效。

# 买卖合同主要条款

（中标合同应按下列合同形式签订，如招标人同意也可以以其他合同形式签定，但不得更改合同条款内容）

买方（招标人）：

卖方（中标人）：

三门县珠岙镇珠岙村移民小区住宅项目电梯采购及安装所需客梯 10 台设备以（招标编号：浙方招备[2018]    号）招标文件招标。                 公司为中标单位（附中标通知书）。买方和卖方，就为三门县珠岙镇珠岙村住宅楼提供客梯10台（             型电梯）电梯设备及运输、装卸、就位工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、电梯设备的型号、规格、数量、范围、产地：

2、本买卖合同价为：人民币（大写）：             整（小写：￥       元）。合同价为完税闭口价。

以上合同总价为全部电梯供货到工地的全部费用（包括设备制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、装卸、就位等与电梯相关的所有费用，不论是否明列在合同文本中）。

3、图纸的确认及井道的确认

合同签订时，买方提供卖方电梯初步布置图，卖方根据初步布置图在10日内，提供买方电梯土建施工图纸一式肆份，买方应将其中一份确认并签字后，交回卖方，设计院应按双方确认后的图纸进行设计，土建单位应按图施工并提供完整的、清理后的土建井道及机房。买方如对设备布置有所改动，必须在发货前15个星期以书面形式通知卖方。

4、合同交货及完工期

卖方须在合同签定、图纸确认、预付款到位、接到买方供货通知后      日历天将电梯送到达工地，在土建条件具备后      日历天内完成电梯设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交买方。

买方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前     日历天书面通知卖方，卖方应认可。

5、交货地点

三门县珠岙镇珠岙村移民小区住宅项目工地现场并由卖方负责卸货、就位。

6、接货通知

卖方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。卸货工作及费用由卖方负责。

7、运输及装卸保险

7.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

7.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

7.3电梯运输装卸由卖方负责另行委托运输单位，并提供相应金额的运输费发票。

8、设备检验及到货验收

8.1 按招标文件第三部分制造监制和出厂检验款之规定。

8.2货到现场，买方和总包单位需立即和卖方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，总包单位应负责现场妥善保管（需防潮、防盗），未经卖方同意，买方和总包单位不得擅自拆箱，否则零件遗失、损坏由买方和总包单位负责。卖方在接到买方开箱验收通知后，派员7天内会同买方和总包单位进行货物清点验收，并由买方、总包单位、卖方、安装方签字确认，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回，如验收时买方对产品的外表质量有异议，卖方负责解释及相关处理使买方满意。

9、付款方式

设备款：在合同生效之日起15个工作日内付设备总价的10%预付款；电梯发货前15个工作日内付需交货的设备总价10%的设备进度款，货到现场点箱点件初步验收合格并安装调试完毕后7个工作日内付至设备总价的70%，经技术监督部门验收合格后15个工作日内再支付至已交货设备总价的95%，并退还履约保证金。余设备款总价5%待质保期满后无质量问题15个工作日内付清。

10、技术服务

卖方负责免费对买方的    名技术人员进行安装现场的技术培训。卖方对买方的技术人员培训直至合格。

11、关于制造、安装的标准和要求

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB/T10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB/T10059）

·中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·浙江省消防部门的条例

·电力部门的供电规章条例

·其他有关的中国标准和规定

以上标准如有修改，应符合最新版本的规定和要求。在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准并达到以下具体要求。

平层精度： ≤     mm

水平振动加速度：≤          cm/s2

垂直振动加速度：≤         cm/s2

起制动加减速度：平均≥     m/s2;     最大≤        m/s2

开关门噪音：≤      dB

机房内噪音：≤      dB

轿内噪音：≤        dB

在最终验收时，卖方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给买方。

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，卖方在调试测试后5个工作日内提交测试报告给买方。如买方对测试报告有疑问，买方有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由卖方负责，卖方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由买方自负。

12、安装调试

由                           (按投标承诺)公司负责安装调试。

13、设备最终验收前的人员及设备安全，概由卖方负责。

14、设备最终验收

14.1工程完成后，卖方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备经当地技术监督局验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，建筑结构或其它设备因卖方及安装方原因而被损坏，卖方及安装方将有责任修理或赔偿损失。

14.2 验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

B．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

C．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

D．设备在交由买方使用之前已通过有关部门的验收并得到使用证书。

E．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经当地技术监督局检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

15、产品质量保证

卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由            公司制造生产。产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从安装完毕质检部门验收合格之日起至少24个月（以投标承诺为准）内是有效的产品质量保证期。卖方需对设备制造，运输、卸货、保管、就位、安装、保护、验收合格全过程的质量负责，如出现问题由卖方负责处理，对买方造成损失的，由卖方负责赔偿。

在保证期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的由承包商提供的合同设备而造成设备停机，且卖方对此负有责任，则该台设备的质量保证期将相应延长，并赔偿相应损失。

16、售后服务

16.1卖方（维保单位）须在台州及三门县设立维修点, 维修人员接到电话后须在1小时内赶到现场,并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

16.2卖方须提供至少24个月（以投标承诺为准）的质量保证期，在质量保证期内，免费无偿提供维修保养服务（人为破坏因素除外）；

16.3每起制动运行60000次，故障次数≤3次/台，人为因素除外。

如超出，每次罚款500元，按次累计。累计故障超过4次，业主可以要求对电梯进行重新测试，如有相关质量问题，投标人免费更换。

16.4故障响应时间及相应的赔偿承诺：接到报修电话1小时内到达现场，如超出每次罚款300元。

一般故障修复时间：到达现场4小时，如超出，每天罚款300元，按天累计。

重大故障修复时间：到达现场48小时，如超出，每天罚款300元，按天累计。

17、 电梯的基本配置、基本功能如下：

控制方法：全电脑集选，微机模块化结构进行驱动控制、运行控制、操作控制和故障诊断能力，VVVF门机系统。

操作方法：按招标文件规定。

基本功能：按投标承诺。

18、装修要求：

按投标承诺。

19、进口件清单

按投标承诺。

20、随机文件清单

- 装箱清单

- 电梯操作维护手册

- 须提交有关相应进口证明文件资料

- 卖方按标准应提供的技术资料

21、违约责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）如买方不能按时支付预付款、进度款，则交货期顺延。

如买方不能按时支付进度款、电梯验收合格后款项，且延期超过15天后仍不能付款，则按该阶段应付款项计算向卖方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰，逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，按第3）条买方中途退货处理。

2）逾期交货及交付使用

卖方逾期交货，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金1‰。如零部件逾期交货影响电梯交付使用按整机计算赔偿违约金。

电梯逾期交付使用，卖方必须承担相应责任，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金1‰。

3）卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按总价的30％计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

4）逾期交货及交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交付使用，按第3）条卖方不能交货处理。

5）经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

22、诉讼

22.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的法院申请调解或起诉。

22.2诉讼费用由败诉方承担。

22.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

23、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

24、本合同一式六份，双方各执三份，同等有效。

25、本合同双方签字盖章后开始生效。

| 买方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字) 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 卖方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |
| 备案意见： 编 号：（ ）备字第（ ）号 经办人： 备案机关（章） 年 月 日 |  |

合同订立时间：            年          月          日

合同订立地点：

本合同生效后必须送                                  备案。

# 安装合同主要条款

（中标合同应按下列合同形式签订，如招标人同意也可以以其他合同形式签定，但不得更改合同条款内容）

发包方（招标人）：

总包单位：

安装方（中标单位）：

三门县珠岙镇珠岙村移民小区住宅项目电梯采购及安装所需客梯 10台（（以招标文件编号：浙方招备[2018]      号招标文件招标），经招标人决标，                 公司为中标单位（附中标通知书）。发包方和安装方，就三门县珠岙镇珠岙村移民小区住宅项目10台电梯设备的装卸、就位、安装（含安装脚手架、施工水电等费用）、调试、检验、验收、维保工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、需安装方安装的电梯设备的型号、规格、数量：

按投标文件

2、安装合同价为：人民币大写：            元整    ，小写￥            。

合同价为完税闭口价。

以上合同总价为上述电梯装卸、分层、就位、安装、调试、测试、检验、验收合格后交付使用及质保期内维保、检测的全部费用（包括水电费、保险费、税费、技术培训服务费、安装完毕后及质保期内的技术监督局验收费、检测费、井道照明、爬梯等与电梯相关的所有费用，不论是否明列在合同文本中）。

3、合同交货及完工期

安装方须在货到工地、土建条件具备后         日历天内完成电梯设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交发包方。

4、安装地点

三门县珠岙镇珠岙村移民小区住宅项目工地现场。

5、接货通知

安装方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知发包方，以便接货。卸货工作及费用由安装方负责。

6、付款方式

安装款：在电梯安装施工队伍进场后15个工作日内付安装合同价的50%；安装完毕质检部门验收合格3个月后15个工作日内支付安装合同价的50％。

签订大包维保合同则付款方式按以下条款执行：在免保期2年结束后，每大包维保6个月，根据期间的维保服务质量结清前6个月的大包维保款。

质保期外四年大包维修保养合同另行签订。

7、技术服务

安装方负责对发包方的技术人员进行安装现场的技术培训。安装方对发包方的技术人员培训直至合格。

8、关于制造、安装的标准和要求

按电梯买卖合同。

9、安装调试

9.1由              公司（按投标承诺）公司负责安装调试。安装方不得转包。并具备相应电梯安装资质，符合有关行业规定

9.2安装方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由发包方认可。

9.3土建结构建造已完成，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交发包方认可。

9.4现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，安装方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。发包方保留有变更人员的权力。

9.5设备安装须经有关部门取得认可，安装方有责任提供相关的认可文件及证书。

9.6在安装期间，安装方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

9.7安装方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

9.8安装方须在安装结束前10个工作日，提交测试和调试方法及记录表格给发包方。

9.9设备试运行及安装验收应在有关部门及发包方人员的监督下进行。

9.10设备最终验收前的人员及设备安全，概由安装方负责。

10、设备最终验收

10.1工程完成后，安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因安装方原因而被损坏，安装方将有责任修理或赔偿损失。

10.2验收合格条件

按电梯买卖合同。

11、质量保证

按电梯买卖合同。

12、违约责任

除不可抗力外，如安装方发生不能按期交付使用，发包方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。发包方及安装方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）如发包方不能按时付款，且延期超过15天后仍不能付款，则按安装合同该阶段相应款型计算向安装方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金5‰，逾期付款的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的20％。

2）逾期交付使用

安装方逾期交付使用，按本安装合同总价计算向发包方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金5‰。

3）逾期交付使用的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的20％。

4）经双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

13、诉讼

13.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的法院申请调解或起诉。

13.2诉讼费用由败诉方承担。

13.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

14、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据）

- 电梯买卖及安装合同；②询标承诺；③投标文件；④招标文件。

15、本合同一式六份，正本二份，双方各执一份，副本四份，双方各执三份，同等有效。

16、本合同三方签字盖章后开始生效。

| 发包方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字) 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 承包方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |
| 备案意见： 编 号：（ ）备字第（ ）号 经办人： 备案机关（章） 年 月 日 |  |

合同订立时间：            年          月          日

合同订立地点：

本合同生效后必须送                                 备案。

# 第二卷

# 第五章  图  纸

详见三门县公共资源交易中心网上本项目招标公告中下载。

# 第三卷

# 第六章  技术规格书

## 一、概要

此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。投标人须根据各自的技术和商务优势进行投标。

1.1 工作范围

工作范围：买方除提供安装所需的水电接口（水电费由中标人负责）、设备存放场地以外，设备装卸、保管、就位、脚手架、预埋件、土建整改、井道照明、底坑护栏、爬梯、设备安装、调试、验收、成品保护、临时调试电缆、技术培训、免保期24个月，质保期（至少24个月，以投标承诺为准）及其他所需费用等全部费用包括在投标报价内。必须严格服从土建总承包单位的安全、进度管理

1）投标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、保管、就位、安装、产品保护、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

① 提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

- 按实际情况要求提供井道、机房施工设计图（图纸应递交本工程建筑设计单位和建设单位进行审核和确认）；并提供土建施工中需要预留、预埋的部件及尺寸；

b．按买方和设计需要完成设备的具体设计；

c．提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

d．按买方认可的尺寸和材料进行加工、制造、供货；

e．运输及保管：设备运输至买方建设工地并负责卸货、设备保管、就位。

② 设备安装和调试

卖方需按买方的要求和认可负责设备就位、安装和调试及试运行。

③ 设备安装验收合格，交付买方使用以前的设备保护由卖方负责。

④ 质保期内的电梯维保服务。

2）这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

3）电梯整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中；如属于进口零部件在交货时应附上相关证明资料。

4）投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，买方概不负责。

1.2 设备清单和基本需要

详见第4条电梯的规格和要求。

1.3工期要求：

投标人须提供能够实现的最短交货周期及安装周期。

## 二、总体要求

2.1工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

（1）适应性要求：

① 浙江台州—室外环境温度：  -5℃—40℃

② 电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相，5线          ～220V，单相

频率：50Hz             电压波动：±7%         接地电阻要求：≤4欧姆

（2）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

2.2 产品标准和规范

本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，如有修订，中标人应符合最新版本要求。

（1）中华人民共和国标准和国外标准

由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由买方认可的其它国家的其它权威标准。

（2）投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向买方及时解释清楚。

2.3 所需资料

2.3.1合同签订后须提交下列所有文件：

（1）招标人与中标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：

·井道施工图；

·电梯机房的施工图及对买方的要求；

·电路图；

·接线图；

·接地方式；

·中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（2）设计图纸要求

·图纸一式六份在接到中标通知书后十个工作日内需交买方审查并认可。

·如果有任何图纸未被认可，须由投标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

（3）图纸审查包括：

a. 所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交买方审查，以便审查有效。

b. 主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

c. 与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

d. 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

e. 主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

f. 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

g. 应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。

（4）投标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

（5）投标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

（6）在培训期间，投标人须免费提供中文培训材料给买方。

（7）在试运行前两周内，投标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于买方和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料。

·所有设备规格和详细操作说明。

·系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

·例行维修保养项目和期限的建议。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（8）在设备测试期间，供货方须提交一式6份各式报告给买方。

2.3.2 提供资料时间

中标人须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为买方所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

2.4 技术培训

（1）中标人须对招标人的2名技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训为工地培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

（2）投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

## 三、需要完成的工作

3.1制造、供货、安装及协调

(1)  投标人对供货、安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和技术监督局的验收证书。验收费用包括在总价中。

(2)  安装计划

投标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。

(3)  安装期

安装计划由投标人自行安排，（由投标人在投标函中提供最短供货周期及安装周期）。

(4)  设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

(5)  沟槽与通道

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交买方认可。井道内及机房内的所有工作（包括井道照明和爬梯）均由中标单位负责。

(6)  安装管理

现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标人须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。买方保留有变更人员的权力。

(7)  认可

设备安装须取得有关部门的认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

(8)  保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。

在安装期间，中标人负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

(9)  完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

3.2  测试和试运行

(1)  工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2)  程序和表格

中标人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给买方。

(3)  测 试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后5个工作日内提交测试报告给买方。如买方对测试报告有疑问，买方有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标人负责，中标人负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由买方自负。

(4)  试运行

设备试运行应在有关部门及买方有关人员的监督下进行。

3.3  验  收

(1)  产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标人原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

(2)  验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由买方使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

3.4  售后服务

(1)  中标人须在台州及三门县设立维修服务网点，维修人员接到维修电话后须在1小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备7*24小时服务和承担所有维修服务的能力。

(2) 中标人须对合同中规定的整套电梯提供24个月的免费维修保养和质量保证期，时间从质检部门验收通过之日算起。

(3) 在质保期内的工作应包括对所有电梯提供每15天至少1次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

(4) 质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

(5) 在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得买方的同意。

(6) 修好后，中标人需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

(7)  投标过程中，投标人应提供一份有关投标设备在质保期后的四年大包（及小包）的维修和保养合同范本，此合同应有如下内容：

A．服务范围；

B．服务期限；

C．服务内容（备品备件单和单件报价清单）；

D．服务费(质保期后4年的大包费用)；

E．不负责任的内容；

F．双方责任的内容；

G．其他；

H．买方保留是否签此合同的权利。

g．其他

3.5  备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

3.6  检验和维修设备及工具

(1) 须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

(2) 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

(3) 所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

3.7商标与铭牌

投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

## 四、电梯的技术规格和要求

4.1.1电梯清单及技术规格(高层电梯共10台)

| 编号 内容 |  | DT1、DT2 | DT3、DT4、DT5、DT6、DT7、DT8、DT9、DT10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大楼 |  | 1#楼 | 2#楼、3#楼、4#楼、5#楼 |
| 电梯功能 |  | 客梯兼无障碍梯 | 客梯兼无障碍梯 |
| 电 梯 厅 |  | 2个 | 8个 |
| 呼梯盘布置 |  | 独立 | 独立 |
| 数量（台） |  | 2 | 8 |
| 载重量（每台） |  | ≥1000 Kg | ≥1000 Kg |
| 速 度 |  | ≥1.75m/s | ≥1.75m/s |
| 层/站/门 |  | 11/11/11 | 12/12/12（含地下室一层） |
| 基 站 |  | 地面一层 | 地面一层 |
| 机房位置 |  | 井道上方 | 井道上方 |
| 井道尺寸 （宽×深）净 |  | 2300*2200 | 2300*2200 |
| 轿厢尺寸 （宽×深）cm |  | 投标人提供 | 投标人提供 |
| 门洞尺寸 （宽×高） |  | 1100*2200 | 1100*2200 |
| 开门方式 |  | 中分 | 中分 |
| 开门尺寸 约（宽×高）mm |  | 900*2100 | 900*2100 |
| 井道结构 |  | 混凝土结构 | 混凝土结构 |
| 服 务 层 层 高 及 基 坑 （m） | 基坑 | 1.6 | 1.7 |
|  | 地下层 | / | -2.6 |
|  | 1层 | 2.6 | 2.9 |
|  | 2层 | 2.9 | 2.9 |
|  | 3层 | 2.9 | 2.9 |
|  | 4层 | 2.9 | 2.9 |
|  | 5层 | 2.9 | 2.9 |
|  | 6层 | 2.9 | 2.9 |
|  | 7层 | 2.9 | 2.9 |
|  | 8层 | 2.9 | 2.9 |
|  | 9层 | 2.9 | 2.9 |
|  | 10层 | 2.9 | 2.9 |
|  | 11层 | 4.68 | 4.68 |

注：a. 以上各表中土建尺寸为目前施工图上的设计尺寸，仅供参考。各投标人需根据各自技术要求，并考虑电梯美观、舒适的要求，对轿厢高度、门洞尺寸、开门宽度和高度等进行合理调整，以提高本项目的档次。

b. 楼层最终实际标高尺寸可能会有所变化，中标人须按实际层高提供电梯。

c. 未来根据招标人及设计院要求对尺寸进行调整，中标人应予以配合，总价不变。

4.2电梯装修要求：

4.2.1 客梯装修要求

| 轿厢壁 | SUS-304轿厢发纹不锈钢（轿厢壁厚度≥1.2mm），轿壁背面贴隔音膜，轿厢净高≥2500 mm。 |  |
| --- | --- | --- |
| 地 面 | 耐磨塑胶地板 | 业主可以在样本范围内任意选择，总价不变。 |
| 轿厢顶 | 轿厢顶含LED灯光照明和低噪音豪华型通风扇。轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频电缆。 | 业主可以在样本范围内任意选择，总价不变。 |
| 轿 门 | 中分，发纹不锈钢。红外线光幕保护 | 光束不小于128束 |
| 操纵盘 | 装有微动发光照明的楼层按钮，操纵盘上有楼层显示、方向显示，液晶显示。 | 业主可以在样本范围内任意选择，总价不变。 |
| 轿厢门坎 | 铝合金 |  |
| 厅门坎 | 铝合金 |  |
| 厅 门 | 层层304发纹不锈钢 |  |
| 门 套 | 层层304发纹不锈钢 |  |
| 门厅按钮及显示 | 微动发光照明的按钮，每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示，液晶显示。 | 业主可以在样本范围内任意选择，总价不变。 |

4.3电梯一般技术要求

4.3.1 工作情况

供货方提供的产品及服务须适应本标书所有条款，并运转顺利、正常、可靠。

可靠性要求：

① 要求连续工作每天20小时，全年365天。

② 正常使用寿命期要求10万小时以上。

4.3.2 驱动方式

驱动系统采用永磁同步无齿轮传动。调速系统：交流变频变压调速（VVVF）

4.3.3 控制方法

控制系统：采用VVVF电脑微机控制，有故障监控、存储、显示功能，预留BA接口。

门机系统：采用VVVF变频门机16位或以上微机控制，无连杆。

4.3.4操作方法

控制系统应在最短时间内在客梯当前位置响应召唤，

4.3.5基本功能

投标人提供的电梯应包括但不仅限于下列，当供货方推荐的其它合适的功能可能被接受。

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有/无司机操作 |  |
| 2 | 超重警告 | (在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置)：当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开,并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除，电梯恢复正常运行。 |
| 3 | 轿厢开关门保护 | 当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。 |
| 4 | 火险紧急返回 | 假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号；投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。(中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求) |
| 5 | 报警铃 | 在轿厢内的操纵盘上装一按钮，若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向安全中心呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。 |
| 6 | 五方对讲 | 按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜、安全中心、底坑、轿顶呼叫。控制柜与安全中心能分别呼叫该台电梯。投标报价中须含轿厢内、安全中心、底坑、轿顶的对讲设备及调试费用；电梯机房至安全中心的通讯管线的敷设由买方负责，其接线与系统调试由电梯安装方负责，中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求） |
| 7 | 轿厢紧急照明灯 | 当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。 |
| 8 | 自动停止轿厢照明、通风装置 | 如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。 |
| 9 | 满载不停 |  |
| 10 | 基站关机 |  |
| 11 | 错误指令取消 |  |
| 12 | 监控 | 轿厢内预留摄像机孔随带视频电缆。 |
| 13 | 自动调整开门时间 | 按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。 |
| 14 | 断电自动平层 | 电梯运行过程中突然断电时，电梯自动运行到就近楼层开门疏散人群。 |
| 15 | 停靠楼层设置 | 可以通过在控制柜的设定，取消某些楼层的停靠 |
| 16 | 控制柜计数器 | 控制柜内须设有运行次数计数器 |
| 17 | 语音报站 | 如采用语言报站则要求中文 |
| 18 | 随行电缆 | 要求含有视频、音频随行电缆 |
| 19 | 防捣乱保护 |  |
| 20 | 火险紧急返回 | 假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号。 ·投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。(中标后20个工作日内由卖方提供通讯线材的型号规格及有关技术要求，由买方负责采购) |
| 以上功能是对电梯的基本要求，投标人在投标时应详细列出所供设备的具体功能，并在投标时提出，供业主参考。如在功能方面有偏离须在技术偏离表中明示。 |  |  |

## 五、制造

投标人提供的设备部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于主机、开关门系统、主控制柜等电梯部件的装配应在工厂完成。

## 六、设备性能

6.1投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

6.2投标人提供的电梯以下内容参数须满足国家规范要求：电梯的水平、垂直振动加速度、起制动加减速度、噪音指数（机房、轿内、开关门）。

## 七、其他

7.1在工地的建设活动中，中标人有责任与监理单位、土建单位、及其它供应商保持联系和合作。在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

7.2中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

7.3中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据买方需要，得到认可后再投入运行。

# 第七章  工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：三门县珠岙镇珠岙村移民小区住宅项目电梯采购及安装

工程项目地址：三门县珠岙镇珠岙村       。

买方（甲方）：                          。

卖方（乙方）：                                                       。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

# 第四卷

# 第八章  投标文件格式

## 附件一：投标函

投  标  函

（招标人）                ：

我方已全面阅读和研究了三门县珠岙镇珠岙村移民小区住宅项目电梯采购及安装 招标文件和招标补充文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部情况，对招标文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本电梯工程投标的各项承诺内容，以本投标文件进行投标。总投标价人民币（小写）       万元（保留万元后2位小数点）。大写                  元。交货周期       天，安装周期       天，本工程由                    （单位）进行安装 。

本投标文件对招标文件的任何偏离或保留均已在投标文件第    页的投标偏离表中明示。

我方将严格按照有关招标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释的义务。如我方中标，在接到你方发出的中标通知书起 30  天内，按中标通知书、招标文件、本投标文件和询标记录（如有）的约定与你方签订合同，并按招标文件规定提交履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自递交你方起 30 天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金        元。（1）撤还投标文件；（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；（4）投标人有违反《三门县建设工程诚信投标承诺书》承诺内容行为。

联系地址：                        邮编：

联系人：                          电话：

开户银行：                        账号：

投标人（盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年      月      日

## 附件二（一）开标一览表

乘客电梯开标一览表

| 序号 | 楼号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设备 | 安装 |  |
| 1 | 1#楼 | DT1～DT2 （11/11/11） |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 2#楼、3#楼、4#楼、5#楼 | DT3～DT10 （12/12/12含地下室一层） |  | 台 | 8 |  |  |  |
| （一） |  |  |  | 小计：（1+2） |  |  |  | 万元 |
| 投 标 价 合 计：[（一）]万元（小数点后保留二位，第三位四舍五入，结转至附件一中的投标报价。） |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |

注：1、投标设备报价清单表中空白部分由投标人填写，每单项均须填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为己包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。设备综合单价包括设备制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、装卸、就位等与电梯相关的所有费用；安装综合单价包括装卸、分层、就位、安装、调试、测试、检验、验收合格后交付使用及质保期内维保、检测的全部费用（包括水电费、保险费、税费、技术培训服务费、安装完毕后及质保期内的技术监督局验收费、检测费、井道照明、爬梯等与电梯相关的所有费用）。设备综合单价与安装综合单价重复部分由投标单位和安装单位自行协商，并在安装委托协议中明确。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

## 附件二（二）投标设备数量、价格表

投标设备数量、价格表

招标项目名称：    招标编号：                       （价格单位：万元人民币）

| 序号 | 项 目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称及型号规格 |  |  |
| 2 | 数量 |  |  |
| 3 | 产品厂名 |  |  |
| 4 | 出厂地 |  |  |
| 5 | 产品单价 |  |  |
| 6 | 关税、增值税和其它税费 |  |  |
| 7 | 国内运杂费、装卸、保险费、调试、检验、验收费及其他费用。 |  |  |
| 8 | 技术服务及培训费 |  |  |
| 9 | 产品安装费 |  |  |
| 10 | 投标价（5+6+7+8+9） |  |  |
| 11 | 投标总价（投标价*数量然后累加） |  |  |
| 12 | 交货周期 |  |  |
| 13 | 安装周期 |  |  |
| 14 | 交货地点 |  |  |
| 15 | 单台质保期满后4年内大包费 |  |  |
| 16 | 单台质保期满后4年内小包费 |  |  |
| 17 | 每增加或减少一层需增加的费用（单列不计入投标总价） |  |  |

注： 1、第5栏为供货范围内全套产品及出厂装箱清单所列易损件及专用工具等到港（岸）的全部费用。

2、第6栏为进口产品关税、增值税等进口环节税和国家规定的一切费用，并具体说明税率。

3、第7栏为产品到港（岸）地运至交货地点（买方工地现场）全部货物运杂费及100%货价的运输保险费。

4、不按要求提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件，作无效标处理。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白。

投标人（盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

## 附件三   偏 离 表

偏 离 表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如不填写，招标人可以视为投标人对招标文件要求无偏离。

2、商务及技术偏离分开填写。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年      月     日

附件四   台州市建设工程诚信投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县珠岙镇珠岙村移民小区住宅项目(电梯)（工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附件五    法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加               （招标人）的三门县珠岙镇珠岙村移民小区住宅项目(电梯)（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

详细通讯地址；

传真：                  电话：

授权委托日期：            年            月             日

## 附件六   委托安装协议

委托安装协议（参考格式）

卖方（投标人）：

安装方：

（如安装方为制造商或其直属分支机构，则本委托安装协议不需提供）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            （项目名称）投标及合同履行的有关事宜，达成如下协议：

1、双方为发挥共同优势，进行合作。卖方负责设备的供货工作，安装方负责设备的安装工作。

2、双方共同对该工程的设备供货、安装的工期、质量等负责，共同确保该工程项目的顺利实施。

3、安装方承诺愿意为招标人提供优质的安装维保服务，并可以直接与招标人签订安装合同。

4、本协议一式三份，双方各执一份，一份投标时用。经双方签字盖章后生效。

卖方：                              安装方：

法人代表或授权代表（签字）：         法人代表或授权代表（签字）：

日期：      年      月      日      日期：        年      月      日

电话：								 电话：

传真：                              传真：

## 附件七 附表

（附表一）成套设备供货清单

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 台 |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
|  | 随机备品备件 |  |  |  |
|  | 随 机 文 件 |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（附表二）客梯主要部件产地、规格说明表

| 序 号 | 名 称 |  |  | 产 地 | 品牌/型号规格 | 生产厂家注册商标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 |  |  |  |  |  | 注明商标 |
| 2 | 曳引机 |  |  |  |  |  | 注明商标 |
|  | 测速编码器 |  |  |  |  |  | 注明商标 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜 | 变频器 |  |  |  |  | 注明商标 |
|  |  | 主板 |  |  |  |  | 注明商标 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 4 | 门机 |  | 门电机 |  |  |  | 注明商标 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
| 5 | 光 幕 |  |  |  |  |  | 注明商标 需提供光束数（不小于128束） |
| 6 | 操纵盘、按钮 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 呼梯盘、按钮 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 供对重运行的导轨 |  |  |  |  |  | 需提供每米重量 |
| 9 | 供轿厢运行的导轨 |  |  |  |  |  | 需提供每米重量 |
| 10 | 限速器 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 安全钳 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 缓冲器 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、此表仅提供了表格形式，可以扩展，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

3、投标人需说明导轨的规格和每米重量，主导轨要求实心导轨。

4、零部件品牌产地须明确，产地应注明国家。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（附表三）随机特殊工具及检测设备清单

（人民币/元）

| 序号 | 随机特殊工具及检测设备名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（附表四）易损件（备品备件）清单及价格

（人民币/元）

| 序号 | 易损件名称 | 易损件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、易损件价格不计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

3、.投标人应提供尽可能详细的易损件清单，如今后电梯因各种原因损坏的另部件价格在此表中无反映，则可根据当时市场同类器件中较低的价格执行。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

(附表五)电梯质量性能数据及售后服务保证

| 序号 | 招标要求提供的内容 | 投标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平、垂直振动加速度cm/s2 |  |
| 2 | 起制动加减速度：cm/s2 |  |
| 3 | 噪音指数（机房（或井道内）、轿内、开关门）dB（A） |  |
| 4 | 除人为因素及不可抗力外，每起、制动运行60000次中发生故障的次数，及相应的具体赔偿承诺 | ≤3次，如超出每次罚款3000元，按次累计。累计故障超过4次，业主可以要求对电梯进行重新测试，如有相关质量问题，投标人免费更换。 |
| 5 | 平层精度 | ≤±3mm |
| 6 | 故障响应时间及相应的赔偿承诺 | 接到报修电话1小时内到达现场，如超出每次罚款300元。 |
| 7 | 一般故障修复时间及相应的赔偿承诺 | 4小时内修复，如超出每天罚款300元，按天累计。 |
| 8 | 重大故障修复时间及相应的赔偿承诺 | 48小时内修复，如超出每天罚款300元，按天累计。 |

注：1、投标单位只许对上表的空白处填写。不得更改本表的其他内容。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

(附表六) 投标电梯的井道尺寸及电梯轿厢尺寸表

| 序号 | 招标要求提供的内容 | 投标内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶层高度（mm） |  |  |  |
| 2 | 井道尺寸（宽×深）mm净 |  |  |  |
| 3 | 基坑深度mm |  |  |  |
| 4 | 门洞尺寸（宽×高）mm |  |  |  |
| 5 | 开门尺寸（宽×高）mm |  |  |  |
| 6 | 轿厢内净尺寸（宽×深）mm |  |  |  |
| 7 | 机房尺寸（长×宽×深）mm |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附表（七）投标产品电梯功能及服务一览表

| 序号 | 招标要求的电梯功能 | 投标产品具体配置功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有/无司机操作 |  |  |
| 2 | 超重警告 |  |  |
| 3 | 轿厢开关门保护 |  |  |
| 4 | 火险紧急返回 |  |  |
| 5 | 报警铃 |  |  |
| 6 | 五方对讲 |  |  |
| 7 | 轿厢紧急照明灯 |  |  |
| 8 | 自动停止轿厢照明、通风装置 |  |  |
| 9 | 满载不停 |  |  |
| 10 | 基站关机 |  |  |
| 11 | 轿内误召唤人工消除 |  |  |
| 12 | 自动调整开门时间 |  |  |
| 13 | 断电自动平层 |  |  |
| 14 | 停靠楼层设置 |  |  |
| 15 | 控制柜计数器 |  |  |
| 16 | 语音报站或到站钟功能 |  |  |
| 17 | 随行电缆（含视频、音频） |  |  |

注：

此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写，如无某项功能则填写无，功能说明见第六章技术规格书的基本功能要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日