三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标

（二次）招 标 文 件

备案登记号：浙财招备【2019】08号

招  标  人：三门县人民政府海润街道办事处

招标代理人：浙江财信工程咨询有限公司

招标主管部门：三门县海润街道公共资源交易中心

二〇二六二〇二六年七月

三   门   县

建设工程招标文件

（备案登记号：浙财招备【2019】08号）

项目名称：三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标

招 标 人：三门县人民政府海润街道办事处（盖章）

联 系 人：祁高峰

联系电话：13606761752    661752

招标代理人：浙江财信工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：王秀秀

联系电话：0576-83322830

招标主管部门：三门县海润街道公共资源交易中心（盖章）

二〇二六二〇二六年七月

三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标

（二次）招标公告

1、招标条件

本招标项目三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标经批准建设，建设资金来自于财政补助及自筹，招标人为三门县人民政府海润街道办事处，招标代理机构为浙江财信工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标内容

2.1 项目概况：

1）本次为三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标，包括产品的设计制造、包装、运输、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）等工作。

2.2 招标内容：PE实壁管DE160、PE实壁管DE315、HDPE双壁波纹管DN/OD160（含与管材内径相匹配的橡胶密封圈、塑料检查井的井座与井筒）、HDPE双壁波纹管DN/OD225（含与管材内径相匹配的橡胶密封圈、塑料检查井的井座与井筒）、HDPE双壁波纹管DN/OD300（含与管材内径相匹配的橡胶密封圈、塑料检查井的井座与井筒）及配套连接管件等。

2.3 供货期：在买方发出供货通知书后不超过7日历天内（具体按投标承诺的供货时间为准）完成供货，供货周期为2019年12月31日前海润街道发出的施工标中标通知书之日起，至该标段内所有实施施工完工为止。

2.4预算价：人民币317469元

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：具有独立法人资格，信誉良好的在中国境内经国家行政管理部门批准注册的生产厂家，注册资金不少于5000万元人民币（外币以开标当日中国银行的挂牌汇率折算）。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按无效标处理。

4、报名及购买招标文件书时间

2019年4 月29-30日上午8：00-11:30时-下午14:00-17:00时至浙江财信工程咨询有限公司（三门县人民路252号）。

招标文件每套售价300元，售后不退。

5、投标文件的递交

递交投标文件的截止时间为2019年5月6日上午10：00 时，投标人请在此时间前将投标文件递交至三门县海润街道公共资源交易中心，在此时间后送达的投标文件将不再接受，且未按规定递交投标保证金的投标文件将被拒绝。

6. 踏勘现场和投标预备会

投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://www.smztb.com）。

8.联系方式

采购方联系人：祁高峰      联系电话：13606761752    661752

代理方联系人：王秀秀      联系电话：0576-83322830     传  真：0576-83322830

三门县人民政府海润街道办事处

浙江财信工程咨询有限公司

三门县海润街道公共资源交易中心

2019年 4月24日

目   录

前   附   表	1

第一章  投标须知	3

第一节   总 则	3

1. 招标范围	3

2. 资金来源	4

3. 投标资格	4

4. 投标费用	4

5. 现场条件	4

6. 有关单位和机构	4

7. 踏勘现场	4

第二节    招标文件	4

8. 招标文件的组成	5

9. 招标文件的澄清	5

10. 招标文件的修改	5

11. 招标文件的解释权	5

第三节   投标文件的编制	5

12. 投标文件的组成	5

13. 投标文件的格式	6

14. 投标报价及供货期要求	6

15. 投标保证金	6

16. 投标有效期	7

17. 投标文件的份数和签署	7

第四节    投标文件的递交	7

18. 投标文件的密封与标志	7

19. 投标文件的递交	7

20. 投标截止期	7

21. 投标文件的补充、修改与撤回	8

第五节    开  标	8

22. 开标	8

23. 投标文件公布	8

第六节    评  标	8

24. 评标过程的保密	8

25. 投标文件符合性鉴定	8

26. 投标文件的澄清	9

27. 投标文件的评审	9

28. 评标办法	10

第七节   授予合同	10

29. 中标候选人公示	10

30. 中标通知书	10

31. 合同签订	11

32. 履约保证金	11

第二章   技术规格书	12

33. 招标内容	12

34. 工作范围	12

35. 售后服务	12

36. 项目技术要求：	12

41.产品制造监制、出厂检验和系统验收	13

第三章  合同主要协议条款	14

第一节 合同一般条款	14

第二节    合同特殊条款	17

第三节       合同格式	20

第四章  投标文件格式	23

一、商  务  标	24

附件一：	25

附件二	26

附件三	27

附件四：	28

附件五：	29

附件六：	30

附件七：	31

附件八：	32

# 前   附   表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 综 合 说 明 | 工程名称：三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标 建设地点：三门县海润街道范围内 项目概况： 1）本次为三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程）的管材及配件招标，包括产品的设计制造、包装、运输、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）等工作。 招标内容：PE实壁管DE160、PE实壁管DE315、HDPE双壁波纹管DN/OD160（含与管材内径相匹配的橡胶密封圈、塑料检查井的井座与井筒）、HDPE双壁波纹管DN/OD225（含与管材内径相匹配的橡胶密封圈、塑料检查井的井座与井筒）、HDPE双壁波纹管DN/OD300（含与管材内径相匹配的橡胶密封圈、塑料检查井的井座与井筒）及配套连接管件等。 供货期：在买方发出供货通知书后不超过7日历天内（具体按投标承诺的供货时间为准）完成供货，供货周期为2019年12月31日前海润街道发出的施工标中标通知书之日起，至该标段内所有实施施工完工为止。 质量标准：符合本项目技术规格书要求及现行国家标准的合格产品。 |
| 2 | 建设资金来源：财政补助及自筹 |  |
| 3 | 投标资格条件： （1）具有独立法人资格，信誉良好的在中国境内经国家行政管理部门批准注册的生产厂家，注册资金不少于5000万元人民币（外币以开标当日中国银行的挂牌汇率折算）。 （2）本项目不接受联合体投标。 |  |
| 4 | 招标方式：公开招标 |  |
| 5 | 投标保证金： 1）招标保证金的形式：现金。 2）招标保证金金额：人民币陆仟元整（¥6000元）。 3）投标保证金递交方式及时间：投标人以现金形式在递交标书同时向招标人提供，将保证金装入档案袋密封并标出公司名称。 4）投标保证金的有效期：同投标有效期。 5）提交单位及地址：三门县海润街道公共资源交易中心 |  |
| 6 | 投标人确定方式：资格后审 |  |
| 7 | 投标报价：最低自主报价×（1-评标标底下浮率），自主报价高于参考单价为无效标。下浮范围：20.0%-30.0% |  |
| 8 | 履约保证金数额为：人民币肆万元（电汇或银行汇票或转账支票） |  |
| 9 | 评标办法：以本次合计总工程量最低为准 |  |
| 10 | 投标有效期：60日历天（自投标截止日起计算） |  |
| 11 | 投标文件份数：正本一份，副本四份。 |  |
| 12 | 开标顺序：直接开商务标。 |  |
| 13 | 投标文件递交至：三门县海润街道公共资源交易中心 |  |
| 14 | 投标截止期与开标时间：2019年5月6日上午10：00 时 地点：三门县海润街道公共资源交易中心 |  |

# 第一章  投标须知

## 第一节   总 则

### 招标范围

  - 本次为三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标；

  - 本工程的招标范围为：

- 本次为PE实壁管DE160、PE实壁管DE315、HDPE双壁波纹管DN/OD160（含与管材内径相匹配的橡胶密封圈、塑料检查井的井座与井筒）、HDPE双壁波纹管DN/OD225（含与管材内径相匹配的橡胶密封圈、塑料检查井的井座与井筒）、HDPE双壁波纹管DN/OD300（含与管材内径相匹配的橡胶密封圈、塑料检查井的井座与井筒）及配套连接管件等，包括产品的设计制造、包装、运输、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）等工作。

（2）所需PE实壁管DE160、PE实壁管DE315、HDPE双壁波纹管DN/OD160、HDPE双壁波纹管DN/OD225、HDPE双壁波纹管DN/OD300及配套连接管件等均用于三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标，具体清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 |  | 工程数量 | 单位 | 参考单价（元/米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE实壁管 | DE160 | PN0.6MPa | 100 | m | 80 | 按实结算 |
|  |  | DE315 |  | 98 | m | 238 |  |
| 2 | HDPE双壁波纹管（含与管材内径相匹配的橡胶密封圈） | DN/OD160 | 环刚度8级 | 84 | m | 34 |  |
|  |  | DN/OD225 |  | 48 | m | 57 |  |
|  |  | DN/OD300 |  | 2241 | m | 101 |  |
| 3 | 400/450系列污水塑料井 | 400/450 mm *300/315 mm |  | 77 | 座 | 229.50 |  |
| 4 | 中空双壁检查井筒（PVC材料） | 315 mm |  | 116 | 米 | 59.50 |  |

注：1）PE实壁管DE160管长约100米，PE实壁管DE315管长约98米，HDPE双壁波纹管DN/OD160管长约84米，HDPE双壁波纹管DN/OD225管长约48米，HDPE双壁波纹管DN/OD300管长约2241米，匹配的橡胶密封圈约60个，400/450系列污水塑料井77座、中空双壁检查井筒约116m。以上数量仅供投标时参考使用，结算工程量按三门县海润街道审核的实际施工使用数量为准，所标注的管材及管件规格都为成品规格的合格产品。

### 资金来源

  - 招标人的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

### 投标资格

  - 投标人资格要求见前附表所述；

  - 本项目不接受代理商及联合体投标。

  - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的所有费用。

### 现场条件

  - 施工条件已具备。

### 有关单位和机构

  - 招标人(业主)：三门县人民政府海润街道办事处

  - 招标备案部门：三门县海润街道公共资源交易中心

  - 招标代理机构：浙江财信工程咨询有限公司

  - 监理单位：待定

  - 质量监督机构：三门县质量技术监督局

### 踏勘现场

  - 投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本项目承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 第二节    招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件由招标公告、前附表、投标须知、技术规格书、合同主要协议条款、投标文件表格式等组成。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

  - 在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

## 第三节   投标文件的编制

### 投标文件的组成

投标文件由商务标组成。

  - 商务标的组成：

- 投标承诺书（附件一）；

- 开标一览表（附件二）；

- 现场安装指导主要人员表（附件三）；

- 备品备件一览表（附件四）；

- 投标人情况表（附件五）；

- 投标人2016年1月1日至今完成的PE及HDPE波纹管材项目实施情况一览表（附件六）；

- 诚信投标承诺书（附件七）；

- 证书材料: 营业执照、税务登记、组织机构代码证、（均应加盖单位公章，如三证合一的，只需提供营业执照，加盖单位公章）；

### 投标文件的格式

  - 投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

  - 投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸。

### 投标报价及供货期要求

  - 报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括产品设计制造、包装、运输、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、相关部门验收（含第三方验收）、技术服务、质量保修、因产品的质量问题造成的相关费用（含第三方检测费用、违约金、工程一切损失费用）、售后服务、退货、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标报价按采购清单中所有品目自主报价的合计总工程量计，以人民币元计，保留整数。供货期以日历天计。

  - 报价方式：本项目采购清单中的所有品目招标人已设参考单价，各投标人在招标人设定的参考单价的基础上根据招标人提供的技术资料、采购清单、供货期，以及本工程实际情况和自身的综合实力，结合市场价格信息、管理技术水平，综合测定后采用自主报价竞报投标报价。

  - 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。

  - 供货点及二次搬运：

- 供货点：中标人在接到买方供货通知后按投标承诺的供货时间，将产品送至中标人在三门县海润街道范围内的供应处，该供应处必须有一定比例的产品储备量，以满足施工需求，防止供应脱节。

- 二次搬运：中标人将管材送至供应点，施工单位根据实际施工需要到供应点取货，取货时需施工单位、监理单位、业主、中标人共同签字。二次搬运费用由施工单位负责。

  - 投标报价特别说明：

1）工程量：采购清单中的数量仅供投标时使用，结算工程量按三门县海润街道审核的实际施工使用数量为准。

2）结算单价按招标人提供的采购清单中各品目的自主报价并按评标标底下浮率统一下浮后的各品目单价计。

3）中标人应当积极配合招标人工程进度要求，及时合理安排供货。工程施工结束后，对剩余产品在不影响使用功能的前提下，应允许退货。

### 投标保证金

  - 投标人按本须知前附表规定的数额在开标前提交投标保证金。

  - 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 投标担保按以下方式退还：

（1）第一中标候选人在招标人与中标人鉴定合同后五个工作日内退还（不计息）。

（2）其余投标人（含无效标的）在开标结束后退还。

  - 如投标人有下列情况，投标担保将被没收：

- 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

- 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

- 投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

- 投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的。

### 投标有效期

  - 投标有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本节关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按前附表规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中要求由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均按要求签章。

  - 复印件要求由投标人加盖法人单位公章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 第四节    投标文件的递交

### 投标文件的密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称、标函名称、标段名称。

  - 密封要求：密封袋封口处加盖单位公章或法人代表（或委托代理人）印章（或签字）。

  - 商务标必须单独密封。投标文件应采用固定装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。采用活页装订的投标文件按无效标处理。

### 投标文件的递交

  - 投标人应按前附表规定的地点，在前附表规定的截止时间前提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

（1）投标人提交投标保证金；

（2）投标人提交《诚信投标承诺书》（参考格式见附件）；

（3）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件），经招标人确认身份后（招标人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间见前附表规定。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 第五节    开  标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按前附表所规定的地点公开举行开标会议；

  - 开标会议由招标人组织并主持。

  - 开标顺序：直接开商务标

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 第六节    评  标

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标承诺书是否按招标文件要求编制，报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

### 投标文件的评审

  - 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件的份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标文件未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

- 法律法规规定无效标的。

  - 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

  - 投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1） 招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人,有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（4）  投标报价涉嫌故意拉高或压低投标报价。

  - 如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 评标办法

本工程采用：以本次合计总工程量最低的为中标单位；

- 评标标底浮动率的确定：评审办法：评标标底下浮率（K％）：开标时现场公开由招标单位代表人在规定下浮幅度范围内随机抽取三次，每次分别依次在电脑里20.0、20.2、20.4、……、29.6、29.8、30.0共51个数中随机抽定1个数值，取其平均值确定下浮率，作为评标标底下浮率（K%）。

- 中标单价（合同单价）=最低自主报价×（1-评标标底下浮率），实际结算以此单价为准；

- 单项工程量=工程数量*自助报价；

- 工程合计总工程量=各单项工程量之和

- 中标单位：以本次工程合计总工程量最低为中标单位；

- 自主报价高于参考单价为无效标。

30.3中标候选人的确定。

（1）中标候选人的排名次序按投标人工程合计总工程量最低来确定，取最低工程合计总工程量为第一中标候选人，如出现最低的工程合计总工程量完全相同的，以提供《三门县2014/2015/2016年度农村生活污水治理工程》中的PE或HDPE管材中标通知书或合同复印件为第一中标候选人（原件备查）；如都不能提供或者都能提供中标通知书或合同复印件的，则抽签确定第一中标候选人。

（2）招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交，则本次招标失败，重新组织招标。

（3）中标单价（合同单价）=最低自主报价×（1-评标标底下浮率），实际结算以此单价为准；

## 第七节   授予合同

### 中标候选人公示

  - 招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所进行公示，公示期不得少于3天（最后一天为工作日）。

  - 公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

### 中标通知书

  - 招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

  - 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

  - 招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

  - 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 合同签订

  - 自《建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

### 履约保证金

  - 中标人应在签订书面合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入三门县人民政府海润街道办事处。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

  - 签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第二章   技术规格书

### 招标内容

  - 此份技术规格书是招标文件的一部分，包括三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标的设计制造、包装、运输、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）等工作。

### 工作范围

  - 投标人需按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的产品须包括以下工作服务但不仅限于以下：

（1）提供产品样本和使用说明书；

（2）按招标人认可的型号规格、数量和材料进行采购、加工、制造、供货；

（3）运输及装车：在接到买方供货通知后按投标承诺的供货时间，将产品送至中标人在三门县海润街道范围内的定点供应处；

（4）投标人应负责提供完整的中文操作维护使用手册。

  - 这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

  - 在交货时应附上产地出厂证明文件、原产地出厂合格证书、原产地装箱清单。（中文说明）

### 售后服务

  - 在产品安装、调试阶段，中标人根据施工需要，应派技术人员提供无偿免费的技术服务指导，配合安装、调试。不能影响招标人工期要求。

  - 质保期内，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费退换、维修和正常保养。

  - 在质保期内的工作应包括对所有常规检查。具体的操作程序和内容须在合同特殊条款中说明。

  - 在质保期满时，招标人负责技术的工程师和投标人代表对所有产品进行另一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得招标人的认可。

### 项目技术要求：

  - 技术条款总则

36.1.1本条款适用于本次招标的工程项目中所有管材及配件的技术要求。

36.1.2招标方在本条款中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，供方应提供一套满足本条款和所列标准的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

36.1.3如未对本条款提出偏差，将认为供方提供的所有管材及配件符合本条款的要求。

36.1.4供方须执行本条款所列标准，有矛盾时，按高标准执行。

- 40.项目质保及相关要求

40.1项目质保要求：中标人提供自工程竣工验收合格之日起二年的保质期。

40.2项目供货期：在买方发出供货通知书后不超过7日历天内（具体按投标承诺的供货时间为准）完成供货，供货周期为2019年12月31日前海润街道发出的施工标中标通知书之日起，至该标段内所有实施施工完工为止。

40.3供货点仓储建设：中标人在接到中标通知书后，5个工作日内在标段范围内确定供应点并配备相应的技术指导人员，中标人可设一个或多个定点供应处。定点供应处：设在三门县海润街道范围内。在设立前必须经招标人同意，费用由中标人自理。中标人在接到买方供货通知后按投标承诺的供货时间，将产品送至中标人在三门县海润街道范围内的定点供应处，该定点供应处必须有一定比例的产品储备量，以满足施工需求，防止供应脱节。

40.4二次搬运：中标人将管材送至供应点，施工单位根据实际施工需要到供应点取货，取货时需施工单位、监理单位、业主、中标人共同签字。二次搬运费用由施工单位负责。

40.5中标人在生产合同货物前，必须制定好详细的原材料（指树脂及一级回料）采购及生产供货计划方案，并以书面形式报招标人（包括原材料计划采购时间、原料采购量、原料供应商及联系方式、管材生产具体时间段、生产用生产线等）。原材料一旦发现不符合投标承诺要求，按违约处理，需方将终止合同，同时对供方处以3倍履约保证金的违约处罚，并进行公示。

40.6每批产品到点后中标人均需向买方提供产品的出厂证明及检验报告。到货后和供货过程中，买方将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级及以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。如抽检合格，检验费由买方承担；如抽检不合格，中标人除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，并承担工程一切损失费用（包括工程返工全部费用）。因中标人产品原因造成的工程验收不合格，中标人除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，中标人将承担全部损失（包括施工方拆除、重建的全部费用）。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，并按采购有关规定处理。

质量检测的内容包括外观尺寸测量、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验等国家标准要求内容。

40.7买方如认为有必要可以在管材出厂前派人到中标人生产车间进行监制，中标人应无条件配合。

### 41.产品制造监制、出厂检验和系统验收

41.1在制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关材料包括各种数据，材料结构图和部件图详细中文资料。但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应该负全部责任。

# 第三章  合同主要协议条款

## 合同一般条款

合同主要协议条款将由三门县人民政府海润街道办事处(以下简称买方)和              （以下简称卖方）二方根据投标文件签订。

买方：三门县人民政府海润街道办事处

卖方：

1、合同产品的名称、技术规范应与中标通知书、招标文件及被买方接受的偏离表相一致。

2.产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3.专利权

卖方对一切可能的侵权指控负责。

4.产品包装

4.1为了保证产品在长途运输和装车过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。保证包装坚固、易于运输，由于包装不善导致产品失缺或损坏等，由卖方承担一切责任。

4.2每一包装内必须附有包装清单。

5.唛头

5.1卖方应在每件包装上，明显地标注下列标记：

1) 收货人；

2) 产品名称；

3) 合同号；

4) 到达站或到货地点；

5) 外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；

6) 毛重、净重（公斤）。

5.2卖方应根据产品特点， 在包装上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6.质量保证

6.1卖方保证所提供的所有产品是全新的。

6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供完全符合合同规定的质量、性能要求的产品。

6.3卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供产品的制造、检验、包装、运输、装车等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.4卖方保证所提供的产品在正确施工、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

7.质量保证期

7.1卖方提供的货物质量保证期为自工程竣工验收合格之日起二年。

8.合同转让和分包

8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造工作转包给第三方。

8.2虽然卖方在投标文件中对外购或外协的材料作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些材料的质量负全部责任。

9.合同修改

9.1买、卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非买方对产品的规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

10.违约责任

10.1产品质量责任

(1) 在产品质量保证期内，凡产品在开箱检验等过程中发现的产品质量问题，由卖方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

(2) 卖方在接到买方通知后，应立即派人赴现场处理产品质量问题。

(3) 由于买方保管不善或使用不当造成产品短缺或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

10.2违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买、卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

(1) 逾期交货（包括交付使用）

卖方逾期交货（包括交付使用），实际供货时间（包括交付使用）与要求供货时间（包括交付使用）

(2) 卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的10－30％计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

(3) 逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同价的5％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

(4) 经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

11.履约保证金的罚没

11.1如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

11.2如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

11.3卖方提供的产品须和投标文件中所承诺的相符合（合同中另有约定除外）。

12.违约终止合同

12.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

(1) 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分产品。

(2) 卖方未能履行合同规定的其他义务。

(3) 在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

12.2卖方应继续执行合同中未中止部分。

12.3在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按10.1条规定对已交货部分产品应负的产品质量责任。

13.仲裁

13.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买、卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地或合同签约地的仲裁机构或人民法院申请调解或仲裁。

13.2因货物的质量问题发生争议，由三门县政府有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局，买、卖双方应当接受。

13.3仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

13.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

14.适用法律

本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。

15.合同生效及其他

15.1合同应在双方签字盖章后开始生效。

15.2本合同正本二份，副本八份，双方各执一半，同等生效。

16.未尽事宜

未尽事宜，买、卖双方协商解决。

## 第二节    合同特殊条款

本合同特殊条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

1.合同交货

1）供货方式：分期分批供货。

2）供货期：在买方发出供货通知书后不超过7日历天内（具体按投标承诺的供货时间为准）完成供货，供货周期为2019年12月31日前海润街道发出的施工标中标通知书之日起，至该标段内所有实施施工完工为止。

3）卖方在接到中标通知书后，5个工作日内在标段范围内确定供应点并配备相应的技术指导人员，卖方可设一个或多个定点供应处。定点供应处：设在三门县海润街道范围内。在设立前必须经招标人同意，费用由中标人自理。中标人在接到买方供货通知后按投标承诺的供货时间，将产品送至中标人在三门县海润街道范围内的定点供应处，该定点供应处必须有一定比例的产品储备量，以满足施工需求，防止供应脱节。

4）二次搬运。卖方将管材送至供应点，施工单位根据实际施工需要到供应点取货，取货时需施工单位、监理单位、业主、中标人共同签字。二次搬运费用由施工单位负责。

5）卖方应当积极配合买方工程进度要求，及时合理安排供货。工程施工结束后，对剩余产品在不影响使用功能的前提下，应允许退货。

2.安装地点

三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程工地（招标人指定位置）现场。

3.接货通知

卖方需将产品的名称、规格、数量、包装件数、每件包装的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。

4.产品的标志、防护、包装及运输

4.1标志

产品出厂时在产品上必须带有能体现生产厂家的符合国标的永久性标志，等参数并附有质量检验部门的产品质量合格证。

4.2产品应合理、有效包装，以使其有效防止各种损失。并按卖方承诺的且经买方认可的防护措施进行防护。

4.3运输必须采用切实可靠的防护措施，运输时用木料、契块、扒钉等物品固定，并用钢丝绳紧固，同时在可能游动的地方加缓冲垫。口径400mm及以上管材运输与堆放其期间承口端应加内支撑。

5.产品的运输、装车及保险

5.1卖方必须对产品运输、装车的安全负责。

5.3货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

5.4卖方保证在确认货物因装车、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

6.付款方式（付款方式不得偏离，否则以无效标处理）。

6.1货款支付方式

- 关于付款周期的约定：按季度支付。

- 从供货第二季度开始，每季度的第一个月20号结上一个季度的供货价款的75%（遇节假日顺延）；

- 管材全部安装完毕后付至完成安装材料货款的85%；

- 土建工程验收合格后付至完成安装材料货款的95%（验收合格项目需经三门县海润街道盖章），剩下的5%货款作为质量保证金（又称质保金），质保金在工程竣工验收合格之日起满两周年后15个工作日内付清（无息）。

6.2卖方收取每期货款时应开具正式发票。

7.工程结算

- 7.1结算工程量按三门县海润街道审核的实际施工使用数量为准。

7.2卖方投标承诺的自主报价一次性包定，政策性价差不予调整。

7.3结算单价计算方法：采购清单中各品目的自主报价并按评标标底下浮率统一下浮后的各品目单价为结算单价。

8.文件和技术资料的相互提供。

提供资料清单及进度根据招标书的要求，在签定合同时明确。

9.质量、技术标准

符合招标文件和投标文件中的有关标准、规定。

10.产品检验

10.1买方认为如有必要在产品制造过程中派人到生产厂进行监制，或在产品发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合，提供产品的技术数据、图纸和测试报告等，对监制或预验收工作提供方便。

10.2买方对送达的货物有权随时抽样送检，检测部门由买方自行确定送检。

12.产品最终验收

12.1施工结束后，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书。

13.安装指导和售后服务要求

13.1卖方根据现场情况和买方的要求派有经验的技术人员到现场负责安装指导，以确保安装质量。并符合现场施工要求。

13.2在安装调试阶段，根据买方要求，卖方应及时派出现场服务人员处理有关质量问题。

14.质量保证期

14.1卖方必须对合同中规定的货物提供2年的质保期，时间从工程验收合格之日起计算，质保期内卖方须免费修理和调换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏。

14.2质保期内买方有故障申报，卖方维修人员需在接到维修电话6小时内响应，48小时内解决。若不能在48小时内解决的，必须提供同等性能、同等配置的货物替换，以确保用户的排水系统运行不中断。

1 5.罚责

15.1原材料一旦发现不符合投标承诺要求，按违约处理，买方将终止合同，同时对卖方处以3倍履约保证金的违约处罚，并进行公示。

15.2每批产品到点后卖方均需向买方提供产品的出厂证明及检验报告。到货后和供货过程中，买方将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级及以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。如抽检合格，检验费由买方承担；如抽检不合格，卖方除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，并承担工程一切损失费用（包括工程返工全部费用）。因卖方产品原因造成的工程验收不合格，卖方除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，卖方将承担全部损失（包括施工方拆除、重建的全部费用）。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，并按采购有关规定处理。

质量检测的内容包括外观尺寸测量、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验等。

15.3卖方所交付的品种、型号、规格、数量不符合合同规定标准的，买方有权拒绝。卖方向买方偿付货款总额的百分之三十的违约金。

15.4卖方未按投标承诺逾期交货的，每延迟一天卖方向买方偿付该批次货款总额千分之五的违约金，逾期15日不能交货的，买方可单方解除合同。

15.5买方(使用单位)无正当理由拒收设备或拒付货款的，买方向卖方偿付设备款总值的百分之三违约金。

15.6买方逾期支付货款的，每延迟一天买方向卖方偿付欠款总额千分之二的违约金。

15.7在质保期内发生质量问题，中标人需支付违约金10万元/次。质保期内卖方接到维修电话后未按投标时承诺的服务时间到位的, 每违约一次卖方应向买方支付1000元违约金。

15.8买方对抽样检测结果不合格行为的处置权:

(1)买方可以认为所有货物全部为不合格；

(2)要求卖方承担买方的所有损失；

(3)买方可以单方面解除合同,并没收全部保证金。

16.担保

16.1本工程双方约定担保事项如下：

1）买方向卖方提供履约担保，担保方式为：       /      。

2）卖方向三门县人民政府海润街道办事处提供履约担保，担保方式为：卖方应按招标文件要求提供履约保证金。履约保证金在卖方完成全部施工所需的管材及配件供应任务后，在最后一批货物交付后30天内退还（不计息）。如卖方在供货过程中违背合同规定的，三门县人民政府海润街道办事处有权没收相应款项的履约保证金。

3）双方约定的其他担保事项：                     。

## 第三节       合同格式

说明：如买、卖双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

中 标 合 同

项目名称：

设备名称：

合同编号：

买  方：

卖  方：

签署日期：

中 标 合 同

三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标以浙财招备【2019】08号招标文件在国内公开招标。                            为中标单位。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

a.合同一般条款            （招标文件第三章第一节）

b.合同特殊条款            （招标文件第三章第二节）

c.中标通知书

d.投标书                  （投标文件）

e.投标设备数量、价格表    （投标文件）

f.招标货物清单及技术规范  （招标文件）

g.询标纪要或承诺

h.合同补充条款或说明

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3.产品和数量

本合同要求提供的产品和数量见供货通知书。

4.合同金额

本项目采购清单中所有品目的单价，按自主报价的单价并按投评标标底下浮率      %（百分号前保留两位小数，第三位四舍五入）统一下浮，承包三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程所需的管材及配件供应，包括产品的设计制造、包装、运输、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、相关部门验收（含第三方验收）、技术服务、质量保修、因产品的质量问题造成的相关费用（含第三方检测费用、违约金、工程一切损失费用）、售后服务、退货、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用，结算工程量按三门县海润街道审核的实际施工使用数量为准，结算单价按自主报价的单价×（1-中标下浮率）。

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 |  | 工程数量 | 单位 | 产品品牌 | 自主报价（元/米） | 评标标底下浮率（%） | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE实壁管 | DE160 | PN0.6MPa | 1 | m |  | 80 |  |  |
|  |  | DE315 |  | 1 | m |  | 238 |  |  |
| 2 | HDPE双壁波纹管（含与管材内径相匹配的橡胶密封圈） | DN/OD160 | 环刚度8级 | 1 | m |  | 34 |  |  |
|  |  | DN/OD225 |  | 1 | m |  | 57 |  |  |
|  |  | DN/OD300 |  | 1 | m |  | 101 |  |  |
| 3 | 400/450系列污水塑料井 | 400/450 mm *300/315 mm |  | 1 | 座 |  | 229.50 |  |  |
| 4 | 中空双壁检查井筒（PVC材料） | 315 mm |  | 1 | 米 |  | 59.50 |  |  |

注：单价和下浮率保留两小数，第三位四舍五入。

5.付款方式：

本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

6.交货时间及交货地点

本合同产品的交货时间和交货地点详见合同特殊条款

7.合同的生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签署，买、卖双方加盖印章后生效。

买方：                                          卖方：

名称：                                          名称：（印章）

全权代表（签字）：                               全权代表（签字）：

地址：                                          地址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

开户银行：                                      开户银行：

帐号：                                          帐号：

# 第四章  投标文件格式

# 一、商  务  标

附件一：

三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标

- 投标承诺书

三门县人民政府海润街道办事处：

我们根据三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标文件，作了认真研究，我公司以优惠的报价、保质保量，抓安全生产和文明施工参与本项目的投标竞争。若我公司一旦中标，愿意接受招标文件规定的所有条件，并接受业主和有关管理部门的监督检查。经集体研究本次投标承诺如下：

- 报价：承包上述产品的设计制造、包装、运输、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、相关部门验收（含第三方验收）、技术服务、质量保修、因产品的质量问题造成的相关费用（含第三方检测费用、违约金、工程一切损失费用）、售后服务和退货等工作。

二、供货期：在买方发出供货通知书后      日历天内(不超过7日历天)完成供货，供货周期为2019年12月31日前海润街道发出的施工标中标通知书之日起，至该标段内所有实施施工完工为止。

三、货物质量：满足招标文件要求，质量保证期为自工程竣工验收合格之日起二年。

四、技术服务按投标文件的承诺及时到位。

五、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

六、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

七、我方的投标保证金已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月

附件二

开标一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 |  | 参考单价（元/米） | 工程数量 |  | 单位 | 自主报价（元/米） | 单项工程量（元） |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE实壁管 | DE160 | PN0.6MPa | 83 | 83 | 100 | m |  |  |  | 以上数量仅供投标时参考使用，结算工程量按三门县海润街道审核的实际施工使用数量为准，所标注的管材及管件规格都为成品规格的合格产品 |  |
|  |  | DE315 |  | 238 | 238 | 98 | m |  |  |  |  |  |
| 2 | HDPE双壁波纹管（含与管材内径相匹配的橡胶密封圈） | DN/OD160 | 环刚度8级 | 34 | 34 | 84 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | DN/OD225 |  | 57 | 57 | 48 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | DN/OD300 |  | 101 | 101 | 2241 | m |  |  |  |  |  |
| 3 | 400/450系列污水塑料井 | 400/450 mm *300/315 mm |  | 229.50 | 77 |  | 座 |  |  |  |  |  |
| 4 | 中空双壁检查井筒（PVC材料） | 315 mm |  | 59.50 | 116 |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 工程合计总工程量 |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |

注：下浮率K值抽取范围：20.0%-30.0%，随机抽取三次，取其平均值确定下浮率；

1、中标单价（合同单价）=最低自主报价×（1-评标标底下浮率），实际结算以此单价为准；

2、单项工程量=工程数量*自助报价；

3、工程合计总工程量=各单项工程量之和

4、中标单位：以本次工程合计总工程量最低的为中标单位；

5、自主报价高于参考单价为无效标。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件三

三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标

现场安装指导主要人员表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件四：

三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标

备品备件一览表

| 材料名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 价格（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为除随产品备品备件外所需的备品备件。

2.本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人（签字或盖章）：        投标人（盖章）：      日期：   年  月  日

附件五：

投标人基本情况表（格式）

| 单位名称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管 部门 |  | 企业 负责人 |  |  |  |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 企业 性质 |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |
| 单位简历 及 机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 优势 及 特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工 总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  |  | 技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品 情况 | 投标产品名称 |  | 型 号 | 上年产量 |  | 产品技术先进水平 |  |  | 优质 品率 | 一等品率 |  | 曾获何种奖励 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：               投标人（盖章）：                   日期：   年   月

附件六：

三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标

2016年1月1日至今完成的PE及HDPE波纹管材项目实施情况一览表

| 产品名称 | 型号规格 | 主要参数 | 数 量 | 所用工程名称 | 业主电话 | 投入运行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标人可以根据各自业绩量准备充分的表格。

2、同类产品近期的销售业绩，需提供中标通知书和合同。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件七：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县城镇污水管网（葫芦岙区块污水收集）工程及三门县城镇污水管网东陈污水出口至头岙工业小区主管网工程的管材及配件招标的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投  标  人（盖章）：

年     月    日

附件八：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （项目名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日