招标采购文件

采购项目：三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目

项目编号：三拓展2019-030号

采购单位：三门县人民医院

采购机构：台州正听工程项目管理有限公司

行业主管部门：三门县卫生健康局

二○一九年八月

招标文件目录

第一部分 招标公告·····················································3

第二部分 技术要求··················································   5

第三部分 投标人须知···················································41

一、说明·····················································42

二、招标文件·················································42

三、投标文件·················································42

四、投标文件的递交···········································44

五、开标、评标···············································45

六、授予合同·················································46

七、招标方式与程序···········································46

第四部分 评标方式及评标标准···········································47

第五部分 合同主要条款·················································49

第六部分 应提交的有关格式范例·········································59

第七部分 投标文件格式·················································68

第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，台州正听工程项目管理有限公司受三门县人民医院 委托就三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。具体如下：

- 一、招标项目编号: 三拓展2019-030号

- 二、项目名称：三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目

三、招标范围：招标内容主要包括：本次采购项目为三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目，详见招标文件第二部分采购需求。

四、预算金额：151万元

五、交货期：自合同签订之日起30个工作日内完成产品的安装、调试、培训

六、投标供应商资格要求:

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、投标人营业执照经营范围包括计算机软硬件或计算机集成系统或网络信息集成等相关经营范围

8、本项目不接受联合体投标。

符合以上资格的供应商均可参加投标。

七、招标文件的获取

1） 凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心网站本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件。三门县公共资源交易中心网址：http://www.smztb.com。

八、投标文件的递交

1） 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年9月11日9时00分，地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼LED屏幕）。

2） 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3）投标保证金：人民币30000元整，以现金方式于开标截止期前交至投标现场。

九、联系方式：

采购方联系人：章思顶         联系电话：13506762766

代理方联系人：叶信谱              联系电话： 0576-83231100

三门县人民医院

台州正听工程项目管理有限公司

三门县卫生健康局

2019年 8月22日

# 第二部分     采购需求

# 建设目标

项目概况：本项目是医学影像云平台应用建设及电子影像报告服务，经前期调研考察，搭建医学影像云平台。目前国内有成熟的样板，相关平台基础成熟，已经具备实施条件。

在影像大数据的云存储服务基础上同时实现云共享以及后续的应用服务，包括远程诊断、移动会诊、医生工作站，电子影像等服务，助力互联网＋医疗发展。

本项目拟采购影像图文报告、影像应用服务、影像诊疗服务，电子影像二维码服务（后期其他应用建设根据需求而定）等医疗影像云服务”服务，电子影像二维码简化了取片环节。检查结果通过云平台进行发布、推送。患者可凭的二维码，或微信，直接调阅自己的图文报告、电子胶片和DICOM影像。

对患者而言，节省了取片时间，免除了来回奔波；历史检查，随时查阅，方便快捷，省时省力。对医院来说，提供云影像服务，减少环节，减轻窗口工作负荷，省事省时，节约废弃胶片，改善就医环境。配合危急值主动通知功能，第一时间告知患者，提升医院形象，提升患者满意度。

医学影像的云化，将具备快速检索、跨院调阅、简易操作等特性，为互联网远程医疗会诊和咨询提供支撑，将大幅降低胶片费用的支出，提升医疗信息化服务，造福城乡百姓。

各投标方应根据招标文件所提出的软硬件技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性价比的设备和系统前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示公司的竞争实力。

- 二、设计原则

1、标准性原则

系统遵循DICOM 3.0国际标准，并符合卫生部《医院信息系统基本功能规范》要求，同时按照ISO9001国际质量管理体系进行开发与系统实施。

2、实用性原则

数字影像系统能够充分满足放射科的内部及区域业务需求与应用，并满足临床应用和科研的需要，快速、准确、实时地提供有效的医学影像以及诊断等综合信息，满足医院本地化应用需求，增强PACS影像的实用性。

3、经济性原则

充分利用医院现有基础设施、设备和信息技术资源，保护医院原有投资，同时全面考虑系统升级时对现有设施的利用，保证用户在系统中的投资及实现其价值的最优化。

4、整体性原则

遵循硬件、系统软件、应用软件及用户界面的整体设计部署原则，全面体现数字影像系统功能，实现医学影像信息共享。在系统设计过程中遵循整体规划，分步实施，避免形成新的信息孤岛。

5、科学性原则

采用成熟的、先进的、开放的及符合国际标准的系统结构、计算机技术、存储技术和网络技术，并遵循云影像建设的一般规律，以保证系统具有国际先进水平。

6、扩展性原则

满足当前复杂的业务需求同时充分考虑适应区域的持续发展，考虑未来的医疗业务和技术发展方向。未来发展后续所产生的可能需求，在不改变总体设计结构的前提下，新的需求可顺畅进入系统。可扩展部分包括服务器以及存储系统。

7、安全可靠性

在系统架构中,充分考虑到系统运行的安全和稳定性，考虑防病毒、大数据量压力、系统安全应急解决方案，保证业务7*24小时连续运行。

- 三、项目需求一览表

| 序号 | 配置 | 应用 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 基础设置配置 |  |  |  |
| 1 | Iaas云服务器租赁服务 | 云资源运营商云服务器，提供系统软件的部署，性能须满足业务实际需求 | 一套 |
| 2 | Iaas对象存储存储租赁服务 | 国有云资源运营商对象存储按需提供（五年），提供影像检查数据的存储，性能须满足业务实际需求。 | 一套 |
| 3 | 互联网专线 | 提供影像上云专线的服务。保证网络的高可用性。支持多种接入方式，广覆盖、多连接、高带宽、低时延 | 一条 |
| 二 影像云平台+数字影像服务系统软件 |  |  |  |
| 1 | 医学影像信息管理与网络通讯系统软件 | 用于医疗机构基与DICOM3.0格式的数字化影像数据的云端存储，传输，显示，处理。 | 一套 |
| 2 | 二维码电子影像 | 将DICOM影像资料和检查报告存储在云端，医生、患者移动阅片；患者检查完成后无需等候取片，可通过手机管理自己的影像资料，还可通过二维码授权医生。 | 一套 |
| 3 | 患者调阅服务 | 在互联网终端患者通过微信端公众号，小程序等方式提获取电子影像，方便患者浏览，保存，分享等功能的途径 | 一套 |
| 4 | 云存储及归档系统软件 | 医疗数据传输、云端归档及存储系统。 | 一套 |
| 5 | 影像云前置采集系统软件（含前置/中心） | 原始PACS影像信息采集，上传工具，对接医疗机构检查设备图像上传至云平台 | 一套 |
| 6 | 医学图像显示及处理软件 | 医学影像云计算图像后处理（包括二维、三维等） | 一套 |
| 7 | 移动终端APP | 医生专业的移动交互、工作、权限等（支持IOS、Android、及以上版本），实现PC、PAD、手机等移动终端的远程会诊、远程影像诊断等平台功能 | 一套 |
| 8 | 院内用户阅片许可 | 用户调阅云端影像需此许可授权 | 一套 |
| 9 | 接口及相关服务 | 和RIS，PACS相关报告上传接口；影像数据上传和健康台州影像云平台对接；合同期内涉及云影像的相关接口，满足上级单位对云影像的相关要求。 | 一套 |
| 三 硬件清单 |  |  |  |
| 1 | 自助打印客户端 | 图文报告打印机，自助打印外壳 | 五套 |
| 2 | 自助打印系统 | 自助打印系统，是提供图文报告，电子胶片的分发管理，通过集中打印管理医院打印任务任务 | 一套 |
| 3 | 自助打印服务器 | E-2124G 3.6GHz/1*8GB DDR4/4*1T，SATA，3.5寸，（三年保修）/板载双端口 千兆网卡/H330/固定导轨/三年专业技术支持（24小时上门，无节假日，全年无休上门服务）/保留旧硬盘服务 （无DVD） | 一套 |
| 4 | 影像云前置服务器 | E3-1220 v6 3.0GHz/1*8GB DDR4/2*1T，SATA，3.5寸，（合同期内保修）/板载双端口 千兆网卡/H330/固定导轨/合同期内专业技术支持（4小时上门，无节假日，全年无休上门服务）/保留旧硬盘服务 （无DVD） | 一套 |

- 四、功能技术要求

- 1.数字影像系统要求

- 提供DICOM的SOP Class：Storage SCU/SCP，Storage Commitment SCU/SCP,可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据

- DICOM Storage确保影像传输的正确性和完整性

- 支持 DICOM 传送与接收

- 支持影像压缩

- 支持系统对于影像/存储/数据库/备份服务器监控

- 支持对象云存储对象oss存储

- DICOM 查询检索（Q/R SCU/SCP）

- 有常规的PACS、RIS功能

- 支持DICOM数据及非DICOM数据上传、浏览

- 具有桌面版（PC）、移动版（Android/iOS）客户端及移动APP，并以医生版和患者版区分

- 所有客户端具有影像后处理功能（包含三维后处理），并且没有并发数限制

- 各医生拥有独立帐号，可独立管理自己影像云案例

- ▲CT、MR等多层影像序列，按诊断要求保存横断位、冠状位、矢状位完整序列，或提供重建方法可以在原始影像基础上展示横断位、冠状位、矢状位影像。

- ▲各客户端（包括移动终端）拥有发起多点远程会诊（诊断）功能，可通过本地网络或互联网（包括4G）发起并进行音视频会诊（诊断），并支持离线会诊模式

- 在影像处理时支持多点、任意终端影像同步协作，可交换操控权

- 支持电子胶片（二维码胶片）、电子报告（二维码报告）、电子影像（原始DICOM影像数据）

- ▲租用云空间的医疗机构须向患者公布影像查询、调阅的网络平台名称、网址，网址不得以IP地址替代。

- 数字影像产品具备收费管理功能，例如患者需要下载保存影像或浏览超期影像时，可设置进行收费；

- 2.检查数据同步和影像数据同步

- 支持视图、Web Service等方式获取报告数据；

- 支持从所有设备直接接收影像，同时支持从PACS系统及第三方影像平台直接接收影像；

- 支持数字影像影像展示管理，使用关键图作为数字影像展示；

- 提供详细的系统日志记录和管理功能，易于进行系统维护。

- 3.移动端阅片技术要求

实现全面的影像调阅、显示功能；支持CR、DR、CT、MRI、核医学、等符合DICOM影像的显示，支持自定义显示布局；支持截面自动关联功能；影像缩放、旋转处理；提供影像测量功能；提供影像打印等功能。应具备以下功能：

- 提供标准影像处理功能，包括但不限于缩放、窗宽窗位（调节、预设、选择）、基本测量、电影、多窗对照显示等。

- 支持图像缩放

- 图像旋转、翻转

- 图像移动

- 放大镜

- 窗宽、窗位调节

- 支持预设窗宽窗位

- ROI（感兴趣区）自动窗宽窗位显示

- 基础工具：窗宽窗位调整、骨窗、肺窗、纵隔窗等快捷键及自定义键

- 测量工具：直线，面积 CT平均值，角度

- MR,CT图像定位线显示

- 多序列图像在同一窗口内显示

- 同一窗口同一检查的多序列图像同帧同步滚动对比

- 显示 DICOM 文件头信息显示/隐藏

- 影像动态播放显示，单帧调节影像播放速度，支持播放过程中动态调整

- CT、MR等序列影像加载的速度，以每百幅影像不多于20秒钟为要求，在大数量影像调阅的需求下，保证调阅的效率

- 图像标记和显示

- ▲3D影像任意方位旋转、缩放、平移

- ▲6个正方位影像切割

- ▲影像同步协同浏览教学

- ▲三维处理基本功能至少包括三维容积漫游(渲染)VR，多平面重建MPR，最大密度投影MIP等更功能。且进行三维重建时必须具备多种组织和色彩模式，且重建层厚可调节。

- 4.自助打印机和客户端软件要求

- ▲满足图文报告打印输出要求，含自助打印设备，并提供相关提供自助报告打印机注册证书

- 满足A4规格纸质报告自助打印输出，专业设计，配置 19寸触摸屏，配置2-3轨道读磁卡阅读器、激光多线扫描枪、医保卡读卡接口（医保卡自备，满足医保卡、磁卡、二维码、条形码）、工控机及A4规格商用激光打印机

- 客户端主机，奔腾双核处理器主频3.3GHz，内存4G、120G固态硬盘

- 配置 19寸触摸屏，分辨率1920X1080

- 配置2-3轨道读磁卡阅读器、激光多线扫描枪、医保卡读卡接口（医保卡自备，满足医保卡、磁卡、二维码、条形码）

- 首页输出≤8.5S;每分钟打印量≥30页;纸张尺寸A4幅面；

- 满足医疗机构图文报告打印输出要求，含自助打印设备

- 满足A4规格纸质报告自助打印输出，专业设计，配置 19寸触摸屏，配置2-3轨道读磁卡阅读器、激光多线扫描枪、医保卡读卡接口（医保卡自备，满足医保卡、磁卡、二维码、条形码）、工控机及A4规格商用激光打印机

- 打印速度不低于5张/分钟

- 二维码集成：二维码扫描权限根据客户要求设定

- 二维码集成：扫描二维码浏览DICOM序列影像可应用各种图像处理功能，包括VR、MPR等

- 可集成医院电子签名

- 报告就绪后提示功能

- 兼容就诊卡、医保卡、条形码扫描及输入

- 整个流程的每一步都需要有明确提示

- 自助打印软件要与现有的PACS、RIS、HIS无缝对接

- 5.安全保障的要求

项目建设需要保障网络安全、数据传输安全、数据存储安全，需要保障系统可靠运行。网络安全首先要考虑技术层面的安全性，同时考虑管理层面的安全性；数据安全主要是保证数据的原始性和完整性，包括数据不被非法修改和访问，数据的全面完整，数据的访问和修改可追踪等等，同时提供合适的数据备份策略；可靠性是指系统应具备在硬件或网络故障时的运行和修复能力，同时系统在设计时必须考虑大规模并发、不断扩展条件下的运行可靠性。所提供的技术和产品的公司能提供需提供三级网络安全等级保护证明要求。

- 6.患者影像调阅服务要求

- 患者授权用户访问共享数据时，通过身份验证，合法有效性自动隐藏保密等级高于用户权限的数据记录。

- 扫码查询：通过扫码或者手工输入关键信息查询电子影像信息

- ▲提供APP、短信、微信等公共工具的的推送服务，在网上查询缺失情况下，必须提供患者APP查询、短信、微信等至少其中一种工具的推送服务

- 原始影像查看

- ▲支持2D 查看；最大强度投影（MIP，包括长达 50 毫米的投影块）；轴向、矢状和冠状的多层面重建 (MPR)；3D 体积渲染。每个查看模式均可让您与影像、数据和报告进行互动（例如，拆分视图和链接滚动、电影、平移和缩放、注释和度量）

- 安全授权机制，提供专业保密授权机制和用户管理

- 一键分享，生成二维码分享，可设置有效期

- 历史影像追溯管理

- 支持查看历史检查详情（含图文报告、电子胶片、原始影像等），可保存报告

- 电子影像和图文报告电子化管理

- 云影像个人档案管理

- ▲ 必须提供微信公众号或者小程序运营入口，患者可通过公众号小程序进行查询影像和报告等

- 支持对已保存的电子影像进行分享、删除等操作。

- 五、对接口及系统改造的要求

维保期内及续保期内免费实现以下功能：

- 与HIS、、PACS、体检、集成平台及其他所有医院相关业务系统（包括以上医院系统但不仅限于以上系统）进行免费接口对接；

- 免费实现维保期或续保期内新增信息系统的接口对接和交互的要求；

- 免费实现《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》及后续医院信息化建设标准与规范的信息化建设要求；

- 提供软件免费升级及个性化修改服务，免费实现经甲乙双方确认的合理的个性化需求；软件自身错误类问题提供永久性免费修改服务；

- ▲免费实现医院上级管理部门要求的系统接口，根据我院需求对接台州市影像云平台；

- 提供调阅报告和影像的SDK开发包、第三方影像云接口文档等资料（可选项）。

- 六  运营商网络要求

数字影像云服务提供商需提供影像上云专线的服务。保证网络的高可用性。支持多种接入方式，广覆盖、多连接、高带宽、低时延。

- 七  报价要求

请按照以下要求分别：(1)采购数字影像系统的软件报价（包含1年以上免费维保，同时提供系统维保期过保后的收费报价，(2)云存储服务租赁费用；(3)自助打印终端及相关设备；(4) 互联网数据专线要求50M以上

- 八  售后服务及其他要求

- 安装调试要求：免费上门安装、调试、培训、提供完善的操作手册；

- 维保期内提供全免费上门维护服务。技术人员应7×24小时全天候电话响应，在维保期内出现故障时，在接到故障通知后，通过电话及远程无法解决故障的情况下，在4小时内到达现场并及时调查故障原因并修复，直至数字影像系统恢复正常使用；

- 方案提供方需配合我院做好设备的上架、网络整改迁移、设置安全策略等工作，并根据使用情况做好售后服务管理档案，定期向我院了解数字影像系统的使用情况，做好相应记录和技术支持；

- 免费维保期：合同期内免费维保；

- 除非合同另有规定，询价响应文件报价表中有标价的单价和总额价均已包括了实施和完成本项目所需的劳务、材料及其安装损耗、机械、质检（自检）、运输、安装、调试、试运行、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示所有责任、义务和一切风险。

# 九  相关要求

  - 总体要求

- 投标方所投设备安装和服务必须按照招标文件要求，把整个系统集成后成为一个系统平台。本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供。

- 所提供的设备应是经过实践的最新产品，各种技术指标符合本次招标文件技术规范的要求。所有采用产品（包括配件、附件）均具有正规标识的正规产品，招标方可以根据需要对产品进行测试要求。

- 所投产品需为原厂全新产品，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与采购单位现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障采购单位的系统安全、稳定运行。

- 所提供的设备应与三门县人民医院原有产品兼容，可以组成安全稳定的平台系统。

- 本项目的系统软硬件产品的详细指标详见各部分的“技术规格要求”，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。上述所有指标要求是采购单位提出必须满足的，其它若出现负偏差，可能被评标委员会技术扣分直至认定为投标无效。

- 投标总价应包括运抵采购单位三门县人民医院的运保费及安装调试费等。

- 完成设备的安装调试，电源、相关缆线（网线、光纤线）必须齐全并满足实际布局连接要求；新增设备后如涉及到布局需要进行调整，投标人需免费提供相应的服务

- 本次招标的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

- 验收条件：开箱验收：清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合招标文件要求和承诺书承诺；开机验收：设备应通电开机后进行所规定时间的试运行后方可验收。

- 所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

- 该项目将配置全程项目监理，投标人必须服从项目监理的管理，并能按监理要求提交各项资料。

- 投标人可参考采购单位提出的设备（产品）参考品牌和配置要求，也欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加，但其配置应能满足本系统运行的需求。

- ▲、本招标书技术指标中，凡标有 “▲”的指标不满足，则视为重大偏离,将按无效标处理，

  - 质量保证：

- 投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全，有要求原厂服务内容的交货时要提供原厂质保服务承诺文件。

- 投标人保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

- 在维保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

- 为了保障产品质量功能，甲方可以要求中标方七个工作内提供负载均衡、防毒墙网关系统、防火墙、存储等设备现场测试。

5） 特别提示：如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

  - 服务期限

（1）交货期：自合同签订之日起30个工作日内完成产品的安装、调试、培训

（2）服务期：5年

  - 测试验收

开箱验收：清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合采购文件要求和承诺书承诺；开机验收：设备应通电开机后进行所规定时间的试验运行和正常运行后方可验收。

- 应编制安装和调试的计划进度表，提供安装技术文件和安装规程，及系统测试详细内容、测试方法和必要的仪表及测试指标。

- 应拟初验计划和验收内容，并应形成正式文件，以供参考，设备使用方有权进行必要的修改。验收及第三方检测内容应包括如下：

性能测试：基本功能、维护管理等；模拟故障进行自动诊断；传输指标测试；环境及抗干扰测试；各类人机命令等；清点文件资料；备品备件、仪器和设备清点；提供系统安装说明；可靠性验证；安全性验证。

- 应说明技术指导和技术支持的服务和程度。

- 软件系统验收要求:

1.	数字影像功能（二维码）

患者可通过扫描二维码查询数字影像，也可以通过扫码或者手工输入关键信息查询云影像。投标方必须提供微信公众号或者微信小程序等方式入口，在微信公众号@小程序在移动端进行查询影像和报告等。二维码数字影像可一键分享，生成二维码分享，可设置有效期，通过历史影像追溯管理。并支持查看历史检查详情（含图文报告、电子胶片、原始影像等），详情里可保存报告，进行管理。扫描后的原始影像支持查看，显示，包括二维及三维等操作处理。

2.	影像疑难病例的多方视频会诊

支持会诊专家与申请医生间的非实时离线式远程会诊；支持申请医生提交会诊申请信息和病历资料；会诊专家根据实际情况，各客户端（包括移动终端）拥有发起多点远程会诊（诊断）功能，可通过本地网络或互联网（包括4G移动手机）发起并进行音视频会诊（诊断），并支持离线会诊模式.

3.	远程影像诊断功能

支持影像科诊断医生日常工作中用到浏览影像、书写诊断报告的以及报告查询功能。影像医生在云平台上上既能完成影像的申请， 报告的书写及审核，区域内中心医疗机构又能面向基层医疗机构开展远程影像诊断医疗， 进行  ‘影像诊断’ ，‘审核诊断’  以及‘影像会诊’的三种诊断业务。

4.	移动阅片功能（浏览器及移动端）

支持影像2D 查看和基本功能例如，影像序列链接滚动、电影、平移和缩放、注释和度量）。

支持3D模式图像处理，最大强度投影（MIP，包括长达 50 毫米的投影块）；轴向、矢状和冠状的多层面重建 (MPR)； 3D 体积渲染，三维模式下影像任意方位旋转、缩放、平移,VR容积重建，6个正方位影像切割处理。

5.	影像云在线实时监控功能

影像云系统涉及到诸多软件系统和硬件设备的集成，为保证影像云系统的持续运行，投标方必须要对集成的软硬件内容进行在线实时监控。演示监控系统对各家医疗机构的前置服务器网络连接、操作系统、数据库、应用程序运行情况等的监视功能。

  - 项目的工作内容及成果

文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

- 项目实施前：需求分析报告；设计方案、设计说明书；项目实施计划；

- 项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生

- 其它相关资料；

- 项目实施后：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；

- 培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；

- 其他需要提交的材料

- 其他需要提交的材料。

  - 付款方式：分五年平均支付

7.履约保证金：政府采购合同金额的5%。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（1）个月之日起5个工作日内无息退还]

第三部分  投 标 人 须 知

- 前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称 | 三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目 |
| 2 | 2.1 | 采购单位 | 三门县人民医院 |
| 3 |  | 服务地点 | 三门县人民医院滨海新院区 |
| 4 |  | 采购资金来源 | 自筹 |
| 5 | 2.3 2.4 2.5 | 采购内容 | 三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目 |
| 6 | 3.1 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 |  | 预算金额及投标上限价 | 项目预算价即为上限价：151万元。如投标人的投标报价超过上限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 8 |  | 质量标准 | 依据现有的国家标准、规范，合格。 |
| 9 | 13.10 | 交货期 | 自合同签订之日起30个工作日内完成产品的安装、调试、培训 |
| 10 | 15 | 投标担保 | 投标保证金的形式：现金。 投标保证金金额：人民币 30000元整，以现金方式于开标截止期前交至投标现场。 |
| 11 |  | 投标文件的份数 | 商务与技术文件、报价文件各自密封（各需正本一份副本四份） |
| 12 |  | 投标文件的提交 | 截止时间：2019年9月11日9：00分 提交地点：三门县公共资源交易中心 |
| 13 |  | 开标时间及地址 | 2019年9月11日9：00分 地点:三门县公共资源交易中心 地址：三门县广场路22号 交通大楼四楼 |
| 14 | 13.1 13.2 | 报价内容及方式 | 综合单价 |
| 15 | 第四章 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法 |
| 16 | 17.2 | 投标文件密封及装订 | 商务与技术文件和报价文件分开装订成册，单独密封。投标文件应采用固定装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。采用活页装订的投标文件按无效标处理。 |
| 17 | 20.3 | 开标顺序 | 先开商务与技术文件，待商务与技术文件评定结果公布后，再开报价文件。 |
| 18 |  | 评标结果公示 | 评标结束后，评标结果公示于三门县公共资源交易中心网（http：//www.smztb.com），公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。 |
| 19 |  | 投标文件有效期 | 90日历天 |
| 20 |  | 签订合同 | 中标通知书发出后10日历天内 |
| 21 |  | 付款方式 | 分五年平均支付 |
| 22 | 29 | 履约担保 | 政府采购合同金额的5%。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（1）个月之日起5个工作日内无息退还] |
| 23 |  | 解释 | 本招标文件的解释权属于采购人 |
| 24 |  | 招标文件澄清 或修改时间 | （1）各投标人对招标文件有异议的将投标疑问书面传真至：台州正听工程项目管理有限公司（0576-83231100 叶信谱 收）。采购人将于自收到疑问之日起3日内统一在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）答复并供下载，答复以书面为准。逾期不予答复。 （2）招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将于投标截止时间3日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）修改招标文件，由投标人自行下载。不足3日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 25 |  | 其他 | - 招标文件资料费以现金方式在提交投标文件的同时提交。 2、近三年以来，投标人和法定代表人或负责人无行贿犯罪记录。是否为无行贿犯罪记录在中标后进行查询，如存在上述行贿犯罪记录的，则取消中标资格。 |

## 第一节 总则

### 1.适用范围

本招标文件适用于三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1“招标采购单位”系指三门县人民医院 （采购人）和组织本次招标的代理机构。

2.2“投标人”指按照本文件规定获得招标文件并向采购人提交投标文件的单位。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备运输、装卸、安装、产品保护、调试、试运行、有关行业专管部门验收、售后服务、维保等工作。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

### 3.招标方式

3.1本次招标采用公开招标方式进行。

### 4.投标委托

4.1投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

### 5.投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2、本项目代理费由中标单位支付，收费金额为15000元，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

### 6.转包与分包

6.1本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。

### 7.特别说明：

7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

7.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《政府采购供应商投诉处理办法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 8.质疑和投诉

8.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

8.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 第二节   招标文件

### 9.招标文件的组成

本招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标须知及投标须知前附表；

（3）项目技术规格书；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

### 10.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 11.招标文件的澄清与修改

11.1投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向采购人提出，采购人将统一在三门县公共资源交易中心网“网址： http://www.smztb.com”答复，由投标人自行下载。采购人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人无任何约束力。

- 11.2招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将于投标截止时间3日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）修改招标文件，由投标人自行下载。

- 11.3招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

11.4招标文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

11.5招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经采购人备案盖章的一律无效。

## 第三节  投标文件的编制

### 12.投标文件的组成

投标文件由商务与技术文件、报价文件二部分组成。

12.1商务与技术文件包括：

（1）商务部分

A、法定代表人授权书（附件九）

B、营业执照、税务登记（两项均应加盖单位公章）；

C、本项目项目负责人及项目组成员资质情况，以及每个系统建设阶段参与人员名单。

D、上年度企业资产负债表及损益表（上面需加盖单位公章）；

E、投标方情况表（附件五）（上面需加盖单位公章）；

（D项以上在标书中提供复印件，但要求投标单位在投标时随身携带原件备查。）

（2）技术部分

①投标项目技术规格书。

②项目的设计方案、配置设备的系统功能和设备产品的主要技术、性能、特点、加工工艺、产地及流程和质量水平的详细描述，偏离表（附件七）以及产品所遵循的技术规范标准；

③项目制造、安装、验收标准以及系统安装完毕后的测试方案和手段；

④相关备品备件清单、质保期外的备品备件清单、随机专用检测设备及专用维修工具一览表、进口件清单、质保期满后的服务价格和易损零配件价格表（附件八）；

⑤投标方必须在投标书中阐明项目实施计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标；

⑥售后服务、培训等详细条款。产品的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（质保期期限、质保期内的服务响应时间、修复时间、服务内容；质保期满后的服务响应时间、修复时间、服务内容、服务价格和零配件价格、培训安排等）。

⑦提供类似项目的成功案例。（附件六）（须提供合同原件备查）

⑧其他（投标单位针对本次项目需阐述说明的事项）。

12.2报价文件包括：此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所涉及的费用。

A、投标函（附件一）

B、开标一览表（附件二）

C、投标报价明细表（附件三）

D、诚信投标承诺书（附件四）

### 13.报价及服务时间要求：

13.1报价方式：本项目采用综合单价的方式报价，综合单价指完成某工程量清单项目每一计算单位所发生的所有费用，按照实际。由投标人根据自身实力和企业内部经济测算,结合市场价格信息、管理技术水平,综合测定后报价，综合单价报价以人民币元计。

13.2报价内容：投标报价应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。投标报价必须包括设备款、材料费、管线费、安装调试费、劳务支出、代理费、税金、运输费、各类保险费、培训费、检测费、验收费、安装过程水电费、特殊工具费、质保期内维修服务费等在内，为履行合同或政策性文件规定的义务和责任需支付的所有各项费用 。投标人所投报的投标报价为整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。总报价以人民币元计，保留整数。

13.3投标报价明细表及开标一览表中每单项必须填写单价和合价, 其它属于招标内容范围内而未列入清单子目内的，视为己包含或分配到清单的其他单价或合价之中。

13.4 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更，否则可能引起评标扣分。

13.5投标人总报价如超出上限价的为无效标。

### 14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90日历天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

14.5在投标有效期内，中标人具有与其他采购人直接签订同类政府采购合同的资格。

### 15.投标担保

15.1投标人在递交投标的同时，应按前附表规定递交投标担保。

15.2未中标的投标人，其投标保证金在开标结束后无息退还。

15.3中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还。

15.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（4）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

### 16.投标文件的份数和签署

16.1投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。

16.2招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

16.3投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

16.4当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

### 17.投标文件的装订、密封与标志

17.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。

17.2密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

17.3投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。

### 18.投标文件的递交

18.1投标人应按本须知前附表规定的截止时间和地点提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

1）投标人应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交招标文件；

2）投标人出具投标担保确认单，以证明其已提交投标担保；

3）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考样张附后）必须参加开标会议，经采购人确认身份后（采购人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

### 19.投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在规定的截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标方。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

## 第四节  开标

### 20.开标

20.1采购人将于投标截止期的同一时间按前附表所规定的地点公开举行开标会议；

20.2开标会议由采购人组织并主持。

20.3开标顺序：详见本须知前附表。

### 21.投标文件公布

21.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

21.2采购人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 第五节  评  标

### 22.评标会议

22.1评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动。

22.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 23.评标过程的保密

23.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

23.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 24.评标顺序

资格审查→商务与技术文件评审→报价文件评审→决标。

### 25.投标文件的澄清

25.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

25.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

25.3凡评标委认员会认为投标人所报的服务产品价格明显偏离市场价格的，可要求投标人限期提供该服务产品价格的来源依据，投标人不能提供价格来源依据，或者评标委员会认为其价格来源依据不合理的，则以无效标处理。

### 26.投标文件的评审

26.1投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（2）投标报价超过上限价的或明显偏离市场价格的；

（3）投标人资格不符合招标文件要求的；

（4）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（5）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

（6）投标文件的份数不符合招标文件前附表要求的；

（7）投标文件未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

（8）不符合招标文件的实质性要求的；

（9）法律法规有规定的。

26.2投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）商务与技术文件评审中规定作无效标的；

（2）经报价文件差错修正后，属招标文件报价要求中规定无效标的；

（3）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

26.3评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人,有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（4）投标报价涉嫌故意拉高或压低投标报价。

所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 27.评标原则及评标办法

27.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

27.2评标办法。本项目具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

### 第六节  授予合同

### 28.中标通知书

28.1采购人根据评标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》的要求，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

28.2采购人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

28.3 采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

28.4 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

### 29.合同签订

29.1自中标通知书发出之日起10个日历天内，采购人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2采购人与中标人须根据国家、省、市有关合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签合同，正式签订承包合同。

### 30.履约保证金

30.1中标人应在签定合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入业主指定账户，如中标人不及时提交履约保证金或不按时与采购人签订合同，采购人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

30.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第四部分　评标方法、评标标准

一、招标方将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审；

1、商务与技术  80分；

2、报价      20分；

评标总得分=商务与技术分+报价分。

三、评标委员会为五人，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后给分，评标委员会委员的算术平均值为此投标供应商的最终得分（保留小数点后2位）。

四、如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如得分且投标报价相同的，商务与技术得分高者为中标供应商。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：

1）商务与技术评审（80分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 14 | 设备功能、技术指标项目满足招标需求的，得14分。其中标注“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条都必须响应，，对于其他参数条款每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 系统验收要求 | 15 | 根据招标文件“软件系统验收要求”里明确要求的软件验收内容进行系统说明，每项功能要求其中每一条都满足方能得分。如果有任何一条不满足该项扣3分（扣完为止）。投标商中标后需在公示期内对采购人提供相对应的软件产品演示，若无相关演示或者演示中存在重大功能缺陷，则取消中标资格。 |
| 3 | 互联网服务证明 | 3 | 提供互联网电信增值业务经营许可证ICP证书（互联网应用必备）得3分。 |
| 4 | 计算机软著及登记证书 | 8 | 提供相关二维码电子影像系统、云PACS系统软件、云影像存储及归档系统软件，远程会诊系统软件，云医生工作站软件，电子影像网站服务系统软件，远程影像诊断系统软件，报告自助查询系统软件等，移动端APP的相关软著证明 每个1分， 全部提供得8分。 |
| 5 | 技术支持及售后、运维服务 | 8 | 针对本项目的技术支持及运维、服务机构便捷性及方案响应的及时周到性等进行综合评议；技术支持及运维、服务机构便捷性及方案响应的及时周到对本项目的针对性进行更为科学合理的酌情打分，针对性较强、科学合理的评价： 优得8-6分，良得5.9-3分，一般得2.9-0分； |
| 6 | 项目施工团队 | 6 | 根据投标人及所投影像云平台软件原厂针对本项目的项目施工团队人员情况等进行评议;提供工商证明复印件和投标公司及原厂项目实施团队成员社保证明及证书证明（提供近三个月内，证书和社保证明复印件加盖投标人公章。 - 项目实施团队的项目经理拥有PMP认证 得2分，否则不得分。 - 项目实施团队的拥有系统架构师证书成员的得2分，否则不得分。 - 项目实施团队的拥有OCP oracle数据库认证专家证书的得2分，否则不得分 |
| 7 | 项目实施计划和人员培训计划 | 5 | 项目组织实施服务方案及保证措施合理，安装调试程序合理，质量保证措施合理的及人员培训计划进行科学合理的打分： 优得5-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0分； |
| 8 | CFDA证明 | 5 | 投标人有云PACS系统CFDA认证证书，得5分。提供有效证明的复印件加盖投标人公章。不满足的不得分。 |
| 9 | 经营业绩 | 8 | 投标人2016年以来（以合同签订时间为准）具有类似项目成功案例，提供合同复印件或者证明材料，每个合同或协议得2分，最多得8分。 |
| 10 | 投标企业 认证实力 | 4 | 提供具有CMMI5认证，得4分；CMMI3认证，得2分； |
|  |  | 4 | 具有信息系统安全等级保护备案证明符合三级认证要求，得4分； |

本项目评标所需的有关复印件均须加盖单位公章，同时评标现场提供原件备查。

投标人提供的证书、证明、合同必须是以投标人自身名义签署或申请的，其他任何形式的借用第三方或关联方的资质证书、转让、分包合同均为无效（即此项为负偏离）。

2)投标报价评审（报价分20分）

A）报价得分：进入报价评分的投标人中满足招标文件要求且投标报价最低的最终报价作为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比。

B）计算出报价评分值（保留小数点后2位）：

（1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其报价为满分20分。

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标价得分=（评标基准价/投标人投标价）×价格权分（20%）×100

（3）评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如得分且投标报价相同的，商务与技术得分高者为中标供应商）。

第五部分　　合同主要条款

- 第五部分 合同主要条款

（货物类参照文本）

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据       项目名称及编号            公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、更正补充文件。

4、招标文件。

5、中标供应商投标文件。

6、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1.项目需求一览表：

| 序号 | 配置 | 应用 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 基础设置配置 |  |  |  |
| 1 | Iaas云服务器租赁服务 | 云资源运营商云服务器，提供系统软件的部署，性能须满足业务实际需求 | 一套 |
| 2 | Iaas对象存储存储租赁服务 | 国有云资源运营商对象存储按需提供（五年），提供影像检查数据的存储，性能须满足业务实际需求。 | 一套 |
| 3 | 互联网专线 | 提供影像上云专线的服务。保证网络的高可用性。支持多种接入方式，广覆盖、多连接、高带宽、低时延 | 一条 |
| 二 影像云平台+数字影像服务系统软件 |  |  |  |
| 1 | 医学影像信息管理与网络通讯系统软件 | 用于医疗机构基与DICOM3.0格式的数字化影像数据的云端存储，传输，显示，处理。 | 一套 |
| 2 | 二维码电子影像 | 将DICOM影像资料和检查报告存储在云端，医生、患者移动阅片；患者检查完成后无需等候取片，可通过手机管理自己的影像资料，还可通过二维码授权医生。 | 一套 |
| 3 | 患者调阅服务 | 在互联网终端患者通过微信端公众号，小程序等方式提获取电子影像，方便患者浏览，保存，分享等功能的途径 | 一套 |
| 4 | 云存储及归档系统软件 | 医疗数据传输、云端归档及存储系统。 | 一套 |
| 5 | 影像云前置采集系统软件（含前置/中心） | 原始PACS影像信息采集，上传工具，对接医疗机构检查设备图像上传至云平台 | 一套 |
| 6 | 医学图像显示及处理软件 | 医学影像云计算图像后处理（包括二维、三维等） | 一套 |
| 7 | 移动终端APP | 医生专业的移动交互、工作、权限等（支持IOS、Android、及以上版本），实现PC、PAD、手机等移动终端的远程会诊、远程影像诊断等平台功能 | 一套 |
| 8 | 院内用户阅片许可 | 用户调阅云端影像需此许可授权 | 一套 |
| 9 | 接口及相关服务 | 和RIS，PACS相关报告上传接口；影像数据上传和健康台州影像云平台对接；合同期内涉及云影像的相关接口，满足上级单位对云影像的相关要求。 | 一套 |
| 三 硬件清单 |  |  |  |
| 1 | 自助打印客户端 | 图文报告打印机，自助打印外壳 | 五套 |
| 2 | 自助打印系统 | 自助打印系统，是提供图文报告，电子胶片的分发管理，通过集中打印管理医院打印任务任务 | 一套 |
| 3 | 自助打印服务器 | E-2124G 3.6GHz/1*8GB DDR4/4*1T，SATA，3.5寸，（三年保修）/板载双端口 千兆网卡/H330/固定导轨/三年专业技术支持（24小时上门，无节假日，全年无休上门服务）/保留旧硬盘服务 （无DVD） | 一套 |
| 4 | 影像云前置服务器 | E3-1220 v6 3.0GHz/1*8GB DDR4/2*1T，SATA，3.5寸，（合同期内保修）/板载双端口 千兆网卡/H330/固定导轨/合同期内专业技术支持（4小时上门，无节假日，全年无休上门服务）/保留旧硬盘服务 （无DVD） | 一套 |

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和履约保证金

1. 质保期      年。（自项目验收合格之日起计）

2. 履约保证金         元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（1）个月之日起5个工作日内无息退还]

九、项目交货期、服务期、交货方式及交货地点

1. 项目交货期：

2. 服务期

3. 交货方式：

4. 交货地点：

十、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签约地点：                         签约日期：      年  月  日

第六部分 投标文件格式

# 附件一：

三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目

投 标 函

致：三门县人民医院 （采购人）：

根据贵方为三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目的招标文件（项目编号：        号），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称）提交商务与技术文件、报价文件各正本1份、副本4份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对招标文件、采购过程、采购结果由依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标之日起90个日历天。在投标有效期内，中标人具有与其他采购人直接签订同类政府采购合同的资格。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将完全响应“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：                 电话：

传真：                投标人代表姓名：               职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                            银行账号：

授权代表签字：                                日期：       年     月    日

# 附件二：

三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目

开标一览表（一）

招标编号：                                       投标人名称：

| 序号 | 内容 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目 | 大写： 元 小写：￥ 元 |
| 交货期： 质保期： |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、以上报价应与“附件三 投标报价明细表”中的“合计”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                        日期：   年   月   日

# 附件三 ：

三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目

投标报价明细表

招标编号：                       项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计人民币： 大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价应包括所有一切需涉及的费用。

- 投标单位不得超过业主上限价，超过上限价的投标报价作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                        日期：   年   月   日

# 附件四：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

# 附件五：

三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目

投标人情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                         日期：   年   月   日

# 附件六：

三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目

投标人类似项目业绩一览表

| 项目名称 | 内容 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同复印件 | 项目验收证明材料 |  |

注：须提供投标人业绩的复印件，以上资料须提供原件备查。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                         日期：   年   月   日

# 附件七：

三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 设备名称 | 投标文件要求 | 投标响应规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                         日期：   年   月   日

附件八：

质保期满后的服务价格和易损零配件价格表

| 序号 | 项 目 | 规格型号 | 产地 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

附件九

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位

（姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加

（采购人）的                        （项目名称）的投标。代理人在该项目招投标活动中的一切事务，我均以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：        性别：           年龄：

身份证号码：                职务：

授权委托日期：         年           月

# 附件十：

三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目

商务与技术文件

（格式）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

时间：      年   月   日

# 附件十一:

三门县人民医院医学影像云平台数字影像服务系统采购项目

报价文件

（格式）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

时间：       年   月   日