## 三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程

- 招 标	文 件

#### 备案登记号：正听招备（2019）004号

- 招	标	人：浙江三门农村商业银行股份有限公司

- 招标代理人：台州正听工程项目管理有限公司

- 二 ○ 一 九 年十月

- 目 录

招标公告	3

投标须知前附表	5

第一章	投标须知	9

第一节	总 则	9

第二节	招标文件	10

第三节	投标文件的编制	11

第四节	投标文件的递交	12

第五节	开	标	13

第六节	评	标	13

第七节	授予合同	15

第二章	技术规格书	17

第三章 合同主要协议条款	29

合同格式	29

合同主要条款	30

第四章	工程建设项目廉政责任书	36

第五章	评标办法	38

第六章	投标文件格式	41

附件一：	41

附件二（1）	42

附件二（2）	43

附件二（3）	43

附件三：	46

附件四：	47

附件五：	48

附件六：	49

附件七：附表	50

附件九：	56

###### 三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程

### 招标公告

1、招标条件

本招标项目三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程已批准建设，建设资金来自于自筹，招标人为浙江三门农村商业银行股份有限公司，招标代理机构为台州正听工程项目管理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的电梯设备采购及安装进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

项目概况：三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程位于三门县浦坝港工业区，本项目乘客电梯1台,具体详见施工图及第二章技术规格书。（由投标人自行复核）。

招标内容：为交钥匙工程，投标人需按设计图纸、技术规格书的要求及现场实际情况完成设备的设计、制造、运输、装卸、现场设备保管及安装、产品保护、备品备件、有关行业专管部门验收（含质量监督部门验收费用）、培训及售后服务、维保、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、培训、售后服务及质量保修等等相关的工作。

工期要求：投标人能提供最短交货周期和安装周期，供货期在招标人通知生产后不超过90日历天，安装期不超过60日历天(投标人在投标文件中必须明确工期天数)

3、投标人资格要求

  - 本次招标要求投标人须具备：

1）具备独立法人资格的电梯制造商或代理商，且安装、维保单位须具有特种设备安装改造维修许可证B 级及以上。

2)投标品牌电梯生产企业须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（乘客电梯）B 级及以上证书；

- 若是代理商投标，应具有制造商针对本项目的唯一授权证书。

- 本工程不允许联合体投标。

  - 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

- 报名及招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易网（网址：www.smztb.com）本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件。

4.2报名时间及地点

（1）报名时间：2019年11月7日8：00-11：30，14：30-17：00。地点：三门县海游街道交通路327号5楼（台州正听工程项目管理有限公司）

（2）报名时须提交的文件资料：营业执照、资质证书（投标人资格要求中要求的相关证书）、法定代表人(或负责人)委托书或介绍信、委托人身份证（均需加盖公章装订成册）。

(3) 招标文件每套售价300元，在报名同时支付，售后不退。

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年11月8日上午9时00分，地点为三门县海游街道交通路327号5楼（台州正听工程项目管理有限公司）开标室。

  - 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3投标保证金：人民币5000元整，以现金方式于开标截止期前交至投标现场。

- 踏勘现场和投标预备会

投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。

- 发布公告的媒介

本次招标公告在三门县公共资源交易网（网址：www.smztb.com）上发布。

8.联系方式

招标人联系人：蒋希望	联系电话：0576-83230615招标代理机构联系人：叶青青	联系电话：0576-83231100

浙江三门农村商业银行股份有限公司

台州正听工程项目管理有限公司

2019 年10月18日

### 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程 |
| 2 | 建设地点 | 三门县浦坝港工业区 |
| 3 | 建设规模 | 三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程位于三门县浦坝港工业区，本项目乘客电梯1台,具体详见施工图及第二章技术规格书（详见施工图） |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 工期要求 | 投标人能提供最短交货周期和安装周期，供货期在招标人通知生产后不超过90日历天，安装期不超过60日历天(投标人在投标文件中必须明确工期天数) |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 招标范围 | 本次招标的电梯为交钥匙工程，投标人需按设计图纸、技术规格书的要求及现场实际情况完成设备的设计、制造、运输、装卸、现场设备保管及调试及试运行（含调试电缆）、备品备件、有关行业专管部门验收（含质量监督部门验收费用）、培训及售后服务、维保、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、培训、售后服务及质量保修等等相关的工作。 |
| 9 | 资金来源 | 自筹 |
| 10 | 投标人要求 | 1、本次招标要求投标人须具备： 1）具备独立法人资格的电梯制造商或代理商，且安装、维保单位须具有特种设备安装改造维修许可证B 级及以上。 2)投标品牌电梯生产企业须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（乘客电梯）B 级及以上证书； 3）若是代理商投标，应具有制造商针对本项目的唯一授权证书。 4）本工程不允许联合体投标。 2、本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。 |
| 11 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 12 | 投标文件组成 | 投标文件由商务标和技术资信标二部分组成： 1.商务标包括： a. 投标函（附件一）； b. 开标一览表及投标设备报价清单（附件二）； c. 商务偏离表（附件三）。 2.技术资信标包括： （1）企业介绍（投标人、制造商、安装维保单位）； （2）诚信投标承诺书（附件四）； （3）建设工程投标人资格自查表（附件五）； （4）如为代理商，代理商须提供制造商或生产厂家的有效的授权委托书（提供原件）（5）如委托安装须提供委托安装协议（如制造商或其直属分支机构进行安装可不提供）；（附件六） （6）投标人营业执照（若为代理商时需同时提供制造商营业执照）、安装维保单位的营业执照、制造商电梯生产制造许可证、安装、维保单位资质证书复印件等招标文件要求提供的证书；（提供与原件一致的复印件，复印件加盖单位公章。） （7）本工程安装人员配置情况说明（须列表说明）及安装负责人证书复印件。 以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖有效公章。 （8）技术部分 1）技术偏离表（附件三）（如不填写，招标方有权视为完全响应招标文件的要求）； 2）投标产品技术规格书（不允许仅提供样本）、产品样本（所投梯型样本）及所投电梯的型式试验报告； 3）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 4）设备的成套供货清单；（附表一） 5）主要部件的产地、规格说明；（附表二） 6）随机特殊工具及检测设备清单、易损件（备品备件）清单及价格；（附表三、四） 7）电梯质量性能数据、售后服务保证（附表五） 8）质量保证期后四年的维修保养合同范本（大包合同范本）（需注明费用）； 9）质量保证期后四年的维修保养合同范本（小包合同范本）（需注明费用）； 10）电梯井道有关尺寸与电梯轿厢尺寸表；（附表六） 11）功能响应表（附表七） 12）产品制造、安装、验收标准； （9）售后服务: a.距甲方最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容、服务响应到场时间承诺及承诺的保证措施，提供制造商或生产厂家授权售后服务网点的证书及被授权售后服务网点营业执照（如有）； b.提供投标人2年或以上的免维保承诺书； （10）投标人按照评标办法中的评分内容分章节描述； |
| 13 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 14 | 投标报价要求 | 1）有效投标报价上限价为人民币28万元，投标人的商务报价超过上限价的将以无效标处理。 2）投标人根据招标文件规定技术要求进行报价。招标文件中规定参数为最低要求。 |
| 15 | 投标担保要求 | 投标保证金形式：现金。 投标保证金金额：人民币5000元整（¥5000元）。 投标保证金缴纳截止时间：同投标截止时间。 投标保证金的有效期：同投标有效期。 |
| 16 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 17 | 投标文件份数 | 正本一份、副本肆份 |
| 18 | 投标文件密封及装订 | 投标文件的商务标、技术资信标必须采取单独密封。 |
| 19 | 投标文件提交地点与开标地点 | 三门县海游街道交通路327号5楼（台州正听工程项目管理有限公司）开标室 |
| 20 | 投标文件提交截止时间与开标 时间 | 2019年11月8日上午9时00分 |
| 21 | 投标文件递交 要求 | 投标人法定代表人或委托代理人（出具本工程授权委托书，格式见 “投标文件格式”）应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证），否则投标文件不予签收。 |
| 22 | 开标顺序 | 先开资信技术标，待资信技术标评审结果公布后，再开商务标。 |
| 23 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 24 | 工程担保 | 履约担保：由投标人通过其基本账户转出的现金、电汇、银行汇票或银行保函或专业担保公司保证方式担保等方式。 履约担保金额为中标价的5%。 |
| 25 | 现场踏勘 | 各投标人自行组织踏勘 各投标人对招标文件有异议的，应当在开标前将投标疑问书面传真至：台州正听工程项目管理有限公司 （0576-83231100 叶青青收）。招标人将于自收到疑问之日起3日内答复，答复以书面为准，逾期不予答复。 |
| 26 | 招标文件澄清 或修改时间 | 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县公共资源交易网（网址：www.smztb.com）澄清或者修改招标文件，由各投标人自行下载。 |
| 27 | 特别说明 | / |

- 第一章	投标须知

## 第一节 总则

### 1.适用范围

本招标文件适用于三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程 的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1“招标采购单位”系指浙江三门农村商业银行股份有限公司 （招标人）和组织本次招标的代理机构。

2.2“投标人”指按照本文件规定获得招标文件并向采购人提交投标文件的单位。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备运输、装卸、安装、产品保护、调试、试运行、有关行业专管部门验收、售后服务、维保等工作。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

### 3.招标方式

3.1本次招标采用公开招标方式进行。

### 4.投标委托

4.1投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

### 5.投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

### 6.转包与分包

6.1本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。

### 7.特别说明：

7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

7.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《政府采购供应商投诉处理办法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 8.质疑和投诉

8.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

8.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 第二节   招标文件

### 9.招标文件的组成

本招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标须知及投标须知前附表；

（3）项目技术规格书；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

### 10.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 11.招标文件的澄清与修改

11.1投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向采购人提出，采购人自收到疑问之日起3日内答复，由投标人自行下载。采购人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人无任何约束力。

- 11.2招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将于投标截止时间3日前在三门县公共资源交易网（网址：www.smztb.com）修改招标文件，由投标人自行下载。

- 11.3招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

11.4招标文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易网（网址：www.smztb.com）上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

11.5招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经采购人备案盖章的一律无效。

## 第三节  投标文件的编制

### 12.投标文件的组成

投标文件由技术资信标和商务标组成，详见投标须知前附表。

### 13.报价及服务时间要求：

13.1承包方式：本次电梯设备招标范围的项目内容，由中标单位根据招标文件的要求，以包工、包料、包质量、包工期、包安装调试验收、包造价、包安全、包文明施工、包质保期内的相关服务等闭口价承包（中标后，中标单位须提供对土建的相关要求及相关图纸），一次性包定，政策性调差不予调整。

13.2报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括设备的设计、制造、运输、装卸、现场设备保管及调试及试运行（含调试电缆）、备品备件、有关行业专管部门验收（含质量监督部门验收费用）、培训及售后服务、维保、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、培训、售后服务及质量保修等等相关的工作、保险、利润、关税、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币万元计，小数点后取二位。

13.3知识产权等由投标人在投标报价时综合考虑，以后不作任何调整。

13.4水、电费用包含在本次报价内，不需单独报价，请各投标人在投标报价时综合考虑。

13.5有效投标报价上限价见投标须知前附表，投标人的商务报价超过上限价的将以无效标处理。

13.6中标人在安装过程中，如涉及到重新搭设脚手架、专门为本项目安装搭设脚手架、使用特殊脚手架、升降机、塔吊等大型设备时，中标人需自行解决，且该部分费用已包含在本次报价内，投标人应在投标报价时综合考虑，不再另行计取。

### 14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90日历天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

14.5在投标有效期内，中标人具有与其他采购人直接签订同类政府采购合同的资格。

### 15.投标担保

15.1投标人在递交投标的同时，应按前附表规定递交投标担保。

15.2未中标的投标人，其投标保证金在开标结束后无息退还。

15.3中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还。

15.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（4）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

### 16.投标文件的份数和签署

16.1投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。

16.2招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

16.3投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

16.4当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

### 17.投标文件的装订、密封与标志

17.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。

17.2密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

17.3投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。

### 18.投标文件的递交

18.1投标人应按本须知前附表规定的截止时间和地点提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

1）投标人应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交招标文件；

2）投标人出具投标担保确认单，以证明其已提交投标担保；

3）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考样张附后）必须参加开标会议，经采购人确认身份后（采购人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

### 19.投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在规定的截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标方。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

## 第四节  开标

### 20.开标

20.1采购人将于投标截止期的同一时间按前附表所规定的地点公开举行开标会议；

20.2开标会议由采购人组织并主持。

20.3开标顺序：详见本须知前附表。

### 21.投标文件公布

21.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

21.2采购人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 第五节  评  标

### 22.评标会议

22.1评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动。

22.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 23.评标过程的保密

23.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

23.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 24.评标顺序

资格审查→商务与技术文件评审→报价文件评审→决标。

### 25.投标文件的澄清

25.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

25.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

25.3凡评标委认员会认为投标人所报的服务产品价格明显偏离市场价格的，可要求投标人限期提供该服务产品价格的来源依据，投标人不能提供价格来源依据，或者评标委员会认为其价格来源依据不合理的，则以无效标处理。

### 26.投标文件的评审

26.1投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（2）投标报价超过上限价的或明显偏离市场价格的；

（3）投标人资格不符合招标文件要求的；

（4）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（5）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

（6）投标文件的份数不符合招标文件前附表要求的；

（7）投标文件未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

（8）不符合招标文件的实质性要求的；

（9）法律法规有规定的。

26.2投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）商务与技术文件评审中规定作无效标的；

（2）经报价文件差错修正后，属招标文件报价要求中规定无效标的；

（3）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

26.3评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人,有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（4）投标报价涉嫌故意拉高或压低投标报价。

所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 27.评标原则及评标办法

27.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

27.2评标办法。本项目具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标办法》。

### 第六节  授予合同

### 28.中标通知书

28.1采购人根据评标结果，按照要求，中标候选人应当在三门县公共资源交易网（网址：www.smztb.com）接受公示。

28.2采购人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

28.3 采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易网（网址：www.smztb.com）上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

28.4 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

### 29.合同签订

29.1自中标通知书发出之日起10个日历天内，采购人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2采购人与中标人须根据国家、省、市有关合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签合同，正式签订承包合同。

### 30.履约保证金

30.1中标人应在签定合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入业主指定账户，如中标人不及时提交履约保证金或不按时与采购人签订合同，采购人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

30.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

### 第二章	技术规格书

- 本次招标的电梯为交钥匙工程，投标人需按设计图纸、技术规格书的要求及现场实际情况完成设备的设计、制造、运输、装卸、现场设备保管及调试及试运行（含调试电缆）、备品备件、有关行业专管部门验收（含质量监督部门验收费用）、培训及售后服务、维保、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、培训、售后服务及质量保修等等相关的工作。

- 一、概要

  - 此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。投标人须根据各自的技术和商务优势进行投标。

  - 电梯招标范围：此份规格书包括下列项目： 共 1 台乘客电梯的供货、安装及质保服务。

| 电梯功能 | 1 台乘客电梯 （有机房电梯） |
| --- | --- |
| 电 梯 厅 | 1 个 |
| 数量（台） | 1 |
| 载重量 | ≥1000Kg |
| 速 度 | ≥1.5m/s |
| 层/站/门 | 5/5/5 |
| 操纵方式 | 单台控制 |
| 井道尺寸 mm （宽×深）净 | 2300×2300 |
| 轿厢尺寸 mm （宽×深） | （宽、深）投标人提供，高度≥2300 |
| 开门方式 | 中分式 |
| 开门尺寸 约（宽×高）mm | 1000×2100 |
| 机房尺寸（宽×深×高）mm | 2800×4300×3100 |
| 层高列表mm | 一楼4800、二楼4000、三楼3600、四楼3600、 五楼（净）4680 |
| 地坑深度 mm 净 | 1700 |
| 电源要求 | 动力：380V，50Hz；照明：220V，50Hz |

备注：

- 投标人应根据资料和要求，按标准规定设计好电梯的轿厢，若轿厢宽度尺寸设计受到井道尺寸限制时，应给予说明。

- 表格中土建尺寸为目前施工图上的设计尺寸，仅供参考。各投标人需根据各自技术要求，并考虑电梯美观、舒适的要求，对轿厢高度、门洞尺寸、开门宽度和高度等进行合理调整，以提高本项目的档次。

- 楼层最终实际标高尺寸可能会有所变化，中标人须按实际层高提供电梯。未来根据招标人及设计院要求对尺寸进行调整，中标人应予以配合，总价不变。

- 招标文件及设计文件当实施中有冲突时须经招标方确认。当上述标准与本说明的规定在技术要

求方面发生冲突时，或技术规格说明书和图纸上所标注或要求有互相矛盾时，或技术规格说明书内有关章节的要求有互相矛盾时，必须立即向招标方反映，至于应遵从那个准则，将由招标方决定，但有关最终决定不构成任何造价变更和保证投标方对本工程提供的电梯设备以及安装质量须获得当地质量技术监督局及有关主管部门的验收通过。

- 监控系统：须提供电梯的监控接口且协议开放，提供文本格式，配合弱电总成，不得增加费用。电梯至弱电中央控制室监控电缆由业主提供，但中标人需提供电缆型号规格。

  - 工作范围

    - 投标人需按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

① 提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

- 按实际情况要求提供井道、机房施工设计图；并提供土建施工中需要预留、预埋的部件及尺寸；

- 按招标人和设计需要完成设备的具体设计；  c．提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

- 按招标人认可的尺寸和材料进行加工、制造、供货；向电梯延伸所需所有电梯设备及配套附件（如电梯控制柜、对重架、对重块、电线、控制线、管线预埋配置、桥架线槽、对重安全钳、井道照明、井道插座、安全接地、支架、对重与轿厢之间及井道之间的隔障（隔离网）、安全门（检修门） 和门锁、厅门、门套、导轨、导轨支架及承载钢梁、曳引机承载钢梁、钢牛腿等）均由投标人提供和负责完成；电梯机房内的总配电箱出线管线及地面桥架施工均由中标单位完成。

- 运输及保管：设备运输至招标人建设工地并负责卸货、设备保管、就位。

- 中标单位须和总包及相关施工单位做好工作对接，由中标单位负责电梯内部以及连接到机房控制柜的五方通话、避雷、电箱、随梯电缆、监控、消防等工作。机房控制柜到项目终端的连接工作由相关施工单位负责。

- 由总包方负责电梯井道内圈梁及机房预留孔大梁墩子浇筑。

- 设备安装和调试

①投标人需按招标人的要求和认可负责设备就位、安装和调试及试运行。

②设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由投标人负责。

③质保期内的电梯维保服务。

    - 这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

    - 关于电梯整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中；如属于进口零部件在交货时应附上相关证明资料。

    - 投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内， 所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

  - 设备清单和基本需要

详见电梯的技术规格和要求。

  - 工期要求：投标人需根据业主的需要，投标人须提供能够实现的最短交货周期及安装周期。

- 二、总体要求

  - 工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

- 适应性要求：

①浙江省台州市位于亚热带，受沿海气候影响，气候温和湿润。室外环境温度： -5℃~40℃

室内温度： -5ºC~35ºC，湿度：30％~85％

② 电源条件：所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：380V，3 相，5 线220V，单相

频率：50Hz

电压波动：±7％

接地电阻要求：≤4 欧姆

- 抗地震要求：

所有提供的设备，须适应 6 度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

  - 产品标准和规范

本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，如有修订， 中标人应符合最新版本要求。

- 中华人民共和国标准和国外标准

由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

·中华人民共和国国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国国家标准：电梯技术条件（GB10058）

·中华人民共和国国家标准：电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·中华人民共和国原建设部“电梯手册” (JJ49-87)

·中华人民共和国国家标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）

·中华人民共和国国家标准：《电梯安装工程质量检验评估标准》

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

- 投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。如与土建图纸矛盾 ，以图纸为准，制造商发现问题，请及时通知招标人。

  - 制造监制和出厂检验

（1）在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，投标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

  - 设备的防护、包装及运输

- 设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。投标人须提供设备的具体防护措施供招标人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无褶皱和剥落。

- 所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

- 对不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输、搬运途中异物进入。电动机、控制中心、排气装置和机组的控制器等均应加保护罩。

- 随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

- 设备的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于招标人所有。

- 在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种。以中文为准。

- 中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安装调试、装潢的安全。

- 随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

  - 到货验收

- 中标人应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换零件，并妥善处理直至招标人满意。此工作所发生费用应由投标人自行承担。

- 在建设单位工地的临时存放场地由招标人负责协调落实，但中标人应负责看管。

  - 所需资料

    - 合同签订后须提交下列所有文件：

- 招标人与中标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：

·井道施工图；

·电梯机房的施工图及对招标人的要求；

·电路图；

·接线图；

·接地方式；

·结构图；

·设计图；

·安装图；

·井道尺寸剖面图；

·中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

- 设计图纸要求

·图纸一式六份在接到中标通知书后 5 个工作日内需交招标人审查并认可。

·如果有任何图纸未被认可，须由投标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

- 图纸审查包括：

- 所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交招标人审查，以便审查有效。

- 主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

- 与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

- 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明， 以防与其它线混同。

- 主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

- 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

- 应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。

- 投标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

- 投标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

- 在培训期间，投标人须免费提供中文培训材料给招标人。

- 在试运行前两周内，投标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

·所有设备规格和详细操作说明。

  - 系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

·例行维修保养项目和期限的建议。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

- 在设备测试期间，供货方须提交一式 6 份各式报告给招标人。

    - 提供资料时间

中标人须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

  - 技术培训

- 中标人须对招标人的 6 名（3 名机械、3 名电气）技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训为工地培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

- 投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品 5 年以上的维修经验。

- 三、需要完成的工作

  - 制造、供货、安装及协调

    - 投标人对供货、安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和技术监督局的验收证书。验收费用包括在总价中。

    - 安装计划

投标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。

    - 安装期

安装计划由投标人自行安排，确保电梯在招标人要求的日期验收通过并移交招标人。（由投标人在投标函中提供供货周期及安装周期）

    - 设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

    - 沟槽与通道

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交招标人认可。井道内及机房内的所有工作（包括井道照明和爬梯）均由中标单位负责。

    - 安装管理

现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标人须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。招标人保留有变更人员的权力。

    - 认可

设备安装须取得有关部门的认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

    - 保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。

在安装期间，中标人负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

    - 完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到招标人的认可。

  - 测试和试运行

- 工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

- 程序和表格

中标人须在安装结束前 4 个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

- 测 试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后 5 个工作日内提交测试报告给招标人。如招标人对测试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标方负责，中标方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人自负。

- 试运行

设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

  - 验	收

- 产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

- 验收合格条件

- 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

- 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

  - 售后服务

- 中标人须在台州设立维修点，维修人员接到维修电话后须在 2 小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备 24 小时服务和承担所有维修服务的能力。一般故障 4 小时内修复，重大故障 48 小时内修复

- 中标人须对合同中规定的整套电梯提供至少 24 个月的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、招标人接受之日算起。

- 在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少 2 次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

- 质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

- 在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。

- 修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

  - 备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

  - 检验和维修设备及工具

- 须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

- 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

- 所有检修设备使用的交流电应为 50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

  - 商标与铭牌

投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

四、主要技术规格及要求

基本要求：电梯系统在启、制动及额定负荷状态下运行时应保证安全、平稳、舒适、无抖动和冲击感觉，运行曲线应平滑，运行效率高，运行速度在要求范围内。

本次采购的电梯应满足以下标准功能要求和基本性能要求：

电梯标准功能要求，投标人提供的电梯应包括但不仅限于下列。

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超重警告 | （在轿厢内的操纵盘上有声音警报装置）：当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开，并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警 报自动解除，电梯恢复正常运行。 |
| 2 | 轿厢开关门保护 | 当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯 信号均被自动取消。 |
| 3 | 火险紧急返回 | 假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层， 电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号；投标人须 提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。（中标后 20 个工作日 内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求） |
| 4 | 报警铃 | 在轿厢内的操纵盘上装一按钮，若事故发生，按下操纵盘上的警铃按 钮，向安全中心呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。 |
| 5 | 五方对讲 | 按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜、安全中心、底坑、轿顶呼叫。控制柜与安全中心能分别呼叫该台电梯。投标报价中须含轿厢内、安 全中心、底坑、轿顶的对讲设备、通讯线材及调试费用；中标后 20 个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求 |
| 6 | 轿厢紧急照明灯 | 当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急 照明等自动熄灭。 |
| 7 | 自动停止轿厢照明、 通风装置 | 如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置， 以节能，如遇召唤再自动开启。 |
| 8 | 满载不停 |  |
| 9 | 基站关机 |  |
| 10 | 监控 | 轿厢内至主控制柜预留摄像机孔随行视频电缆（不得用普通视频电缆 代替）。 |
|  |  | 投标报价中须含监控设备（一个高清200W像素摄像头）及安装调试费用。 |
| 11 | 自动调整开门时间 | 按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间 |
| 12 | 轿厢意外移动保护 | 轿厢离开层站的意外移动进行保护。 |
| 13 | 停靠楼层设置 | 可以通过在控制柜的设定，取消某些楼层的停靠 |
| 14 | 控制柜计数器 | 控制柜内须有设运行次数计数器 |
| 15 | 消防员操作 | 当系统消防模式设定为消防员模式，消防按钮按下时，电梯立即消除所有指令和召唤运行返回消防基站，而后进入消防员操作模式，没有自动开关门动作，只有通过开关门按钮，点动操作使开关门动作，这 时电梯只响应轿内指令，且到站后消除已等级的所有指令 |
| 16 | 锁梯功能 | 通过安装在指定楼层的钥匙开关，使电梯停止运行 |
| 17 | 关门力矩自动调节 | 电梯关门遇到阻力时，门系统自动增大关门力矩。 |
| 18 | 精确再平层功能 |  |
| 19 | 故障自动检测、储存、 显示功能 |  |
| 20 | 错误指令取消功能 |  |
| 21 | 恶作剧信号登记取消 功能 |  |
| 22 | 其他要求 | 预留视、音频电缆，人工消错功能，监控接口，预留门禁接口 |
| 以上功能是对电梯的基本要求，投标人在投标时应详细列出所供设备的具体功能，并在投标时提出，供 招标人参考。如在功能方面有偏离须在技术偏离表中明示。 |  |  |

五、电梯的技术规格要求

本次采购的电梯除满足以上电梯标准功能要求以外，还应满足以下要求。

▲1.1	驱动系统：无齿轮永磁同步曳引机，采用交流变频变压控制系统（VVVF）。请提供图片及相关资料说明；

▲1.2	调速系统：交流变频变压调速（VVVF），逆变部分采用 IGBT 或更好。

▲1.3	门机：交流变频变压调速（VVVF），请提供图片及相关资料说明；

▲1.4	逻辑控制系统： 32 位及以上微电脑控制系统；

▲1.5	门保护：光幕，要求不少于 154 束。

  - 电梯额定载重量≥1000KG

  - 电梯额定速度≥1.5m/s

  - 平层精度： ≤3mm；

  - 噪声指标： 轿厢≤50dB、开关门≤57dB、机房≤75dB；

  - 振动加速度： 垂直≤120mm/s2，水平≤100mm/s2；

  - 起制动加速度：平均≥0.48m/s2 ，且在 0.48-1m/s2 之间可调，最大≤1.5 m/s2，同时满足整个时间-速度曲线应平滑。

  - 电梯可靠性要求：起、制动运行 60000 次中发生失效（故障）次数≤2 次；

1.13 电源： 三相 380V7%	501Hz；

备注：

（1）以上提供的建筑物尺寸数据仅供参考，如有误差以设计图纸和投标单位实际勘察结果为准。为保证投标的准确性，请各投标单位酌情自行前往现场组织测量以上尺寸或与设计人员联系确 认。

(2)以上所提要求，不应认为详细和完整，投标人应保证所供产品不仅在制造符合规范和标书的要求而且还应满足有效运行的要求。

注：上表中的数据只是按目前施工图估计，具体数据请与图纸核对，中标人须根据图纸按实际提供电梯。

3、电梯一般技术要求

  - 工作情况：

投标人提供的产品及服务须适应“总体要求”所有条款,并运转顺利、正常、可靠。可靠性要求：

①要求连续工作每天 24 小时，全年 365 天。

② 正常使用寿命期要求 10 万小时以上。

③年故障率不超过 2 天。

  - 控制方法：32 位及以上微电脑控制系统；开门系统采用 VVVF 门机系统。操作方法：分别并联控制，也能脱离并联，独立运行。

  - 安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备，其应符合有关最新国家标准中的规定：

（1）断相和错相保护；（2）上、下终点开关和上、下极限开关；（3）缓冲器；（4）限速器；

（5）安全钳；（6）紧急停止按钮；（7）层门安全设施；（8）轿门安全设施；（9）其他特性及安全功能由投标商提供。

4、要求门机及控制柜主板进口，必须注明（进口件）的原品牌等。交货时必须随机提供厂名、品牌、原产地证书、合格证和进口件的报关单等；

5、投标人须在投标文件中详细提供所投产品零部件产地清单。

六、制造

投标人提供的设备部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于主机、开关门系统、主控制柜等电梯部件的装配应在工厂完成。

七、设备性能

  - 投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058 标准和相应的国际标准。

  - 投标人须在附表五中提供：

①电梯的水平、垂直振动加速度:cm/s2

②起制动加减速度:m/s2

③噪音指数（机房、轿内、开关门）:dB（A）

八、电梯装修要求

| 梯形 内容 | 电梯 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 轿厢壁 | 轿厢门、前壁、三侧壁为 SUS304 及以上发纹不锈钢， ▲要求不锈钢本体厚度不少于 1.2mm | 招标人在样本范围内任 意选择，投标总价不变 |
| 地面 | PVC地板 | 招标人在样本范围内任意选择，投标总价不变 |
| 轿厢顶 | 含 LED 灯光照明、低噪音豪华型通风扇，应急照明，预留摄像头孔，监控视频电缆（机房到轿厢）。 | 招标人在样本范围内任 意选择，投标总价不变 |
| 轿门 | 中分开门，红外线光幕保护，红外线光幕不少于 154 束。采用SUS304 及以上发纹不锈钢，▲要求不锈钢本体厚度 不少于 1.2mm。 |  |
| 操纵盘 | 采用发纹不锈钢面板及按钮；LED 显示 。 | 招标人在样本范围内任 意选择，投标总价不变 |
| 踢脚板 | 发纹不锈钢 |  |
| 轿厢门坎 | 铝合金 |  |
| 厅门坎 | 铝合金 |  |
| 厅门 | 层层材质采用SUS304 及以上发纹不锈钢， ▲要求发纹不锈钢板本体厚度≥1.2mm。 |  |
| 电梯内扶 手 | SUS304 发纹不锈钢扶手。 |  |
| 门套 | 标准小门套。材质采用 304 及以上发纹不锈钢，▲要求发纹不锈钢板本体厚度≥1.2mm |  |
| 呼梯盘及 显示 | 采用发纹不锈钢面板及按钮；LED 显示。 | 招标人在样本范围内任 意选择，投标总价不变 |

九、其他

  - 在工地的建设活动中，中标人有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

  - 中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

  - 中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据招标人需要，得到认可后再投入运行。

### 第三章 合同主要协议条款

## 合同格式

说明：如买、卖双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

中标合同

三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程以        号招标文件在国内公开招标。经招标人决标                        为中标单位。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

a. 合同

b. 合同洽谈纪要

c. 中标通知书

d. 询标记录

e. 投标文件

f. 施工图设计

g. 招标文件

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、设备和数量

本合同要求提供的设备和数量见中标通知书。

4、合同总价

本合同总价为            万元人民币， 分项价格见《投标设备报价清单》。

5、付款方式：

本合同的付款方式在买卖合同及安装合同中规定。

6、完工时间及交货地点

本合同设备的完工时间和交货地点详见买卖合同及安装合同。

7、合同的生效

本合同在买方收到卖方提交的履约保证金后，经双方法定代表人或授权代表签署，买、卖双方加盖印章后生效。

## 买卖合同主要条款

（中标合同应按下列合同形式签订，如招标人同意也可以以其他合同形式签定，但不得更改合同条款内容）

买方（招标人）：

卖方（中标人）：

三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程所需 1 台电梯。设备以（招标编号：           ）招标文件招标。                   公司为中标单位（附中标通知书）。买方和卖方就三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程提供1台（             型电梯）电梯设备及运输、装卸、就位工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、电梯设备的型号、规格、数量、范围、产地：

2、本买卖合同价为：人民币（大写）：             整（小写：￥     元）。合同价为完税闭口价。

以上合同总价为全部电梯供货到工地的全部费用（包括设备制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、装卸、就位等与电梯相关的所有费用，不论是否明列在合同文本中）。

3、图纸的确认及井道的确认

合同签订时，买方提供卖方电梯初步布置图，卖方根据初步布置图在10日内，提供买方电梯土建施工图纸一式肆份，买方应将其中一份确认并签字后，交回卖方，设计院应按双方确认后的图纸进行设计，土建单位应按图施工并提供完整的、清理后的土建井道及机房。买方如对设备布置有所改动，必须在发货前15个星期以书面形式通知卖方。

4、合同交货及完工期

卖方须在合同签定、图纸确认、预付款到位、接到买方供货通知后      日历天到达工地，在土建条件具备后      日历天内完成电梯设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交买方。

买方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前     日历天书面通知卖方，卖方应认可。

5、交货地点

三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程工地现场并由卖方负责卸货、就位。

6、接货通知

卖方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。卸货工作及费用由卖方负责。

7、运输及装卸保险

7.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

7.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

7.3电梯运输装卸由卖方负责另行委托运输单位，并提供相应金额的运输费发票。

8、设备检验及到货验收

8.1 按招标文件第三部分制造监制和出厂检验款之规定。

8.2货到现场，买方需立即和卖方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，买方应负责现场妥善保管（需防潮、防盗），未经卖方同意买方不得擅自拆箱，否则零件遗失、损坏由买方负责。卖方在接到买方开箱验收通知后，派员7天内会同买方进行货物清点验收，并由买方、卖方、安装方签字确认，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回，如验收时买方对产品的外表质量有异议，卖方负责解释及相关处理使买方满意。

9、付款方式

设备款：在合同生效日起15个工作日内付设备总价的10%预付款；电梯发货前30个日历天内付需交货的设备总价50%的设备进度款，货到现场点箱点件初步验收合格后15个工作日内再支付需交货的设备总价的25%，安装完毕经技术监督部门验收合格后15个工作日内再支付需交货的设备总价的10%，并退还履约保证金。余设备款5%待2年质保期满后无质量问题15个工作日内结清。

10、技术服务

卖方负责免费对买方的     名技术人员进行安装现场的技术培训。卖方对买方的技术人员培训直至合格。

11、关于制造、安装的标准和要求

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB/T10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB/T10059）

·中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·浙江省消防部门的条例

·电力部门的供电规章条例

·其他有关的中国标准和规定

以上标准如有修改，应符合最新版本的规定和要求。在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准并达到以下具体要求。

平层精度： ≤     mm ；

水平振动加速度：≤          cm/s2 ；

垂直振动加速度：≤         cm/s2 ；

起制动加减速度：平均≥     m/s2， 最大≤        m/s2；

开关门噪音：≤      dB ；

机房内噪音：≤      dB ；

轿内噪音：≤        dB ；

在最终验收时，卖方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给买方。

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，卖方在调试测试后5个工作日内提交测试报告给买方。如买方对测试报告有疑问，买方有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由卖方负责，卖方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由买方自负。

12、安装调试：由                           (按投标承诺)公司负责安装调试。

13、设备最终验收前的人员及设备安全，概由卖方负责。

14、设备最终验收

14.1工程完成后，卖方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备经当地技术监督局验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，建筑结构或其它设备因卖方及安装方原因而被损坏，卖方及安装方将有责任修理或赔偿损失。

14.2 验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

B．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

C．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

D．设备在交由买方使用之前已通过有关部门的验收并得到使用证书。

E．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经当地技术监督局检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

15、产品质量保证

卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由            公司制造生产。产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从安装完毕质检部门验收合格之日起24个月内是有效的产品质量保证期。卖方需对设备制造，运输、卸货、保管、就位、安装、保护、验收合格全过程的质量负责，如出现问题由卖方负责处理，对买方造成损失的，由卖方负责赔偿。

在保证期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的由承包商提供的合同设备而造成设备停机，且卖方对此负有责任，则该台设备的质量保证期将相应延长，并赔偿相应损失。

16、售后服务

16.1卖方（维保单位）须在台州地区设立维修点, 维修人员接到电话后须在2小时内赶到现场,并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

16.2卖方须提供24个月的质量保证期，在质量保证期内，免费无偿提供维修保养服务（人为破坏因素除外）；

16.3每起制动运行60000次，故障次数≤3次/台，人为因素除外。

如超出，每次罚款3000元，按次累计。累计故障超过4次，业主可以要求对电梯进行重新测试，如有相关质量问题，投标人免费更换。

16.4故障响应时间及相应的赔偿承诺：接到报修电话1小时内到达现场，如超出每次罚款300元。

一般故障修复时间：到达现场4小时，如超出，每天罚款300元，按天累计。

重大故障修复时间：到达现场48小时，如超出，每天罚款300元，按天累计。

17、 电梯的基本配置、基本功能如下：

控制方法：全电脑集选，微机模块化结构进行驱动控制、运行控制、操作控制和故障诊断能力，VVVF门机系统。

操作方法：按招标文件规定。

基本功能：按投标承诺。

18、装修要求：按投标承诺。

19、进口件清单：按投标承诺。

20、随机文件清单

- 装箱清单

- 电梯操作维护手册

- 须提交有关相应进口证明文件资料

- 卖方按标准应提供的技术资料

21、违约责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）如买方不能按时支付预付款、进度款，则交货期顺延。

如买方不能按时支付进度款、电梯验收合格后款项，且延期超过15天后仍不能付款，则按该阶段应付款项计算向卖方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰，逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，按第3）条买方中途退货处理。

2）逾期交货及交付使用

卖方逾期交货，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金1‰。如零部件逾期交货影响电梯交付使用按整机计算赔偿违约金。

电梯逾期交付使用，卖方必须承担相应责任，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金1‰。

3）卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按总价的30％计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

4）逾期交货及交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交付使用，按第3）条卖方不能交货处理。

5）经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

22、诉讼

22.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的法院申请调解或起诉。

22.2诉讼费用由败诉方承担。

22.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

23、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

24、本合同一式八份，双方各执四份，同等有效。

25、本合同双方签字盖章后开始生效。

| 买方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字) 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 卖方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |
| 备案意见： 编 号：（ ）备字第（ ）号 经办人： 备案机关（章） 年 月 日 |  |

合同订立时间：            年          月          日

合同订立地点：

## 安装合同主要条款

（中标合同应按下列合同形式签订，如招标人同意也可以以其他合同形式签定，但不得更改合同条款内容）

发包方（招标人）：

安装方（中标单位）：

三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程所需     台电梯（以招标文件编号：      招标文件招标），经招标人决标，                 公司为中标单位（附中标通知书）。发包方和安装方，就三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程  台（          型号）电梯设备的装卸、就位、安装（含安装脚手架、施工水电等费用）、调试、检验、验收、维保工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、需安装方安装的电梯设备的型号、规格、数量：按投标文件

2、安装合同价为：人民币大写：            元整，小写￥            。

合同价为完税闭口价。

以上合同总价为上述电梯装卸、分层、就位、安装、调试、测试、检验、验收合格后交付使用及质保期内维保、检测的全部费用（包括水电费、保险费、税费、技术培训服务费、安装完毕后及质保期内的技术监督局验收费、检测费、井道照明、爬梯等与电梯相关的所有费用，不论是否明列在合同文本中）。

3、合同交货及完工期

安装方须在货到工地、土建条件具备后         日历天内完成电梯设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交发包方。

4、安装地点

三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程工地现场。

5、接货通知

安装方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知发包方，以便接货。卸货工作及费用由安装方负责。

6、付款方式

安装款：在电梯安装施工队伍进场后5个工作日内付安装合同价的50%；安装完毕质检部门验收合格后5个工作日内付安装合同价的50％。

质保期外四年大包维修保养合同另行签订。

7、技术服务

安装方负责对发包方的技术人员进行安装现场的技术培训。安装方对发包方的技术人员培训直至合格。

8、关于制造、安装的标准和要求

按电梯买卖合同。

9、安装调试

9.1由              公司（按投标承诺）公司负责安装调试。安装方不得转包。并具备相应电梯安装资质，符合有关行业规定。

9.2安装方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由发包方认可。

9.3土建结构建造已完成，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交发包方认可。

9.4现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，安装方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。发包方保留有变更人员的权力。

9.5设备安装须经有关部门取得认可，安装方有责任提供相关的认可文件及证书。

9.6在安装期间，安装方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

9.7安装方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

9.8安装方须在安装结束前10个工作日，提交测试和调试方法及记录表格给发包方。

9.9设备试运行及安装验收应在有关部门及发包方人员的监督下进行。

9.10设备最终验收前的人员及设备安全，概由安装方负责。

10、设备最终验收

10.1工程完成后，安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因安装方原因而被损坏，安装方将有责任修理或赔偿损失。

10.2验收合格条件

按电梯买卖合同。

11、质量保证

按电梯买卖合同。

12、违约责任

除不可抗力外，如安装方发生不能按期交付使用，发包方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。发包方及安装方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）如发包方不能按时付款，且延期超过15天后仍不能付款，则按安装合同该阶段相应款型计算向安装方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金5‰，逾期付款的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的20％。

2）逾期交付使用

安装方逾期交付使用，按本安装合同总价计算向发包方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金5‰。

3）逾期交付使用的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的20％。

4）经双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

13、诉讼

13.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的法院申请调解或起诉。

13.2诉讼费用由败诉方承担。

13.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

14、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据）

- 电梯买卖及安装合同；②询标承诺；③投标文件；④招标文件。

15、本合同一式八份，正本二份，双方各执一份，副本六份，双方各执三份，同等有效。

16、本合同双方方签字盖章后开始生效。

| 发包方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字) 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 安装方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |

合同订立时间：            年          月          日

合同订立地点：

### 第四章	工程建设项目廉政责任书

项目名称：三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程

项目地址：三门县浦坝港工业区

甲方：浙江三门农村商业银行股份有限公司

乙方： 	。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）， 不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱

乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）	乙方单位：（盖章）

法定代表人：	法定代表人：

地址：	地址：

电话：	电话：

年  月 日	年 月 日

甲方监督单位（盖章）	乙方监督单位（盖章）

年  月 日	年 月 日

### 第五章	评标办法

本工程项目的评标办法采用综合评估法。一、第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入技术资信标评审。

二、第二阶段为技术资信标评审。技术资信标评定分值为 60 分。

（一）在所有经复核的有效投标文件中，评标委员会针对投标人技术标的技术部分和资信部分，按评分标准（见下表）中的内容，视其品牌知名度、先进性、市场信誉、可行性、针对性进行评审。每项内容经评标委员会讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留 1 位，第 2 位四舍五入），

再取平均分作为该项的分数（小数点后保留 2 位，第 3 位四舍五入）。每项内容分值的合计即为该投标人的技术资信标得分。如对某项类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定。缺项内容记 0 分。

（二）技术部分评分标准（50.0 分）

| 序号 | 项 目 | 一类 | 二类 | 三类 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机型的适用性、节能性及先进性：投标人的投标机型配置整体匹配性、整机性能好坏分类、节能性情况、机型配置的技术、 技术先进及可靠性等方面比较 | 6.0～4.9 分 | 4.8～4.0 分 | 3.9～3.0 分 | 第三方材料、产品样本、厂家材料、投标人描述 |
| 2 | 曳引机：根据其产品的技术特性、质量可靠性和使用耐用性及进口件的比率等进行比较 | 6.0～4.9 分 | 4.8～4.0 分 | 3.9～3.0 分 | 第三方材料、产品样本、厂家材料、投标人描述及同型号电梯型 式试验报告 |
| 3 | 门机：门机系统及门保护系统的产品技术性能和参数、质量可靠性和使用耐久性等进行比较 | 6.0～4.9 分 | 4.8～4.0 分 | 3.9～3.0 分 | 第三方材料、产品样本、厂家材料、投标人描述及同型号电梯型 式试验报告 |
| 4 | 控制柜：所选用主板、变频器的技术特性、质量可靠性和使用耐久性等进行比较 | 6.0～4.9 分 | 4.8～4.0 分 | 3.9～3.0 分 | 第三方材料、产品样本、厂家材料、投标人描述及同型号电梯型 式试验报告 |

| 5 | 安全保护：红外线门保护光幕、钢丝绳、安全钳、限速器、缓冲器等配置的品牌、来源、性能优劣打分 | 6.0～4.9 分 | 4.8～4.0 分 | 3.9～3.0 分 | 第三方材料、产品样本、厂家材料、投标人描述及同型号电梯型 式试验报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 电梯性能：垂直震动加速度、水平震动加速度、机房、轿内、开关门噪声、起制动加速度等参数进行比较（以产品型式试 验报告为准） | 6.0～4.9 分 | 4.8～4.0 分 | 3.9～3.0 分 | 第三方材料、产品样本、厂家材料、投标人描述 |
| 7 | 技术偏离：根据投标人技术参数、性能等方面进行比较 | 4.0～3.0 分 | 2.9～2.0 分 | 1.9～1.0 分 | 第三方材料、产品样本、厂家材料、投标 人描述 |
| 8 | 投标机型的轿厢四壁、轿顶、轿门、轿厢操纵盘等样式及装潢材质、装潢效果和说明 | 3.0～2.5 分 | 2.5～2.0 分 | 2.0～1.0 分 | 第三方材料、产品样本、厂家材料、投标 人描述 |
| 9 | 施工组织方案及过程描述 | 7.0-5.9 分 | 5.8-4.0 分 | 3.9-2.0 分 | 投标人描述 |

（三）资信部分评分标准（10 分）

| 序号 | 项 目 | 分值 | 具体内容及分数的构成 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 知名度及美誉度 | 6 分 | 根据电梯制造厂知名度及投标产品美誉度进行分类评分，一类得 6-4 分，二类得 3.9-2 分，三类得 1.9-1 分。 | 厂家材料、投标人描述 |
| 2 | 售后服务网点情况 | 2 分 | 投标人现有服务网点在区县承诺在 30 分钟内 到达工程现场的，得 2 分；服务网点设立在台 州市内（但不在该区县）且承诺在 1 小时内到 达工程现场的，得 1 分。 | 投标人描述 |
| 3 | 质保期满后大小包报价 | 2 分 | 大小包报价的比较：投标人提供的质保期满后大小包报价，由评委根据投标人大小包报价的合理性酌情评分。评标时，低价不一定为最优报价。 | 投标人描述 |

（四）、技术资信标评审采取淘汰制，当投标人的技术资信标得分低于 40 分时，技

术资信标不予通过，再根据技术资信标有效的投标人的家数 A 确定入围商务标评审的投标人：

- 1、如 A≥4 家，则技术资信标得分前 3 名的投标人入围，其余投标人予以淘汰；

- 2、如 A≤3 家，则技术资信标不予淘汰。

如出现得分相同，则由评标委员会抽签确定应淘汰的技术资信标。技术资信标被淘汰的投标文件作无效标处理，不进入商务标评审阶段。

三、第三阶段为商务标评审。商务标评定分值为 40 分（以下除注明外，计算结

果小数点后保留 2 位，第 3 位四舍五入）。1、评标标底价的确定

在所有经评审（入围单位）的有效报价中，取算术平均值（以“元”为单位，取整数）作为评标标底价；若评审的有效报价为 2 家，评标委员会认为具有竞争投标的， 则取最低报价作为评标标底价。

- 2、商务标得分的确定

投标报价等于评标标底价的得40分，投标报价每高于或低于评标标底价一个百分点的均扣0.5分（商务标分值＝40－| |×100×0.5），中间按内插法计算。

四、评标总得分的确定。

投标人的总得分＝技术资信标得分＋商务标得分。五、中标候选人的确定

评标委员会按总得分确定中标候选人，即得分最高者为中标候选人，若出现得分并列，以投标报价低的为中标候选人，如均相同，则抽签确定。

### 第六章	投标文件格式

- 附件一：

- 三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程

- 投 标 函

浙江三门农村商业银行股份有限公司（招标人）：

一、根据你方的三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程（工程项目名称）招 标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、愿以总报价人民币 	拾  万  仟  佰 	拾  元，￥：	元， 承包上述工程的所有设备、设计、制造、运输、装卸、现场设备保管及调试及试运行（含调试电缆）、备品备件、有关行业专管部门验收（含质量监督部门验收费用）、培训及售后服务、维保、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、培训、售后服务及质量保修等等相关的工作。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。

2、工期：交货周期     日历天，安装周期    日历天。

3、质保期：

4、工程质量等级合格；

5、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

投标人（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

- 附件二（1）：

## 开标一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备 | 安装 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 小计： |  | 万元 |  |  |  |  |
| 投 标 价 合 计：[（一）]万元（小数点后保留二位， 第三位四舍五入，结转至附件一中的投标报价。） |  |  | 万元 |  |  |  |  |

注：1、投标设备报价清单表中空白部分由投标人填写，每单项均须填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为己包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括所有设备、设计、制造、运输、装卸、现场设备保管及调试及试运行（含调试电缆）、备品备件、有关行业专管部门验收（含质量监督部门验收费用）、培训及售后服务、维保、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、培训、售后服务及质量保修、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等相关的所有费用。设备综合单价与安装综合单价重复部分由投标单位和安装单位自行协商。

投标人（盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

- 附件二

#### 投标设备报价清单（电梯）

招标项目名称：	招标编号：	（价格单位：万元人民币）

|  | 项 目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称及型号规格 |  |  |
| 2 | 数量 |  |  |
| 3 | 产品厂名 |  |  |
| 4 | 出厂地 |  |  |
| 5 | 产品单价 |  |  |
| 6 | 关税、增值税和其它税费 |  |  |
| 7 | 国内运杂费、装卸、保险费、调试、检验、验收费及其他费用。 |  |  |
| 8 | 技术服务及培训费 |  |  |
| 9 | 产品安装费 |  |  |
| 10 | 报价（5+6+7+8+9） |  |  |
| 11 | 电梯（含安装）价格（报价*数量然后累加） |  |  |
| 12 | 交货周期 |  |  |
| 13 | 安装周期 |  |  |
| 14 | 交货地点 |  |  |
| 15 | 单台 2 年质保期后 4 年内大包费 |  |  |
| 16 | 单台 2 年质保期后 4 年内小包费 |  |  |
| 17 | 每增加或减少一层需增加的费用（单列不计入投标总价） |  |  |

注： 1、第 5 栏为供货范围内全套产品及出厂装箱清单所列易损件及专用工具等到港（岸）的全部费用。

2、第 6 栏为进口产品关税、增值税等进口环节税和国家规定的一切费用，并具体说明税率。

3、第 7 栏为产品到港（岸）地运至交货地点（甲方工地现场）全部货物运杂费及 100%货价的运输保险费。

4、不按要求提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件，作无效标处理。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”， 如无此项内容则填“无”，不允许空白。

投标人（盖章）：	法定代表人（签字或盖章）： 日期：	年	月

- 附件三：

三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程

- 偏离表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如不填写，招标人可以视为投标人对招标文件要求无偏离。2、商务及技术偏离分开填写。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 日期：	年	月	日

- 附件四：

# 台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程

（工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益； 五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

- 六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

- 附件五：

三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程

- 投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构 （单位） | 4.3（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的， 但设计施工总承包的除外 | 4.3（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的监理人 | 4.3（3） | 否 |  |
| 5 | 是否为本工程的代建人 | 4.3（4） | 否 |  |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务 | 4.3（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 | 4.3（6） | 否 |  |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股 | 4.3（7） | 否 |  |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作 | 4.3（8） | 否 |  |
| 10 | 是否被责令停业 | 4.3（9） | 否 |  |
| 11 | 是否被暂停或取消投标资格 | 4.3（10） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投	标	人（盖章）：

年	月	日

- 委托安装协议（参考格式）

乙方（投标人）： 安装方：

（如安装方为制造商或其直属分支机构，则本委托安装协议不需提供）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 	（项目名称）投标及合同履行的有关事宜， 达成如下协议：

1、双方为发挥共同优势，进行合作。乙方负责设备的供货工作，安装方负责设备的安装工作。

2、双方共同对该工程的设备供货、安装的工期、质量等负责，共同确保该工程项目的顺利实施。

3、安装方承诺愿意为招标人提供优质的安装维保服务，并可以直接与招标人签订安装合同。

4、本协议一式三份，双方各执一份，一份投标时用。经双方签字盖章后生效。

乙方：	安装方：

法人代表或授权代表（签字）：			法人代表或授权代表（签字）：  日期：	年	月	日	日期：	年	月	日电话：						电话：

传真：	传真：

（附表一）成套设备供货清单

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 台 |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
|  | 随机备品备件 |  |  |  |
|  | 随 机 文 件 |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

| 序 号 | 名 称 |  | 产 地 | 品牌/型号规格 | 生产厂家注册商标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 |  |  |  |  | 注明商标 |
| 2 | 曳引机 |  |  |  |  | 注明商标 |
|  | 测速编码器 |  |  |  |  | 注明商标 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜 | 变频器 |  |  |  | 注明商标 |
|  |  | 主板 |  |  |  | 注明商标 |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 4 | 门机 | 门电机 |  |  |  | 注明商标 |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 5 | 光 幕 |  |  |  |  | 注明商标 |
| 6 | 操纵盘、按钮 |  |  |  |  |  |
| 7 | 呼梯盘、按钮 |  |  |  |  |  |
| 8 | 供对重运行的导轨 |  |  |  |  | 需提供每米重量 |
| 9 | 供轿箱运行的导轨 |  |  |  |  | 需提供每米重量 |
| 10 | 限速器 |  |  |  |  |  |
| 11 | 安全钳 |  |  |  |  |  |
| 12 | 缓冲器 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、此表仅提供了表格形式，可以扩展，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

3、投标人需说明导轨的规格和每米重量，主导轨要求实心导轨。

4、零部件品牌产地须明确，产地应注明国家。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

| 序号 | 随机特殊工具及检 测设备名称 | 型 号 规格 | 用于设备具体部 件及作用 | 产地/制造厂 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

- （附表四）易损件（备品备件）清单及价格

- （人民币/元）

| 序号 | 易损件名称 | 易损件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、易损件价格不计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

3、投标人应提供尽可能详细的易损件清单，如今后电梯因各种原因损坏的另部件价格在此表中无反映，则可根据当时市场同类器件中较低的价格执行。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

| 序号 | 招标要求提供的内容 | 投标内容 | 投标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平、垂直振动加速度 cm/s2 |  |  |
| 2 | 起制动加减速度：cm/s2 |  |  |
| 3 | 噪音指数（机房（或井道内）、轿内、开关门）dB（A） |  |  |
| 4 | 轿厢厅门厚度、材质 |  | 轿厢轿门、厅门均采用发纹不锈钢； 厚度≥1.2mm |
| 5 | 主机驱动方式 |  | （VVVF）控制 |
| 6 | 门机驱动方式 |  | VVVF 门机系统 |
| 7 | 控制方式 |  | 32 位及以上微电脑控制系统 |
| 8 | 速度 |  | ≥1.5m/s |
| 9 | 载重 |  | ≥1000kg，电梯载重量为净载重 |
| 10 | 电梯型号 |  |  |
| 11 | 主电机允许启动次数 |  |  |
| 12 | 除人为因素及不可抗力外，每起、制动运行 60000 次中发生故障的次数， 及相应的具体赔偿承诺 |  | ≤2 次，如超出每次罚款 3000 元，按次累计。累计故障超过 3 次，业主可以要求对电梯进行重新测试，如有相 关质量问题，投标人免费更换。 |
| 13 | 平层精度 |  | ≤±3mm |
| 14 | 故障响应时间及相应的赔偿承诺 |  | 接到报修电话 2 小时内到达现场，如 超出每次罚款 300 元。 |
| 15 | 一般故障修复时间及相应的赔偿承诺 |  | 4 小时内修复，如超出每天罚款 300 元，按天累计。 |
| 16 | 重大故障修复时间及相应的赔偿承诺 |  | 48 小时内修复，如超出每天罚款 300 元，按天累计。 |
| 17 | 质量保证期 |  | 不小于 24 个月 |

注：1、投标单位只许对上表的空白处填写。不得更改本表的其他内容。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

| 序号 | 招标要求提供的内容 | 投标内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶层高度（mm） |  |  |  |
| 2 | 井道尺寸（宽×深）mm 净 |  |  |  |
| 3 | 机坑深度 mm |  |  |  |
| 4 | 门洞尺寸（宽×高）mm |  |  |  |
| 5 | 开门尺寸（宽×高）mm |  |  |  |
| 6 | 轿厢内净尺寸（宽×深）mm |  |  |  |
| 7 | 机房尺寸（宽×深×高）mm |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

| 序号 | 招标要求的电梯功能 | 投标产品具体配置功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超重警告 |  |  |
| 2 | 轿厢开关门保护 |  |  |
| 3 | 火险紧急返回 |  |  |
| 4 | 报警铃 |  |  |
| 5 | 五方对讲 |  |  |
| 6 | 轿厢紧急照明灯 |  |  |
| 7 | 自动停止轿厢照明、通风装置 |  |  |
| 8 | 满载不停 |  |  |
| 9 | 基站关机 |  |  |
| 10 | 监控 |  |  |
|  | ……………………… |  |  |

注：

此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写，如无某项功能则填写无，功能说明见基本功能要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系   （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位 	   （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加 浙江三门农村商业银行股份有限公司（招标人）的 三门农村商业银行沿赤支行-1#营业大楼电梯工程（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人： 	性别： 	年龄

身份证号码： 	职务：

授权委托日期： 2019年  月    日