## 表-01 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:三门县海游街道松门村餐厅修建工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 三门县海游街道松门村餐厅修建工程 | 853051 |  | 10615.16 | 36376.28 | 70435.42
1.1 | 建筑 | 794230 |  | 9644.3 | 31353.09 | 65578.66
1.2 | 安装 | 58821 |  | 970.86 | 5023.19 | 4856.76
合计 |  | 853051 |  | 10615.16 | 36376.28 | 70435.42

## 表-02 专业工程招标控制价计算程序表(不含单列)【建
专业工程招标控制价计算程序表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 686912.54
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 111198.33
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 11499
3 | 其中材料费 | 表-6 | 523529.43
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 10419.57
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | 259.5
6 | 企业管理费 | 表-6 | 20152.1
7 | 利润 | 表-6 | 9851.04
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13 | 10386.17
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×7.93% | 9644.3
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0.5% | 608.09
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0.11% | 133.78
13 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 14+15
14 | 暂定优质工地增加费 | (六-14)×0%
15 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×25.78% | 31353.09
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 728651.8
六 | 税金 | 五×9% | 65578.66
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 794230
表-02

## 表-07 分部分项工程费计算表【建筑】
分部分项工程费计算表
单位工程(专业):三门县海游街道松门村餐厅修建工程-建筑 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  | 第一章 土石方工程 |  |  |  | 6697.86
1 | 1-21 | 挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 217.201 | 6.54 | 1420.49
2 | 1-24 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | m3 | 54.73 | 7.37 | 403.36
3 | 1-39+1-40*14换 | 自卸汽车运土 ~运距15000(m) | m3 | 54.73 | 32.46 | 1776.54
4 | 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 188.87 | 16.4 | 3097.47
|  | 第四章 砌筑工程 |  |  |  | 42559.33
5 | 4-1换 | 混凝土实心砖基础 墙厚1砖^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 13.184 | 491.59 | 6481.02
6 | 4-41换 | 非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^混合砂浆 M5.0 | m3 | 70.556 | 511.34 | 36078.31
|  | 第五章 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 107621.46
7 | 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^泵送商品混凝土 C15 | m3 | 14.845 | 503.76 | 7478.32
8 | 5-3 | 现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品砼C30 | m3 | 37.948 | 563.37 | 21378.76
9 | 5-5换 | 现浇混凝土 基础设备基础二次灌浆^非泵送细石商品混凝土 C35 | m3 | 0.56 | 766.4 | 429.18
10 | 5-6 | 现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^泵送商品砼C30 | m3 | 5.99 | 653.13 | 3912.25
11 | 5-7 | 现浇混凝土 构造柱^非泵送商品砼C25 | m3 | 16.89 | 677.6 | 11444.66
12 | 5-8 | 现浇混凝土 基础梁^泵送商品砼C30 | m3 | 9.23 | 569.05 | 5252.33
13 | 5-10 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 16.02 | 614.04 | 9836.92
14 | 5-22 | 现浇混凝土 雨篷^泵送商品砼C30 | m3 | 1.09 | 631.49 | 688.32
15 | 5-20 | 现浇混凝土 栏板^泵送商品砼C30 | m3 | 0.336 | 709.36 | 238.34
16 | 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 26.349 | 48.59 | 1280.3
17 | 5-103 | 现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 38.5 | 43.69 | 1682.07
18 | 5-119 | 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 55.33 | 54.18 | 2997.78
19 | 5-123 | 现浇混凝土 构造柱 | m2 | 149.45 | 50.13 | 7491.93
20 | 5-127 | 现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 61.599 | 53.19 | 3276.45
21 | 5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 136.23 | 54.29 | 7395.93
22 | 5-174 | 现浇混凝土阳台、雨篷模板 | m2水平投影面积 | 9.12 | 131.52 | 1199.46
23 | 5-176 | 现浇混凝土直形栏板、翻檐模板 | m2 | 3.36 | 60.51 | 203.31
本页小计 | [5 empty] | 135443.5
表-07
分部分项工程费计算表
单位工程(专业):三门县海游街道松门村餐厅修建工程-建筑 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
24 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 1.771 | 4352.64 | 7708.53
1 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）16 | t | 0.231 | 4225.54 | 976.1
2 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 1.946 | 4225.54 | 8222.9
3 | 5-48 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.032 | 5247.59 | 166.87
4 | 5-48 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 0.831 | 5247.59 | 4360.75
|  | 第六章 金属结构工程 |  |  |  | 154606.87
5 | 6-7 | 厂（库）房钢结构 钢屋架（钢托架）安装 质量（t）1.5 | t | 2.884 | 6281.64 | 18116.25
6 | 6-18 | 厂（库）房钢结构 钢柱安装 质量（t以内）3 | t | 3.485 | 6151.86 | 21439.23
7 | 6-33 | 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装~圆钢 | t | 0.473 | 6688.57 | 3163.69
8 | 6-33 | 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装~钢管 | t | 1.419 | 6688.57 | 9491.08
9 | 6-33 | 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装~其他型钢 | t | 2.131 | 6688.57 | 14253.34
10 | 6-33 | 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装~C、Z型钢热镀锌 | t | 2.586 | 7572.57 | 19582.67
11 | 6-33 | 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装~镀锌钢天沟 | t | 1.566 | 6688.57 | 10474.3
12 | 6-32 | 厂（库）房钢结构 钢梯安装 爬式 | t | 0.274 | 7627.05 | 2089.81
13 | 6-55 | 钢结构屋面板安装 彩钢夹芯板 | m2 | 393.72 | 125.96 | 49592.97
14 | 6-50 | 高强螺栓安装 | 套 | 172 | 7.98 | 1372.56
15 | 6-52 | 花篮螺栓安装 | 套 | 8 | 6.18 | 49.44
16 | 5-94 | 预埋螺栓 | t | 0.262 | 7821.07 | 2049.12
17 | 6-75 | 钢构件喷砂除锈 | t | 10.392 | 282.18 | 2932.41
|  | 第八章 门窗工程 |  |  |  | 36394.97
18 | 8-110*A0.8换 | 隔热断桥铝合金推拉窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时^铝合金推拉窗 | m2 | 138.6 | 262.59 | 36394.97
|  | 第九章 屋面及防水工程 |  |  |  | 234.29
19 | 9-44换 | 砖基础上防水砂浆防潮层 ^水泥砂浆 1:2 | m2 | 18.834 | 12.44 | 234.29
|  | 第十一章 楼地面装饰工程 |  |  |  | 55490.29
本页小计 | [5 empty] | 212671.28
表-07
分部分项工程费计算表
单位工程(专业):三门县海游街道松门村餐厅修建工程-建筑 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
20 |  | 地面 |  | 0 | 0 | 0
1 | 4-87 | 碎石垫层 干铺 150厚 | m3 | 60.399 | 240.38 | 14518.71
2 | 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品混凝土 C25 150厚 | m3 | 60.399 | 534.1 | 32259.11
3 | 11-4 | 素水泥浆一道 | m2 | 402.66 | 2.57 | 1034.84
4 | 11-7换 | 砼面上干混砂浆随捣随抹^水泥砂浆 1∶1 | m2 | 402.66 | 6.31 | 2540.78
5 | 11-95换 | 干混砂浆踢脚线^水泥砂浆 1:3 | m2 | 87.08 | 58.99 | 5136.85
|  | 第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 60803.78
6 |  | 内墙 |  | 0 | 0 | 0
7 | 12-1+12-3-1*-2;+12-3-2*2换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5~基层厚12(mm) 面层厚8(mm) | m2 | 301.21 | 30.74 | 9259.2
8 |  | 外墙 |  | 0 | 0 | 0
9 | 14-147 | 外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 558.4 | 32.19 | 17974.9
10 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 558.4 | 14.91 | 8325.74
11 | 12-2+12-3-1*-2换 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5~基层厚12(mm) 面层厚6(mm) | m2 | 539.984 | 38.49 | 20783.98
12 | 12-16换 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:2（砖基础） | m2 | 141.386 | 21.47 | 3035.56
13 | 12-8 | 墙面挂钢丝网 | m2 | 48.192 | 11.64 | 560.95
14 | 11-1换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:2.5~厚20mm | m2 | 11.4 | 20.51 | 233.81
15 | 9-47 | 平面改性沥青卷材 热熔法~一层 | m2 | 17.336 | 36.32 | 629.64
|  | 第十四章 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 38021.03
16 | 14-111 | 金属面防锈漆 一遍 | m2 | 360.061 | 9.38 | 3377.37
17 | 14-112+14-113*-1换 | 金属面刷醇酸漆 ~遍数1 | m2 | 360.061 | 9.19 | 3308.96
18 | 14-119*B0.5换 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~0.5h`（屋面小件） | m2 | 465.764 | 29.94 | 13944.97
19 | 14-119+14-120*1换 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1.5(h)（钢梁） | m2 | 111.155 | 58.38 | 6489.23
20 | 14-119+14-120*3换 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限2.5(h)（钢柱） | m2 | 122.395 | 89.06 | 10900.5
|  | 第十七章 构筑物、附属工程 |  |  |  | 6340.33
21 | 17-179换 | 砼面墙脚护坡^现浇现拌混凝土 C15（20） | m2 | 57.576 | 81.14 | 4671.72
本页小计 | [5 empty] | 158986.82
表-07
分部分项工程费计算表
单位工程(专业):三门县海游街道松门村餐厅修建工程-建筑 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
22 | 17-189换 | 现浇混凝土坡道^现浇现拌混凝土 C15（20） | m2 | 11.4 | 117.46 | 1339.04
1 | D2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m | 92.06 | 3.58 | 329.57
|  | 第十八章 脚手架工程 |  |  |  | 1978.38
2 | 18-18 | 单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高7m以内 | m2 | 425.458 | 4.65 | 1978.38
|  | 第十九章 垂直运输工程 |  |  |  | 1906.06
3 | 19-15 | 单层厂（库）房钢结构建筑物垂直运输 ~檐高7m以内 | m2 | 425.46 | 4.48 | 1906.06
|  | 第二十一章 单独计算的费用 |  |  |  | 3929.89
4 | 3001 | 履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 3929.89 | 3929.89
|  | 厨房工程 |  |  |  | 170328
5 | 暂估价 | 厨房基础 | 项 | 1 | 30000 | 30000
6 | 暂估价 | 厨房主体（主体结构、装饰及安装） | m2 | 116.94 | 1200 | 140328
措施项目
本页小计 | [5 empty] | 179810.94
合 计 | [5 empty] | 686912.54
表-07

## 表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表【
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-建筑 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110001 | 一类人工 |  | 工日 | 23.626 | 138 | 3260.38
2 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 300.04 | 149 | 44705.93
3 | 0001110005 | 三类人工 |  | 工日 | 437.051 | 171 | 74735.67
小 计 | [6 empty] | 122701.97
二 |  | 主要材料（设备） |  | 元
1 | 0101120067 | 热轧带肋钢筋 箍筋 | HRB400φ6 | t | 0.032436 | 3564 | 115.6
2 | 0101120067 | 热轧带肋钢筋 箍筋 | HRB400φ8 | t | 0.84762 | 3564 | 3020.92
3 | 0101120091 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ12 | t | 1.815275 | 3493 | 6340.76
4 | 0101120091 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ18 | t | 1.99465 | 3369 | 6719.98
5 | 0101120091 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ16 | t | 0.236775 | 3369 | 797.69
6 | 0103120005 | 镀锌铁丝 | φ0.7-1.0 | kg | 23.070124 | 5.75 | 132.65
7 | 0103120019 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 5 | 6.19 | 30.95
8 | 0105120059 | 钢丝绳 | 综合 | kg | 69.80789 | 6.579 | 459.27
9 | 0129120303 | 压型彩钢板(平面展开) | 0.5 | m2 | 18.7017 | 29.2 | 546.09
10 | 0149120003 | 槽铝 | 75 | m | 192.9228 | 8.792 | 1696.18
11 | 0149120013 | 工字铝 | 综合 | m | 661.05588 | 6.151 | 4066.15
12 | 0149120015 | 角铝 | 25.4×1 | m | 104.3358 | 2.632 | 274.61
13 | 0161120027 | 零星卡具 |  | kg | 52.901474 | 5.998 | 317.3
14 | 0203120043 | 橡皮密封条 | 20×4 | m | 682.31676 | 1.816 | 1239.09
15 | 0209120013 | 聚乙烯薄膜 |  | m2 | 422.793 | 0.877 | 370.79
16 | 0209120019 | 塑料薄膜 |  | m2 | 568.241165 | 0.25 | 142.06
17 | 0233120003 | 草袋 |  | 个 | 10 | 3.692 | 36.92
18 | 0301120727 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 0.702005 | 5.75 | 4.04
19 | 0301120771 | 高强螺栓 |  | 套 | 175.44 | 7.038 | 1234.75
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-建筑 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
20 | 0301120813 | 花篮螺栓 | M12×200 | 个 | 8.16 | 5.273 | 43.03
21 | 0301120955 | 六角螺栓 |  | kg | 45.526575 | 8.925 | 406.32
22 | 0301121133 | 六角带帽螺栓 |  | kg | 264.62 | 5.579 | 1476.31
23 | 0301121399 | 铝拉铆钉 | M5×40 | 百个 | 53.93964 | 13.189 | 711.41
24 | 0301121881 | 圆钉 |  | kg | 32.914443 | 6.19 | 203.74
25 | 0313120071 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 37.588093 | 6.28 | 236.05
26 | 0313120107 | 电焊条 | E43系列 | kg | 9.432 | 6.28 | 59.23
27 | 0313120173 | 焊丝 | φ3.2 | kg | 6.891258 | 10.996 | 75.78
28 | 0313120197 | 合金钢钻头 | φ6 | 个 | 2.36232 | 5.1 | 12.05
29 | 0313120251 | 金属结构铁件 |  | kg | 94.569022 | 5.712 | 540.18
30 | 0313120293 | 木砂纸 |  | 张 | 55.84 | 1.051 | 58.69
31 | 0313120323 | 切缝机片 |  | 片 | 0.405064 | 158.1 | 64.04
32 | 0321120037 | 彩钢内外扣槽 |  | m | 331.51224 | 12.22 | 4051.08
33 | 0321120333 | 预埋铁件 |  | kg | 1.046626 | 4.87 | 5.1
34 | 0325120035 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 1.19735 | 5.75 | 6.88
35 | 0325120041 | 镀锌铁丝 | 18# | kg | 4.199267 | 6.19 | 25.99
36 | 0325120045 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.47282 | 6.19 | 2.93
37 | 0325120111 | 钢丝网 | 综合 | m2 | 50.6016 | 5.75 | 290.96
38 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | kg | 12.93826 | 0.457 | 5.91
39 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 14212.242105 | 0.508 | 7219.82
40 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 61.214005 | 117 | 7162.04
41 | 0403120021 | 刚砂 |  | kg | 174.5856 | 5.947 | 1038.26
42 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 127.727666 | 95.15 | 12153.29
43 | 0409120077 | 石灰膏 |  | m3 | 1.533543 | 631 | 967.67
44 | 0411120201 | 块石 | 200-500 | t | 4.332 | 97.09 | 420.59
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-建筑 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
45 | 0413120067 | 非粘土烧结页岩多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 23.777507 | 835 | 19854.22
46 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块 | 6.97423 | 485 | 3382.5
47 | 0431120035 | 泵送商品混凝土 | C30 | m3 | 55.13994 | 524.56 | 28924.21
48 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3 | 94.24209 | 470.56 | 44346.56
49 | 0431120186 | 非泵送商品混凝土 | C35 | m3 | 0.5656 | 513.56 | 290.47
50 | 0431120253 | 泵送商品混凝土 | C15 | m3 | 14.99345 | 458.56 | 6875.4
51 | 0437120001 | 防水剂 |  | kg | 10.92372 | 3.723 | 40.67
52 | 0503120019 | 垫木 |  | m3 | 0.197401 | 2374.56 | 468.74
53 | 0503120193 | 枕木 |  | m3 | 0.08 | 2506.14 | 200.49
54 | 0911120007 | 彩钢夹芯板 | δ50厚 | m2 | 409.4688 | 61.95 | 25366.59
55 | 1301120039 | 醇酸磁漆 |  | kg | 35.17796 | 15.83 | 556.87
56 | 1301120045 | 醇酸漆稀释剂 |  | kg | 1.908323 | 7.038 | 13.43
57 | 1301120065 | 弹性涂料底涂 |  | kg | 58.0736 | 7.915 | 459.65
58 | 1301120067 | 弹性涂料面涂 |  | kg | 116.1472 | 15.83 | 1838.61
59 | 1301120069 | 弹性涂料中涂 |  | kg | 387.19456 | 10.547 | 4083.74
60 | 1301120127 | 环氧富锌 | 底漆 | kg | 25.2439 | 14.066 | 355.08
61 | 1301120129 | 环氧富锌底漆稀释剂 |  | kg | 2.024001 | 11.434 | 23.14
62 | 1303120027 | 成品腻子粉 |  | kg | 1675.2 | 0.877 | 1469.15
63 | 1305120075 | 钢结构防火漆 |  | kg | 550.184062 | 25.347 | 13945.52
64 | 1305120077 | 钢结构防火漆稀释剂 |  | kg | 113.61484 | 22.154 | 2517.02
65 | 1305120079 | 红丹防锈漆 |  | kg | 57.046754 | 7.038 | 401.5
66 | 1331120023 | 石油沥青 |  | kg | 2.689438 | 2.699 | 7.26
67 | 1333120023 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 3.0mm I G M SBS | m2 | 19.58968 | 24.78 | 485.43
68 | 1335120023 | 防水密封胶 |  | 支 | 125.9904 | 8.792 | 1107.71
69 | 1335120031 | 改性沥青嵌缝油膏 |  | kg | 1.036173 | 7.303 | 7.57
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-建筑 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
70 | 1401120021 | 溶剂油 |  | kg | 3.110235 | 2.336 | 7.27
71 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg | 6.471459 | 6.45 | 41.74
72 | 1435120055 | 隔离剂 |  | kg | 48.663208 | 4.763 | 231.78
73 | 1439120009 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 4.553835 | 1.051 | 4.79
74 | 1439120029 | 氧气 |  | m3 | 2.19032 | 3.692 | 8.09
75 | 1439120037 | 液化石油气 |  | kg | 4.679333 | 3.866 | 18.09
76 | 1441120089 | 建筑胶 |  | kg | 25.77024 | 1.239 | 31.93
77 | 1443120043 | 塑料粘胶带 | 20mm×50m | 卷 | 4.50425 | 15.677 | 70.61
78 | 3301120015 | 吊装夹具 |  | 套 | 0.29636 | 105.06 | 31.14
79 | 3301120055 | 钢支撑 |  | kg | 135.460215 | 4.07 | 551.32
80 | 3400120001 | 其他材料费 |  | 元 | 1094.719528 | 1.02 | 1116.61
81 | 3405120003 | 草板纸 | 80# | 张 | 87.4977 | 2.723 | 238.26
82 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 100.566934 | 4.126 | 414.94
83 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2 | 108.931923 | 32.74 | 3566.43
84 | 3501120043 | 木模板 |  | m3 | 1.811112 | 1770 | 3205.67
85 | 3503120001 | 安全网 |  | m2 | 8.819736 | 7.915 | 69.81
86 | 3503120009 | 钢脚手板 |  | kg | 6.752012 | 4.6 | 31.06
87 | 3503120025 | 脚手架钢管 |  | kg | 44.158244 | 4.07 | 179.72
88 | 3503120029 | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 0.880697 | 5.66 | 4.98
89 | 3503120031 | 脚手架扣件 |  | 只 | 11.576701 | 5.66 | 65.52
90 | 3503120069 | 竹脚手片 |  | m2 | 14.563414 | 11.65 | 169.66
91 | 7901120001 | 回库维修费 |  | 元 | 40.329605 | 1.02 | 41.14
92 | B03111501 | 电焊条 | E50系列 | kg | 21.3192 | 6.46 | 137.72
93 | ZJ_57 | 架线 |  | 次 | 0.7 | 395.76 | 277.03
94 | 暂估价 | 厨房主体（主体结构、装饰及安装） |  | m2 | 116.94 | 1200 | 140328
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-建筑 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
95 | 暂估价 | 厨房基础 |  | 项 | 1 | 30000 | 30000
96 | 3301330027~1 | 钢楼梯 | 爬式 | t | 0.274 | 5850 | 1602.9
97 | 3301330045~1 | 钢屋架 | Q345 | t | 2.884 | 5525 | 15934.1
98 | 3301330049~1 | 钢支撑 | 镀锌钢天沟 | t | 1.566 | 5841 | 9147.01
99 | 3301330049~1 | 钢支撑 | 钢管 | t | 1.419 | 5841 | 8288.38
100 | 3301330049~1 | 钢支撑 | C、Z型钢热镀锌 | t | 2.586 | 6725 | 17390.85
101 | 3301330049~1 | 钢支撑 | 圆钢 | t | 0.473 | 5841 | 2762.79
102 | 3301330049~1 | 钢支撑 | 其他型钢 | t | 2.131 | 5841 | 12447.17
103 | 3301330053~1 | 钢柱 | Q345 | t | 3.485 | 5436 | 18944.46
104 | 1335120073 | 冷底子油 |  | kg | 8.404493 | 5.83 | 49
小 计 | [6 empty] | 489214.64
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 2469150049 | 超声波探伤仪 | 0～10000mm | 台班 | 0.4927 | 101 | 49.76
2 | 9901140007 | 履带式推土机 | 90kW | 台班 | 0.066375 | 747.95 | 49.65
3 | 9901140115 | 履带式单斗液压挖掘机 | 1m3 | 台班 | 1.17189 | 949.31 | 1112.49
4 | 9901140191 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 6.068954 | 24.68 | 149.78
5 | 9905140067 | 汽车式起重机 | 20t | 台班 | 2.757045 | 987.31 | 2722.06
6 | 9905140129 | 自升式塔式起重机 | 400kN·m | 台班 | 1.284889 | 567.4 | 729.05
7 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 1.300305 | 393.18 | 511.25
8 | 9907140033 | 自卸汽车 | 15t | 台班 | 1.69663 | 836.82 | 1419.77
9 | 9907140045 | 平板拖车组 | 40t | 台班 | 1 | 1119.62 | 1119.62
10 | 9909140001 | 电动卷扬机-单筒快速 | 5kN | 台班 | 4.458821 | 168.58 | 751.67
11 | 9909140037 | 卷扬机井架 | 30m | 台班 | 4.458821 | 12.56 | 56
12 | 9911140035 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 6.821279 | 167.34 | 1141.47
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-建筑 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
13 | 9911140099 | 混凝土切缝机 | 7.5kW | 台班 | 0.575375 | 25.93 | 14.92
14 | 9913140001 | 钢筋调直机 | 14mm | 台班 | 0.267468 | 35.93 | 9.61
15 | 9913140003 | 钢筋切断机 | 40mm | 台班 | 0.558732 | 36.58 | 20.44
16 | 9913140005 | 钢筋弯曲机 | 40mm | 台班 | 2.098704 | 23.9 | 50.16
17 | 9913140023 | 木工圆锯机 | 500mm | 台班 | 1.778239 | 22.4 | 39.83
18 | 9913140275 | 喷砂除锈机 | 3m3/min | 台班 | 3.1176 | 30.38 | 94.71
19 | 9913140309 | 电动扭力扳手 |  | 台班 | 1.206 | 6.99 | 8.43
20 | 9917140003 | 交流弧焊机 | 32kV·A | 台班 | 3.24147 | 71.96 | 233.26
21 | 9917140025 | 直流弧焊机 | 32kW | 台班 | 1.7766 | 77 | 136.8
22 | 9917140043 | 对焊机 | 75kV·A | 台班 | 0.43428 | 92.89 | 40.34
23 | 9917140059 | 二氧化碳气体保护焊机 | 500A | 台班 | 0.490413 | 122.8 | 60.22
24 | 9917140075 | 电焊条烘干箱 | 45×35×45cm3 | 台班 | 0.17766 | 7.59 | 1.35
25 | 99Z5064 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 5.013561 | 11.85 | 59.41
26 | 99Z5065 | 混凝土振捣器 | 插入式 | 台班 | 8.025468 | 3.8 | 30.5
27 | B99110513 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 0.171664 | 386.92 | 66.42
小 计 | [6 empty] | 10678.97
合计 | [6 empty] | 622595.6
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 27.467462 | 149 | 4092.65
2 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 33.131762 | 6.45 | 213.7
3 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 334.816356 | 5.27 | 1764.48
4 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 1250.234132 | 0.56 | 700.13
表-10

## 表-02 专业工程招标控制价计算程序表(不含单列)【安
专业工程招标控制价计算程序表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 47905.96
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 15240.48
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 1572.95
3 | 其中材料费 | 表-6 | 24659.81
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 1159.11
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | -2.57
6 | 企业管理费 | 表-6 | 3562
7 | 利润 | 表-6 | 1705.48
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13 | 1034.82
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×5.92% | 970.86
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0.26% | 42.64
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0.13% | 21.32
13 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 14+15
14 | 暂定优质工地增加费 | (六-14)×0%
15 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×30.63% | 5023.19
九 | 不计税不计费不下浮 | 不计税不计费不下浮
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 53963.97
六 | 税金 | 五×9% | 4856.76
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 58821
表-02

## 表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表【安装】
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-安装 | [11 empty] | 第1页 共4页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
|  | 第九册消防工程 |  |  |  | 4063.92 | 1148.69 | 119.08 | 2395.98 | 25.43 | -2.53 | 255.02 | 122.11
1 | 10-1-151 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以内）32 | m | 32.3 | 43.57 | 1407.31 | 458.66 | 47.48 | 728.69 | 20.67 | -2.26 | 104.11 | 49.85
2 | 9-1-77 | 自救式消防软管卷盘箱(含压力型真空破坏器) | 套 | 2 | 819.93 | 1639.86 | 189.82 | 19.68 | 1368.32 | 0.86 | -0.06 | 41.42 | 19.83
3 | 10-2-222 | 螺纹水表组成安装 公称直径（mm以内）32 | 组 | 1 | 222.71 | 222.71 | 36.86 | 3.82 | 169.11 | 0.9 | -0.11 | 8.2 | 3.93
4 | 10-2-4 | 螺纹闸阀门安装 公称直径（mm以内）32 | 个 | 1 | 70.2 | 70.2 | 9.99 | 1.04 | 55.42 | 0.45 | -0.05 | 2.27 | 1.09
5 | 10-2-4 | 螺纹止回阀门安装 公称直径（mm以内）32 | 个 | 1 | 65.86 | 65.86 | 9.99 | 1.04 | 51.08 | 0.45 | -0.05 | 2.27 | 1.09
6 | 13-1-18 | 人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 10.045 | 41.17 | 413.55 | 290.2 | 30.14 |  |  |  | 63.03 | 30.18
7 | 13-1-20 | 人工沟槽原土夯实 | m3 | 10.045 | 19.24 | 193.27 | 135.61 | 14.06 |  |  |  | 29.45 | 14.1
8 | 13-1-108 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)50 | 个 | 2 | 25.58 | 51.16 | 17.56 | 1.82 | 23.36 | 2.1 |  | 4.27 | 2.04
|  | 第十册给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  | 3577.88 | 1335.46 | 138.38 | 1663.8 | 8.4 |  | 291.9 | 139.76
9 | 10-1-292 | 室内塑料雨水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | m | 58.8 | 38.78 | 2280.26 | 726.18 | 75.26 | 1245.38 |  |  | 157.73 | 75.52
10 | 13-1-110 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150 | 个 | 8 | 114.8 | 918.4 | 379.12 | 39.28 | 367.12 | 8.4 |  | 84.17 | 40.3
本页小计 | [5 empty] | 7262.58 | 2253.99 | 233.62 | 4008.48 | 33.83 | -2.53 | 496.92 | 237.93
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-安装 | [11 empty] | 第2页 共4页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
11 | 13-1-18 | 人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 5.04 | 41.17 | 207.5 | 145.61 | 15.12 |  |  |  | 31.63 | 15.14
12 | 13-1-20 | 人工沟槽原土夯实 | m3 | 5.04 | 19.24 | 96.97 | 68.04 | 7.06 |  |  |  | 14.78 | 7.08
13 | 13-2-10 | 脚手架搭拆费第十册 | 工日 | 9.77076 | 7.65 | 74.75 | 16.51 | 1.66 | 51.3 |  |  | 3.59 | 1.72
|  | 第四册电气设备安装工程 |  |  |  | 40264.16 | 12756.33 | 1315.49 | 20600.03 | 1125.28 | -0.04 | 3015.08 | 1443.61
14 | 4-4-16 | 成套配电箱安装 1AZ | 台 | 1 | 1455.86 | 1455.86 | 162 | 16.8 | 1225.03 |  |  | 35.19 | 16.85
15 | 4-11-39 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤50 | m | 4 | 46.1 | 184.4 | 46.04 | 4.8 | 118.4 | 0.32 | -0.04 | 10.07 | 4.82
16 | 4-11-137 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称直径（mm）20 | m | 600.1 | 10.67 | 6403.07 | 3528.59 | 366.06 | 1374.23 |  |  | 766.39 | 366.96
17 | 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）NHBV-2.5 | m | 125.8 | 2.42 | 304.44 | 76.74 | 7.55 | 194.99 |  |  | 16.67 | 7.98
18 | 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）NHBVR-2.5 | m | 41.9 | 2.56 | 107.26 | 25.56 | 2.51 | 70.81 |  |  | 5.55 | 2.66
19 | 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）BV-2.5 | m | 1409.6 | 2.28 | 3213.89 | 859.86 | 84.58 | 1987.54 |  |  | 186.77 | 89.37
20 | 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）BVR-2.5 | m | 405.9 | 2.42 | 982.28 | 247.6 | 24.35 | 629.15 |  |  | 53.78 | 25.73
21 | 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 | 7.19 | 143.8 | 58.6 | 6 | 60.4 |  |  | 12.73 | 6.09
22 | 4-11-213 | 明装普通接线盒 | 个 | 99 | 10.78 | 1067.22 | 549.45 | 56.43 | 285.12 |  |  | 119.34 | 57.14
23 | 4-13-156 | 安全出口灯安装 墙壁式 | 套 | 2 | 194.66 | 389.32 | 33.66 | 3.5 | 341.34 |  |  | 7.31 | 3.5
本页小计 | [5 empty] | 14630.76 | 5818.26 | 596.42 | 6338.31 | 0.32 | -0.04 | 1263.8 | 605.04
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-安装 | [11 empty] | 第3页 共4页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
24 | 4-13-156 | 应急灯安装 墙壁式 | 套 | 3 | 186.58 | 559.74 | 50.49 | 5.25 | 487.77 |  |  | 10.97 | 5.25
25 | 4-13-156 | 单向疏散指示灯安装 墙壁式 | 套 | 2 | 191.63 | 383.26 | 33.66 | 3.5 | 335.28 |  |  | 7.31 | 3.5
26 | 4-13-216 | 大功率节能荧光灯安装 吊管式 | 套 | 24 | 206.43 | 4954.32 | 342.48 | 35.52 | 4466.4 |  |  | 74.39 | 35.62
27 | 4-4-139 | 风扇安装吊扇带灯 | 台 | 48 | 206.02 | 9888.96 | 2702.4 | 279.84 | 6038.88 |  |  | 586.96 | 281.05
28 | 4-13-301 | 跷板暗开关单控 单联 | 套 | 6 | 16.38 | 98.28 | 39.72 | 4.08 | 41.7 |  |  | 8.63 | 4.13
29 | 4-13-319 | 单相带接地明插座电流（A）≤16 | 套 | 14 | 24.31 | 340.34 | 122.22 | 12.74 | 166.18 |  |  | 26.55 | 12.71
30 | 4-11-203 | 接线箱明装 MEB | 个 | 1 | 172.41 | 172.41 | 39.64 | 4.11 | 115.93 |  |  | 8.61 | 4.12
31 | 4-9-44 | 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 95 | 5.3 | 503.5 | 223.25 | 22.8 | 51.3 | 101.65 |  | 70.57 | 33.79
32 | 4-9-63 | 桩承台接地 ≤3根桩连接 | 基 | 16 | 285.92 | 4574.72 | 1801.44 | 186.88 | 1321.12 | 519.68 |  | 504.15 | 241.4
33 | 4-9-41 | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 套 | 6 | 34.71 | 208.26 | 136.08 | 14.1 | 14.28 | 0.06 |  | 29.57 | 14.16
34 | 4-9-43 | 避雷网安装 沿折板支架敷设 φ12镀锌圆钢 | m | 98.705 | 17.42 | 1719.44 | 570.51 | 59.22 | 697.84 | 157.93 |  | 158.21 | 75.76
35 | 4-9-61 | 接地跨接线安装 构架接地 | 处 | 2 | 246.2 | 492.4 | 271.9 | 28.18 | 93.54 | 8.66 |  | 60.94 | 29.18
36 | 4-9-45 | 避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 处 | 12 | 31.66 | 379.92 | 176.64 | 18.24 | 33.12 | 72 |  | 54 | 25.86
37 | 4-9-40 | 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 46.2 | 13.05 | 602.91 | 233.77 | 24.49 | 29.57 | 181.57 |  | 90.21 | 43.2
本页小计 | [5 empty] | 24878.46 | 6744.2 | 698.95 | 13892.91 | 1041.55 |  | 1691.07 | 809.73
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-安装 | [11 empty] | 第4页 共4页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
38 | 4-9-56 | 接地母线敷设 -40*4镀锌扁钢 | m | 2.1 | 24.34 | 51.11 | 20.71 | 2.14 | 19.59 | 1.53 |  | 4.83 | 2.31
39 | 4-14-48 | 接地网 | 系统 | 2 | 255.24 | 510.48 | 277.02 | 28.72 | 7.58 | 81.88 |  | 77.95 | 37.33
40 | 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 工日 | 93.556954 | 6.12 | 572.57 | 126.3 | 13.1 | 392.94 |  |  | 27.43 | 13.14
单项措施项目
本页小计 | [5 empty] | 1134.16 | 424.03 | 43.96 | 420.11 | 83.41 |  | 110.21 | 52.78
合 计 | [5 empty] | 47905.96 | 15240.48 | 1572.95 | 24659.81 | 1159.11 | -2.57 | 3562 | 1705.48
表-06

## 2_表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-安装 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 112.895 | 149 | 16821.28
小 计 | [6 empty] | 16821.28
二 |  | 主要材料（设备） |  | 元
1 | 0103120011 | 镀锌铁丝 | φ1.2-1.8 | kg | 2.44044 | 5.75 | 14.03
2 | 0103120025 | 钢丝 | φ1.2-1.8 | kg | 1.427904 | 5.375 | 7.67
3 | 0109120069 | 热轧光圆钢筋 | HPB300综合 | kg | 5.9 | 3.46 | 20.41
4 | 0109120105 | 热轧普碳高速盘条 | HPB300综合 | kg | 12.272 | 3.46 | 42.46
5 | 0113120091 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 205.408 | 5.699 | 1170.62
6 | 0229120027 | 油麻 |  | kg | 26.462 | 5.273 | 139.53
7 | 0301120689 | 镀锌锁紧螺母 | DN15×3 | 10个 | 2.06 | 2.989 | 6.16
8 | 0301120711 | 镀锌锁紧螺母 | DN50×3 | 个 | 0.64064 | 5.008 | 3.21
9 | 0301120837 | 金属膨胀螺栓 | M8 | 套 | 150.96 | 0.49 | 73.97
10 | 0301121425 | 木螺钉 | d2-4×6-65 | 个 | 114.4 | 0.071 | 8.12
11 | 0301121455 | 木螺钉 | d4×65 | 10个 | 220.623333 | 0.796 | 175.62
12 | 0301121509 | 木螺丝 | 综合 | 个 | 2.5704 | 0.031 | 0.08
13 | 0301121517 | 金属膨胀螺栓 | M6 | 10套 | 0.408 | 1.938 | 0.79
14 | 0301121519 | 金属膨胀螺栓 | M8 | 10套 | 0.824 | 3.162 | 2.61
15 | 0301121743 | 塑料膨胀螺栓 |  | 套 | 2.5704 | 0.173 | 0.44
16 | 0301121749 | 塑料胀管 | φ6-8 | 个 | 2291.075325 | 0.041 | 93.93
17 | 0303120135 | 风扇吊钩 |  | 个 | 48.96 | 3.519 | 172.29
18 | 0313120035 | 冲击钻头 | φ6-8 | 个 | 16.264302 | 4.57 | 74.33
19 | 0313120041 | 冲击钻头 | φ8 | 个 | 0.028 | 4.57 | 0.13
20 | 0313120045 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | 1.0465 | 4.223 | 4.42
21 | 0313120081 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 16.688 | 4.835 | 80.69
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-安装 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
22 | 0313120085 | 低碳钢焊条 | J427 φ3.2 | kg | 0.31 | 6.854 | 2.12
23 | 0313120093 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 15.1196 | 6.854 | 103.63
24 | 0313120103 | 电焊条 |  | kg | 0.0441 | 6.28 | 0.28
25 | 0313120151 | 钢锯条 |  | 条 | 62.308201 | 2.642 | 164.62
26 | 0313120181 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 0.064 | 87.934 | 5.63
27 | 0313120253 | 锯条 | (各种规格) | 根 | 5.79768 | 0.673 | 3.9
28 | 0313120301 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.45591 | 8.354 | 3.81
29 | 0313120335 | 砂轮片 | φ100 | 片 | 0.01536 | 4.396 | 0.07
30 | 0321120219 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.12 | 3.856 | 0.46
31 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 2.3424 | 0.508 | 1.19
32 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 0.014786 | 117 | 1.73
33 | 1301120047 | 醇酸清漆 |  | kg | 0.02804 | 12.75 | 0.36
34 | 1301120095 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.08 | 11.516 | 0.92
35 | 1301120097 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg | 0.024 | 11.516 | 0.28
36 | 1301120189 | 沥青清漆 |  | kg | 0.0105 | 10.027 | 0.11
37 | 1301120221 | 铅油(厚漆) |  | kg | 1.200195 | 7.477 | 8.97
38 | 1301120239 | 调和漆 |  | kg | 0.042 | 11.434 | 0.48
39 | 1305120033 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.008 | 7.038 | 0.06
40 | 1305120065 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 2.157525 | 14.331 | 30.92
41 | 1305120069 | 酚醛防锈漆（各种颜色） |  | kg | 0.448 | 7.915 | 3.55
42 | 1335120071 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 61.4806 | 0.296 | 18.2
43 | 1335120107 | 密封油膏 |  | kg | 5.222 | 5.977 | 31.21
44 | 1339120025 | 清油 |  | kg | 0.578705 | 14.504 | 8.39
45 | 1401120011 | 机油 | 综合 | kg | 0.70438 | 2.968 | 2.09
46 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg | 0.114 | 6.45 | 0.74
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-安装 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
47 | 1405120015 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.02404 | 3.866 | 0.09
48 | 1409120003 | 电力复合脂 |  | kg | 0.032 | 17.585 | 0.56
49 | 1433120003 | 丙酮 |  | kg | 1.5288 | 8.323 | 12.72
50 | 1433120099 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 0.12 | 3.08 | 0.37
51 | 1435120187 | 乙炔气 |  | kg | 0.88 | 7.752 | 6.82
52 | 1439120029 | 氧气 |  | m3 | 2.64 | 3.692 | 9.75
53 | 1441120213 | 粘合剂 |  | kg | 0.6001 | 26.816 | 16.09
54 | 1441120217 | 粘接剂 |  | kg | 1.01724 | 22.532 | 22.92
55 | 1725121463 | 塑料管综合 |  | kg | 0.144 | 9.914 | 1.43
56 | 1803120051 | 镀锌扁钢卡子 | 25×4 | kg | 0.2919 | 4.927 | 1.44
57 | 1803120089 | 镀锌钢管接头 | 50×3.5 | 个 | 0.66068 | 3.662 | 2.42
58 | 1803120207 | 镀锌活接头 | DN32 | 个 | 3.03 | 6.967 | 21.11
59 | 1803330231 | 室内镀锌钢管接头零件 | DN32 | 个 | 31.7509 | 4.998 | 158.69
60 | 1809120913 | 镀锌钢管塑料护口 | DN50 | 个 | 0.62064 | 0.245 | 0.15
61 | 1809330177 | 室内塑料雨水管粘接管件 | DN100 | 个 | 24.4608 | 12.658 | 309.62
62 | 1825120005 | 扁钢卡子 | 25×4 | kg | 3.9482 | 3.55 | 14.02
63 | 2717120001 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.9496 | 2.642 | 15.72
64 | 2801120899 | 铜芯塑料绝缘线 | BV2.5 | m | 98.022 | 1.316 | 129
65 | 2801120949 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR4 | m | 0.128 | 2.203 | 0.28
66 | 2801121099 | 硬铜绞线 | TJ-2.5-4 | m | 5.169 | 1.754 | 9.07
67 | 2906120259 | 塑料护口(钢管用) | DN15-20 | 个 | 20.6 | 0.092 | 1.9
68 | 2906120577 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 126.147021 | 0.265 | 33.43
69 | 2906120593 | 难燃塑料管卡子 | 20 | 个 | 1009.176168 | 0.173 | 174.59
70 | 2906120607 | 难燃塑料管三通 | 20 | 个 | 19.221203 | 1.754 | 33.71
71 | 2906120621 | 难燃塑料管伸缩接头 | 20 | 个 | 12.614102 | 0.704 | 8.88
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-安装 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
72 | 2906120635 | 难燃塑料管弯头 | 20 | 个 | 12.614102 | 0.704 | 8.88
73 | 2909120107 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 2.285 | 4.64
74 | 2917120039 | 镀锌地线夹 | 50 | 套 | 1.3464 | 1.051 | 1.42
75 | 2923120011 | 镀锌接地线板40×5×120 |  | 个 | 2.26 | 8.792 | 19.87
76 | 3301120017 | 镀锌扁钢支架 | 40×3 | kg | 22.10992 | 4.172 | 92.24
77 | 3400120001 | 其他材料费 |  | 元 | 54.87987 | 1.02 | 55.98
78 | 3400120003 | 校验材料费 |  | 元 | 7.44 | 1.02 | 7.59
79 | 3411120001 | 电 |  | kW·h | 0.00756 | 0.56
80 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 0.911288 | 4.126 | 3.76
81 | 7901120027 | 周转性材料费 |  | % | 93.556954 | 4.202 | 393.13
82 | 7901120027 | 周转性材料费 |  | % | 9.77076 | 5.252 | 51.32
83 | 7901120033 | 其他材料费 |  | 元 | 27.97124 | 1.02 | 28.53
84 | BWB110461 | 镀锌六角带帽螺栓 | M16×100以内 2平1弹 | 10套 | 0.02142 | 20.533 | 0.44
85 | QJ003 | 塑料吊杆及管夹 | 综合 | 个 | 18.816 | 3.233 | 60.83
86 | 1701120087~7 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | DN50 | m | 4.12 | 25.85 | 106.5
87 | 1707120019~13 | 碳钢管 | DN150 | m | 2.4 | 73.61 | 176.66
88 | 1707120019~7 | 碳钢管 | DN50 | m | 0.6 | 21.17 | 12.7
89 | 1900330009~5 | 螺纹止回阀 | DN32 | 个 | 1.01 | 42.6 | 43.03
90 | 1900330009~5 | 螺纹闸阀 | DN32 | 个 | 2.02 | 46.9 | 94.74
91 | 2303120009~1 | 自救式消防软管卷盘箱(含压力型真空破坏器) |  | 套 | 2 | 680 | 1360
92 | 2401150081~5 | 螺纹水表 | DN32 | 只 | 1 | 114 | 114
93 | 2500120001~1 | 单向疏散指示灯 |  | 套 | 2.02 | 165 | 333.3
94 | 2500120001~1 | 大功率节能荧光灯 | 65W | 套 | 24.24 | 180 | 4363.2
95 | 2500120001~1 | 安全出口灯 |  | 套 | 2.02 | 168 | 339.36
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-安装 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
96 | 2500120001~1 | 应急灯 |  | 套 | 3.03 | 160 | 484.8
97 | 2605120033~1 | 跷板暗开关单控 单联 |  | 只 | 6.12 | 6.22 | 38.07
98 | 2641120027~1 | 成套插座 |  | 套 | 14.28 | 10.97 | 156.65
99 | 2706120013~1 | 接地母线 | -40*4镀锌扁钢 | m | 2.205 | 7.1 | 15.66
100 | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线 | NHBVR-2.5 | m | 48.604 | 1.45 | 70.48
101 | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线 | BV-2.5 | m | 1635.136 | 1.208 | 1975.24
102 | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线 | NHBV-2.5 | m | 145.928 | 1.329 | 193.94
103 | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR-2.5 | m | 470.844 | 1.327 | 624.81
104 | 2906120285~2 | 刚性阻燃管 | DN20 | m | 636.106 | 1.19 | 756.97
105 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个 | 121.38 | 2.5 | 303.45
106 | 2911120079~1 | 接线箱 | MEB | 个 | 1 | 115 | 115
107 | B01111239~1 | 镀锌圆钢 | φ12镀锌圆钢 | m | 103.64025 | 4.65 | 481.93
108 | B17111253~4 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 32.0093 | 16.81 | 538.08
109 | B17200000~2 | 塑料雨水管 | DN100 | m | 55.86 | 14.53 | 811.65
110 | B50111231~1 | 吊扇（含调速器） |  | 台 | 48 | 120 | 5760
111 | B55111225~1 | 成套配电箱 | 1AZ | 台 | 1 | 1200 | 1200
小 计 | [6 empty] | 24668.82
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 2407150059 | 接地电阻测试仪 | DET-3/2 | 台班 | 2 | 40.94 | 81.88
2 | 9913140083 | 台式钻床 | 16mm | 台班 | 0.012 | 3.04 | 0.04
3 | 9913140187 | 管子切断套丝机 | 159mm | 台班 | 0.93023 | 18.88 | 17.56
4 | 9913140207 | 钢材电动煨弯机 | 500以内mm | 台班 | 0.0042 | 48.32 | 0.2
5 | 9917140079 | 电焊条烘干箱 | 60×50×75cm3 | 台班 | 0.01 | 13.9 | 0.14
6 | 99Z110385 | 砂轮切割机 | φ400 | 台班 | 0.09998 | 26.83 | 2.68
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县海游街道松门村餐厅修建工程-安装 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
7 | 99Z7072 | 试压泵 | 3MPa | 台班 | 0.03046 | 16.45 | 0.5
8 | B99110448 | 电焊机 （综合） |  | 台班 | 0.09 | 115 | 10.35
9 | B99111181 | 弧焊机 综合 |  | 台班 | 15.63982 | 66.69 | 1043.02
小 计 | [6 empty] | 1156.37
合计 | [6 empty] | 42646.51
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 13.060897 | 0.56 | 7.31
表-10