## 表-01 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:三门县香山华庭小区消防设备维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 440364 |  | 4341.39 | 18729.11 | 36360.31
1.1 | 安装 | 440364 |  | 4341.39 | 18729.11 | 36360.31
合计 |  | 440364 |  | 4341.39 | 18729.11 | 36360.31

## 表-02 【不含单列】专业工程造价计算程序表【安装】
专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:单位工程-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 380694.5
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 59492.5
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 6160.1
3 | 其中材料费 | 表-6 | 293743.26
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 1653.79
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | 11.39
6 | 企业管理费 | 表-6 | 13280.97
7 | 利润 | 表-6 | 6359.25
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13 | 4579.86
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×7.1% | 4341.39
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0.26% | 158.98
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0.13% | 79.49
13 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 14+15
14 | 暂定优质工地增加费 | (六-14)×0%
15 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×30.63% | 18729.11
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 404003.47
六 | 税金 | 五×9% | 36360.31
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 440364
表-02

## 表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表【安装】
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单位工程-安装 | [11 empty] | 第1页 共4页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
|  | 火灾报警系统 |  |  |  | 198735.13 | 46859.27 | 4850.9 | 130383.64 | 1208.99 |  | 10440.4 | 4999.13
1 | 9-4-32 | 火灾报警控制器安装 | 台 | 1 | 52594.34 | 52594.34 | 2717.01 | 281.76 | 48631.66 | 69.03 |  | 605.13 | 289.75
2 | 9-4-14 | 消防电话总机 | 台 | 1 | 2372.28 | 2372.28 | 33.75 | 3.5 | 2296.6 | 20.88 |  | 11.87 | 5.68
3 | 主材 | 消防广播主机 | 台 | 1 | 3500 | 3500 |  |  | 3500
4 | 9-4-17 | 消防广播功放机 | 台 | 1 | 3553.97 | 3553.97 | 25.38 | 2.63 | 3513.21 | 3.48 |  | 6.27 | 3
5 | 9-4-2 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 520 | 108.57 | 56456.4 | 11304.8 | 1170 | 40232.4 | 88.4 |  | 2474.63 | 1184.87
6 | 9-4-7 | 手动火灾报警按钮 | 个 | 34 | 73.21 | 2489.14 | 436.22 | 45.22 | 1864.56 | 2.38 |  | 95.26 | 45.61
7 | 9-4-7 | 消火栓按钮 | 个 | 34 | 80.68 | 2743.12 | 436.22 | 45.22 | 2118.54 | 2.38 |  | 95.26 | 45.61
8 | 9-4-8 | 火灾声光警报器 | 个 | 34 | 132.86 | 4517.24 | 1308.32 | 135.66 | 2649.96 | 2.38 |  | 284.69 | 136.31
9 | 9-4-15 | 消防电话分机 | 个 | 6 | 194.04 | 1164.24 | 44.58 | 4.62 | 1100.16 | 0.42 |  | 9.77 | 4.68
10 | 9-4-25 | 火灾显示盘 | 台 | 6 | 878.86 | 5273.16 | 790.56 | 81.96 | 3981.18 | 125.28 |  | 198.92 | 95.25
11 | 9-4-21 | 隔离模块 | 个 | 12 | 143.59 | 1723.08 | 691.8 | 71.64 | 693.36 | 33.36 |  | 157.5 | 75.42
12 | 9-4-21 | 输入模块 | 个 | 15 | 156.23 | 2343.45 | 864.75 | 89.55 | 1056.3 | 41.7 |  | 196.88 | 94.27
13 | 9-4-21 | 输出模块 | 个 | 6 | 168.95 | 1013.7 | 345.9 | 35.82 | 498.84 | 16.68 |  | 78.75 | 37.71
本页小计 | [5 empty] | 139744.12 | 18999.29 | 1967.58 | 112136.77 | 406.37 |  | 4214.93 | 2018.16
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单位工程-安装 | [11 empty] | 第2页 共4页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
14 | 9-4-21 | 输入输出模块 | 个 | 40 | 163.25 | 6530 | 2306 | 238.8 | 3097.6 | 111.2 |  | 525.02 | 251.39
15 | 9-4-19 | 扬声器 | 个 | 25 | 46.17 | 1154.25 | 408.5 | 42.25 | 570 | 1.75 |  | 89.11 | 42.67
16 | 4-11-2 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 1400 | 14.71 | 20594 | 8736 | 910 | 8148 |  |  | 1897.42 | 908.6
17 | 4-12-40 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）RVS-2*1.5 | m | 1300 | 3.95 | 5135 | 689 | 65 | 4160 |  |  | 149.63 | 71.63
18 | 4-12-41 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）RVS-2*2.5 | m | 500 | 2.84 | 1420 | 270 | 25 | 1040 |  |  | 58.65 | 28.1
19 | 9-5-6 | 自动报警系统调试 2048点以内 | 系统 | 1 | 22716.78 | 22716.78 | 14724.18 | 1526.95 | 970.65 | 579.47 |  | 3323.95 | 1591.58
20 | 9-5-15 | 防火卷帘门调试 | 点 | 2 | 131.95 | 263.9 | 175.5 | 18.2 | 1.2 | 9.56 |  | 40.2 | 19.25
21 | 9-5-17 | 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试 | 点 | 34 | 34.62 | 1177.08 | 550.8 | 57.12 | 259.42 | 100.64 |  | 141.49 | 67.75
|  | 水泵房 |  |  |  | 37345.87 | 1790.52 | 185.68 | 34464.56 | 242.15 | 10.06 | 441.5 | 211.39
22 | 4-4-13 | 双电源控制柜安装 落地式 | 台 | 1 | 2060.65 | 2060.65 | 255.56 | 26.5 | 1602.67 | 68.78 | 2.96 | 70.45 | 33.73
23 | 4-4-13 | 水泵控制柜安装 落地式 | 台 | 2 | 8727.65 | 17455.3 | 511.12 | 53 | 16539.34 | 137.56 | 5.92 | 140.89 | 67.46
24 | 主材 | 消火栓泵维修 | 台 | 2 | 3150 | 6300 |  |  | 6300
25 | 主材 | 喷淋泵维修 | 台 | 2 | 3150 | 6300 |  |  | 6300
26 | 1-8-2 | 稳压泵 | 台 | 1 | 1984.98 | 1984.98 | 413.64 | 42.9 | 1350.41 | 33.3 | 1.17 | 97.08 | 46.48
本页小计 | [5 empty] | 93091.94 | 29040.3 | 3005.72 | 50339.29 | 1042.26 | 10.05 | 6533.89 | 3128.64
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单位工程-安装 | [11 empty] | 第3页 共4页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
27 | 9-1-41 | 湿式报警装置 公称直径（mm以内）150 | 组 | 1 | 3003.44 | 3003.44 | 610.2 | 63.28 | 2130.64 | 2.51 | 0.01 | 133.08 | 63.72
28 | 主材 | 压力开关 | 只 | 2 | 120.75 | 241.5 |  |  | 241.5
|  | 防火分隔 |  |  |  | 43220.29 | 1289.24 | 133.13 | 41383.72 |  |  | 280.03 | 134.09
29 | A8-48 | 钢质防火门安装 | m2 | 37 | 998.61 | 36948.57 | 842.86 | 86.95 | 35747.92 |  |  | 183.07 | 87.66
30 | 4-4-15 | 防火卷帘控制箱安装 | 台 | 2 | 952.19 | 1904.38 | 253.54 | 26.28 | 1543.12 |  |  | 55.07 | 26.37
31 | 4-13-305 | 防火卷帘按钮 | 套 | 4 | 131.34 | 525.36 | 22.96 | 2.36 | 492.68 |  |  | 4.99 | 2.39
32 | A8-53 | 防火卷帘电机安装 | 套 | 2 | 1920.99 | 3841.98 | 169.88 | 17.54 | 3600 |  |  | 36.9 | 17.67
|  | 防排烟系统 |  |  |  | 91393.21 | 9553.47 | 990.39 | 77511.34 | 202.65 | 1.33 | 2119.04 | 1014.64
33 | 7-1-83 | 轴流式、斜流式、混流式通风机安装7# | 台 | 7 | 5596.82 | 39177.74 | 1417.5 | 147 | 37136.05 | 15.54 | 1.33 | 311.26 | 149.04
34 | 4-4-15 | 风机控制箱安装 | 台 | 7 | 3052.19 | 21365.33 | 887.39 | 91.98 | 20100.92 |  |  | 192.74 | 92.29
35 | 7-2-8 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1000 | m2 | 79.2 | 111.12 | 8800.7 | 3133.15 | 324.72 | 4221.36 | 87.12 |  | 699.45 | 334.91
36 | 7-2-9 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1250 | m2 | 99 | 126.56 | 12529.44 | 4115.43 | 426.69 | 6533.01 | 99.99 |  | 915.59 | 438.4
37 | 暂估价 | 风阀的执行机构修理费用 | 处 | 34 | 280 | 9520 |  |  | 9520
|  | 拆除费用 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
本页小计 | [5 empty] | 137858.44 | 11452.91 | 1186.8 | 121267.2 | 205.16 | 1.34 | 2532.15 | 1212.45
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单位工程-安装 | [11 empty] | 第4页 共4页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
38 | 暂估价 | 消防设备拆除 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
单项措施项目
本页小计 | [5 empty] | 10000 |  |  | 10000
表-06

## 表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表【
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单位工程-安装 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 433.167 | 149 | 64541.88
2 | 0001110005 | 三类人工 |  | 工日 | 6.534 | 171 | 1117.31
小 计 | [6 empty] | 65659.2
二 |  | 主要材料（设备） |  | 元
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 433.167 | 149 | 64541.88
2 | 0001110005 | 三类人工 |  | 工日 | 6.534 | 171 | 1117.31
3 | 0103120011 | 镀锌铁丝 | φ1.2-1.8 | kg | 5.6 | 6.19 | 34.66
4 | 0103120025 | 钢丝 | φ1.2-1.8 | kg | 1.296 | 5.27 | 6.83
5 | 0109120069 | 热轧光圆钢筋 | HPB300综合 | kg | 20.759 | 3.513 | 72.93
6 | 0113120091 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 6.03 | 3.93 | 23.7
7 | 0119120011 | 槽钢 | Q235B 5-16# | kg | 181.09 | 3.796 | 687.42
8 | 0121120049 | 角钢 | Q235B综合 | kg | 602.997 | 3.796 | 2288.98
9 | 0129120277 | 热轧薄钢板 | Q235B综合 | kg | 0.3 | 3.97 | 1.19
10 | 0135120027 | 紫铜板 | 综合 | kg | 0.06 | 58.27 | 3.5
11 | 0141120005 | 接地编织铜线 |  | m | 5 | 12.93 | 64.65
12 | 0201120021 | 石棉橡胶板 | 低压δ0.8-6 | kg | 0.55 | 5.26 | 2.89
13 | 0201120029 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 14.518 | 5.09 | 73.9
14 | 0207120037 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.06 | 30.17 | 1.81
15 | 0229120023 | 线麻 |  | kg | 0.028 | 10.86 | 0.3
16 | 0231120025 | 尼龙线卡 |  | 个 | 649 | 0.26 | 168.74
17 | 0301120017 | 半圆头镀锌螺栓 | M2-5×15-50 | 10个 | 0.832 | 1.72 | 1.43
18 | 0301120545 | 镀锌六角螺栓带螺母 | M10×100以内 2平1弹 | 10套 | 0.412 | 6.47 | 2.67
19 | 0301120569 | 镀锌六角带帽螺栓 | M20×100以内 2平1弹 | 10套 | 1.648 | 27.21 | 44.84
20 | 0301120629 | 镀锌螺钉 | M2-5×4-50 | 个 | 1364.76 | 0.04 | 54.59
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单位工程-安装 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
21 | 0301120837 | 金属膨胀螺栓 | M8 | 套 | 36.72 | 0.31 | 11.38
22 | 0301121165 | 六角带帽螺栓 | M8×30-50 | 10套 | 74.28 | 3.62 | 268.89
23 | 0301121451 | 木螺钉 | d4×60 | 个 | 12.24 | 0.07 | 0.86
24 | 0301121455 | 木螺钉 | d4×65 | 10个 | 407.806 | 0.78 | 318.09
25 | 0301121461 | 木螺钉 | d4.5-6×15-100 | 10个 | 6.936 | 1.03 | 7.14
26 | 0301121519 | 金属膨胀螺栓 | M8 | 10套 | 2.472 | 3.1 | 7.66
27 | 0301121527 | 金属膨胀螺栓 | M12 | 套 | 25.493 | 0.64 | 16.32
28 | 0301121749 | 塑料胀管 | φ6-8 | 个 | 4400.312 | 0.04 | 176.01
29 | 0301121783 | 铁铆钉 |  | kg | 3.528 | 10.43 | 36.8
30 | 0313120035 | 冲击钻头 | φ6-8 | 个 | 28.028 | 4.48 | 125.57
31 | 0313120045 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | 0.252 | 4.14 | 1.04
32 | 0313120081 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 7.532 | 6.28 | 47.3
33 | 0313120087 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 0.666 | 6.28 | 4.18
34 | 0313120151 | 钢锯条 |  | 条 | 36.442 | 2.59 | 94.38
35 | 0313120175 | 焊锡 |  | kg | 1.28 | 103 | 131.84
36 | 0313120177 | 焊锡膏 |  | kg | 0.32 | 31.03 | 9.93
37 | 0313120181 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 0.954 | 86.21 | 82.24
38 | 0313120301 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.493 | 8.19 | 4.04
39 | 0313120349 | 砂纸 |  | 张 | 2 | 0.52 | 1.04
40 | 0321120161 | 金属滤网 |  | m2 | 0.065 | 15.95 | 1.04
41 | 0321120219 | 平垫铁 | 综合 | kg | 6.48 | 3.78 | 24.49
42 | 0321120325 | 斜垫铁 | 综合 | kg | 4.464 | 8.62 | 38.48
43 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg | 824.786 | 0.27 | 222.69
44 | 0503120039 | 木板 |  | m3 | 0.006 | 1667 | 10
45 | 1103120017 | 钢质防火门 |  | m2 | 36.353 | 976 | 35480.53
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单位工程-安装 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
46 | 1137120011 | 防火卷帘电机 |  | 套 | 2 | 1800 | 3600
47 | 1301120097 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg | 0.366 | 11.29 | 4.13
48 | 1301120221 | 铅油(厚漆) |  | kg | 0.28 | 7.33 | 2.05
49 | 1305120033 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.06 | 6.9 | 0.41
50 | 1401120011 | 机油 | 综合 | kg | 0.606 | 2.91 | 1.76
51 | 1403120015 | 煤油 |  | kg | 0.788 | 3.79 | 2.99
52 | 1409120003 | 电力复合脂 |  | kg | 0.408 | 17.24 | 7.03
53 | 1409120017 | 黄油钙基脂 |  | kg | 0.202 | 9.66 | 1.95
54 | 1433120037 | 酒精 | 工业用99.5% | kg | 0.665 | 7.07 | 4.7
55 | 1433120099 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 1.32 | 3.02 | 3.99
56 | 1435120187 | 乙炔气 |  | kg | 0.864 | 7.6 | 6.57
57 | 1439120029 | 氧气 |  | m3 | 2.447 | 3.62 | 8.86
58 | 1501120065 | 石棉板衬垫 |  | kg | 0.13 | 51.72 | 6.72
59 | 1703120009 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | DN20×2.8 | m | 2 | 7.9 | 15.8
60 | 1703120019 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | DN50×3.8 | m | 2 | 22.12 | 44.24
61 | 1709120019 | 塑料异型管 | φ5 | m | 8.587 | 0.22 | 1.89
62 | 1725121463 | 塑料管综合 |  | kg | 1.98 | 9.72 | 19.25
63 | 1803120139 | 镀锌管接头 | 1.5×20 | 个 | 231.28 | 1 | 231.28
64 | 1803120307 | 镀锌弯头 | DN20 | 个 | 2.02 | 2.63 | 5.31
65 | 1803120315 | 镀锌弯头 | DN50 | 个 | 2.02 | 7.76 | 15.68
66 | 2501120033 | 灯泡 |  | 个 | 16.938 | 1.29 | 21.85
67 | 2717120001 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 34.497 | 2.59 | 89.35
68 | 2717120019 | 尼龙扎带 | L=100-150 | 个 | 146 | 0.43 | 62.78
69 | 2801120899 | 铜芯塑料绝缘线 | BV2.5 | m | 1.22 | 1.29 | 1.57
70 | 2801120949 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR4 | m | 44.8 | 2.16 | 96.77
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单位工程-安装 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
71 | 2801121037 | 铜芯塑料绝缘线 | ZR-BV 1.5 | m | 28.864 | 0.78 | 22.51
72 | 2801121067 | 铜芯塑料绝缘线 | ZR-RVS2×1.5 | m | 140.687 | 1.55 | 218.06
73 | 2801121099 | 硬铜绞线 | TJ-2.5-4 | m | 40.446 | 1.72 | 69.57
74 | 2906120207 | 塑料护口(电线管用) | DN15-20 | 个 | 577.374 | 0.09 | 51.96
75 | 2906120243 | 镀锌电线管卡子 | 20 | 个 | 1460.816 | 0.13 | 189.91
76 | 2909120073 | 铜端子 | 6mm2 | 个 | 12.18 | 0.86 | 10.47
77 | 2909120077 | 铜端子 | 16mm2 | 个 | 10.15 | 2.16 | 21.92
78 | 2909120107 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 18.27 | 2.24 | 40.92
79 | 2917120031 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 471.24 | 0.78 | 367.57
80 | 2925120031 | 铜接线卡1.0-2.5 |  | 个 | 1977.22 | 0.43 | 850.2
81 | 3400120001 | 其他材料费 |  | 元 | 1254.372 | 1.02 | 1279.46
82 | 3405120007 | 打印纸 | 132-1 | 箱 | 0.475 | 190 | 90.25
83 | 3409120015 | 电池 |  | 节 | 384 | 1.29 | 495.36
84 | 3411120001 | 电 |  | kW·h | 566.637 | 0.56 | 317.32
85 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 0.157 | 4.126 | 0.65
86 | 3621120001 | 标志牌 |  | 个 | 107 | 0.43 | 46.01
87 | 7901120033 | 其他材料费 |  | 元 | 73.196 | 1.02 | 74.66
88 | B55111546 | 蓄电池 | 24V | 组 | 0.34 | 647 | 219.98
89 | 主材 | 压力开关 |  | 只 | 2 | 120.75 | 241.5
90 | 主材 | 喷淋泵维修 |  | 台 | 2 | 3150 | 6300
91 | 主材 | 消火栓泵维修 |  | 台 | 2 | 3150 | 6300
92 | 主材 | 消防广播主机 |  | 台 | 1 | 3500 | 3500
93 | 暂估价 | 消防设备拆除 |  | 项 | 1 | 10000 | 10000
94 | 暂估价 | 风阀的执行机构修理费用 |  | 处 | 34 | 280 | 9520
95 | 0129120135~1 | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | m2 | 90.13 | 29.97 | 2701.2
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单位工程-安装 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
96 | 0129120137~1 | 镀锌薄钢板 | δ1.0 | m2 | 112.662 | 39.98 | 4504.23
97 | 2001330021~6 | 沟槽法兰 | 1.6MPa DN150 | 片 | 2 | 120 | 240
98 | 2339120005~1 | 防火卷帘按钮 |  | 套 | 4.08 | 120 | 489.6
99 | 2339120045~3 | 湿式报警装置 | DN150 | 套 | 1 | 1755 | 1755
100 | 2341330019~1 | 火灾显示盘 |  | 台 | 6 | 644 | 3864
101 | 2343120007~1 | 消防电话分机 |  | 个 | 6 | 180 | 1080
102 | 2343120013~1 | 消防电话总机 |  | 台 | 1 | 2272 | 2272
103 | 2649330001~1 | 手动火灾报警按钮 |  | 个 | 34 | 52.26 | 1776.84
104 | 2649330001~1 | 消火栓按钮 |  | 个 | 34 | 59.73 | 2030.82
105 | 2801120393~1 | 铜芯多股绝缘电线 | RVS-2*1.5 | m | 1404 | 2.915 | 4092.66
106 | 2801120393~1 | 铜芯多股绝缘电线 | RVS-2*2.5 | m | 540 | 1.874 | 1011.96
107 | 2906330001~2 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m | 1442 | 4.47 | 6445.74
108 | B01000700~1 | 稳压泵 |  | 台 | 1 | 1260 | 1260
109 | B07000109~1 | 通风机 |  | 台 | 7 | 5300 | 37100
110 | B23111188~1 | 点型感温火灾探测器 |  | 个 | 520 | 74.1 | 38532
111 | B23111190~1 | 火灾报警控制器 |  | 台 | 1 | 48500 | 48500
112 | B23111254~1 | 火灾声光警报器 |  | 个 | 34 | 76.03 | 2585.02
113 | B23111256~1 | 扬声器 |  | 个 | 25 | 21.88 | 547
114 | B23111257~1 | 输入模块 |  | 个 | 15 | 63.19 | 947.85
115 | B23111257~1 | 输入输出模块 |  | 个 | 40 | 70.21 | 2808.4
116 | B23111257~1 | 输出模块 |  | 个 | 6 | 75.91 | 455.46
117 | B23111257~1 | 隔离模块 |  | 个 | 12 | 50.55 | 606.6
118 | B23111259~1 | 消防广播功放机 |  | 台 | 1 | 3500 | 3500
119 | B55111225~1 | 双电源控制柜 |  | 台 | 1 | 1575 | 1575
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单位工程-安装 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
120 | B55111225~1 | 水泵控制柜 |  | 台 | 2 | 8242 | 16484
121 | B55111225~1 | 防火卷帘控制箱 |  | 台 | 2 | 750 | 1500
122 | B55111225~1 | 风机控制箱 |  | 台 | 7 | 2850 | 19950
123 | 8001160019 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | m3 | 0.5 | 446.8 | 223.4
124 | 2407150047 | 交/直流低电阻测试仪 |  | 台班 | 0.07 | 8.07 | 0.56
125 | 2407150051 | 交流稳压电源 |  | 台班 | 9.6 | 11.55 | 110.88
126 | 2407150077 | 接地电阻测试仪 | 0.1～1200Ω | 台班 | 0.128 | 13.58 | 1.74
127 | 2407150099 | 数字万用表 |  | 台班 | 7.04 | 4.16 | 29.29
128 | 2469150113 | 火灾探测器试验器 |  | 台班 | 40.92 | 4.34 | 177.59
129 | 9905140059 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.201 | 681.15 | 136.91
130 | 9905140119 | 叉式起重机 | 5t | 台班 | 0.07 | 425.7 | 29.8
131 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 0.15 | 384.77 | 57.72
132 | 9909140015 | 电动卷扬机-单筒慢速 | 10kN | 台班 | 0.091 | 185.28 | 16.86
133 | 9913140083 | 台式钻床 | 16mm | 台班 | 6.296 | 3.92 | 24.68
134 | 9913140105 | 剪板机 | 6.3×2000mm | 台班 | 0.515 | 47.2 | 24.31
135 | 9913140153 | 折方机 | 4×2000mm | 台班 | 0.515 | 33.3 | 17.15
136 | 9913140159 | 咬口机 | 1.5mm | 台班 | 0.515 | 17.8 | 9.17
137 | 9913140187 | 管子切断套丝机 | 159mm | 台班 | 0.034 | 21.81 | 0.74
138 | 99Z110342 | 直流稳压稳流电源 | WYK-6005 | 台班 | 9 | 30.83 | 277.47
139 | 99Z110360 | 手动液压叉车 |  | 台班 | 0.5 | 11.66 | 5.83
140 | 99Z110385 | 砂轮切割机 | φ400 | 台班 | 0.019 | 26.83 | 0.51
141 | B23111200 | 自耦调压器 |  | 台班 | 7.04 | 9.77 | 68.78
142 | B24110487 | 滚槽机 |  | 台班 | 0.045 | 28.2 | 1.27
143 | B24111545 | 手持式万用表 |  | 台班 | 77.43 | 6.96 | 538.91
144 | B99111181 | 弧焊机 综合 |  | 台班 | 2.062 | 66.69 | 137.51
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单位工程-安装 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
145 | ZJ_02ZJ | 折旧费(机械) |  | 元 | 47.591 | 1.02 | 48.54
146 | ZJ_03JX | 检修费(机械) |  | 元 | 16.393 | 1.02 | 16.72
147 | ZJ_04WH | 维护费(机械) |  | 元 | 33.675 | 1.02 | 34.35
148 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 0.713 | 149 | 106.24
149 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 3.822 | 6.12 | 23.39
150 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 7.629 | 5.09 | 38.83
151 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 56.265 | 0.78 | 43.89
152 | ZJ_15CAF | 安拆及场外运输费(机械) |  | 元 | 1.049 | 1.02 | 1.07
153 | ZJ_07QT | 其他费用(机械) |  | 元 | 4.206 | 1.02 | 4.29
小 计 | [6 empty] | 361625.18
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 2407150047 | 交/直流低电阻测试仪 |  | 台班 | 0.07 | 8.07 | 0.56
2 | 2407150051 | 交流稳压电源 |  | 台班 | 9.6 | 11.55 | 110.88
3 | 2407150077 | 接地电阻测试仪 | 0.1～1200Ω | 台班 | 0.128 | 13.58 | 1.74
4 | 2407150099 | 数字万用表 |  | 台班 | 7.04 | 4.16 | 29.29
5 | 2469150113 | 火灾探测器试验器 |  | 台班 | 40.92 | 4.34 | 177.59
6 | 9905140059 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.201 | 681.15 | 136.91
7 | 9905140119 | 叉式起重机 | 5t | 台班 | 0.07 | 425.7 | 29.8
8 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 0.15 | 384.77 | 57.72
9 | 9909140015 | 电动卷扬机-单筒慢速 | 10kN | 台班 | 0.091 | 185.28 | 16.86
10 | 9913140083 | 台式钻床 | 16mm | 台班 | 6.296 | 3.92 | 24.68
11 | 9913140105 | 剪板机 | 6.3×2000mm | 台班 | 0.515 | 47.2 | 24.31
12 | 9913140153 | 折方机 | 4×2000mm | 台班 | 0.515 | 33.3 | 17.15
13 | 9913140159 | 咬口机 | 1.5mm | 台班 | 0.515 | 17.8 | 9.17
14 | 9913140187 | 管子切断套丝机 | 159mm | 台班 | 0.034 | 21.81 | 0.74
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单位工程-安装 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
15 | 99Z110342 | 直流稳压稳流电源 | WYK-6005 | 台班 | 9 | 30.83 | 277.47
16 | 99Z110360 | 手动液压叉车 |  | 台班 | 0.5 | 11.66 | 5.83
17 | 99Z110385 | 砂轮切割机 | φ400 | 台班 | 0.019 | 26.83 | 0.51
18 | B23111200 | 自耦调压器 |  | 台班 | 7.04 | 9.77 | 68.78
19 | B24110487 | 滚槽机 |  | 台班 | 0.045 | 28.2 | 1.27
20 | B24111545 | 手持式万用表 |  | 台班 | 77.43 | 6.96 | 538.91
21 | B99111181 | 弧焊机 综合 |  | 台班 | 2.062 | 66.69 | 137.51
小 计 | [6 empty] | 1667.68
合计 | [6 empty] | 428952.02
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 0.713 | 149 | 106.24
2 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 3.822 | 6.12 | 23.39
3 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 7.629 | 5.09 | 38.83
4 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 56.265 | 0.78 | 43.89
表-10