## 表-01 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程 | 1236148 |  | 12124.77 | 63841 | 102067.25
1.1 | 建筑 | 1204946 |  | 11668.4 | 61479.73 | 99490.96
1.2 | 安装 | 31202 |  | 456.37 | 2361.27 | 2576.29
合计 |  | 1236148 |  | 12124.77 | 63841 | 102067.25

## 1_表-02 【不含单列】专业工程造价计算程序表
专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 1030811.68
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 221668.6
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 22928.96
3 | 其中材料费 | 表-6 | 711067.36
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 23465.88
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | -94.8
6 | 企业管理费 | 表-6 | 33068.61
7 | 利润 | 表-6 | 18703.68
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13 | 13163.72
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×4.76% | 11668.4
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0.5% | 1225.67
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0.11% | 269.65
13 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 14+15
14 | 暂定优质工地增加费 | (六-14)×0%
15 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×25.08% | 61479.73
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 1105455.13
六 | 税金 | 五×9% | 99490.96
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 1204946
表-02

## 1_表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [11 empty] | 第1页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
|  | 第一章 土石方工程 |  |  |  | 7862.32 | 2648.44 | 275.79 | 1171.01 | 2563.39 | 101.43 | 703.07 | 397.65
1 | 1-76 | 机械平整场地 | m2 | 411.5216 | 0.53 | 218.11 | 28.81 | 4.12 |  | 139.92 | 8.23 | 22.76 | 12.88
2 | 1-21 | 挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 198.07 | 6.37 | 1261.71 | 524.89 | 55.46 |  | 457.54 | 15.85 | 132.53 | 74.95
3 | 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 129.12 | 15.96 | 2060.76 | 1514.58 | 156.24 |  | 64.56 | -7.75 | 213.02 | 120.48
4 | 1-39 | 自卸汽车运土 ~运距1000m以内 | m3 | 49.582 | 8.22 | 407.56 | 16.36 | 1.49 |  | 305.43 | 16.36 | 43.41 | 24.55
5 | 1-35 | 装载机装车 土方 | m3 | 49.582 | 2.34 | 116.02 | 23.8 | 2.48 |  | 67.43 | 2.97 | 12.31 | 6.96
6 | 3001 | 履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 3798.16 | 3798.16 | 540 | 56 | 1171.01 | 1528.51 | 65.77 | 279.04 | 157.83
|  | 第四章 砌筑工程 |  |  |  | 51973.08 | 11032.71 | 1144.34 | 37230.18 | 187.5 | 8.15 | 1513.6 | 856.1
7 | 4-41 | 非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 101.9 | 510.04 | 51973.08 | 11032.71 | 1144.34 | 37230.18 | 187.5 | 8.15 | 1513.6 | 856.1
|  | 第五章 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 624302.33 | 108512.3 | 11232.29 | 464082.09 | 14688.78 | -234.44 | 16619.82 | 9400.17
|  | ▲混凝土 |  |  |  | 96895.18 | 23337.36 | 2420.54 | 64210.74 | 1643.06 | 7.62 | 3369.85 | 1906
8 | 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C20（16） | m3 | 13 | 428.42 | 5569.46 | 531.44 | 55.12 | 4860.44 | 8.84 | -0.52 | 72.88 | 41.22
9 | 5-3换 | 现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 C30（16） | m3 | 38.17 | 452.45 | 17270.02 | 1376.79 | 142.76 | 15449.69 | 9.54 | -1.53 | 187.02 | 105.78
本页小计 | [5 empty] | 82674.88 | 15589.38 | 1618.01 | 58711.32 | 2769.27 | 107.53 | 2476.57 | 1400.75
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [11 empty] | 第2页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
10 | 5-6换 | 现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^现浇现拌混凝土 C30（16） | m3 | 3.96 | 528.65 | 2093.45 | 364.32 | 37.78 | 1612.71 | 1.66 | -0.32 | 49.37 | 27.92
11 | 5-7换 | 现浇混凝土 构造柱^现浇现拌混凝土 C30（16） | m3 | 8.5 | 600.05 | 5100.43 | 1263.78 | 130.99 | 3433.24 | 5.36 | -0.94 | 171.21 | 96.84
12 | 5-8换 | 现浇混凝土 基础梁^现浇现拌混凝土 C30（16） | m3 | 13.82 | 457.68 | 6325.14 | 525.57 | 54.45 | 5628.2 | 5.8 | -1.11 | 71.68 | 40.54
13 | 5-9换 | 现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁^现浇现拌混凝土 C30（16） | m3 | 3.04 | 475.08 | 1444.24 | 155.98 | 16.17 | 1237.83 | 1.28 | -0.24 | 21.21 | 12
14 | 5-10换 | 现浇混凝土 过梁^现浇现拌混凝土 C30（16） | m3 | 0.98 | 542.3 | 531.45 | 97.76 | 10.14 | 402.27 | 0.62 | -0.11 | 13.27 | 7.51
15 | 5-10换 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C30（16） | m3 | 14.91 | 542.3 | 8085.69 | 1487.27 | 154.32 | 6120.26 | 9.39 | -1.64 | 201.9 | 114.2
16 | 5-16换 | 现浇混凝土 平板^现浇现拌混凝土 C30（16） | m3 | 45.06 | 484.63 | 21837.43 | 2478.3 | 257.29 | 18539.49 | 34.7 | -3.15 | 339 | 191.74
17 | 5-20换 | 现浇混凝土 栏板^现浇现拌混凝土 C30（16） | m3 | 14.46 | 587.19 | 8490.77 | 1995.77 | 207.07 | 5857.02 | 9.11 | -1.59 | 270.46 | 152.97
18 | 5-22换 | 现浇混凝土 雨篷^现浇现拌混凝土 C30（16） | m3 | 0.8 | 512.57 | 410.06 | 59.46 | 6.17 | 331.34 | 0.49 | -0.06 | 8.09 | 4.57
19 | 5-27换 | 现浇混凝土 扶手、压顶^现浇现拌混凝土 C30（16） | m3 | 1.7 | 612.92 | 1041.96 | 256.31 | 26.57 | 703.83 | 1.07 | -0.19 | 34.72 | 19.64
20 | 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | 10m3 | 24.070502 | 776.68 | 18695.08 | 12744.61 | 1321.71 | 34.42 | 1555.2 | 19.02 | 1929.04 | 1091.07
|  | ▲木模板 |  |  |  | 65967.22 | 30822.89 | 3195.09 | 23253.64 | 1744.17 | 73.96 | 4393.29 | 2484.85
本页小计 | [5 empty] | 74055.7 | 21429.13 | 2222.66 | 43900.61 | 1624.68 | 9.67 | 3109.95 | 1759
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [11 empty] | 第3页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
21 | 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 25.15 | 47.63 | 1197.89 | 658.18 | 68.16 | 305.82 | 22.89 | -1.01 | 91.88 | 51.96
22 | 5-103 | 现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 49.32 | 42.98 | 2119.77 | 956.81 | 99.13 | 820.68 | 33.04 | 0.99 | 133.53 | 75.52
23 | 5-119 | 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 20.62 | 53.19 | 1096.78 | 542.51 | 56.29 | 344.77 | 30.52 | 1.65 | 77.3 | 43.72
24 | 5-123 | 现浇混凝土 构造柱 | m2 | 82.29 | 49.36 | 4061.83 | 1714.92 | 177.75 | 1732.2 | 59.25 | 3.29 | 239.33 | 135.37
25 | 5-127 | 现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 86.66 | 52.31 | 4533.18 | 1981.91 | 205.38 | 1718.47 | 165.52 | 8.67 | 289.69 | 163.85
26 | 5-131+5-137*2换 | 现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度5(m) | m2 | 30.38 | 77.61 | 2357.79 | 1186.04 | 123.04 | 699.04 | 78.68 | 3.95 | 170.61 | 96.5
27 | 5-140 | 现浇混凝土 直形过梁 复合木模 | m2 | 17.06 | 53.19 | 907.42 | 518.28 | 53.74 | 214.44 | 9.55 |  | 71.21 | 40.27
28 | 5-140 | 现浇混凝土 直形圈梁 复合木模 | m2 | 118 | 53.19 | 6276.42 | 3584.84 | 371.7 | 1483.26 | 66.08 |  | 492.51 | 278.56
29 | 5-144+5-151*2换 | 现浇混凝土 板 复合木模~支模高度5(m) | m2 | 249.392 | 56.86 | 14180.43 | 6327.08 | 655.9 | 5179.87 | 543.67 | 22.45 | 926.87 | 524.25
30 | 5-144 | 现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 259.938 | 46.87 | 12183.29 | 5372.92 | 556.27 | 4564.51 | 441.89 | 20.8 | 784.41 | 443.66
31 | 5-174 | 现浇混凝土阳台、雨篷模板 | m2水平投影面积 | 5.04 | 129.01 | 650.21 | 332.59 | 34.47 | 181.84 | 24.54 | 1.31 | 48.18 | 27.25
32 | 5-176 | 现浇混凝土直形栏板、翻檐模板 | m2 | 190.52 | 59.55 | 11345.47 | 4923.04 | 510.59 | 4564.86 | 241.96 | 13.34 | 696.75 | 394.09
33 | 5-179 | 现浇混凝土压顶 复合模板 | m2 | 77.44 | 56.73 | 4393.17 | 2567.14 | 266.39 | 995.88 | 17.04 | 0.77 | 348.6 | 197.17
本页小计 | [5 empty] | 65303.65 | 30666.26 | 3178.81 | 22805.64 | 1734.63 | 76.21 | 4370.87 | 2472.17
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [11 empty] | 第4页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
34 | 5-173 | 现浇混凝土线条模板增加费 三道以上 | m | 56.14 | 11.82 | 663.57 | 156.63 | 16.28 | 448 | 9.54 | -2.25 | 22.42 | 12.68
|  | ▲钢筋 |  |  |  | 58834.26 | 7857.18 | 814.43 | 47684.43 | 781.95 | -128.75 | 1165.42 | 659.17
35 | 5-48 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 1.503 | 5364.52 | 8062.87 | 1657.94 | 171.93 | 5788.19 | 84.77 | -8.01 | 235.09 | 132.97
36 | 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 4.689 | 4580.88 | 21479.75 | 2599.82 | 269.57 | 17939.22 | 108.74 | -9.66 | 365.38 | 206.66
37 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 4.883 | 4366.04 | 21319.37 | 2331.63 | 241.76 | 17918.36 | 330.19 | -64.75 | 359.08 | 203.1
38 | 5-40 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 1.59 | 4140.92 | 6584.06 | 521.6 | 54.09 | 5809.35 | 87.45 | -17.06 | 82.16 | 46.47
39 | 5-73 | 电渣压力焊接 直径（mm以内）18 | 个 | 136 | 5.91 | 803.76 | 488.24 | 50.32 | 14.96 | 141.44 | -24.48 | 84.95 | 48.05
40 | 5-77 | 直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）16 | 个 | 65 | 7.73 | 502.45 | 225.55 | 23.4 | 178.75 | 26 | -4.55 | 33.94 | 19.19
41 | 5-87 | 螺纹钢筋冷挤压接头 直径（mm以内）25 | 个 | 8 | 10.25 | 82 | 32.4 | 3.36 | 35.6 | 3.36 | -0.24 | 4.82 | 2.73
|  | 第六章 金属结构工程 |  |  |  | 402605.67 | 46494.87 | 4802.23 | 328933.28 | 10519.6 | -187.27 | 7691.26 | 4350.15
42 | 5-94 | 预埋螺栓 | t | 0.489 | 7766.02 | 3797.58 | 559.02 | 57.97 | 2865.97 | 199.3 | -44.83 | 102.3 | 57.86
43 | 5-5换 | 现浇混凝土 基础设备基础二次灌浆^现浇现拌混凝土 C35（16） | m3 | 0.67 | 667.13 | 446.98 | 86.99 | 9.02 | 330.69 | 1.49 | 0.09 | 11.94 | 6.75
44 | 6-18 | 厂（库）房钢结构 钢柱安装 质量（t以内）3 | t | 12.961 | 5955.2 | 77185.35 | 3742.75 | 386.24 | 70186.54 | 1688.17 | 34.61 | 732.63 | 414.38
本页小计 | [5 empty] | 140927.74 | 12402.57 | 1283.94 | 121515.63 | 2680.45 | -141.13 | 2034.71 | 1150.84
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [11 empty] | 第5页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
45 | 6-22 | 厂房钢结构 钢梁安装 质量1.5t内 | t | 23.991 | 5956 | 142890.4 | 4800.84 | 495.41 | 130357.5 | 5121.84 | 19.19 | 1338.57 | 757.1
46 | 6-31 | 厂（库）房钢结构 钢梯安装 踏步式 | t | 6.892 | 6884.98 | 47451.28 | 3992.12 | 412.07 | 40861.7 | 1098.03 | 12.34 | 686.66 | 388.38
47 | 6-50 | 高强螺栓安装 | 套 | 410 | 1.36 | 557.6 | 221.4 | 24.6 | 241.9 | 20.5 |  | 32.64 | 18.45
48 | 6-54 | 围护体系安装 压型镀锌钢板楼层板 | m2 | 474.26 | 96.76 | 45889.4 | 8024.48 | 825.21 | 32657.54 | 2390.27 | -208.67 | 1404.95 | 794.62
49 | 14-119+14-120*3换 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限2.5(h) | m2 | 238.17 | 88.12 | 20987.54 | 6325.8 | 652.59 | 12673.03 |  |  | 853.34 | 482.65
50 | 14-119+14-120*1换 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1.5(h)钢梁 | m2 | 616.53 | 57.77 | 35616.94 | 10591.99 | 1097.42 | 21689.53 |  |  | 1428.87 | 808.15
51 | 14-119 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~1h | m2 | 652.48 | 42.58 | 27782.6 | 8149.48 | 841.7 | 17068.88 |  |  | 1099.36 | 621.81
|  | 第八章 门窗工程 |  |  |  | 49250.14 | 1786.47 | 184.68 | 46902.24 |  |  | 241 | 136.31
52 | 8-110*A0.8换 | 铝合金推拉窗安装`采用单片玻璃时 | m2 | 123.12 | 271.07 | 33374.14 | 1786.47 | 184.68 | 31026.24 |  |  | 241 | 136.31
53 | 市场价 | 不锈钢门 | m2 | 6.3 | 600 | 3780 |  |  | 3780
54 | 市场价 | 夹芯岩棉推拉门 | m2 | 15.12 | 800 | 12096 |  |  | 12096
|  | 第九章 屋面及防水工程 |  |  |  | 57342.78 | 11557.18 | 1196.9 | 41814.94 | 306.81 | -38.1 | 1600.45 | 905.2
55 | 9-1+9-2*1换 | 刚性屋面 细石混凝土面层 ^现浇现拌混凝土 C20（16）~厚50(mm) | m2 | 261.21 | 40.2 | 10500.64 | 3019.59 | 313.45 | 6485.84 | 36.57 |  | 412.27 | 233.18
56 | 5-52 | 钢筋网片 | t | 0.7736 | 7374.15 | 5704.64 | 615.13 | 63.79 | 4764.31 | 132.27 | -28.71 | 100.82 | 57.03
本页小计 | [5 empty] | 386631.18 | 47527.3 | 4910.92 | 313702.47 | 8799.48 | -205.85 | 7598.48 | 4297.68
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [11 empty] | 第6页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
57 | 9-5+9-6*-1换 | 刚性屋面 水泥砂浆保护层^DS M15 ~厚10(mm) | m2 | 261.21 | 18.75 | 4897.69 | 2264.69 | 232.48 | 1891.16 | 26.12 |  | 309.04 | 174.8
58 | 10-33 | 屋面挤塑保温板 50mm厚 | m2 | 261.21 | 33.38 | 8719.19 | 1251.2 | 130.61 | 7070.95 | 2.61 |  | 169.13 | 95.66
59 | 9-47 | 平面改性沥青卷材 热熔法~一层 | m2 | 589.58 | 35.07 | 20676.57 | 1751.05 | 182.77 | 18371.31 |  |  | 236.24 | 133.6
60 | 11-1 | 砂浆找平层^DS M20 混凝土或硬基层上 ~厚20mm | m2 | 261.21 | 23.02 | 6013.05 | 2097.52 | 216.8 | 3189.37 | 52.24 | 2.61 | 290 | 164.01
61 | 11-153 | 面层割缝 | m | 300 | 2.77 | 831 | 558 | 57 | 42 | 57 | -12 | 82.95 | 46.92
|  | 第十一章 楼地面装饰工程 |  |  |  | 62751.3 | 18213.4 | 1877.62 | 38111.02 | 658.2 | -95.44 | 2545.75 | 1439.88
|  | 地面 |  |  |  | 46641.25 | 11109.58 | 1145.6 | 31870.25 | 155.73 | -20.14 | 1519.68 | 859.52
62 | 14-124 | 地面刷耐磨漆 ~三遍 | m2 | 243.18 | 22.56 | 5486.14 | 3450.72 | 355.04 | 950.83 |  |  | 465.5 | 263.29
63 | 11-5+11-6*120换 | 细石混凝土找平层^现浇现拌混凝土 C30（16）~厚150(mm) | m2 | 243.18 | 85.2 | 20718.94 | 4294.56 | 442.59 | 15026.09 | 41.34 | -2.43 | 584.92 | 330.82
64 | 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C25（16） | m3 | 24.318 | 448.33 | 10902.49 | 994.12 | 103.11 | 9576.19 | 16.54 | -0.97 | 136.34 | 77.11
65 | 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 36.477 | 238.58 | 8702.68 | 1812.18 | 187.86 | 6275.14 | 40.85 | -4.74 | 249.97 | 141.38
66 | 11-153 | 面层割缝 | m | 300 | 2.77 | 831 | 558 | 57 | 42 | 57 | -12 | 82.95 | 46.92
|  | 楼面 |  |  |  | 16110.05 | 7103.82 | 732.02 | 6240.77 | 502.47 | -75.3 | 1026.07 | 580.36
67 | 14-124 | 地面刷耐磨漆 ~三遍 | m2 | 243.18 | 22.56 | 5486.14 | 3450.72 | 355.04 | 950.83 |  |  | 465.5 | 263.29
本页小计 | [5 empty] | 93264.89 | 22482.76 | 2320.3 | 63385.87 | 293.7 | -29.53 | 3072.54 | 1737.8
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [11 empty] | 第7页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
68 | 10-40 | 屋面炉（矿）渣混凝土 | m3 | 14.5908 | 281.09 | 4101.33 | 1014.5 | 105.2 | 2591.76 | 148.53 | -4.23 | 156.89 | 88.74
69 | 11-153 | 面层割缝 | m | 300 | 2.77 | 831 | 558 | 57 | 42 | 57 | -12 | 82.95 | 46.92
70 | 11-95 | 干混砂浆踢脚线 | m2 | 21.52 | 61.06 | 1314.01 | 742.44 | 76.61 | 331.41 | 5.38 | 0.22 | 100.88 | 57.06
71 | 15-84 | 直形硬木扶手 型钢栏杆 | m | 17.49 | 250.29 | 4377.57 | 1338.16 | 138.17 | 2324.77 | 291.56 | -59.29 | 219.85 | 124.35
|  | 第十二章 墙、柱面装饰工程 |  |  |  | 149804.12 | 63349.4 | 6543.1 | 66212.8 | 253.39 | 13.14 | 8580 | 4852.95
|  | 外墙面 |  |  |  | 108290 | 42413.53 | 4379.65 | 52388.25 | 118.75 | 6.99 | 5737.56 | 3245.21
72 | 14-148 | 外墙涂料 仿石型涂料 | m2 | 698.51 | 79.42 | 55475.66 | 12726.85 | 1313.2 | 38746.35 |  |  | 1716.87 | 971.07
73 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 698.51 | 14.59 | 10191.26 | 6286.59 | 649.61 | 1927.89 |  |  | 848.06 | 479.67
74 | 12-2+12-3-1*-5;+12-3-2*-6换 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15~基层厚9(mm) 面层厚0(mm) | m2 | 698.51 | 34.2 | 23889.04 | 15031.94 | 1550.69 | 4044.37 | 69.85 |  | 2037.2 | 1152.26
75 | 10-22换 | 墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚`实际厚度为6(mm)： | m2 | 698.51 | 26.82 | 18734.04 | 8368.15 | 866.15 | 7669.64 | 48.9 | 6.99 | 1135.43 | 642.21
|  | 内墙面 |  |  |  | 40556.59 | 20643.91 | 2133.29 | 13252.95 | 132.95 | 6.04 | 2802.82 | 1585.33
76 | 12-20 | 墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 604.33 | 6.29 | 3801.24 | 2290.41 | 235.69 | 791.67 |  |  | 308.99 | 174.77
77 | 12-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 604.33 | 32.76 | 19797.85 | 9052.86 | 936.71 | 7729.38 | 132.95 | 6.04 | 1239.18 | 700.9
78 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 604.33 | 13.2 | 7977.16 | 3861.67 | 398.86 | 2900.78 |  |  | 520.93 | 294.67
本页小计 | [5 empty] | 150490.16 | 61271.57 | 6327.89 | 69100.02 | 754.17 | -62.27 | 8367.23 | 4732.62
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [11 empty] | 第8页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
79 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）^防水腻子 | m2 | 604.33 | 14.86 | 8980.34 | 5438.97 | 562.03 | 1831.12 |  |  | 733.72 | 414.99
|  | 雨棚 |  |  |  | 957.53 | 291.96 | 30.16 | 571.6 | 1.69 | 0.11 | 39.62 | 22.41
80 | 13-1 | 天棚一般抹灰^DP M15 | m2 | 10.584 | 25.93 | 274.44 | 132.19 | 13.65 | 98.54 | 1.69 | 0.11 | 18.06 | 10.22
81 | 9-47 | 平面改性沥青卷材 热熔法~一层 | m2 | 5.292 | 35.07 | 185.59 | 15.72 | 1.64 | 164.9 |  |  | 2.12 | 1.2
82 | 14-148 | 外墙涂料 仿石型涂料 | m2 | 5.292 | 79.42 | 420.29 | 96.42 | 9.95 | 293.55 |  |  | 13.01 | 7.36
83 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 5.292 | 14.59 | 77.21 | 47.63 | 4.92 | 14.61 |  |  | 6.43 | 3.63
|  | ▲室外附属工程 |  |  |  | 27525.61 | 4568.7 | 474.24 | 15543.08 | 4807.81 | 150.46 | 1264.92 | 715.42
|  | △坡道 |  |  |  | 1919.42 | 829.08 | 85.81 | 821.96 | 6.55 | -0.44 | 112.73 | 63.76
84 | 17-187换 | 混凝土台阶^现浇现拌混凝土 C15（16） | m2 | 6.3 | 238.73 | 1504 | 526.81 | 54.62 | 805.96 | 4.85 | -0.5 | 71.72 | 40.57
85 | 11-12 | 礓磋面层人工费 | m2 | 6.3 | 65.94 | 415.42 | 302.27 | 31.19 | 16 | 1.7 | 0.06 | 41.01 | 23.19
|  | 散水 |  |  |  | 3399.59 | 969.1 | 100.51 | 2108.14 | 15.31 | -1.21 | 132.8 | 75.12
86 | 17-179 | 砼面墙脚护坡^现浇现拌混凝土 C15（16） | m2 | 40.296 | 81.9 | 3300.24 | 916.33 | 95.1 | 2078.06 | 15.31 | -1.21 | 125.68 | 71.09
87 | 9-117 | 建筑油膏嵌缝 缝断面30×20mm2 | m | 13.193333 | 7.53 | 99.35 | 52.77 | 5.41 | 30.08 |  |  | 7.12 | 4.03
|  | 第十八章 脚手架工程 |  |  |  | 6594.93 | 2770.52 | 287.92 | 2612.98 | 266.19 | 16.3 | 409.66 | 231.69
本页小计 | [5 empty] | 15256.88 | 7529.11 | 778.51 | 5332.82 | 23.55 | -1.54 | 1018.87 | 576.28
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [11 empty] | 第9页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
88 | 18-20*J1.8换 | 多层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高20m以内`厂(库)房钢结构综合脚手架，实际采用砖砌围护体系并需要搭设外墙脚手架时 | m2 | 543.24 | 12.14 | 6594.93 | 2770.52 | 287.92 | 2612.98 | 266.19 | 16.3 | 409.66 | 231.69
|  | 第十九章 垂直运输工程 |  |  |  | 5611.67 |  |  |  | 4519.76 | 135.81 | 609.73 | 344.85
89 | 19-17 | 多层厂（库）房钢结构建筑物垂直运输 ~檐高20m以内 | m2 | 543.24 | 10.33 | 5611.67 |  |  |  | 4519.76 | 135.81 | 609.73 | 344.85
|  | 其他 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
90 | 补 | 原房屋拆除 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
单项措施项目
本页小计 | [5 empty] | 22206.6 | 2770.52 | 287.92 | 12612.98 | 4785.95 | 152.11 | 1019.39 | 576.54
表-06

## 1_表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110001 | 一类人工 |  | 工日 | 16.861 | 138 | 2326.82
2 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 666.595 | 149 | 99322.66
3 | 0001110005 | 三类人工 |  | 工日 | 835.967 | 171 | 142950.36
小 计 | [6 empty] | 244599.83
二 |  | 主要材料（设备） |  | 元
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 0.009 | 149 | 1.34
2 | 0101120067 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ10 箍筋 | t | 1.533 | 3719 | 5701.23
3 | 0101120067 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ10 | t | 4.783 | 3719 | 17787.98
4 | 0101120091 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ18 | t | 5.005 | 3525 | 17642.63
5 | 0101120113 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ25 | t | 1.63 | 3525 | 5745.75
6 | 0103120005 | 镀锌铁丝 | φ0.7-1.0 | kg | 61.899 | 5.75 | 355.92
7 | 0103120019 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 5 | 6.19 | 30.95
8 | 0105120059 | 钢丝绳 | 综合 | kg | 186.074 | 6.579 | 1224.18
9 | 0161120027 | 零星卡具 |  | kg | 300.09 | 5.998 | 1799.94
10 | 0209120013 | 聚乙烯薄膜 |  | m2 | 555.157 | 0.877 | 486.87
11 | 0209120019 | 塑料薄膜 |  | m2 | 804.634 | 0.877 | 705.66
12 | 0231120013 | 尼龙帽 |  | 个 | 142.541 | 0.612 | 87.24
13 | 0233120003 | 草袋 |  | 个 | 10 | 3.692 | 36.92
14 | 0301120771 | 高强螺栓 |  | 套 | 418.2 | 0.58 | 242.56
15 | 0301120803 | 焊剂 |  | kg | 2.203 | 3.733 | 8.22
16 | 0301121133 | 六角带帽螺栓 |  | kg | 493.89 | 5.579 | 2755.41
17 | 0301121881 | 圆钉 |  | kg | 100.799 | 6.19 | 623.95
18 | 0313120071 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 125.647 | 6.28 | 789.06
19 | 0313120107 | 电焊条 | E43系列 | kg | 24.74 | 6.28 | 155.37
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
20 | 0313120147 | 钢锯片 |  | 片 | 0.45 | 48.358 | 21.76
21 | 0313120173 | 焊丝 | φ3.2 | kg | 86.669 | 10.996 | 953.01
22 | 0313120251 | 金属结构铁件 |  | kg | 364.036 | 5.712 | 2079.37
23 | 0313120293 | 木砂纸 |  | 张 | 251.679 | 1.051 | 264.51
24 | 0323330033 | 冷挤压套筒 | φ25 | 套 | 8.08 | 4.304 | 34.78
25 | 0325120035 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 1.534 | 5.75 | 8.82
26 | 0325120045 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.505 | 6.19 | 9.32
27 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | kg | 27.645 | 0.451 | 12.47
28 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 93544.277 | 0.509 | 47614.04
29 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 166.536 | 122 | 20317.39
30 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 353.602 | 95.15 | 33645.23
31 | 0413120067 | 非粘土烧结页岩多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 34.34 | 796 | 27334.64
32 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg | 9818.729 | 0.346 | 3397.28
33 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg | 35742.959 | 0.332 | 11866.66
34 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg | 31777.515 | 0.308 | 9787.47
35 | 0503120019 | 垫木 |  | m3 | 0.705 | 2374.56 | 1674.06
36 | 0503120193 | 枕木 |  | m3 | 0.08 | 1991 | 159.28
37 | 1109120293 | 铝合金推拉窗 |  | m2 | 123.12 | 252 | 31026.24
38 | 1301120127 | 环氧富锌 | 底漆 | kg | 53.78 | 14.066 | 756.47
39 | 1301120129 | 环氧富锌底漆稀释剂 |  | kg | 4.313 | 11.434 | 49.31
40 | 1303120027 | 成品腻子粉 |  | kg | 2111.406 | 0.877 | 1851.7
41 | 1305120075 | 钢结构防火漆 |  | kg | 1713.422 | 25.347 | 43430.11
42 | 1305120077 | 钢结构防火漆稀释剂 |  | kg | 353.816 | 22.154 | 7838.44
43 | 1305120079 | 红丹防锈漆 |  | kg | 67.339 | 7.038 | 473.93
44 | 1407120019 | 润滑冷却液 |  | kg | 0.65 | 19.859 | 12.91
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
45 | 1435120055 | 隔离剂 |  | kg | 116.363 | 4.763 | 554.24
46 | 1439120009 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 57.297 | 1.051 | 60.22
47 | 1443120043 | 塑料粘胶带 | 20mm×50m | 卷 | 12.719 | 15.677 | 199.4
48 | 1501120093 | 石棉垫 |  | kg | 1.102 | 6.661 | 7.34
49 | 3301120015 | 吊装夹具 |  | 套 | 0.877 | 105.06 | 92.14
50 | 3301120055 | 钢支撑 |  | kg | 498.573 | 4.07 | 2029.19
51 | 3400120001 | 其他材料费 |  | 元 | 1672.303 | 1.02 | 1705.75
52 | 3405120003 | 草板纸 | 80# | 张 | 249.411 | 2.723 | 679.15
53 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 297.053 | 3.757 | 1116.03
54 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2 | 259.775 | 32.74 | 8505.03
55 | 3501120043 | 木模板 |  | m3 | 4.834 | 1770 | 8556.18
56 | 3503120053 | 木支撑 |  | m3 | 0.328 | 1583.04 | 519.24
57 | 7901120001 | 回库维修费 |  | 元 | 144.426 | 1.02 | 147.31
58 | B03111496 | 直螺纹连接套筒 | φ16 | 个 | 65.65 | 1.306 | 85.74
59 | B03111501 | 电焊条 | E50系列 | kg | 34 | 6.46 | 219.64
60 | ZJ_02ZJ | 折旧费（机械） |  | 元 | 0.147 | 1.02 | 0.15
61 | ZJ_03JX | 检修费 |  | 元 | 0.027 | 1.02 | 0.03
62 | ZJ_04WH | 维护费 |  | 元 | 0.052 | 1.02 | 0.05
63 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 0.248 | 0.56 | 0.14
64 | ZJ_15CAF | 安拆及场外运输费 |  | 元 | 0.092 | 1.02 | 0.09
65 | ZJ_57 | 架线 |  | 次 | 0.7 | 388 | 271.6
66 | 3301330021~1 | 钢梁 |  | t | 23.991 | 5254 | 126048.71
67 | 3301330053~1 | 钢柱 |  | t | 12.961 | 5254 | 68097.09
68 | 8001160007 | 纯水泥浆 |  | m3 | 0.019 | 643.49 | 12.23
69 | 8001160011 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | m3 | 5.776 | 589.15 | 3402.93
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
70 | 8001160019 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | m3 | 22.317 | 548.98 | 12251.59
71 | 8001160019b | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | m3 | -0.656 | 548.98 | -360.13
72 | 8001160025 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | m3 | 19.259 | 509.29 | 9808.42
73 | 2469150049 | 超声波探伤仪 | 0～10000mm | 台班 | 4.384 | 103.02 | 451.64
74 | 9901140007 | 履带式推土机 | 90kW | 台班 | 0.219 | 747.95 | 163.8
75 | 9901140035 | 自行式铲运机 | 7m3 | 台班 | 0.021 | 842.85 | 17.7
76 | 9901140115 | 履带式单斗液压挖掘机 | 1m3 | 台班 | 0.963 | 949.31 | 914.19
77 | 9901140191 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 3.96 | 24.68 | 97.73
78 | 9905140067 | 汽车式起重机 | 20t | 台班 | 3.935 | 987.31 | 3885.06
79 | 9905140067 | 汽车式起重机 | 20t | 台班 | 2.357 | 987.31 | 2327.09
80 | 9905140129 | 自升式塔式起重机 | 400kN·m | 台班 | 3.895 | 567.4 | 2210.02
81 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 0.033 | 393.44 | 12.98
82 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 4.25 | 393.44 | 1672.12
83 | 9907140045 | 平板拖车组 | 40t | 台班 | 1 | 1119.62 | 1119.62
84 | 9909140001 | 电动卷扬机-单筒快速 | 5kN | 台班 | 13.489 | 168.58 | 2273.98
85 | 9909140037 | 卷扬机井架 | 30m | 台班 | 13.489 | 12.56 | 169.42
86 | 9911140099 | 混凝土切缝机 | 7.5kW | 台班 | 5.355 | 25.93 | 138.86
87 | 9911140117 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 20000L | 台班 | 2.54 | 202.29 | 513.82
88 | 9911140117 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 20000L | 台班 | 0.009 | 202.29 | 1.82
89 | 9913140001 | 钢筋调直机 | 14mm | 台班 | 1.91 | 35.93 | 68.63
90 | 9913140003 | 钢筋切断机 | 40mm | 台班 | 1.526 | 36.58 | 55.82
91 | 9913140005 | 钢筋弯曲机 | 40mm | 台班 | 4.937 | 23.9 | 117.99
92 | 9913140023 | 木工圆锯机 | 500mm | 台班 | 5.193 | 22.4 | 116.32
93 | 9913140023 | 木工圆锯机 | 500mm | 台班 | 0.385 | 22.4 | 8.62
94 | 9913140103 | 螺栓套丝机 | 39mm | 台班 | 0.91 | 23.54 | 21.42
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
95 | 9913140263 | 钢筋挤压连接机 | 40mm | 台班 | 0.104 | 29.64 | 3.08
96 | 9913140309 | 电动扭力扳手 |  | 台班 | 2.747 | 6.99 | 19.2
97 | 9917140003 | 交流弧焊机 | 32kV·A | 台班 | 9.681 | 71.96 | 696.64
98 | 9917140003 | 交流弧焊机 | 32kV·A | 台班 | 5.182 | 71.96 | 372.9
99 | 9917140025 | 直流弧焊机 | 32kW | 台班 | 2.833 | 77 | 218.14
100 | 9917140043 | 对焊机 | 75kV·A | 台班 | 0.632 | 92.89 | 58.71
101 | 9917140059 | 二氧化碳气体保护焊机 | 500A | 台班 | 0.998 | 122.8 | 122.55
102 | 9917140059 | 二氧化碳气体保护焊机 | 500A | 台班 | 5.182 | 122.8 | 636.35
103 | 9917140069 | 电渣焊机 | 电流 1000A | 台班 | 0.816 | 142.89 | 116.6
104 | 9917140075 | 电焊条烘干箱 | 45×35×45cm3 | 台班 | 0.284 | 7.59 | 2.16
105 | 99Z5064 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 9.714 | 11.85 | 115.11
106 | 99Z5065 | 混凝土振捣器 | 插入式 | 台班 | 11.54 | 3.8 | 43.85
107 | B99110513 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 0.772 | 386.92 | 298.7
108 | ZJ_02ZJ | 折旧费 |  | 元 | 912.499 | 1.02 | 930.75
109 | ZJ_02ZJ | 折旧费(机械) |  | 元 | 3100.804 | 1.02 | 3162.82
110 | ZJ_03JX | 检修费 |  | 元 | 389.442 | 1.02 | 397.23
111 | ZJ_03JX | 检修费(机械) |  | 元 | 842.636 | 1.02 | 859.49
112 | ZJ_04WH | 维护费 |  | 元 | 907.1 | 1.02 | 925.24
113 | ZJ_04WH | 维护费(机械) |  | 元 | 1668.578 | 1.02 | 1701.95
114 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 53.612 | 149 | 7988.19
115 | ZJ_07QT | 其他费用(机械) |  | 元 | 75.406 | 1.02 | 76.91
116 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 109.097 | 6.46 | 704.77
117 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 418.699 | 5.27 | 2206.54
118 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 5215.82 | 0.56 | 2920.86
119 | ZJ_15CAF | 安拆及场外运输费 |  | 元 | 173.199 | 1.02 | 176.66
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
120 | ZJ_15CAF | 安拆及场外运输费(机械) |  | 元 | 734.872 | 1.02 | 749.57
121 | YLB110154 | 回程费 |  | % | 1 | 672.256 | 672.26
122 | ZJ_07QT | 其他费用(机械) |  | 元 | 119.286 | 1.02 | 121.67
小 计 | [6 empty] | 587467.45
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 2469150049 | 超声波探伤仪 | 0～10000mm | 台班 | 4.384 | 103.02 | 451.64
2 | 9901140007 | 履带式推土机 | 90kW | 台班 | 0.219 | 747.95 | 163.8
3 | 9901140035 | 自行式铲运机 | 7m3 | 台班 | 0.021 | 842.85 | 17.7
4 | 9901140075 | 轮胎式装载机 | 2m3 | 台班 | 0.101 | 695.33 | 70.23
5 | 9901140115 | 履带式单斗液压挖掘机 | 1m3 | 台班 | 0.963 | 949.31 | 914.19
6 | 9901140191 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 3.96 | 24.68 | 97.73
7 | 9905140067 | 汽车式起重机 | 20t | 台班 | 3.935 | 987.31 | 3885.06
8 | 9905140067 | 汽车式起重机 | 20t | 台班 | 2.357 | 987.31 | 2327.09
9 | 9905140129 | 自升式塔式起重机 | 400kN·m | 台班 | 3.895 | 567.4 | 2210.02
10 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 0.033 | 393.44 | 12.98
11 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 4.25 | 393.44 | 1672.12
12 | 9907140033 | 自卸汽车 | 15t | 台班 | 0.385 | 836.82 | 322.18
13 | 9907140045 | 平板拖车组 | 40t | 台班 | 1 | 1119.62 | 1119.62
14 | 9909140001 | 电动卷扬机-单筒快速 | 5kN | 台班 | 13.489 | 168.58 | 2273.98
15 | 9909140037 | 卷扬机井架 | 30m | 台班 | 13.489 | 12.56 | 169.42
16 | 9911140005 | 涡浆式混凝土搅拌机 | 500L | 台班 | 0.515 | 280.06 | 144.23
17 | 9911140013 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 500L | 台班 | 7.221 | 218.01 | 1574.25
18 | 9911140035 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 0.346 | 167.34 | 57.9
19 | 9911140099 | 混凝土切缝机 | 7.5kW | 台班 | 5.355 | 25.93 | 138.86
20 | 9911140117 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 20000L | 台班 | 2.54 | 202.29 | 513.82
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
21 | 9911140117 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 20000L | 台班 | 0.009 | 202.29 | 1.82
22 | 9913140001 | 钢筋调直机 | 14mm | 台班 | 1.91 | 35.93 | 68.63
23 | 9913140003 | 钢筋切断机 | 40mm | 台班 | 1.526 | 36.58 | 55.82
24 | 9913140005 | 钢筋弯曲机 | 40mm | 台班 | 4.937 | 23.9 | 117.99
25 | 9913140023 | 木工圆锯机 | 500mm | 台班 | 5.193 | 22.4 | 116.32
26 | 9913140023 | 木工圆锯机 | 500mm | 台班 | 0.385 | 22.4 | 8.62
27 | 9913140103 | 螺栓套丝机 | 39mm | 台班 | 0.91 | 23.54 | 21.42
28 | 9913140153 | 折方机 | 4×2000mm | 台班 | 66.017 | 30.49 | 2012.86
29 | 9913140183 | 管子切断机 | 150mm | 台班 | 1.452 | 27.32 | 39.67
30 | 9913140263 | 钢筋挤压连接机 | 40mm | 台班 | 0.104 | 29.64 | 3.08
31 | 9913140309 | 电动扭力扳手 |  | 台班 | 2.747 | 6.99 | 19.2
32 | 9917140003 | 交流弧焊机 | 32kV·A | 台班 | 9.681 | 71.96 | 696.64
33 | 9917140003 | 交流弧焊机 | 32kV·A | 台班 | 5.182 | 71.96 | 372.9
34 | 9917140025 | 直流弧焊机 | 32kW | 台班 | 2.833 | 77 | 218.14
35 | 9917140037 | 点焊机 | 长臂75kV·A | 台班 | 0.828 | 113.29 | 93.8
36 | 9917140043 | 对焊机 | 75kV·A | 台班 | 0.632 | 92.89 | 58.71
37 | 9917140059 | 二氧化碳气体保护焊机 | 500A | 台班 | 0.998 | 122.8 | 122.55
38 | 9917140059 | 二氧化碳气体保护焊机 | 500A | 台班 | 5.182 | 122.8 | 636.35
39 | 9917140069 | 电渣焊机 | 电流 1000A | 台班 | 0.816 | 142.89 | 116.6
40 | 9917140075 | 电焊条烘干箱 | 45×35×45cm3 | 台班 | 0.284 | 7.59 | 2.16
41 | 99Z5064 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 9.714 | 11.85 | 115.11
42 | 99Z5065 | 混凝土振捣器 | 插入式 | 台班 | 11.54 | 3.8 | 43.85
43 | B99110513 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 0.772 | 386.92 | 298.7
小 计 | [6 empty] | 23377.77
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-建筑 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
合计 | [6 empty] | 855445.03
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 0.009 | 149 | 1.34
2 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 0.248 | 0.56 | 0.14
3 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 53.612 | 149 | 7988.19
4 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 109.097 | 6.46 | 704.77
5 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 418.699 | 5.27 | 2206.54
6 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 5215.82 | 0.56 | 2920.86
表-10

## 2_表-02 【不含单列】专业工程造价计算程序表
专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 25777.74
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 7124.79
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 736.34
3 | 其中材料费 | 表-6 | 14850.12
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 584.21
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | -0.15
6 | 企业管理费 | 表-6 | 1674.4
7 | 利润 | 表-6 | 801.67
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13 | 486.43
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×5.92% | 456.37
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0.26% | 20.04
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0.13% | 10.02
13 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 14+15
14 | 暂定优质工地增加费 | (六-14)×0%
15 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×30.63% | 2361.27
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 28625.44
六 | 税金 | 五×9% | 2576.29
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 31202
表-02

## 2_表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-安装 | [11 empty] | 第1页 共3页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
|  | 第十册给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  | 5758.39 | 1084.36 | 112.36 | 4207.7 | 4.2 |  | 236.42 | 113.2
1 | 10-1-292 | 室内塑料雨水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | m | 43.4 | 38.77 | 1682.62 | 535.99 | 55.55 | 918.78 |  |  | 116.42 | 55.74
2 | 13-1-18 | 人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 2.16 | 41.17 | 88.93 | 62.4 | 6.48 |  |  |  | 13.55 | 6.49
3 | 13-1-20 | 人工沟槽原土夯实 | m3 | 2.16 | 19.24 | 41.56 | 29.16 | 3.02 |  |  |  | 6.33 | 3.03
4 | 9-1-91 | 室内灭火器安装箱体暗装(含灭火器) | 套 | 8 | 428.76 | 3430.08 | 253.84 | 26.32 | 3068.4 |  |  | 55.13 | 26.4
5 | 13-1-110 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150 | 个 | 4 | 114.42 | 457.68 | 189.56 | 19.64 | 182.04 | 4.2 |  | 42.08 | 20.15
6 | 13-2-10 | 脚手架搭拆费第十册 | 工日 | 7.93334 | 7.25 | 57.52 | 13.41 | 1.35 | 38.48 |  |  | 2.91 | 1.39
|  | 第四册电气设备安装工程 |  |  |  | 20019.35 | 6040.43 | 623.98 | 10642.42 | 580.01 | -0.15 | 1437.98 | 688.47
7 | 4-4-16 | 成套配电箱安装 1AZ | 台 | 1 | 1755.15 | 1755.15 | 162 | 16.8 | 1524.32 |  |  | 35.19 | 16.85
8 | 4-4-15 | 成套配电箱安装 AL1\AL2 | 台 | 2 | 702.61 | 1405.22 | 253.54 | 26.28 | 1043.96 |  |  | 55.07 | 26.37
9 | 4-11-42 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤100 | m | 7.4 | 100.04 | 740.3 | 195.51 | 20.28 | 459.98 | 1.41 | -0.15 | 42.77 | 20.48
10 | 4-13-202 | T5 双管节能荧光灯安装 吊管式双管 | 套 | 36 | 98.46 | 3544.56 | 631.8 | 65.52 | 2644.2 |  |  | 137.23 | 65.71
11 | 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流（A）≤16 | 套 | 11 | 22.91 | 252.01 | 85.8 | 8.91 | 129.69 |  |  | 18.64 | 8.92
本页小计 | [5 empty] | 13455.63 | 2413.01 | 250.15 | 10009.85 | 5.61 | -0.15 | 525.32 | 251.53
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-安装 | [11 empty] | 第2页 共3页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
12 | 4-13-3 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）500 | 套 | 5 | 110.98 | 554.9 | 81 | 8.4 | 439.5 |  |  | 17.59 | 8.42
13 | 4-13-312 | 延时自熄开关 | 套 | 5 | 35.77 | 178.85 | 35.8 | 3.7 | 127.85 |  |  | 7.78 | 3.72
14 | 4-13-301 | 跷板暗开关单控 双联 | 套 | 8 | 19.89 | 159.12 | 52.96 | 5.44 | 83.68 |  |  | 11.5 | 5.51
15 | 4-13-301 | 跷板暗开关单控 单联 | 套 | 2 | 16.38 | 32.76 | 13.24 | 1.36 | 13.9 |  |  | 2.88 | 1.38
16 | 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 75 | 7.19 | 539.25 | 219.75 | 22.5 | 226.5 |  |  | 47.73 | 22.85
17 | 4-9-44 | 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 66.2 | 5.33 | 352.85 | 155.57 | 15.89 | 37.73 | 70.83 |  | 49.17 | 23.55
18 | 4-9-55 | 接地母线敷设 埋地敷设 | m | 41.2483 | 39.93 | 1647.04 | 885.6 | 91.57 | 330.81 | 41.25 |  | 201.31 | 96.39
19 | 4-9-43 | 避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 84.159 | 16.96 | 1427.34 | 486.44 | 50.5 | 556.29 | 134.65 |  | 134.9 | 64.59
20 | 4-9-40 | 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 66 | 13.06 | 861.96 | 333.96 | 34.98 | 42.9 | 259.38 |  | 128.87 | 61.71
21 | 4-9-45 | 避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 处 | 12 | 31.77 | 381.24 | 176.64 | 18.24 | 34.44 | 72 |  | 54 | 25.86
22 | 4-11-207 | 接线箱暗装MEB | 个 | 1 | 178.2 | 178.2 | 44.35 | 4.6 | 115 |  |  | 9.63 | 4.61
23 | 4-11-147 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）40 | m | 11.9 | 12.84 | 152.8 | 64.5 | 6.66 | 60.93 |  |  | 14.01 | 6.71
24 | 4-11-144 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20 | m | 355.5 | 7.28 | 2588.04 | 1390.01 | 145.76 | 604.35 |  |  | 301.93 | 144.55
25 | 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）BV-2.5 | m | 796.9 | 2.48 | 1976.31 | 486.11 | 47.81 | 1283.01 |  |  | 105.59 | 50.52
本页小计 | [5 empty] | 11030.66 | 4425.93 | 457.41 | 3956.89 | 578.11 |  | 1086.89 | 520.37
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-安装 | [11 empty] | 第3页 共3页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
[7 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
26 | 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）BVR-2.5 | m | 279.7 | 2.48 | 693.66 | 170.62 | 16.78 | 450.32 |  |  | 37.06 | 17.73
27 | 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆YJV-3×10 | m | 12.2 | 18.89 | 230.46 | 20.74 | 2.2 | 200.2 | 0.49 |  | 4.61 | 2.21
28 | 4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 27.59 | 110.36 | 34.68 | 3.6 | 60.96 |  |  | 7.53 | 3.61
29 | 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 工日 | 44.305155 | 5.8 | 256.97 | 59.81 | 6.2 | 171.9 |  |  | 12.99 | 6.22
单项措施项目
本页小计 | [5 empty] | 1291.45 | 285.85 | 28.78 | 883.38 | 0.49 |  | 62.19 | 29.77
表-06

## 2_表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-安装 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 52.781 | 149 | 7864.37
小 计 | [6 empty] | 7864.37
二 |  | 主要材料（设备） |  | 元
1 | QJ003 | 塑料吊杆及管夹 | 综合 | 个 | 13.888 | 3.233 | 44.9
2 | 1701120087~10 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | DN100 | m | 7.622 | 54.35 | 414.26
3 | 1707120019~13 | 碳钢管 | DN150 | m | 1.2 | 72.18 | 86.62
4 | 2500120001~1 | T5 双管节能荧光灯 | 28W×2 | 套 | 36.36 | 68 | 2472.48
5 | 2500120001~1 | 吸顶灯 |  | 套 | 5.05 | 85 | 429.25
6 | 2605120033~1 | 跷板暗开关单控 单联 |  | 只 | 2.04 | 6.22 | 12.69
7 | 2605120033~1 | 跷板暗开关单控 双联 |  | 只 | 8.16 | 9.66 | 78.83
8 | 2609330003~1 | 延时开关 |  | 个 | 5.1 | 24.3 | 123.93
9 | 2641120027~1 | 成套插座 |  | 套 | 11.22 | 10.96 | 122.97
10 | 2706120013~1 | 接地母线 |  | m | 43.311 | 7.21 | 312.27
11 | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR-2.5 | m | 324.452 | 1.381 | 448.07
12 | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线 | BV-2.5 | m | 924.404 | 1.381 | 1276.6
13 | 2803330009~1 | 电力电缆 | YJV-3×10 | m | 12.322 | 16.089 | 198.25
14 | 2906120285~2 | 刚性阻燃管 | DN20 | m | 376.83 | 1.22 | 459.73
15 | 2906120285~5 | 刚性阻燃管 | DN40 | m | 12.614 | 3.76 | 47.43
16 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个 | 76.5 | 2.5 | 191.25
17 | 2911120079~1 | 接线箱 | MEB | 个 | 1 | 115 | 115
18 | B01111239~1 | 镀锌圆钢 |  | m | 88.367 | 4.21 | 372.03
19 | B09110424~1 | 灭火器箱(含灭火器) |  | 套 | 8 | 380 | 3040
20 | B17200000~2 | 塑料雨水管 | DN100 | m | 41.23 | 14.53 | 599.07
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:三门县珠岙镇山岙村茶叶深加工实训基地工程-安装 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
21 | B55111225~1 | 成套配电箱 | AL1\AL2 | 台 | 2 | 500 | 1000
22 | B55111225~1 | 成套配电箱 | 1AZ | 台 | 1 | 1500 | 1500
小 计 | [6 empty] | 13345.62
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 9913140187 | 管子切断套丝机 | 159mm | 台班 | 0.008 | 18.88 | 0.15
2 | 9913140207 | 钢材电动煨弯机 | 500以内mm | 台班 | 0.023 | 48.32 | 1.11
3 | 9917140079 | 电焊条烘干箱 | 60×50×75cm3 | 台班 | 0.004 | 13.9 | 0.06
4 | B99110448 | 电焊机 （综合） |  | 台班 | 0.036 | 115 | 4.14
5 | B99111181 | 弧焊机 综合 |  | 台班 | 8.672 | 66.69 | 578.34
小 计 | [6 empty] | 583.79
合计 | [6 empty] | 21793.8
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 0.001 | 149 | 0.15
2 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 0.03 | 5.27 | 0.16
3 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 0.799 | 0.56 | 0.45
表-10