三门县政府采购招标文件

三招采-2021-GK113

采购项目：三门县电感耦合等离子体质谱仪、全自动石墨消解仪、全自动高锰酸盐指数分析仪设备采购

采 购 人：三门县疾病预防控制中心

浙江联通工程咨询有限公司

2021年9月

目  录

一、

公开招标采购公告

二、投标人须知

三、评标办法及评分标准

四、采购需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、投标文件格式

- 第一部分  招标公告

项目概况 三门县电感耦合等离子体质谱仪、全自动石墨消解仪、全自动高锰酸盐指数分析仪设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于2021年10月21日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：三招采-2021-GK113

项目名称：三门县电感耦合等离子体质谱仪、全自动石墨消解仪、全自动高锰酸盐指数分析仪设备采购

预算金额（元）：1920000

最高限价（元）：1920000

采购需求：

标项名称：三门县电感耦合等离子体质谱仪、全自动石墨消解仪、全自动高锰酸盐指数分析仪设备采购

数量：不限

预算金额（元）：1920000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：无

合同履约期限：按双方合同约定条款执行。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）招标文件

时间：/至2021年10月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：供应商在浙江政府采购云平台(https://login.zcygov.cn)网上报名后下载。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月21日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过“浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交。

开标时间：2021年10月21日09:00

开标地点（网址）：三门县广场路22号交通大楼四楼三门县公共资源交易中心（政采云平台线上开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商。并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：“政采云CA签章申领操作流程.pdf”）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商及时办理。

4.投标文件制作：

4.1供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

4.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

5.供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

5.1查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

5.2截止时点：开标后评标前。

5.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

5.4使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

6.根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

7.本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）和“三门县公共资源交易中心网”（http://jyzx.sanmen.gov.cn/）。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：三门县疾病预防控制中心

地 址：浙江省三门县海游街道湫水大道9号

项目联系人（询问）：黄正娟

项目联系方式（询问）：0576-83332223

质疑联系人：黄正娟

质疑联系方式：0576-83332223

2.采购代理机构信息

名  称：浙江联通工程咨询有限公司

地  址：浙江省三门县海游街道朝晖路71号

项目联系人（询问）：吴振敏

项目联系方式（询问）：0576-83339991

质疑联系人：李俊

质疑联系方式：0576-83339991

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：三门县财政局

地 址：三门县海游街道湫水大道1号

联系人：柳方妙

监督投诉电话：0576-83305830

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

三门县疾病预防控制中心

浙江联通工程咨询有限公司

2021年9月30日

- 第二部分  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 电子投标要求 | 投标人须按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被拒收。 截止时间：北京时间2021年10月21日9:00时 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。逾期上传的投标文件恕不接受。 |
| 4 | 投标文件有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2021年10月21日09:00 地点：三门县广场路22号交通大楼四楼三门县公共资源交易中心四楼开标室（政采云平台线上开标） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 履约保证金 | 无 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 9 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和代理机构 |
| 10 | 补充条款 | 资格证明文件、资信与技术文件正本1份、副本2份，报价文件正本1份、副本2份。（纸质投标文件中标后提供） |
| 11 | 其他 | 本项目代理费由中标人支付。招标代理费为19000元。由中标单位领取中标通知书时支付给招标代理公司。 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2、本项目招标代理费由中标单位承担，招标代理费为19000元，在领取中标通知书时一次付清。

（四）特别说明

1、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标供应商被列入“黑名单”的，采购组织单位将根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六条之规定，在处罚有效期内，资格审查时不予通过。

5、投标供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标供应商不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9、本项目不允许分包。

- 二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件

（一）投标文件的组成

供应商接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、资信与技术文件和报价文件。

▲1、资格证明文件的组成：

- （1）投标声明书（见附件1）；

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交，只需提供法定代表人的身份证扫描件)（见附件2）；

- （3）提供有效的营业执照扫描件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》扫描件；

- （4）提供最近年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法免税的，提供相应证明资料证明依法免税）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据项目性质提供）；

（6）提供招标公告中符合供应商特定条件的有效资质证书扫描件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、资信与技术文件的组成：

（1）政府采购项目客观分自评表（见附件3）；

（2）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；有效的质量管理体系认证证书；有效的职业健康体系认证证书；企业信用等级AAA证书；五星级服务认证证书；（如有）

（4）商务响应表（见附件4）；

（5）技术响应表（见附件5）；

（6）项目实施方案；

（7）项目实施能力及保障措施；

（8）设备配置清单（均不含报价，见附件6）；

（9）设备的安装、调试、验收的方法或方案；

（10）质保期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（11）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（见附件7）；

（12）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）同类产品业绩（见附件8）；（如有，提供合同及中标通知书的扫描件）

（14）供应商需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（15）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商资信与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表（见附件9）；

（2）投标报价明细表（见附件10）；

（3）小微企业声明函（非小微企业无需提供，如有见附件11）；

（4）产品适用政府采购政策情况表（见附件12）；

（5）供应商认为其他需要说明的。

说明：

（1）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的最终报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（2）投标报价应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括设备材料的设计、制造、供应、运输、产品保护、就位、试运行、有关行业专管部门验收、售后服务、维保、备品备件的提供、招标代理费、培训、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用及不可预见费等所需的全部费用，如有漏项，视同已包含在其总报价中。各供应商应根据采购人提供的技术资料，以及本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计，保留整数。全部费用应已包含在《开标一览表》的投标总报价中。

（3）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（4）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（5）报价有关表格应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按招标文件和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的上传要求

投标文件制作完成并生成加密标书，在开标前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

（三）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- 四、开标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选）。

投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，在解密规定时间内用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应在线上参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购组织机构工作人员线上确认投标文件。（本次招标采用先评审资格和资信与技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）

（二）开标程序

1、开标时间到后，招标项目负责人准时组织开标；

2、投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

3、资格审查；

4、符合性评审；

5、资信技术评分；

6、资信技术评分汇总；

7、资信技术结果公布；

8、进入开标记录（报价）；

9、报价评审；

10、得分汇总；

11、结果公布。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资信和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资信和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或资信与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或资信与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资信与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

6、报价超过招标文件中规定的预算金额（或最高限价）的；

7、投标参数未如实填写，完全复制粘贴投标采购参数的；

8、投标文件提供虚假材料的；

9、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）；

11、商务条款不响应；

12、投标文件未按时解密。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标的报价均超过了采购预算价（或最高限价），采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三部分：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

- 七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，三门县财政局向三门县金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全县1家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 4.35%起 | 彭章法 | 13958532211 |

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司三门支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 李来萍 | 13958525199 |
| --- | --- | --- | --- |

第三部分　评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标方法

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按企业实力及业绩得分由高到低顺序排列。若均相同的，则抽签确定中标候选人。排名第一的供应商为第一中标候选人，并以此类推。

三、评标细则

本项目总分100分(资信与技术文件为70分，报价文件为30分)。各供应商的综合得分为其资信与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=资信与技术文件得分（资信分+技术分）+报价文件得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（一）资信与技术文件中的资信分由评标委员会讨论后统一打分；技术分由评标委员会经充分审核、讨论后，在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人资信与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

资信与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他供应商的投标报价得分按下列公式计算（保留两位小数(四舍五入））：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。（本次的投标上限价为预算价，若投标人投标报价超过上限价，则做无效标处理）

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

（五）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个供应商参加评标，其他投标无效。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个供应商作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（六）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他有效投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明且提交相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应根据有关法律法规规定对该投标文件作无效报价处理，并在评标报告中说明。

（七）资信与技术文件评审内容及标准（70分）

| 序号 | 评分内容 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 （4分） | 投标人具备有效的ISO9001系列质量管理体系认证、有效职业健康体系认证证书、企业信用等级AAA证书、五星级服务认证证书每项得1分，最高得4分。（提供的证书扫描件需加盖单位电子公章） | 0-4分 |
| 2 | 投标人综合评价（3分） | 根据投标人企业综合实力、信誉度、知名度等方面横向比较进行打分，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。 | 0-3分 |
| 3 | 技术参数 （30分） | 根据投标人对招标文件技术条款的响应情况进行评分，完全满足招标文件要求得基础分20分；技术指标高于或低于招标文件中技术指标要求的，带★号的技术参数每正负偏离一项加减2分，一般参数每正负偏离一项加减0.5分，没有实质性正偏离不加分，最多加到30分。 | 0-30分 |
| 4 | 节能环保产品 （2分） | 根据投标文件中提供所投产品的环境标志认证证书及节能认证证书进行评分，同时具备环境标志认证证书及节能认证证书的产品评分应高于具备其中之一的产品，每项得1分。本项最高得2分。未提供不得分。（注：提供证书扫描件加盖单位电子公章） | 0-2分 |
| 5 | 实施方案 （3分） | 根据投标人的实施方案（设备的可操性、稳定性；设备的技术合理性、成熟性、先进性；本项目人员情况（技术力量））进行综合评分。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。 | 0-3分 |
| 6 | 项目实施能力及保障措施（18分） | 根据投标人针对供货期的方案和措施（项目交货期、施工组织机构和分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案和措施）进行评分。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人的供应货物质量的设施及措施（严密的质量监控措施和先进的质量检测设施等内容）进行评分。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。 | 0-4分 |
|  |  | 根据投标人的安装、调试、验收的方案和措施进行评分。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。 | 0-4分 |
|  |  | 由评标委员会根据投标产品的功能、设备选型说明（质量、外观、体积等方面）、设备性能、技术配置优势情况综合评定。优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。 | 0-5分 |
| 7 | 同类业绩 （3分） | 投标人提供自2018年1月1日至今承担过同类项目（核心产品电感耦合等离子体质谱仪)案例业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。（必须同时提供中标通知书及合同原件的扫描件，时间以合同签订时间为准） | 0-3分 |
| 8 | 培训方案 （2分） | 根据投标人提供的培训方案（包括培训内容、培训时间、培训地点、场次、人员安排、软硬件资料等）的合理性、科学性和实用性进行酌情赋分。优得1.4-2.0分；良得0.7-1.3分；一般得0-0.6分。 | 0-2分 |
| 9 | 服务承诺 （3分） | 根据投标人的售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等进行综合评分。优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。 | 0-3分 |
| 10 | 质保期外的服务承诺（2分） | 投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）。优得1.4-2.0分；良得0.7-1.3分；一般得0-0.6分。 | 0-2分 |

- 第四部分  采购需求

一、电感耦合等离子体质谱仪（核心产品）

（一）电感耦合等离子体质谱仪（1台）

1.仪器总体要求

1.1、电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等。

1.2、仪器要求要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析。

2.仪器工作环境

2.1工作环境温度： 15-30℃；

2.2工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）；

2.3电源：单相200-240V ，50 Hz；

（二）仪器技术要求

1、进样系统：

1.1、配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统。

1.2、为减小样品记忆效应，雾室应直接连接到炬管的基座上，而无需在雾室与炬管之间使用传输管。

1.3、全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积，便于维护和清洗。

2、高盐高基体进样功能：

★2.1、配备在线稀释功能，稀释倍数需＞150倍

2.2、可通入氧气实现有机体样品直接进样

2.3、全基体进样系统可通入等离子体改性气甲烷气，实现特殊应用分析。（需提供官方公开样本彩页或网站截屏做为证据）。

3、射频发生器：

★3.1、高频率自激式全固态射频发生器，要求频率≥27.12 MHz.

★3.2、具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。如需屏蔽矩，则需额外配置10套Au材质的屏蔽矩备用

3.3 等离子体工作线圈无需外部水冷或气冷，实现超低射频能量损耗。（需提供官方公开样本或网站截屏做为证据）。如需水冷或气冷，则需额外配置10套工作线圈备用。

3.4、射频发生器功率连续0.1W可调。（需提供官方公开样本彩页或网站截屏做为证据）。

4、气体控制：

使用不少于6个高精度气体质量流量控制器，控制包含等离子体气、辅助气、雾化气、全基体进样系统气和碰撞反应气等6路气体流量；

5、接口：

★5.1、为保证最强离子束聚焦和耐各类样品基体，接口部分应由≥3个锥（需提供官方公开样本彩页或网站截屏做为证据）。

★5.2、为保证锥口不易积盐及更大的样品通量，孔径越大越好，且截取锥孔直径至少需≥0.5毫米。

5.3、为保证各类样品基体长时间运行稳定性，锥上不应施加电压。

★5.4、锥间不通入气体。

6、离子透镜或偏转系统：

6.1 进行目标离子选择和不带电物质去除。

6.2、离子透镜彻底终身无需维护。如需维护，则由制造商终身提供免费维护服务（需提供制造商盖章承诺函）

7、碰撞反应池：

7.1、具有轴向加速的四极杆或八极杆碰撞反应池系统。

7.2、具有动作甄别碰撞模式消除干扰。

7.3、具有四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰。

★7.4、碰撞反应池应配置≥两路独立气体，配置两个质量流量计；可以使用包括纯He、纯NH3或混合氨气、纯CH4，纯O2等多种碰撞或反应气体；

8、四极杆质量分析器：

8.1、质量范围：至少覆盖2-260amu.

8.2、分辨率：0.2-1.8 amu连续可调。

★8.3、驱动频率 ≥ 2.0 MHz。

9、检测器：

9.1、长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。

★9.2、动态线性范围≥10个数量级。（需提供官方公开样本彩页或网站截屏做为证据）。

★9.3、检测器瞬时采集速率不低于90,000数据点/秒。（需提供官方公开样本彩页或网站截屏做为证据）

10、真空系统：

10.1、四级真空系统。

★10.2、关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤10分钟，真空度最高可达10-8Tor。（需提供官方公开样本彩页或网站截屏做为证据）。

11、软件：

11.1、操作系统: Microsoft® Windows 7以上操作系统。

11.2、可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析。

11.3、多元素分析不同元素可以设置超过15个不同的分辨率。

11.4、ICP-MS操作软件允许在多台电脑（10台以上）脱机安装并处理数据以及操作演示。

12、仪器整体性能

12.1、灵敏度：

低质量数：≥ 50M cps/ppm；

中质量数：≥100M cps/ppm；

高质量数：≥ 80M cps/ppm

12.2、随机背景： ＜ 1 cps (220amu)

12.3、氧化物离子　(CeO+/Ce+) ≤ 2.5%，不使用制冷雾室

12.4、双电荷离子(Ce2+/Ce+)  ≤3.0 %

12.5、检出限：Be（9）：＜0.5 ppt；In (115)：＜0.1 ppt；U (238)：＜ 0.1 ppt

12.6、长期稳定性： ≤ 4% RSD（3小时）。不加内标，每10分钟测量一次。

12.7、同位素比精度：107Ag/109Ag 同位素比， RSD ＜ 0.1％。

12.8、低含量受干扰元素分析能力：1000 mg/L NaCl基质中50ppt 的80Se回收率优于95%。（提供官方发布的应用文章）

12.9、同时形态分析能力：具有As和Cr形态同时分析的能力。（提供官方发布的应用文章）

12.10、具有将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析PO、SO离子的检出限优于0.1ppb和0.25ppb。（以公开发表的论文文献为准）。

12.11、具有10ppm高基体U中痕量Pu的分析能力，使用CO2做为反应气体，可以将U和UH的强度降低6个数量级以上，从而实现ppt量级的238Pu、239Pu的测量（以公开发表的论文文献为准）。

12.12、具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差与TIMS相比小于1%。（以公开发表的论文文献为准）。

（三）配置要求：

1、电感耦合等离子体质谱仪主机以及安装工具包1套，包含高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室；全彩色等离子体观察窗；等离子体位置XYZ三轴全自动调节；三锥接口；射频发生器；四极杆离子偏转器；带轴向加速的四极杆碰撞反应池；双模同时检测器；四级真空系统等。

2、循环冷却水 1套

3、仪器调试溶液1套

4、三年耗材需配置：蠕动泵进样管60根，排废液管 60根，内标泵管48根，石英炬管中心管4套，采样锥 4套，截取锥4套，超级截取锥4套，采样锥垫片 5套，超锥O型圈5套，超锥螺丝 5套，泵油（保证5年使用量）。

5、满足指标要求的全基体进样系统 1套

6、仪器操作软件 1套。

7、标液：100 μg/mL: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn,100 mL 21元素多元素混合标准溶液多元素混合标准溶液2瓶、10μg/mL: Li, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi,100 mL, 混合内标 1瓶

8、主流商务配置电脑 1套(配置要求：i5以上CPU, 8GB内存，500G以上硬盘，23’液晶显示屏，正版专业版WINDOWS 操作系统；激光打印机)

9、原装进口250位以上自动进样器 1套

10、延时30分钟的UPS 1套

（四）售后服务与培训

1、供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

2、供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。

3、供应商提供免费专业培训名额2名，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。

4、制造厂家国内子公司必须具备ISO9001/ISO14001质量体系认证，认证范围必须包含“安装维修服务”。

5、提供终身的技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。

6、整机质保期一年，自验收合格之日起。

二、全自动石墨消解仪

（一）全自动石墨消解仪（1台）

1、样品处理量：  ≥40位

★2、工作温度范围：室温-350℃，温度能稳定在300℃。

3、消解管材质：特氟龙或石英玻璃；容量：75mL

4、加热介质：高密度1.9T石墨；加热炉防腐涂层：陶瓷涂层

5、控制方式：PID控制

★6、温度控制精度：0.01℃

★7、实测五点温度偏差：2℃（交货时需附计量院检测报告）

8、温升程序数量：任意

9、功率&电压：AC220V，最大3000W

★10、试剂通道：6路，可扩展，每种试剂独立通路，换加另一种酸时无需清洗管路。试剂加入方式：具有轮流加酸和同时加几种酸的功能。

★11、加液装置：精密注射泵；加液精度：0.1%；加液速度：0-5mL/s；加液管路材质：PFA。

12、定容精度：常温≤1%

13、具备摇匀功能、升降功能、自动赶酸功能

14、具备数据储存、查询功能：本地查询最大65536个任务，如果连接Lims后，可以直接存到客户服务器端

15、传动方式：工业级SCARA机器人，实现传动件全包裹，防腐蚀。定位精准，定位精度为0.02mm

★16、设备控制方式：10.5英寸Pad远程WiFi控制，无需物理数据线连接主机。

17、软件可连接LIMS：预留端口，可以和LIMS(试验室管理系统)无缝对接

18、设备可扩展和升级功能：可远程免费升级，并检测内部故障、元件是否需要维保和更换

19、编程方式：最新的图形化编程，搭积木式编程，5分钟上手

20、软件语言种类：中文、英文

21、预约开机功能：可用手机远程预加热

★22、自判读消解管空位功能：开机后自动巡查判别空位，防止酸误加到空位上。

- 远程监控：手机远程监控运行温度

24、配置清单：

24.1全自动石墨消解系统一台

24.2品牌pad一台

24.3特氟龙消解管84根，石英玻璃管84根

24.4说明书一套（软件、仪器及方法说明）

三、全自动高锰酸盐指数分析仪

- 全自动高锰酸盐指数分析仪

1、仪器性能指标：

1.1、方法原理：高锰酸钾褪色光度法

1.2、线性范围：0.5-5mg/L

1.3、样品分析频率：≤2.5min/样

1.4、精密度：≤3%

  - 准确度：质控样品测试合格

1.6、★仪器为四通道同测仪器，可同时检测4个独立的样品。

1.7、自动添加硫酸、高锰酸钾、草酸钠、氢氧化钠等试剂，加样精度小于1%.

1.8、★4道16位的电水浴，加热速度快，开机10min即可开始测定，程序控制的补液，保证水浴消解的水位及水温。系统包括三维机械手，44个样品位，16个加热位，酸性高锰酸钾滴定法和碱性高锰酸钾滴定法两个方法可供选择。

1.9、★自动标定滴定泵，保证结果的准确性。

1.10、80℃恒温滴定，自动判别终点。

1.11、★液位自动监测技术，试剂不足安全液位时报警提示用户及时添加试剂。

1.12、三维电动机械手，实现样品的快速移动，无需额外气源设备，无高压及气路泄漏风险，静音移动。

1.13、★分析仪配套的化学分析管路为FEP全化学惰性透明管路，且可以采用国产试剂，降低运行成本。

1.14、计算机：标准品牌计算机，操作系统Microsoft Windows 7.0以上；打印机：激光打印机。1.15、软件：全自动高锰酸钾分析仪工作站软件，具有控制及数据处理功能；可在win7以上的操作系统工作，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理。仪器软件易于操作，能够进行多窗口同时操作，操作界面全部为中文。

1.16、★使用网线进行通讯，通讯更加可靠，且无需在计算机安装电路板。

2、配置清单：

2.1、全自动高锰酸盐指数分析仪 一台

2.2、工作站（包含计算机及打印机）及软件各一套

2.3、配件套包一套（包括泵管、接头等）

2.4、石英消解杯88个

2.5、说明书一套（软件、仪器及方法说明）

四、商务要求

1、采购人对中标人的设备进行检查（调试）验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购人的要求补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2、供货期：在采购人发出供货通知书后不超过30日历天（具体按投标承诺的供货时间为准）将所有设备运至采购人指定地点，并对所有设备验收合格，送货费用由供应商负责。

3、设备安装：

（1）安装地点：采购人指定地点；

（2）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准；

（3）安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和使用环境的要求。

4、验收方式：设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。

5、验收的依据：

1）制造商提供的技术规格；

2）合同和标书（及评标时的相关承诺）；

3）国家强制标准。如属于商检目录则必须提供商检证，如属于国家强制鉴定目录则必须提供CCC论证。验收合格后，共同签署报告。中标人承担所有国家要求的检测项目费用。

6、培训要求：使用培训和维修培训，并提供安装盘、维修密码和使用及维修资料成交人承担所有费用。（提供培训方案）

7、付款方式：货到安装、调试、验收合格后，付至合同价的85%，正常运行后付至合同价的95%，余下5%作为质保金，质保期（不少于一年，以卖方的投标文件中承诺的质保期为准，超过1年的由卖方继续履行质保义务，但需提供原厂承诺证明）满后1个月内付清质保金。（均不计息）

8、质保期：仪器在验收通过后提供不少于1年的整机保修服务（不包含消耗品）。在保修期内，所有服务及配件全部免费。

9、售后服务：

（1）在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后2小时内立即作出回应，并在24小时内到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应；

（2）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证8年以上的供应期；

（3）如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

10、厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集、仪器使用手册、培训教材等，并承诺帮助购买方进行各类方法研究开发工作及科研工作，每年能2次及以上免费进行现场指导。

第五部分　　合同主要条款

合同主要协议条款将由采购人(三门县疾病预防控制中心，以下简称买方)、中标人（以下简称卖方）二方根据投标文件签订。

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买方、卖方共同签署的，合同格式中载明的买方、卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.3“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

1.4“服务”系指根据合同规定卖方须承担与供货有关的所有辅助服务，比如运输、调试、提供技术援助和其他类似的卖方应承担的义务。

1.5“买方”指具体使用货物和接受服务的使用单位，即三门县疾病预防控制中心。

1.6“卖方”系指提供合同货物和服务的供应商。

二、技术规格和标准

2.1买、卖双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的设备技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

2.2合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

2.3技术资料：

1）合同生效后5天之内，卖方应将仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图寄给买方。

2）另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

3）如果卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

4）仪器交货时卖方向买方提供下列技术资料、图纸和文件：

产品合格证或质量检验证书；

设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

安装、使用、维护说明书或有关手册；

易损件清单；

备品备件和专用工具清单；

卖方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

三、专利权

3.1卖方应保证买方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，卖方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

四、设备发运、运输

4.1卖方交货前将合同号、数量、件数及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知买方。

4.2除合同另有规定外，卖方提供的全部仪器，均应确保货物安全无损运抵现场。仪器在移交买方之前因卖方造成的锈蚀、破损、丢失等均由卖方承担责任。

4.3卖方保证货物在运输中发生损坏或短缺后，在15日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

五、货物运输、交货日期和交货方式

5.1  根据买方指定地点(              ，现场)，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

5.2  卖方在接到中标通知后按规定时间交货。

5.3  卖方专人将所供货物运至买方要求的最终目的地之日应视为货物的交货日期。

5.4  交货方式为设备供货及安装交钥匙工程，合同总价为交付使用价格，其应包括仪器及设备材料的设计、制造、供应、运输、产品保护、就位、试运行、有关行业专管部门验收、售后服务、备品备件的提供、维保、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

六、合同的转让和分包

6.1未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的供应、安装工作转包给第三方。

6.2卖方在投标文件中说明外购和自制的零部件不得扩散到其它厂生产。

6.3虽然卖方在投标文件中对外购的产品作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些产品的质量和技术性能负全部责任。

七、付  款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 卖方应按照合同规定交货，交货后卖方应向买方提供下列单据：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书；

（3）制造厂家出具的包修卡或质量服务卡：

7.3 付款方式（付款方式不得负偏离）：

货到安装、调试、验收合格后，付至合同价的85%，正常运行后付至合同价的95%，余下5%作为质保金，质保期（不少于一年，以卖方的投标文件中承诺的质保期为准，超过1年的由卖方继续履行质保义务，但需提供原厂承诺证明）满后1个月内付清质保金。（均不计息）

八、伴随服务

8.1  卖方应按照不低于招标文件中所附的服务承诺提供服务。

8.2  除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）在投标文件中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（2）主动配合买方做好货物的移交手续；

8.3  伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

九、质量保证

9.1卖方应按合同规定的设备性能、质量标准向买方提供未经使用的全新设备。

9.2卖方保证按IS09001、IS04000系列标准(如果已经执行)体系认证或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

9.3卖方保证所提供的仪器在正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

9.4对合同中规定的设备仪器提供的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、买方接受并使用之日算起，整体维护期为验收合格后       年。在保修期内，所有服务及配件全部免费。

在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)退货处理：卖方应退还买方支付的设备款，同时应承担该设备的直接费用(运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等)。

(2)更换设备：由卖方承担所发生的直接费用。

(3)贬值处理。

9.5易损零部件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零部件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。

9.6招标文件中货物需要原厂商提供质保或服务的，卖方应按买方要求提供货物制造商授权和质保证明，卖方须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件及原厂质保证明。如原厂商无故不予授权，在卖方作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件，但对此须另行提供合同价的2%作为风险保证金，和质量保证金同时退回。

十、验收

10.1仪器到达现场后，卖方应派人参与买方的开箱检验工作。

10.2买方对仪器验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现仪器达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关零部件。并且赔偿由此给用户造成的损失。

10.3卖方交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。

10.4仪器的安装、调试结束后，经过一个月的试运行考核无故障，并经有关部门的检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

10.5验收依据：1）制造商提供的技术规格；2）合同和标书（及评标时的相关承诺）；3）国家强制标准。如属于商检目录则必须提供商检证，如属于国家强制鉴定目录则必须提供CCC论证。验收合格后，共同签署报告。卖方承担所有国家要求的检测项目费用。

十一、售后服务承诺

11.1在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后2小时内立即作出回应，并在24小时内到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应；

11.2为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证8年以上的供应期；

11.3如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

11.4培训要求：使用培训和维修培训，并提供安装盘、维修密码和使用及维修资料卖方承担所有费用。（提供培训方案）

11.5厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集、仪器使用手册、培训教材等，并承诺帮助购买方进行各类方法研究开发工作及科研工作，每年能2次及以上免费进行现场指导。

十二、违约责任

12.1凡仪器在检验、试运行过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求；或在买方同意的前提下，降价处理，卖方承担调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

12.2除不可抗力外以，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金。

12.3逾期交货

卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交货部分总价的1‰罚款。逾期交货的违约赔偿最高限额为逾期交货部分总价的5％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方有权终止合同。

12.4卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。通用设备按不能交货部分货款价值的10％支付违约金；专用设备按不能交货部分的30％支付违约金。买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

12.5 经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

十三、违约终止合同

13.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权并提出终止全部或部分合同。

(1)卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

(2)卖方未能履行合同规定的其他义务

(3)在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

13.2卖方应继续执行合同中未终止部分。

13.3在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十四、质量保证金

14.1质量保证金：          元（合同价的5%）

14.2质量保证金的有效期为质保期满后1个月内买方付清质保金。

十五、破产终止合同

15.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

十六、不可抗力事件处理

16.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件发生二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

17.2适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

17.3组成本合同文件及优先解释顺序如下：

1）本合同协议书；

2）中标通知书；

3）招标文件以及更正通知；

4）投标文件及评标过程中有关澄清文件；

5）国家有关标准、规范及有关技术文件。

十八、合同生效及其它

18.1 合同应在买方、卖方签字盖章后生效。

18.2本合同一式七份，以中文书就，买卖双方各三份，招标代理机构一份。本项目未尽事宜以招标文件及澄清文件等为准。

18.3本合同所涉及的货物，在交付使用后所发生的合同纠纷，由买方与卖方进行处理。

18.4如需修改或补充合同内容，应经买方和卖方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十九、合同的修改

19.1买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

19.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对价格提出任何修改要求。

二十、通知

20.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十一、其它

21.1设备的安装、调试工作直到系统通过最终验收合格后被认为工作结束。

21.2投标文件、补充文件及答疑纪要作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

买方：（印章）                               卖方：（印章）

授权代表:（签字）                            授权代表:（签字）

地址：                                       地址：

邮政编码：                                   邮政编码：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                       帐号：

日期：                                       日期：

合同格式

根据三招采-2021-GK   号三门县电感耦合等离子体质谱仪、全自动石墨消解仪、全自动高锰酸盐指数分析仪设备采购的招标文件、投标文件及《中标通知书》，买卖双方经协商，特订立本合同：

l、合同文件

（1）合同条款

（2）法定代表人授权委托书及本人身份证件

（3）卖方提交的报价函

（4）供货一览表

（5）投标分项报价表

（6）技术规格响应表

（7）技术参数偏离表

（8）货物配置情况表

（9）服务承诺

（10）人员培训计划

（11）企业业绩

（12）承诺给买方的其它优惠条款(应申明真实价值并确认可否去除)

（13）中标通知书

（14）其他必要文件。

三招采-2021-GK    号三门县电感耦合等离子体质谱仪、全自动石墨消解仪、全自动高锰酸盐指数分析仪设备采购的招标文件是构成本合同不可分割的部分。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见卖方提供的供货一览表。

4、合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额(大写)为        元。

5、付款条件

6、交货时间和地点

本合同货物的交付时间为              ；交货地点                        。

7、合同纠纷处理

本合同所涉及的货物在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由买方、卖方进行协商处理。

8、合同生效及其他

本合同经买方、卖方授权代表签字盖章后生效。

买方(单位盖章)                        卖方(单位盖章)：

代表签字：                            代表签字：

日期：  年   月   日                  日期：  年   月   日

第六部分  投标文件格式

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

供应商全称（盖单位电子公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- （1）投标声明书（见附件1）；

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交，只需提供法定代表人的身份证扫描件)（见附件2）；

- （3）提供有效的营业执照扫描件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》扫描件；

- （4）提供最近年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法免税的，提供相应证明资料证明依法免税）；

- （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据项目性质提供）；

- （6）提供招标公告中符合供应商特定条件的有效资质证书扫描件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

附件1：

投标声明书

三门县疾病预防控制中心：

(供应商全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我    （姓名）     系    (供应商全称)     的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为         ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商 (盖单位电子公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日　期：

附件2：

授权委托书

三门县疾病预防控制中心：

（供应商全称）  法定代表人	（法定代表人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	     项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

供应商：                       （盖单位电子公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

传真：                   电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

委托代理人：

身份证号码：

职务：

传真：                   电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

年    月    日

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资信与技术文件）

供应商全称（盖单位电子公章）：

地    址：

时    间：

资信与技术文件目录

- （1）政府采购项目客观分自评表（见附件3）；

- （2）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

- （3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；有效的质量管理体系认证证书；有效的职业健康体系认证证书；企业信用等级AAA证书；五星级服务认证证书；（如有）

- （4）商务响应表（见附件4）；

- （5）技术响应表（见附件5）；

- （6）项目实施方案；

- （7）项目实施能力及保障措施；

- （8）设备配置清单（均不含报价，见附件6）；

- （9）设备的安装、调试、验收的方法或方案；

- （10）质保期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

- （11）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（见附件7）；

- （12）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

- （13）同类产品业绩（见附件8）；（如有，提供合同及中标通知书的扫描件）

- （14）供应商需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

- （15）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商资信与技术文件评分的各类证明材料）。

附件3：

### 政府采购项目客观分自评表

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 响应文件页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商 (盖单位电子公章)：

供应商代表签字或盖章：

日　期：

附件4：

商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 供应商承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

供应商 (盖单位电子公章)：

供应商代表签字或盖章：

日　期：

附件5：

技术响应表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

特别提醒：

本表参照本招标文件第四部分“采购需求”内容填制，供应商应根据投标具体情况，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商 (盖单位电子公章)：

供应商代表签字或盖章：

日　期：

附件6：

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(盖单位电子公章)：

供应商代表签字或盖章：

日        期：

附件7：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

供应商(盖单位电子公章)：

供应商代表签字或盖章：

日        期：

附件8：

业绩情况表

| 序号 | 使用单位名称 | 合同内容 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：表中所列的业绩需同时提供中标通知书及合同原件的扫描件（盖单位电子公章）。

供应商(盖单位电子公章)：

供应商代表签字或盖章：

日        期：

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（报价文件）

供应商全称（盖单位电子公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

（1）开标一览表（见附件9）；

（2）投标报价明细表（见附件10）；

（3）小微企业声明函（非小微企业无需提供，如有见附件11）；

（4）产品适用政府采购政策情况表（见附件12）；

（5）供应商认为其他需要说明的。

附件9：

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |
| 供货期： |  |  |

注：

1.投标报价是包括但不仅限于本次项目实施所需的设备材料的设计、制造、供应、运输、产品保护、就位、试运行、有关行业专管部门验收、售后服务、维保、备品备件的提供、招标代理费、培训、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，全部费用已包含在《开标一览表》的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在其总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商 (盖单位电子公章)：

供应商代表签字或盖章：

- 日　期：

- 附件10：

投标报价明细表

项目名称：                      项目编号：        金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术性能及参数 | 数量及单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、请各供应商按此表格格式仔细填写，一切相关所涉及的费用均应计在报价之内，不再另行报价。2、《投标报价明细表》中的投标总价应与《开标一览表》中的投标总报价相一致，不一致时，以《开标一览表》为准。

供应商 (盖单位电子公章)：

供应商代表签字或盖章：

日　期：

- 附件11：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江联通工程咨询有限公司组织的                  采购项目（项目编号：         ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位电子公章）：

日期：

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位电子公章）：

日期 ：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位电子公章）：

日  期：

- 附件12：

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《投标报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。