三 门 县 政 府 采 购

竞争性磋商文件

项目编号：三招采-2022-CS044号

采购项目：三门县小水电生态流量改造提升

采购人：三门县水利局

采购代理机构：宁波守诚项目管理有限公司

2022年5月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	7

第三章　采购需求	18

第四章  磋商须知	20

第五章　政府采购合同主要条款指引	27

第六章  响应文件格式附件	31

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 三门县小水电生态流量改造提升的潜在供应商应在供应商在浙江政府采购云平台(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)网上报名后下载获取（下载）采购文件，并于2022年5 月 27日 9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：三招采-2022-CS044号

项目名称：三门县小水电生态流量改造提升

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：800660

最高限价（元）：800660

采购内容：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县小水电生态流量改造提升 | 1 | 项 | 800660 | 详见第三章采购需求 |  |

- 服务期：36个月。

- 合同签订后1个月内完成供货、安装调试上线完成初验，并经试运行6个月后完成终验工作。

（3）本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 ；

3.本项目的特定资格要求：具备《基础电信业务经营许可证》或有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年 5月 27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：供应商在浙江政府采购云平台(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)网上报名后下载。

方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。

售价（元）：0。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年 5月 27 日9:00（北京时间）。

地点（网址）：通过“浙江政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交 。

五、响应文件开启

开启时间：2022年 5月27日9:00（北京时间）

地点（网址）：三门县广场路22号交通大楼四楼三门县公共资源交易中心大厅（投标人无须到场递交）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

（二）其他事项：

1.对竞争性磋商文件提出质疑的，为获取竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日（竞争性磋商文件公告期限届满后获取竞争性磋商文件的，以竞争性磋商文件公告期限届满之日为准）7个工作日内提出质疑；质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.供应商对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

3.供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

4.在线投标响应（电子投标）相关说明：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标响应文件。供应商未按规定加密的投标响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

（2）“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅。

（4）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。

（5）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标响应文件。

（6）本项目需要供应商同时提供备份投标响应文件。备份投标响应文件发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：873472198@qq.com），逾期发送将被拒收。

（7）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标响应文件的，以备份投标响应文件为依据，否则视为投标响应文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标响应文件”已按时解密的，“备份投标响应文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标响应文件的，投标无效。

（8）本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“三门县公共资源交易中心网”

（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

注:▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：三门县水利局

地   址：三门县湫水大道1号

项目联系人（询问）：潘柯帆

项目联系方式（询问）： 13738635305

质疑联系人：吴海平

质疑联系方式： 13758601258

2.采购代理机构信息

名  称：宁波守诚项目管理有限公司

地  址：浙江省台州市三门县海游街道湫水大道36-27号

项目联系人（询问）：张星星

项目联系方式（询问）：13656766067

项目质疑联系人：谢紫凌

联系电话：0576-83300276

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：三门县财政局

联系人 ：柳方妙

地  址：三门县海游街道湫水大道1号

监督投诉电话：0576-83305830

4.政采云平台

联系电话：4008817190

三门县水利局

宁波守诚项目管理有限公司

2022年5月17日

- 第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 是否允许联合体 | □是 /þ 否 |
| 4 | 是否允许分包 | □是（但主体部分不得分包，详见招标需求内容）/þ否 |
| 5 | 磋商响应文件的制作和递交 | 请供应商仔细阅读“政府采购项目电子交易操作指南”。 1.响应文件的制作：供应商按照本项目磋商文件和政采云平台的要求,通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交响应文件（下载网址： https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。 2.递交响应文件：供应商应当在响应截止时间前（磋商当天北京时间2022年5月27日上午9点00分整）完成响应文件的递交，逾期递交的响应文件恕不接受。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。响应截止时间前未完成递交的，视为撤回响应文件。 3.响应文件解密：供应商应在开标当天北京时间2022年05月 27日上午9点00分整至2022年05月27日上午9点30分整完成解密。 |
| 6 | 备份磋商响应文件的递交 | 备份投标文件是通过政采云电子交易客户端制作投标文件产生的备份文件，请投标人自行妥善保管。 1.使用前提：在解密截止时间前，投标人自行在线解密操作失败,又未能及时联系技术人员帮助解密，或者投标人寻求技术人员帮助仍无法完成解密。 2.递交截止时间：磋商当天9:30（北京时间）。 3.发送方式：供应商须将备份投标文件发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：873472198@qq.com）。 4.未按上述要求递交备份投标文件或所提供的备份投标文件不符合要求的视同放弃投标，仅提交备份投标文件的，投标无效。5.投标人未按时完成解密的，并符合备份投标文件使用前提的，投标人应提供备份投标文件，否则视为放弃投标。 |
| 7 | 不见面磋商 | 采购组织机构按照磋商文件规定的时间通过“政采云平台”组织开启，如未及时按要求完成线上有关操作（如响应文件解密、递交备份响应文件、报价等），导致响应失败等后果由供应商自行承担。 |
| 8 | 磋商注意事项 | 1.本项目实行电子采购，采用电子响应文件。若供应商参与本项目，自行承担磋商活动一切费用。 2.磋商前准备：各供应商在磋商前确保成为浙江省政府采购网正式注册供应商，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本磋商邀请附件：“政采云CA签章申领操作流程”）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法递交响应文件或递交失败等后果由供应商自行承担。 |
| 9 | 信用信息查询渠道 | 1.信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn) 中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn) 2.截止时点：开标后评标前。 3.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4.使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 10 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目(¨是 /þ否)属于专门面向中小企业采购的项目。 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】的中小企业扶持政策： 1.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 2.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 小微企业核查渠道：小微企业名录（网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn） 3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中 小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
| 11 | 磋商响应文件 有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 12 | 质疑渠道 | 政采云平台网上质疑系统或书面质疑。 |
| 13 | 磋商保证金 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 实质性条款 | 带“▲” 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 16 | 在线投标响应（电子投标）相关说明 | ①本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 ②“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。 ③为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在磋商截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅。 ④供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作磋商响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。 ⑤投标供应商应当在磋商截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。磋商截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。 ⑥本项目需要供应商同时提供备份磋商响应文件。备份磋商响应文件应当在备份投标文件递交截止时间前发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：873472198@qq.com），逾期发送将被拒收。 ⑦通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件为依据，否则视为磋商响应文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。磋商供应商仅递交备份磋商响应文件的，投标无效。 |
| 17 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人。 |
| 18 | 补充条款 | 资格证明文件、商务与技术文件正本1份、副本2份，报价文件正本1份、副本2份。 |

二、说 明

（一）总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

磋商供应商应仔细阅读本项目采购公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由磋商供应商承担。

（二）适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本磋商文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

（三）当事人

1.采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

2.采购组织机构：是指采购人委托组织磋商的采购代理机构。

3.供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.成交供应商：是指经磋商小组评审确定的对磋商文件作出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的供应商。

5.联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

（四）以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

1.联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成分部分。

2.联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

3.联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

5.联合体各方不得再以自己名义单独参加同一合同项，也不得组成新的联合体参加同一项目。

6.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.磋商时，应以联合体协议中确定的主体方名义磋商，对联合体各方均具有约束力。

（五）语言文字以及度量衡单位

1.磋商响应文件以及供应商与集中采购机构/采购代理机构名称就有磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。磋商响应资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2.所有计量均采用中国法定的计量单位。

3.所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

（六）现场踏勘

1.磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

2.供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3.采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

（七）特别说明

1.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.供应商磋商标的除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以响应文件为准。供应商对磋商标的技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商成交标的、响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，而采购文件中未明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”的，则应提供其他具体有效的证明材料。

3.本磋商文件中关于电子磋商、响应内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

三、磋商文件

（一）磋商文件由磋商文件目录所列内容组成。

（二）供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

（三）对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

（四）采购组织机构对磋商文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，于磋商截止时间的5日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的供应商。不足5日的，采购组织机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

四、响应文件

（一）响应文件的编制

供应商获取磋商文件后，按照采购组织机构的要求提供：磋商响应文件。若参与多标项磋商的，则按每个标项分别独立编制磋商响应文件。

▲1.资格证明文件的组成：

（1）磋商声明书；（附件1）

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；（附件2）

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）提供磋商截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（5）提供上一年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据项目性质提供）；

（7）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函；（附件3、4、5）

（8）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2.商务与技术文件的组成：

（1）供应商基本情况表；（附件6）

（2）法定代表人诚信投标承诺书；（附件7）

（3）供应商类似项目实施情况一览表；(附件8)

（4）项目实施人员一览表；（附件9）

（5）商务及技术响应表（附件10）

（6）提供项目认知与理解、项目实施方案、项目进度安排、售后服务及应急保障方案、合理化建议及增值服务等内容。

（7）投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

3.报价文件的组成

（1）首次报价一览表；(附件11)

（2）报价明细表（附件12）

（3）中小企业声明函（如有见附件13）

（4）针对报价供应商认为其他需要说明的。

说明：

1、此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

2、报价包括完成本项目工作任务所发生的一切费用（完成本项目的人员、设备、交通、利润、税金、资料制作及服务所需一切费用），其它需投标人承担的费用及潜在满足招标人监管要求可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发行的各相关费用，在项目实施过程中不予以增加任何费用。如有漏项，视同已包含在本项目的投标总报价中。

3、政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

4、相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

5、报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

（二）报价

1.供应商应按照采购需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首次报价一览表”规定的格式报出总价。总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.磋商报价包括本项目工作任务所发生的一切费用（完成本项目的人员、设备、交通、利润、税金、资料制作及服务所需一切费用），其它需投标人承担的费用及潜在满足招标人监管要求可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发行的各相关费用，在项目实施过程中不予以增加任何费用。如有漏项，视同已包含在本项目的投标总报价中。

3.磋商报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

（三）响应文件的有效期

1.响应文件有效期为磋商截止日起90天。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。

3.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（四）响应文件的签署

1.响应文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章（本项目如允许联合体且供应商是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式授权的代表的全名）。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

2.响应文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章才有效。

3.响应文件中要求加盖公章处，可使用有效安全的电子签章替代。投标人的投标文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（五）响应文件的递交要求

按照前附表要求提交，如采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

五、磋商程序

1、开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2、对提交了电子备份磋商文件的磋商供应商，代理机构工作人员应做好磋商响应文件签收记录并通过发送网络形式及时告知供应商。

3、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交磋商响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4、向各供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知（解密时间为开标时间后30分钟内），供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份磋商响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效。

5、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式 通过政府采购云平台通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖单位 CA 签章，上传政府采购云平台。

8、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9、经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

10、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

11、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价。

12、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最终报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

六、磋商异议

供应商代表对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，磋商会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

七、磋商结果确定

（一）确定成交供应商。磋商小组根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐成交候选人或确定成交供应商。其中推荐成交候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中确定成交供应商。

（二）发布成交结果公告。采购组织机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网和三门县公共资源交易网上公告成交结果，成交结果公告期为 1 个工作日。

（三）发放成交通知书。采购组织机构在发布成交结果公告的同时，通过政采云平台向成交供应商发放成交通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件内容要求，与成交供应商签订书面合同或者电子合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

2.采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.成交供应商无故拖延、拒签合同的,将取消成交资格。

4.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案存档。

九、询问、质疑与投诉

（一）询问

磋商供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“磋商邀请”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

1.对竞争性磋商文件提出质疑的，为获取竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日（竞争性磋商文件公告期限届满后获取竞争性磋商文件的，以竞争性磋商文件公告期限届满之日为准）7个工作日内提出质疑；质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.供应商对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

3.供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

4.采购人或采购组织机构在收到磋商供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑磋商供应商和其他有关磋商供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

5.供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（三）投诉

磋商供应商对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，三门县财政局向三门县金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全县1家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 4.35%起 | 彭章法 | 13958532211 |

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司三门支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 李来萍 | 13958525199 |
| --- | --- | --- | --- |

- 第三章　采购需求

一、磋商项目一览表

本次招标共一个标段，具体内容如下表：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算 （元） | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县小水电生态流量改造提升 | 1 | 项 | 800660 | （1）服务期：36个月。 （2）合同签订后1个月内完成供货、安装调试上线完成初验，并经试运行6个月后完成终验工作。 | 采购人指定地点 |

二、技术需求

（一）采购内容

本项目提供三门县8处小型水电站生态流量数据、水利监控、智慧水务、生态流量监测等相关的平台接入和设施配套设备采购、安装、调试、网络服务（通过验收后3年）及质保期上门服务、设备维保、操作培训等各项工作。

（二）项目清单及设备具体参数技术指标要求

| 三门县水利局小水电生态流量改造提升项目前端点位工程量统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称 | 遥测终端 | 电磁流量计 | 超声波水位计 | 投入式水位计 | 三角堰 | 巴歇尔槽 | 高清摄像机 | VPN专线 | 流量卡 | 泄放口现场改造 | 取电施工 | 锂电池 | 土建改造 | 视频存储 | 杆件及辅材 | 前端维护 | 系统集成 | 公有云租赁 |
| 1 | 石牯牛水电站 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 王申坦水电站 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 岩下徐水电站 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 中门水电站 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 樟树下水电站 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 6 | 西陈水电站 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 7 | 峙洋水电站 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 8 | 芹溪水电站 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 数量合计： |  | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 1 |

技术指标要求：

| 三门县水利局小水电生态流量改造提升项目设备参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 遥测终端 | 频率范围：EGSM900/GSM1800双频 占用带宽：＜200Khz 发射功率：33/30dbm ±2db 调制方式：GMSK 发讯方式：定时/定量，唤醒召测 供电电源：7V～35V直流，标准情况下使用12V，工作电流1A. 工作温度：-30°C～+75°C。 电源输出：输出电压等于供电电源电压-0.3V，输出电流＜1A。 电磁兼容： 1、抗浪涌干扰：1.2/50us 差模±2KV,共模差模±4KV; 2、抗静电能力 ：接触放电 ±8KV； 3、抗脉冲群干扰： 5/50ns ±4KV； 超低功耗设计，休眠情况下整机电流<10mA。 内外看门狗技术，确保系统不死机。 支持2路485接口，2路232接口，6路DI，4路AI，3路电源输出，2路继电器输出。 支持Modbus协议，可以抄读智能水表、水位计、流量计等多种仪表。 支持透传模式，方便上位机实时抄表。 支持数据超限报警机制，数据超过阈值时可以通过短信或GPRS/CDMA加报。 支持电压检测，可以随时了解终端当前电池电压。 精确的实时时钟并自带后备电池，同时支持远程校时。 内部已集成符合SL651-2014《水文监测通信规约》和SZY206-2012《水资源监测数据传输规约》模块。 支持中英文短信功能。 支持软件远程升级。 采用全网通模块，支持4G路由、视频传输、短信息。 支持静态固定IP，可以同时向1～4个静态固定IP发送数据。 支持主备数据传输通道，GPRS或CDMA通信为主数据通道，短信息和卫星通信为辅助备用数据通道。 RTU自带数据记录功能，通过设置或者编程可以实现定时、定量记录存储。记录数据掉电不丢失。记录数据可以现场或远程读取。 优化电磁兼容设计，适合电磁环境恶劣和要求较高的应用需求。 ★具有水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告。 ★符合SL180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》的要求，并提供检测报告。符合SL651-2014《水文监测通信规约》和SZY206-2012《水资源监测数据传输规约》的要求，并提供检测报告。 ★具有质量管理体系认证证书(质量管理体系符合标准：GB/T 19001-2016/IS0 9001：2015)，并提供证书。 ★近三年获得《全国水利系统招标产品重点采购目录》入选证书，并提供证书。 | 台 | 8 |  |
| 2 | 电磁流量计 | 测量精度：±0.5%FS 测量导管：不锈钢 转换器壳体：铝合金压铸 供电：12V 输出信号：4~20ma信号；Hart输出；频率、脉冲输出；RS485输出（标准ModBus协议）、RS232输出 电气接口：M20*1.5 防护等级：IP68 传感器： ★1、传感器电极为镜面电极（锥面电极可选），高压电极封装已取专利，且最少需要4个电极； 转换器： ★1、产品需要内置至少三套modbus协议，可供客户自行选择； ★2、转换器给压力变送器供电，客户无需额外接入电源。压力值可以通过转换器屏幕显示或者RS485输出。 整机： ★1、产品具有CE认证； | 台 | 1 |  |
| 3 | 超声波流量计 | 量程：0－30米 测量精度：0.5%-1.0% 分辨率：3mm或0.1%（取大者） 供电：12VDC，24VDC 显示：中文液晶显示 输出：RS485或4－20mA 环境温度：显示仪表-20～+60℃， 探头-20～+80℃ ★获得《全国水利系统招标产品重点采购目录》入选证书，并提供证书。 ★具有水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告。 ★具有质量管理体系认证证书(质量管理体系符合标准：GB/T 19001-2016/IS0 9001：2015)，并提供证书。 | 台 | 9 |  |
| 4 | 投入式水位计 | 量程：0.5,1~50mH2O 过载：≤ 1.5 倍满量程压力 精度：±0.5％ FS 供电电源：11V ～ 28V DC 5V DC 输出信号：4mA ～ 20mA DC（二线制） 0V ～ 5V/10V DC（三线制） 0.5V ～ 4.5V DC（三线制） 长期稳定性： 量程＞ 10mH2O， ≤ ±0.2％ FS/ 年 量程≤ 10mH2O， ≤ 20mmH2O/ 年 温度误差： 零 点 满 度 量程＞ 10mH2O ≤ ±0.02％ FS/℃ ≤ ±0.05％ FS/℃ 量程≤ 10mH2O ≤ ±0.05％ FS/℃ ≤ ±0.05％ FS/℃ 工作温度：-10℃～ 70℃；-10℃～ 60℃ ( 本安型 ) 贮存温度：-20℃～ 85℃ 负载电阻：≤（U-11）/0.02 （Ω） （二线制） ≥ 10k （三线制） ≥ 10k （三线制） 防护等级：IP68 | 台 | 3 |  |
| 5 | 锂电池 | 单体电池容量：12V/100Ah，组成一套； 电池工作电压：7.8V~12.6V； 支持短路保护：对不等电位的导体在电气上短接产生的短路故障进行保护； 支持过冲保护：过充保护电压12.83V 支持过放保护：过放保护电压7.8V 支持均衡充电：均衡电池组中各个电池特性，延长电池寿命； 输出稳压控制：输出稳定在12V±15% 电池低温工作性能：-20℃条件下电池充放电效率≥60%； 电池高温工作性能：40℃条件下电池充放电效率≥90%； 电池持续放电工作性能：40℃条件下电池持续放电电流30A； 电池瞬间放电工作性能：40℃条件下电池瞬间放电电流50A； 电池寿命要求：合理配置及正确操作条件下，-20～40℃环境下免维护连续工作3年后电池容量衰减不超过30%。标准循环使用寿命≥2500次，正常使用寿命5年； 电池采取恒温保温措施； 电池的浮充设计寿命：≥3年； 电池便于存储，自放电率每月≤3%； 电池间接线板、终端接头选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施； 电池外壳无变型、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接； 电池组采用相互隔离输出方式工作，可多组并联输出，无电池环流； 应采取措施，保证电池工作温度满足气候条件，可长期稳定运行。 ★类型：三元聚合物铝壳大单体动力电池； | 个 | 10 |  |
| 6 | 巴歇尔槽 | 喉道段：b(mm)：152、L(mm)：305、N(mm)：114 收缩段：B1(mm)：400、L1(mm)：610、La(mm)：415 扩散段：B2(mm)：394、L2(mm)：610、K(mm)：76 高：610mm | 个 | 6 | 配合超声波水位计 |
| 7 | 三角堰 | Y150 B(mm)：600 D(mm)：5200 P(mm)：240 | 个 | 1 | 配合投入式水位计 |
| 8 | 摄像机 | 200万 星光级 1/2.7" 智能筒型网络摄像机 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）； 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6，水平视场角：100.2°~30.6°，垂直视场角：53.4°~17.2°，对角线视场角：119°~35.1° 补光灯类型: 默认红外补光，可切换暖白光 补光距离: 暖白光：最远可达30 m； 红外光：最远可达50 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 电源输出: DC12 V，50 mA，建议用于拾音器供电 接口类型: 外甩线 产品尺寸: 227 × 120 × 101 mm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 设备重量: 1075 g 带包装重量: 1520 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.8 A，最大功耗：11.9 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.31 A~0.2 A，最大功耗：11.9 W 供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 35 cm 防护: IP67 | 台 | 8 |  |
| 9 | VPN专线 | VPN组网，每个接入点20M带宽，上下行对称 | 条 | 8 | 3年 |
| 10 | 流量卡 | 每月10G,3年通讯费 | 张 | 8 | 3年 |
| 11 | 泄放口现场改造 | 按要求进行改造现场对接. | 套 | 8 | 具体改造施工量请自行勘测 |
| 12 | 取电施工 | 取电施工合计约2000米、8米立杆约30根，山区施工，含RVV2*10平方、变压器、钢绞线、等，地埋、架空,按标准施工 | 套 | 8 |  |
| 13 | 土建改造 | 前端泄洪道土建施工，立杆基础施工、标识标牌等 |  | 8 |  |
| 14 | 杆件及辅材 | 挂杆机箱尺寸不小于650*500*250mm，镀锌板烤漆，含信号避雷器等内部设备集成；落地机箱尺寸不小于1000*500*300mm，镀锌板烤漆，含内部设备集成、40*4镀锌扁铁或镀锌角铁防雷接地 | 套 | 13 |  |
| 15 | 视频存储 | 1080P录像时间不少于30天， | 套 | 8 | 3年 |
| 16 | 公有云租赁 | 1）CPU：双核 2）内存：8GB 3）系统盘：高效云盘100G 4）数据盘：1TB 5）操作系统：Windows Server 2019位 6）带宽：固定带宽10Mbps | 台 | 1 | 3年 |
| 17 | 前端维护费 | 前端点位维护费 | 套 | 8 | 3年 |
| 18 | 系统集成费 | 前端设备安装调试费 | 套 | 8 |  |

（三）主要技术要求

1、项目总体要求

（1）实现生态流量数据分平台建设；

（2）实现生态流量系统总平台接入（包含但不仅限于市智慧水务平台、省水利浙水安澜平台及生态流量监管相关平台）；

（3）实现视频、图片上传至相应平台；

（4）支持录像回放（录像保存时间30天）、图片保存90天。

（四）项目相关要求

1、中标单位需完成所有系统接入及配套前端点位安装调试工作，涉及到的支架、线缆、接头任何相关的辅材和安装维护费用由中标单位承担，包含在设备费用报价中。

（五）质量保证

1、中标单位须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标单位负责。

2、中标单位所提供的产品必须符合行业的国家标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。

3、中标人所提供的货物应保证是全新的和未使用过的且原装合格正品。

4、产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示，应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

5、中标单位和制造商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

6、中标单位按照进度表施工并及时书面报告采购人。

（六）质保期及售后服务要求

1、本项目所有产品的质保期为3年，自初验收合格次日起计算，质保期严格按照国家三包规定执行。质保期内出现故障，超3次维修仍不能排除故障的，甲方有权要求跟换设备，如拒不更换，甲方有权索赔。

2、在质保期内，系统或设备发生故障时，接到电话后即时响应，免费提供咨询、维修服务，确认需要派人到现场时，派遣技术人员乘坐最近一班交通工具到达现场，且故障排除时间不超过12个小时，如超过12小时无法解决问题，每超过1小时延期10天整个项目的质保期。未按承诺的时间或12小时到达现场，每次违约1000元，累计10次或拒不到场的甲方有权解除合同并索赔。

（七）竣工

1、中标单位将所有货物运抵安装地点后，由采购人按照装箱列表单、招标文件要求、投标文件等进行现场开箱检验。

2、本项目竣工标准为全部完工并以接入平台正常试运行六个月。

三、商务需求

1、质保期：本项目所有产品的质保期为3年，自初验收合格次日起计算，质保期严格按照国家三包规定执行。质保期内出现故障，超3次维修仍不能排除故障的，甲方有权要求更换设备，如拒不更换，甲方有权索赔。

2、服务期：（1）36个月

（2）合同签订后1个月内完成供货、安装调试，初验合格后并经试运行6个月后完成终验等工作。

3、付款方式：

（1）初验合格后10个工作日内支付合同总价的30%；（2）终验合格后10个工作日内，采购人向成交供应商付清全部结算价款。

4、履约保证金：无

四、相关说明

结算方式：本项目采用固定单价合同，结算单价同投标单价，结算工作量按实际完成的经采购人审定的工作量结算。

- 第四章  磋商须知

- 磋商原则

磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

二、评审方法

综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、磋商小组

（一）磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

（二）磋商小组成员与参与磋商的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

6.法律法规规定的其他情形。

（三）磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对响应文件进行比较和评价；

4.确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

四、磋商要求

（一）采购人、采购代理机构不得对磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

（二）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（三）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（四）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（五）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（六）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

五、无效响应情形

- 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，供应商在限定的时间内不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额/最高限价；

- 响应参数未如实填写，完全复制粘贴磋商需求参数的；

- 响应文件存在虚假材料的；

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 实质性要求（磋商文件中打“▲”内容）不响应的；

- 商务条款不响应；

- 响应文件有效期不足的；

- 逾期或未按要求提交响应文件的；

- 其他不符合法律、法规相关规定的。

六、终止磋商情形

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）在采购过程中符合磋商要求的供应商或者提交最后报价的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家）；

（五）法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

七、磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商响应被拒绝。

八、政府采购政策落实

（一）政府采购政策：

1.关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《中小企业声明函》（见附件14），投标人未提供以上资料或者经评标委员会核查不符的，将不能享受相应的小微企业优惠政策；

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

3.残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件14），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

（二）政府采购政策优惠措施：

经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价按最高优惠幅度（货物和服务项目为10%、工程项目为5%) 给予扣除， 用扣除后的价格参加评审。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的， 采购单位、采购代 理机构应当对联合体或者大中型企业的报价按最高优惠幅度（货物和服务项目为3%、工程项目为2%) 给予扣除，用扣除后的价格参加评审。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

九、评审程序

（一）资格性审查

响应文件解密后，采购人或采购组织机构依法对供应商的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效响应的供应商名单、响应无效的原因。

| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，磋商时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。 |
| --- | --- |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供磋商截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明（以联合体形式投标时，联合体各方均须满足该条款）。 |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况（根据附件《供应商基本情况表》和附件《项目实施人员一览表》填报）。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照磋商声明书相关承诺内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） |
| 失信记录 | 符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函 |
| 特定资格要求 | 具备《基础电信业务经营许可证》，或有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。 |
| 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目磋商。 3.相关承诺要求内容。 |
| 联合体参与磋商 | 本项目不接受联合体参与磋商。 |

（二）符合性审查

磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，对无效响应的供应商名单及响应无效原因的公布方式同上。

| 响应文件 | 响应文件完整且编排有序，磋商内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| --- | --- |
| 法定代表人/负责人授权委托书 | 法定代表人/负责人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款满足磋商文件要求。 |
| 附加条件 | 响应文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

（三）商务技术及价格评审

1 标项项目评审方法为综合评分法，总计100分，磋商报价分30分、磋商技术分70分，评审按以下标准及要求进行：

- 评分标准

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 （20分） | 根据投标产品的技术指标与采购需求中的技术指标要求的响应情况进行评分，标“★”项为重要参数，每不满足一项扣2分，其他每项扣1分，扣完为止。 全部响应的得20.0分 | 20分 |
| 2 | 产品资质 (6分) | 1、遥测终端：需取得水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告得1分，没有不得分。 2、遥测终端：符合SL651-2014《水文监测通信规约》和SZY206-2012《水资源监测数据传输规约》的要求，并提供检测报告，检测报告得1分，没有不得分。 3、遥测终端：符合SL180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》的要求，并提供检测报告得1分，没有不得分。 4、超声波流量计：具有水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告得1分，没有不得分。 5、电磁流量计：产品具有CE认证得1分，没有不得分。 6、摄像头：需取得公安部认证的检测机构出具的检测报告得1分，没有不得分。 注：提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章。 | 6分 |
| 3 | 项目实施方案（12分） | 根据投标供应商对项目设备安装地点勘察详细程度，提供所有点位现场勘察表且现场勘察表内下列数据：提供点位定位地图经纬度截图和点位安装位置说明进行打分。8座电站按个打分，提供现场照片和绘制的现场示意图（示意图包含挡水建筑物（形式），泄放口，引水渠（管）道以及相应位置。每个电站得0.1-0.5分，此项最高4分 | 4分 |
|  |  | 根据投标人对本项目每个电站泄放方案描述进行描述，提供详细可操作的泄放设备平面布置图，相关结构图以及图片标注位置示意图的每个电站得0.1-0.5分，此项最高4分。 | 4分 |
|  |  | 根据投标人对本项目每个电站监测方案描述进行评分，提供相应的监测设施型号规格及布置图的每个电站得0.1-0.5分，此项最高4分 | 4分 |
| 4 | 平台对接方案（6分） | 根据投标人对系统对接思路的描述是否清晰、技术参数选择、关键技术选择是否合理、可靠、先进，所有监测设备（流量、水位、视频）如何与台州市小水电流量平台兼容、无缝整合的方案描述进行评分方案。 优得4.1-6.0分，良得2.1-4.0分，一般得0－2.0分 | 6分 |
| 5 | 类似业绩 （3分） | 投标人自2019年1月1日至今承担过水利部门视频监控、山洪灾害系统平台、生态流量等类似项目。每个有效合同得1.0分，最高得3.0分。 注：提供相关合同扫描件并加盖投标人公章。 | 3分 |
| 6 | 投标人企业资质实力 （14分） | - 投标人承诺在三门县常驻不少于3人维保团队得3分； - 维保团队成员取得PMP证书的得2.0分，最高得2分； - 维保团队成员取得高级工程师证书的得2.0分,中级得1分，最多得4.0分 - 维保团队成员取得电工证得1分，最多得2分； - 提供专用维护车辆得1分，具备登高功能的维护车辆得2分，最多得3.0分。 注：提供相关人员证书、近6个月得人员社保证明、车辆彩照、投标人名下的车辆行驶证、保险扫描件并加盖投标人公章。 | 14分 |
| 7 | 售后服务 （9分） | 投标人针对本项目承诺的售后响应时间、故障修复、售后方案合理性、科学性进行打分； 优得4.0-5.0分，良得2.0-3.9分，一般得0.1-1.9分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的备品备件品牌、数量、质量及各项服务的实质性优惠服务承诺进行评分。 优得2.5-4.0分，良1.1-2.5分，一般得0－1.0分 | 4分 |
| 8 | 报价得分 （30分） | 投标商务报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其报价得满分30分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：（投标人的投标报价超过预算价的，直接作无效标处理）。 报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。（得分保留2位小数,小数点后第三位四舍五入）。 注：符合本章第七条政府采购政策的，对报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30分 |

注：①合同、证书及其他相关证明材料，将原件扫描上传至响应文件，并加盖公章。

2.最后报价（总价报价）

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商分二轮或多轮（本项目分二轮报价，即首次报价和最终报价）进行，首次报价在竞标文件中体现；最终报价在磋商结束后由所有参加磋商的竞标人在规定的时间内线上进行报价（时限为30分钟），最终报价必须由供应商的法定代表人签章，作为磋商响应文件的补充。如该供应商成为成交供应商，则该供应商的磋商响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。（投标供应商首次报价和最终报价均不得超过最高限价）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100。（小数点后保留2小数）

注：对于投标报价明显低于成本价，且投标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评标小组认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的作无效标处理。同时采购人或采购代理机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

- 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

- 最终报价是磋商响应文件的有效组成部分。

3.评审要求

(1)磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

（2）对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（3）供应商的澄清（说明或者补正）采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（四）结果汇总及排序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合比较与评价。根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（五）编写评审报告

磋商小组根据全体评审人员签字的原始记录和得分情况编写评审报告。

- 第五章　政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

三门县政府采购合同指引（服务）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据 三门县水利局 (采购组织机构名称）关于三门县小水电生态流量改造提升   项目标段竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商磋商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

三、合同金额：

四、甲乙双方责任

（一）甲方责任

（根据招标结果确定）

（二）乙方责任

（根据招标结果确定）

五、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、服务期：（1）36个月。

（2）合同签订后1个月内完成供货、安装调试上线完成初验，并经试运行6个月后完成终验工作。

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

十、款项支付

付款方式：（1）初验合格后10个工作日内支付合同总价的30%；（2）终验合格后10个工作日内，采购人向成交供应商付清全部结算价款。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在免费服务期内发生故障，乙方应负责免费维修或者重做，仍达不到要求的，甲方有权解除合同，由此对甲方造成的损失，由乙方承担。

3、如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

4、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十五、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决（两种解决方式只能择其一）：
（1） 提交台州市仲裁委员会仲裁。
（2） 依法向三门县人民法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

- 第六章  响应文件格式附件

附件1

项目名称

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明内容目录

（1）磋商声明书；（附件1）

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；（附件2）

（4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（5）提供磋商截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（6）提供上一年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据项目性质提供）；

（8）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函；（附件3、4、5）

（9）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

附件1

磋商声明书

（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的     （磋商项目名称）（编号为      ）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

附件2

授权委托书

（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （授权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权代表姓名： 授权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

三门县水利局 ：

我方（磋商响应供应商名称）在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

磋商响应供应商名称（盖章）：_________________________

日期：________年____月____日

附件4

没有失信记录承诺函

三门县水利局：

到本项目磋商响应文件提交截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方已经清楚了解本次项目在竞争性磋商文件中有关“供应商信用信息查询、存档与使用”的相关规定，同意由采购人或采购代理机构按采购文件规定对我方的信用信息记录进行统一查询，并以采购人或采购代理机构统一查询的结果为准。

我方上述承诺内容如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

备注：“未被'信用中国'、'中国政府采购网'列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的证明材料（网站截图）。

特此承诺

磋商响应供应商名称（盖章）：______________________________

日期：________年____月____日

附件5：

法律法规规定的其他承诺函

三门县水利局：

我方承诺“与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系”且不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我方上述承诺内容如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

我方承诺的情况特此承诺

磋商响应供应商名称（盖章）：______________________________

日期：________年____月____日

商务与技术内容目录

（1）供应商基本情况表；（附件6）

（2）法定代表人诚信投标承诺书；（附件7）

（3）供应商类似项目实施情况一览表；(附件8)

（4）项目实施人员一览表；（附件9）

（5）商务及技术响应表（附件10）

（6）提供项目认知与理解、项目实施方案、项目进度安排、售后服务及应急保障方案、合理化建议及增值服务等内容。

（7）投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

附件6

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

供应商名称（电子印章）：

供应商代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

附件7

法人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加              （项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他磋商供应商相互串通投标报价，不排挤其他磋商供应商的公平竞争，不损害采购人或其他磋商供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、本公司（如联合体投标，为联合体双方）和项目负责人的投标资格均2符合磋商文件规定，确实无误。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称（电子印章）：

供应商代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

附件8

供应商类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料

2.报价供应商可按此表格式复制。

供应商名称（电子印章）：

供应商代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

附件9

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员相关证明材料扫描件；

供应商名称（电子印章）：

供应商代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

附件10

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 服务期限 |  |  |  |
|  | 费用结算 |  |  |  |
|  | 支付方式 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |
| 类别 | 名称 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：1、供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，对照本磋商文件“技术要求”中说明。

2、如不填写，则视完全响应本磋商文件的要求。

供应商名称（电子印章）：

供应商代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

报价部分目录

1.首次报价一览表（附件11）

2.报价明细表（附件12）

3.中小企业声明函（如有见附件13）

4.针对报价供应商认为其他需要说明的

附件11

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                      [货币单位：人民币元]

| 填报要求： 磋商总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |
| 服务期： |  |  |

1、磋商总报价包括完成本项目工作任务所发生的一切费用（完成本项目的人员、设备、交通、利润、税金、资料制作及服务所需一切费用），其它需投标人承担的费用及潜在满足招标人监管要求可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发行的各相关费用，在项目实施过程中不予以增加任何费用。如有漏项，视同已包含在本项目的投标总报价中。

如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其磋商无效。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：

附件12

报价明细表

项目编号：    标段：           [货币单位：人民币元]

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件13-1

本项目专门面对中小企业需提供中小企业声明函，非中小企业做无效响应处理。监狱企业，残疾人福利性单位视同小微企业。本项目行业划分为信息技术服务业 。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加三门县水利局的 三门县小水电生态流量改造提升采购活动，项目承接的单位全部为符合政策要求的中小企业。企业具体情况如下：

1、三门县小水电生态流量改造提升，属于   ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	 万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件13-2

监狱企业证明文件

（不属于监狱企业的无需填写）

备注:（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，符合规定要求的供应商视同为小型和微型企业。 （2）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，如提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。提供扫描件加盖磋商响应供应商公章

附件13-3

残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

日期：