## 表-01 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:三门技师学院电焊实训基地通风管道工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：单位（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 三门技师学院电焊实训基地通风管道工程 | 445898.00 |  | 4349.84 | 16307.89 | 36817.31
1.1 | 安装 | 445898.00 |  | 4349.84 | 16307.89 | 36817.31
合计 |  | 445898 |  | 4349.84 | 16307.89 | 36817.31
表-01

## 1_表-02 【不含单列】专业工程招标控制价计算程序表
专业工程招标控制价计算程序表
单位工程(专业):三门技师学院电焊实训基地通风管道工程-安装 |  |  | 单位:元
序号 | 汇总内容 | 费用计算表达式 | 金额(元)
一 | 分部分项工程费 | 表-07 | 388215.80
1 | 其中定额人工费 | 表-07 | 50564.34
2 | 其中人工费价差 | 表-07 | 7477.58
3 | 其中定额机械费 | 表-07 | 2677.23
4 | 其中机械费价差 | 表-07 | 104.17
二 | 措施项目费 | 5+6 | 4557.48
5 | 施工技术措施项目费 | 表-08
5.1 | 其中定额人工费 | 表-08
5.2 | 其中人工价差 | 表-08
5.3 | 其中定额机械费 | 表-08
5.4 | 其中机械费价差 | 表-08
6 | 施工组织措施项目费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6 | 4557.48
6.1 | 安全文明施工基本费 | (1+3+5.1+5.3)×8.17% | 4349.84
6.2 | 提前竣工增加费 | (1+3+5.1+5.3)×0%
6.3 | 二次搬运费 | (1+3+5.1+5.3)×0.26% | 138.43
6.4 | 冬雨季施工增加费 | (1+3+5.1+5.3)×0.13% | 69.21
6.5 | 行车、行人干扰增加费（限市政） | (1+3+5.1+5.3)×0%
6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目 | 表-11
四 | 规费 | (1+3+5.1+5.3)×30.63% | 16307.89
五 | 税金 | [一+二+三+四]×9% | 36817.31
招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  | 445898.00
表-02

## 1_表-09 综合单价计算表
综合单价计算表
单位工程(专业):三门技师学院电焊实训基地通风管道工程-安装 | [11 empty] | 第1页 共13页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [8 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 定额 人工费 | 人工 费价差 | 材料费 | 定额 机械费 | 机械 费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
|  | 电气工程 | [11 empty] | 7013.78
1 | 030411001001 | 配管:1.名称：PV20 2.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 217.98 | 5.88 | 0.87 | 2.10 |  |  | 1.28 | 0.61 |  | 10.74 | 2341.11
| 4-11-137 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称直径（mm）20 | m | 217.98 | 5.88 | 0.87 | 2.10 |  |  | 1.28 | 0.61 |  | 10.74 | 2341.11
2 | 030411001003 | 配管:1、名称：焊接钢管 2、规格:SC65 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 9.70 | 16.68 | 2.47 | 37.21 | 0.56 |  | 3.74 | 1.79 |  | 62.45 | 605.77
| 4-11-72 | 砖、混凝土结构明配焊接钢管 公称直径（DN）≤65 | m | 9.7 | 16.68 | 2.47 | 37.21 | 0.56 |  | 3.74 | 1.79 |  | 62.45 | 605.77
3 | 030408006002 | 电力电缆头:1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 截面35mm2及以下 | 个 | 2 | 28.89 | 4.28 | 51.40 |  |  | 6.27 | 3.00 |  | 93.84 | 187.68
| 4-8-99 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2 | 28.89 | 4.28 | 51.40 |  |  | 6.27 | 3.00 |  | 93.84 | 187.68
4 | 030408006003 | 电力电缆头:1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 截面25mm2及以下 | 个 | 2 | 11.56 | 1.71 | 20.56 |  |  | 2.51 | 1.20 |  | 37.54 | 75.08
| 4-8-99*J0.4换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 11.56 | 1.71 | 20.56 |  |  | 2.51 | 1.20 |  | 37.54 | 75.08
表-09
综合单价计算表
单位工程(专业):三门技师学院电焊实训基地通风管道工程-安装 | [11 empty] | 第2页 共13页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [8 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 定额 人工费 | 人工 费价差 | 材料费 | 定额 机械费 | 机械 费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
5 | 030408001008 | 电力电缆:1、电缆名称：电力电缆 2、电缆规格：YJV22-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：沿桥架敷设 出桥架穿管保护 | m | 8.60 | 4.26 | 0.63 | 119.65 | 0.10 | 0.02 | 0.95 | 0.45 |  | 126.06 | 1084.12
| 4-8-88 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35 | m | 8.6 | 4.26 | 0.63 | 119.65 | 0.10 | 0.02 | 0.95 | 0.45 |  | 126.06 | 1084.12
6 | 030408001009 | 电力电缆:1、电缆名称：电力电缆 2、电缆规格：YJV22-3*16+1*10 3、敷设方式、部位：沿桥架敷设 出桥架穿管保护 | m | 8.20 | 1.70 | 0.26 | 45.92 | 0.04 | 0.01 | 0.38 | 0.18 |  | 48.49 | 397.62
| 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35 YJV-5*10`10mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设 | m | 8.2 | 1.70 | 0.26 | 45.92 | 0.04 | 0.01 | 0.38 | 0.18 |  | 48.49 | 397.62
7 | 030411004001 | 配线:1、名称：管内穿线 2、配线型号：BV-1.5 | m | 815.94 | 0.60 | 0.09 | 1.23 |  |  | 0.13 | 0.06 |  | 2.11 | 1721.63
| 4-12-4 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）1.5 | m | 815.94 | 0.60 | 0.09 | 1.23 |  |  | 0.13 | 0.06 |  | 2.11 | 1721.63
8 | 030411004002 | 配线:1、名称：管内穿线 2、配线型号：BVR-1 | m | 271.98 | 0.60 | 0.09 | 0.95 |  |  | 0.13 | 0.06 |  | 1.83 | 497.72
| 4-12-4 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）1.0 | m | 271.98 | 0.60 | 0.09 | 0.95 |  |  | 0.13 | 0.06 |  | 1.83 | 497.72
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆:脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 22.26 | 3.30 | 70.40 |  |  | 4.78 | 2.31 |  | 103.05 | 103.05
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 工日 | 16.487122 | 1.35 | 0.20 | 4.27 |  |  | 0.29 | 0.14 |  | 6.25 | 103.04
|  | 通风工程 | [11 empty] | 351783.18
表-09
综合单价计算表
单位工程(专业):三门技师学院电焊实训基地通风管道工程-安装 | [11 empty] | 第3页 共13页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [8 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 定额 人工费 | 人工 费价差 | 材料费 | 定额 机械费 | 机械 费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
10 | 030108003001 | 轴流通风机:1.名称：风机3# | 台 | 30 | 89.78 | 13.30 | 756.36 |  |  | 19.50 | 9.34 |  | 888.28 | 26648.40
| 7-1-77 | 轴流式、斜流式、混流式通风机安装5# | 台 | 30 | 89.78 | 13.30 | 756.36 |  |  | 19.50 | 9.34 |  | 888.28 | 26648.40
11 | 030108001001 | 离心式通风机:1.名称：P(Y)-1 HTFC-II-30 （离心风机） 2.型号： :48220/36150m3/h,全压：:954/537Pa,P=24/8.5kw | 台 | 1 | 2749.68 | 407.36 | 26908.95 | 8.55 | 0.92 | 599.09 | 286.86 |  | 30961.41 | 30961.41
| 7-1-69 | 风机安装25#以外 P(Y)-1 HTFC-II-30 （离心风机）风量：:48220/36150m3/h,全压：:954/537Pa,P=24/8.5kw | 台 | 1 | 2749.68 | 407.36 | 26908.95 | 8.55 | 0.92 | 599.09 | 286.86 |  | 30961.41 | 30961.41
12 | 030108003002 | 轴流通风机:1.名称：风机6# | 台 | 6 | 119.34 | 17.68 | 1313.36 | 2.22 | 0.24 | 26.40 | 12.64 |  | 1491.88 | 8951.28
| 7-1-78 | 轴流式、斜流式、混流式通风机安装7# | 台 | 6 | 119.34 | 17.68 | 1313.36 | 2.22 | 0.24 | 26.40 | 12.64 |  | 1491.88 | 8951.28
13 | 030404017003 | 配电箱:1.名称：风机控制开关 | 台 | 36 | 105.71 | 15.66 | 197.07 |  |  | 22.96 | 10.99 |  | 352.39 | 12686.04
| 4-4-14 | 控制开关 | 台 | 36 | 105.71 | 15.66 | 197.07 |  |  | 22.96 | 10.99 |  | 352.39 | 12686.04
14 | 030108001002 | 离心式通风机:1.名称：活性炭箱 4.4m*1.2m*1.4m（H），48000风量；16箱；含活性炭 （自带减震器） | 台 | 1 | 441.18 | 65.36 | 46063.57 | 2.22 | 0.24 | 96.31 | 46.11 |  | 46714.99 | 46714.99
| 7-1-64 | 活性炭箱 4.4m*1.2m*1.4m（H），48000风量；16箱；含活性炭 （自带减震器） | 台 | 1 | 441.18 | 65.36 | 46063.57 | 2.22 | 0.24 | 96.31 | 46.11 |  | 46714.99 | 46714.99
表-09
综合单价计算表
单位工程(专业):三门技师学院电焊实训基地通风管道工程-安装 | [11 empty] | 第4页 共13页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [8 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 定额 人工费 | 人工 费价差 | 材料费 | 定额 机械费 | 机械 费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
15 | 030225001001 | 除尘器:1.名称：滤筒式脉冲除尘器（自带减震器） 6.5m*2m*4.5m（H）,40滤筒；48000风量；电磁阀40只；2套 控制仪；无灰斗；配泄爆阀4只 | 台 | 1 | 683.37 | 101.24 | 95892.55 | 243.50 | 33.26 | 201.32 | 96.39 |  | 97251.63 | 97251.63
| 2-11-34 | 滤筒式脉冲除尘器（自带减震器） 6.5m*2m*4.5m（H）,40滤筒；48000风量；电磁阀40只；2套 控制仪；无灰斗；配泄爆阀4只 | 台 | 1 | 683.37 | 101.24 | 95892.55 | 243.50 | 33.26 | 201.32 | 96.39 |  | 97251.63 | 97251.63
16 | 030404017004 | 配电箱:1.名称：排烟风机控制箱 | 台 | 1 | 162.00 | 24.00 | 1824.51 |  |  | 35.19 | 16.85 |  | 2062.55 | 2062.55
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m | 台 | 1 | 162.00 | 24.00 | 1824.51 |  |  | 35.19 | 16.85 |  | 2062.55 | 2062.55
17 | 030702001009 | 碳钢通风管道:1、名称：风管制安(含风管、管件、法兰、零件、支 吊架制作、安装，过跨风管落地支架制作、安装等) 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径320mm以下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、接口形式：咬口 | m2 | 69.80 | 83.70 | 12.40 | 34.67 | 3.49 | -0.03 | 18.94 | 9.07 |  | 162.24 | 11324.35
| 7-2-1 | 镀锌薄钢板圆形风管(δ=0.5mm以内咬口)直径(mm)≤320 | m2 | 69.8 | 83.70 | 12.40 | 34.67 | 3.49 | -0.03 | 18.94 | 9.07 |  | 162.24 | 11324.35
表-09
综合单价计算表
单位工程(专业):三门技师学院电焊实训基地通风管道工程-安装 | [11 empty] | 第5页 共13页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [8 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 定额 人工费 | 人工 费价差 | 材料费 | 定额 机械费 | 机械 费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
18 | 030702001008 | 碳钢通风管道:1、名称：风管制安(含风管、管件、法兰、零件、支 吊架制作、安装，过跨风管落地支架制作、安装等) 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1000mm以下 5、板材厚度：δ=0.75mm 6、接口形式：咬口 | m2 | 20.35 | 53.33 | 7.90 | 51.43 | 1.13 | -0.02 | 11.83 | 5.66 |  | 131.26 | 2671.14
| 7-2-3 | 镀锌薄钢板圆形风管(δ=0.75mm以内咬口)直径(mm)≤1000 | m2 | 20.35 | 53.33 | 7.90 | 51.43 | 1.13 | -0.02 | 11.83 | 5.66 |  | 131.26 | 2671.14
19 | 030702001012 | 碳钢通风管道:1、名称：风管制安(含风管、管件、法兰、零件、支 吊架制作、安装，过跨风管落地支架制作、安装等) 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1000mm以下 5、板材厚度：δ=1.0mm 6、接口形式：咬口 | m2 | 154.90 | 53.33 | 7.90 | 62.43 | 1.13 | -0.02 | 11.83 | 5.66 |  | 142.26 | 22036.07
| 7-2-3 | 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.0mm以内咬口)直径(mm)≤1000 | m2 | 154.9 | 53.33 | 7.90 | 62.43 | 1.13 | -0.02 | 11.83 | 5.66 |  | 142.26 | 22036.07
20 | 030702001013 | 碳钢通风管道:1、名称：风管制安(含风管、管件、法兰、零件、支 吊架制作、安装，过跨风管落地支架制作、安装等) 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1250mm以下 5、板材厚度：δ=1.0mm 6、接口形式：咬口 | m2 | 66.83 | 56.03 | 8.30 | 63.81 | 0.98 | -0.01 | 12.38 | 5.93 |  | 147.42 | 9852.08
表-09
综合单价计算表
单位工程(专业):三门技师学院电焊实训基地通风管道工程-安装 | [11 empty] | 第6页 共13页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [8 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 定额 人工费 | 人工 费价差 | 材料费 | 定额 机械费 | 机械 费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 7-2-4 | 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.0mm以内咬口)直径(mm)≤1250 | m2 | 66.83 | 56.03 | 8.30 | 63.81 | 0.98 | -0.01 | 12.38 | 5.93 |  | 147.42 | 9852.08
21 | 030702001011 | 碳钢通风管道:1、名称：风管制安(含风管、管件、法兰、零件、支 吊架制作、安装，过跨风管落地支架制作、安装等) 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长2000mm以下 5、板材厚度：δ=1.0mm 6、接口形式：咬口 | m2 | 39.30 | 44.51 | 6.59 | 70.79 | 0.78 |  | 9.84 | 4.71 |  | 137.22 | 5392.75
| 7-2-10 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000 | m2 | 39.3 | 44.51 | 6.59 | 70.79 | 0.78 |  | 9.84 | 4.71 |  | 137.22 | 5392.75
22 | 030703019001 | 柔性接口:1.名 称：防震软接 | m2 | 0.95 | 72.63 | 10.76 | 145.02 | 1.76 | -0.01 | 16.16 | 7.74 |  | 254.06 | 241.36
| 7-2-163 | 软管接口 | m2 | 0.95 | 72.63 | 10.76 | 145.02 | 1.76 | -0.01 | 16.16 | 7.74 |  | 254.06 | 241.36
23 | 030703001004 | 碳钢阀门:1.名 称：70°C防火阀 2.规 格：D1100 | 个 | 1 | 87.48 | 12.96 | 1074.65 | 4.65 | -0.18 | 20.01 | 9.58 |  | 1209.15 | 1209.15
| 7-3-33 | 风管防火阀 周长(mm)≤3600 | 个 | 1 | 87.48 | 12.96 | 1074.65 | 4.65 | -0.18 | 20.01 | 9.58 |  | 1209.15 | 1209.15
24 | 030703001005 | 碳钢阀门:1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：D300 | 个 | 30 | 31.59 | 4.68 | 140.72 | 3.53 | -0.13 | 7.63 | 3.65 |  | 191.67 | 5750.10
| 7-3-26 | 对开多叶调节阀 周长(mm)≤2800 | 个 | 30 | 31.59 | 4.68 | 140.72 | 3.53 | -0.13 | 7.63 | 3.65 |  | 191.67 | 5750.10
25 | 030703001008 | 碳钢阀门:1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：D600 | 个 | 6 | 31.59 | 4.68 | 260.42 | 3.53 | -0.13 | 7.63 | 3.65 |  | 311.37 | 1868.22
| 7-3-26 | 对开多叶调节阀 周长(mm)≤2800 | 个 | 6 | 31.59 | 4.68 | 260.42 | 3.53 | -0.13 | 7.63 | 3.65 |  | 311.37 | 1868.22
表-09
综合单价计算表
单位工程(专业):三门技师学院电焊实训基地通风管道工程-安装 | [11 empty] | 第7页 共13页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [8 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 定额 人工费 | 人工 费价差 | 材料费 | 定额 机械费 | 机械 费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
26 | 030703001007 | 碳钢阀门:1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：D1100 | 个 | 1 | 34.97 | 5.18 | 639.65 | 4.65 | -0.18 | 8.61 | 4.12 |  | 697.00 | 697.00
| 7-3-27 | 对开多叶调节阀 周长(mm)≤4000 | 个 | 1 | 34.97 | 5.18 | 639.65 | 4.65 | -0.18 | 8.61 | 4.12 |  | 697.00 | 697.00
27 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器:1.名 称：防雨百叶（带防鸟网） 2.型 号：1500*1500 | 个 | 1 | 49.55 | 7.34 | 1045.21 | 0.12 | -0.01 | 10.79 | 5.17 |  | 1118.17 | 1118.17
| 7-3-48 | 铝合金百叶风口 周长(mm)≤6000 防雨百叶（带防鸟网）1500*1500 | 个 | 1 | 49.55 | 7.34 | 1045.21 | 0.12 | -0.01 | 10.79 | 5.17 |  | 1118.17 | 1118.17
28 | 030703017001 | 碳钢罩类:1.名 称：吸风罩2000*2000/300 | 个 | 30 | 119.81 | 17.77 | 78.41 | 7.93 | 0.15 | 27.75 | 13.21 |  | 265.03 | 7950.90
| 7-3-160 | 吹、吸式槽边通风罩 带过滤网 | kg | 440.496 | 8.16 | 1.21 | 5.34 | 0.54 | 0.01 | 1.89 | 0.90 |  | 18.05 | 7950.95
29 | 030703017002 | 碳钢罩类:1.名 称：吸风罩3000*3500/600 | 个 | 6 | 246.64 | 36.57 | 161.40 | 16.32 | 0.30 | 57.13 | 27.20 |  | 545.56 | 3273.36
| 7-3-160 | 吹、吸式槽边通风罩 带过滤网 | kg | 181.35 | 8.16 | 1.21 | 5.34 | 0.54 | 0.01 | 1.89 | 0.90 |  | 18.05 | 3273.37
30 | 030703020001 | 消声器:1.名 称：消声器ZP100 2.规 格：1500*1500*1200 | 个 | 1 | 407.57 | 60.38 | 6050.81 |  |  | 88.52 | 42.39 |  | 6649.67 | 6649.67
| 7-3-188 | 阻抗式消声器安装 周长（mm）≤5800 1500*1500*1200 | 个 | 1 | 407.57 | 60.38 | 6050.81 |  |  | 88.52 | 42.39 |  | 6649.67 | 6649.67
31 | 030703020002 | 消声器:1.名 称：消声弯头 2.规 格：D700 | 个 | 1 | 110.30 | 16.34 | 542.41 |  |  | 23.96 | 11.47 |  | 704.48 | 704.48
| 7-3-201 | 消声弯头安装 周长（mm）≤2400 | 个 | 1 | 110.30 | 16.34 | 542.41 |  |  | 23.96 | 11.47 |  | 704.48 | 704.48
32 | 030703020003 | 消声器:1.名 称：消声弯头 2.规 格：D900 | 个 | 1 | 137.16 | 20.32 | 867.92 |  |  | 29.79 | 14.26 |  | 1069.45 | 1069.45
表-09
综合单价计算表
单位工程(专业):三门技师学院电焊实训基地通风管道工程-安装 | [11 empty] | 第8页 共13页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [8 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 定额 人工费 | 人工 费价差 | 材料费 | 定额 机械费 | 机械 费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 7-3-202 | 消声弯头安装 周长（mm）≤3200 | 个 | 1 | 137.16 | 20.32 | 867.92 |  |  | 29.79 | 14.26 |  | 1069.45 | 1069.45
33 | 030703020004 | 消声器:1.名 称：消声弯头 2.规 格：D1100 | 个 | 2 | 137.16 | 20.32 | 1260.12 |  |  | 29.79 | 14.26 |  | 1461.65 | 2923.30
| 7-3-202 | 消声弯头安装 周长（mm）≤3200 | 个 | 2 | 137.16 | 20.32 | 1260.12 |  |  | 29.79 | 14.26 |  | 1461.65 | 2923.30
34 | 03B003 | 风管立管7米高 支架与底座基础:风管立管7米高 支架与底座基础 | 项 | 1 |  |  | 20000.00 | [5 empty] | 20000.00 | 20000.00
| 主材0003 | 风管立管7米高 支架与底座基础 | 项 | 1 |  |  | 20000.00 | [5 empty] | 20000.00 | 20000.00
35 | 010501006001 | 设备基础:1.现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品混凝土 C25 | m3 | 3.08 | 24.04 | 3.57 | 467.45 | 0.25 | -0.01 | 5.28 | 2.53 |  | 503.11 | 1549.58
| A5-3 | 现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品混凝土 C25 | m3 | 3.08 | 24.04 | 3.57 | 467.45 | 0.25 | -0.01 | 5.28 | 2.53 |  | 503.11 | 1549.58
36 | 03B002 | 厚铝板包裹风机:厚铝板包裹风机 尺寸3650*2800*1900 具体做法详见图纸 | 个 | 1 | 943.05 | 133.77 | 12058.94 | 12.91 | 0.35 | 207.56 | 99.25 |  | 13455.83 | 13455.83
| A6-45 | 住宅钢结构 钢支撑安装 质量（t以内）1.5 | t | 0.1233 | 539.09 | 76.52 | 225.26 | 104.67 | 2.85 | 139.82 | 66.95 |  | 1155.16 | 142.43
| A12-140 | 墙面铝合金装饰板饰面 | m2 | 34.73 | 25.24 | 3.58 | 346.42 |  |  | 5.48 | 2.62 |  | 383.34 | 13313.40
37 | 031002002002 | 设备支吊架:1、名称：设备吊支架 2、材质：型钢 3、适用设备：风机、防火阀、消声器、静压箱等 | Kg | 50.00 | 4.89 | 0.73 | 4.81 | 1.10 | 0.03 | 1.30 | 0.63 |  | 13.49 | 674.50
| 13-1-39 | 设备支架制作 单件重量（kg）50以下 | kg | 50 | 2.66 | 0.40 | 4.43 | 0.37 | 0.01 | 0.66 | 0.32 |  | 8.85 | 442.50
| 13-1-41 | 设备支架安装 单件重量（kg）50以下 | kg | 50 | 2.23 | 0.33 | 0.38 | 0.73 | 0.02 | 0.64 | 0.31 |  | 4.64 | 232.00
表-09
综合单价计算表
单位工程(专业):三门技师学院电焊实训基地通风管道工程-安装 | [11 empty] | 第9页 共13页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [8 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 定额 人工费 | 人工 费价差 | 材料费 | 定额 机械费 | 机械 费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
38 | 031201003007 | 金属结构刷油:1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆；灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 | kg | 1185.60 | 0.85 | 0.12 | 0.52 | 0.25 | 0.05 | 0.23 | 0.11 |  | 2.13 | 2525.33
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 1185.6 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.03 |  | 0.46 | 545.38
| 12-2-55 | 一般钢结构 防锈漆~第一遍 | kg | 1185.6 | 0.16 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |  | 0.44 | 521.66
| 12-2-56 | 一般钢结构 防锈漆增一遍 | kg | 1185.6 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |  | 0.40 | 474.24
| 12-2-62 | 一般钢结构 调和漆~第一遍 | kg | 1185.6 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |  | 0.42 | 497.95
| 12-2-63 | 一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 1185.6 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |  | 0.41 | 486.10
39 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试:通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 508.41 | 75.26 | 904.69 |  |  | 110.59 | 52.22 |  | 1651.17 | 1651.17
| 7-5-1 | 通风空调系统调试费 | 工日 | 153.597819 | 3.31 | 0.49 | 5.89 |  |  | 0.72 | 0.34 |  | 10.75 | 1651.18
40 | 031301017003 | 脚手架搭拆:脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1 | 414.49 | 61.41 | 1311.01 |  |  | 89.04 | 42.98 |  | 1918.92 | 1918.92
| 13-2-5 | 脚手架搭拆费第五册 | 工日 | 307.028019 | 1.35 | 0.20 | 4.27 |  |  | 0.29 | 0.14 |  | 6.25 | 1918.93
|  | 氧气、乙炔工艺管 | [11 empty] | 29418.84
41 | 030801001001 | 低压碳钢管:1.管材质：无缝钢管 2.管规格：D22*3.0 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验及空气吹扫 | m | 84.00 | 5.67 | 0.83 | 7.50 | 1.08 | -0.04 | 1.47 | 0.69 |  | 17.20 | 1444.80
表-09
综合单价计算表
单位工程(专业):三门技师学院电焊实训基地通风管道工程-安装 | [11 empty] | 第10页 共13页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [8 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 定额 人工费 | 人工 费价差 | 材料费 | 定额 机械费 | 机械 费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 8-1-16 | 无缝钢管（电弧焊） 公称直径 (mm以内)15 D22*3.0 | m | 84 | 2.38 | 0.35 | 7.38 | 0.25 |  | 0.57 | 0.27 |  | 11.20 | 940.80
| 8-5-44 | 低中压管道真空试验 公称直径 (mm以内)50 | m | 84 | 2.33 | 0.34 | 0.08 | 0.60 | -0.03 | 0.64 | 0.30 |  | 4.26 | 357.84
| 8-5-58 | 空气吹扫 公称直径 (mm以内)50 | m | 84 | 0.96 | 0.14 | 0.04 | 0.23 | -0.01 | 0.26 | 0.12 |  | 1.74 | 146.16
42 | 030801001002 | 低压碳钢管:1.管材质：无缝钢管 2.管规格：D45*3.5 3.连接形式、焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验及空气吹扫 | m | 98.18 | 7.10 | 1.04 | 18.89 | 1.43 | -0.03 | 1.86 | 0.88 |  | 31.17 | 3060.27
| 8-5-44 | 低中压管道真空试验 公称直径 (mm以内)50 | m | 98.18 | 2.33 | 0.34 | 0.08 | 0.60 | -0.03 | 0.64 | 0.30 |  | 4.26 | 418.25
| 8-5-58 | 空气吹扫 公称直径 (mm以内)50 | m | 98.18 | 0.96 | 0.14 | 0.04 | 0.23 | -0.01 | 0.26 | 0.12 |  | 1.74 | 170.83
| 8-1-20 | 无缝钢管（电弧焊） 公称直径 (mm以内)40 D45*3.5 | m | 98.18 | 3.81 | 0.56 | 18.77 | 0.60 | 0.01 | 0.96 | 0.46 |  | 25.17 | 2471.19
43 | 030601002001 | 压力仪表:1.压力仪表名称：压力表 2.型 号： | 台 | 42 | 39.82 | 5.89 | 68.96 | 0.75 | 0.01 | 8.82 | 4.22 |  | 128.47 | 5395.74
| 6-10-55 | 压力表弯安装 | 个 | 42 | 4.31 | 0.63 | 15.41 |  |  | 0.94 | 0.45 |  | 21.74 | 913.08
| 6-1-46 | 压力表就地 | 台(块) | 42 | 35.51 | 5.26 | 53.55 | 0.75 | 0.01 | 7.88 | 3.77 |  | 106.73 | 4482.66
44 | 030807003002 | 低压法兰阀门:1.名 称：球阀 Q41F-16 DN15 2.连接形式：法兰连接 | 个 | 42 | 17.28 | 2.56 | 239.74 | 0.30 | -0.01 | 3.82 | 1.83 |  | 265.52 | 11151.84
| 8-3-16 | 低压法兰阀门 公称直径 (mm以内)15 球阀 Q41F-16 DN15 | 个 | 42 | 17.28 | 2.56 | 239.74 | 0.30 | -0.01 | 3.82 | 1.83 |  | 265.52 | 11151.84
表-09
综合单价计算表
单位工程(专业):三门技师学院电焊实训基地通风管道工程-安装 | [11 empty] | 第11页 共13页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [8 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 定额 人工费 | 人工 费价差 | 材料费 | 定额 机械费 | 机械 费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
45 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰:1.管材质：焊接法兰 2.管规格：DN15 | 副 | 42 | 9.59 | 1.42 | 21.74 | 3.00 | 0.06 | 2.73 | 1.31 |  | 39.85 | 1673.70
| 8-4-10 | 低压碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径 (mm以内)15 | 副 | 42 | 9.59 | 1.42 | 21.74 | 3.00 | 0.06 | 2.73 | 1.31 |  | 39.85 | 1673.70
46 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰:1.管材质：焊接法兰 2.管规格：DN40 | 副 | 1 | 17.28 | 2.56 | 60.16 | 7.40 | 0.14 | 5.36 | 2.57 |  | 95.47 | 95.47
| 8-4-14 | 低压碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径 (mm以内)40 | 副 | 1 | 17.28 | 2.56 | 60.16 | 7.40 | 0.14 | 5.36 | 2.57 |  | 95.47 | 95.47
47 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰:1.管材质：焊接法兰盲板 2.管规格：DN40 | 片 | 4 | 10.54 | 1.56 | 51.95 | 4.52 | 0.08 | 3.27 | 1.57 |  | 73.49 | 293.96
| 8-4-14*J0.61换 | 低压碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径 (mm以内)40`法兰安装以“片”为单位计算时 | 副 | 4 | 10.54 | 1.56 | 30.32 | 4.52 | 0.08 | 3.27 | 1.57 |  | 51.86 | 207.44
| 补001 | 盲板 DN40 | 片 | 4 |  |  | 21.63 | [5 empty] | 21.63 | 86.52
48 | 030804001001 | 低压碳钢管件:1.管材质：快速接头 PN16 DN15 | 个 | 42 | 4.56 | 0.68 | 31.06 | 3.25 | 0.07 | 1.70 | 0.81 |  | 42.13 | 1769.46
| 8-2-16 | 低压碳钢管件 (电弧焊) 公称直径 (mm以内)15 | 个 | 42 | 4.56 | 0.68 | 31.06 | 3.25 | 0.07 | 1.70 | 0.81 |  | 42.13 | 1769.46
49 | 030804001002 | 低压碳钢管件:1.管材质：无缝钢管三通 DN40 | 个 | 2 | 13.08 | 1.94 | 15.79 | 7.98 | 0.15 | 4.57 | 2.19 |  | 45.70 | 91.40
| 8-2-20 | 低压碳钢管件 (电弧焊) 公称直径 (mm以内)40 | 个 | 2 | 13.08 | 1.94 | 15.79 | 7.98 | 0.15 | 4.57 | 2.19 |  | 45.70 | 91.40
50 | 030804001003 | 低压碳钢管件:1.管材质：无缝钢管三通 DN40*15 | 个 | 42 | 13.08 | 1.94 | 13.40 | 7.98 | 0.15 | 4.57 | 2.19 |  | 43.31 | 1819.02
表-09
综合单价计算表
单位工程(专业):三门技师学院电焊实训基地通风管道工程-安装 | [11 empty] | 第12页 共13页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [8 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 定额 人工费 | 人工 费价差 | 材料费 | 定额 机械费 | 机械 费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 8-2-20 | 低压碳钢管件 (电弧焊) 公称直径 (mm以内)40 | 个 | 42 | 13.08 | 1.94 | 13.40 | 7.98 | 0.15 | 4.57 | 2.19 |  | 43.31 | 1819.02
51 | 031201003001 | 金属结构刷油:1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆；灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 | kg | 96.42 | 0.85 | 0.12 | 0.52 | 0.25 | 0.05 | 0.23 | 0.11 |  | 2.13 | 205.37
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 96.42 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.03 |  | 0.46 | 44.35
| 12-2-55 | 一般钢结构 防锈漆~第一遍 | kg | 96.42 | 0.16 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |  | 0.44 | 42.42
| 12-2-56 | 一般钢结构 防锈漆增一遍 | kg | 96.42 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |  | 0.40 | 38.57
| 12-2-62 | 一般钢结构 调和漆~第一遍 | kg | 96.42 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |  | 0.42 | 40.50
| 12-2-63 | 一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 96.42 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |  | 0.41 | 39.53
52 | 031002001001 | 管道支吊架:1.名称:管道支架制作安装 | Kg | 96.42 | 6.38 | 0.95 | 5.44 | 0.91 | 0.01 | 1.59 | 0.76 |  | 16.04 | 1546.58
| 13-1-31 | 一般管架制作 | kg | 96.42 | 4.14 | 0.62 | 4.91 | 0.64 | 0.01 | 1.04 | 0.50 |  | 11.86 | 1143.54
| 13-1-32 | 一般管架安装 | kg | 96.42 | 2.24 | 0.33 | 0.53 | 0.27 |  | 0.55 | 0.26 |  | 4.18 | 403.04
53 | 031201001001 | 管道刷油:1.油漆品种：除锈、防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：两道 | m2 | 24.17 | 9.82 | 1.46 | 7.85 |  |  | 2.13 | 1.03 |  | 22.29 | 538.75
| 12-1-1 | 手工除锈 管道轻锈 | m2 | 24.17 | 2.09 | 0.31 | 0.21 |  |  | 0.45 | 0.22 |  | 3.28 | 79.28
| 12-2-1+12-2-2*1换 | 管道刷油 红丹防锈漆~遍数2 | m2 | 24.17 | 3.83 | 0.57 | 4.19 |  |  | 0.83 | 0.40 |  | 9.82 | 237.35
| 12-2-8+12-2-9*1换 | 管道刷油 调和漆~遍数2 | m2 | 24.17 | 3.90 | 0.58 | 3.45 |  |  | 0.85 | 0.41 |  | 9.19 | 222.12
表-09
综合单价计算表
单位工程(专业):三门技师学院电焊实训基地通风管道工程-安装 | [11 empty] | 第13页 共13页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [8 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 定额 人工费 | 人工 费价差 | 材料费 | 定额 机械费 | 机械 费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
54 | 031301017004 | 脚手架搭拆:脚手架搭拆费第八册 | 项 | 1 | 71.76 | 10.62 | 226.75 |  |  | 15.71 | 7.64 |  | 332.48 | 332.48
| 13-2-8 | 脚手架搭拆费第八册 | 工日 | 42.462202 | 1.69 | 0.25 | 5.34 |  |  | 0.37 | 0.18 |  | 7.83 | 332.48
合 计 | [13 empty] | 388215.80
表-09

## 1_表-10 施工组织措施项目清单与计价表
施工组织措施项目清单与计价表
单位工程(专业):三门技师学院电焊实训基地通风管道工程-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 4349.84
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 138.43
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 69.21
5 | 行车、行人干扰增加费(限市政) | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 定额人工费+定额机械费
合 计 |  |  |  | 4557.48
表-10

## 1_表-14 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程:安装 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 367.424 | 155 | 56950.72
2 | 0001110005 | 三类人工 |  | 工日 | 6.084 | 177 | 1076.87
小 计 | [6 empty] | 58027.59
二 |  | 主要材料（设备） |  | 元
1 | 0203120045 | 自粘性橡胶带 | 20×5000 | 卷 | 1.344 | 2.7234 | 3.66
2 | 0207120037 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.005 | 30.773 | 0.15
3 | 0213120023 | 塑料带 | 20×40000 | kg | 0.314 | 12.3114 | 3.87
4 | 0301120323 | 垫圈 | 综合 | kg | 0.675 | 5.712 | 3.86
5 | 0301120725 | 镀锌铁丝 |  | kg | 0.03 | 5.75 | 0.17
6 | 0301120921 | 六角螺母 |  | kg | 1.397 | 10.6386 | 14.86
7 | 0301120955 | 六角螺栓 |  | kg | 3.111 | 8.925 | 27.77
8 | 0301121127 | 六角带帽螺栓 | 综合 | kg | 2.112 | 5.5794 | 11.78
9 | 0301121587 | 金属膨胀螺栓 | M12×100 | 10套 | 3.375 | 6.5076 | 21.96
10 | 0313120081 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 3.611 | 6.11 | 22.06
11 | 0313120085~1 | 低碳钢焊条 | J427 φ3.2 | kg | 2.558 | 6.11 | 15.63
12 | 0313120157 | 钢丝刷子 |  | 把 | 1.923 | 2.642 | 5.08
13 | 0313120177 | 焊锡膏 |  | kg | 0.022 | 31.6506 | 0.70
14 | 0313120179 | 焊锡丝 |  | kg | 0.112 | 87.934 | 9.85
15 | 0313120201 | 合金钢钻头 | φ10 | 个 | 0.015 | 5.712 | 0.09
16 | 0313120301 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.591 | 8.354 | 4.94
17 | 0313120305 | 尼龙砂轮片 | φ500 | 片 | 1.338 | 17.5848 | 23.53
18 | 0313120397 | 铁砂布 | 0-2# | 张 | 13.974 | 1.051 | 14.69
19 | 1401120011 | 机油 | 综合 | kg | 0.201 | 2.9682 | 0.60
20 | 1401120019~1 | 溶剂汽油 |  | kg | 8.974 | 5.508 | 49.43
表-14
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程:安装 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
21 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg | 0.724 | 8.98 | 6.50
22 | 1409120003 | 电力复合脂 |  | kg | 0.067 | 17.585 | 1.18
23 | 1439120029 | 氧气 |  | m3 | 4.167 | 3.692 | 15.38
24 | 1825120101 | 固定卡子 | 3×80 | 套 | 5.768 | 2.0808 | 12.00
25 | 2801120005 | 镀锡裸铜绞线 | TJRX 16-25 | kg | 0.448 | 51 | 22.85
26 | 2909120113 | 铜接线端子 | DT-25 | 个 | 2.856 | 3.519 | 10.05
27 | 2909120115 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 10.528 | 4.3962 | 46.28
28 | 2925120015 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 1.61 | 0.9894 | 1.59
29 | 3407120001 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 0.413 | 0.2652 | 0.11
30 | 3407120027 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 2.94 | 3.9576 | 11.64
31 | 7901120033 | 其他材料费 |  | 元 | 89.113 | 1.02 | 90.90
32 | BWB110458 | 镀锌六角带帽螺栓 | M10×100以内 2平1弹 | 10套 | 2.016 | 5.61 | 11.31
33 | BWB110466 | 镀锌六角带帽螺栓 | M8×100以内 2平1弹 | 10套 | 0.291 | 3.417 | 0.99
34 | 0127120039~2 | 型钢 | 综合 | kg | 52.5 | 4.044 | 212.31
35 | 0127120039~3 | 型钢 | 综合 | kg | 102.205 | 4.044 | 413.32
36 | 1301120097~2 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg | 9.485 | 16.81 | 159.44
37 | 1301120097~2 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg | 8.299 | 16.81 | 139.51
38 | 1301120097~3 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg | 0.675 | 16.81 | 11.35
39 | 1301120097~3 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg | 0.771 | 16.81 | 12.96
40 | 1305120069~1 | 酚醛防锈漆（各种颜色） |  | kg | 21.795 | 13.27 | 289.22
41 | 2803330009~1 | 电力电缆 | YJV22-4*35+1*16 | m | 8.686 | 118.06 | 1025.47
小 计 | [6 empty] | 2729.02
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 2411150005 | 标准压力发生器 |  | 台班 | 0.168 | 86.649 | 14.56
表-14
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程:安装 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
2 | 2433150031 | 铭牌打印机 |  | 台班 | 0.504 | 34.751 | 17.51
3 | 2469150049 | 超声波探伤仪 | 0～10000mm | 台班 | 0.012 | 103.02 | 1.24
4 | 9905140059 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.001 | 763.66 | 0.76
5 | 9905140059 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.262 | 763.66 | 200.08
6 | 9905140065 | 汽车式起重机 | 16t | 台班 | 0.385 | 1012.4 | 389.77
7 | 9905140075 | 汽车式起重机 | 40t | 台班 | 0.003 | 1697.97 | 5.09
8 | 9907140007 | 载货汽车 | 5t | 台班 | 0.001 | 483.8 | 0.48
9 | 9909140015 | 电动卷扬机-单筒慢速 | 10kN | 台班 | 0.141 | 189.3 | 26.69
10 | 9909140019 | 电动卷扬机-单筒慢速 | 50kN | 台班 | 0.262 | 204.57 | 53.60
11 | 9913140057 | 普通车床 | 630×2000mm | 台班 | 0.06 | 70.21 | 4.21
12 | 9913140083 | 台式钻床 | 16mm | 台班 | 17.41 | 3.65 | 63.55
13 | 9913140089 | 立式钻床 | 25mm | 台班 | 0.725 | 5.58 | 4.05
14 | 9913140091 | 立式钻床 | 35mm | 台班 | 14.68 | 8.94 | 131.24
15 | 9913140105 | 剪板机 | 6.3×2000mm | 台班 | 0.6 | 45.22 | 27.13
16 | 9913140119 | 卷板机 | 2×1600mm | 台班 | 0.521 | 37.41 | 19.49
17 | 9913140153 | 折方机 | 4×2000mm | 台班 | 0.079 | 32.42 | 2.56
18 | 9913140159 | 咬口机 | 1.5mm | 台班 | 0.6 | 16.89 | 10.13
19 | 9913140187 | 管子切断套丝机 | 159mm | 台班 | 0.011 | 20.89 | 0.23
20 | 9913140207 | 钢材电动煨弯机 | 500以内mm | 台班 | 0.011 | 52.46 | 0.58
21 | 9913140211 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 7.405 | 34.37 | 254.51
22 | 9915140081 | 试压泵 | 60MPa | 台班 | 0.546 | 22.3 | 12.18
23 | 9917140003 | 交流弧焊机 | 32kV·A | 台班 | 0.293 | 86.53 | 25.35
24 | 9917140059 | 二氧化碳气体保护焊机 | 500A | 台班 | 0.03 | 130.99 | 3.93
25 | 9917140079 | 电焊条烘干箱 | 60×50×75cm3 | 台班 | 0.698 | 16 | 11.17
26 | 9919140037 | 电动空气压缩机 | 6m3/min | 台班 | 0.514 | 210.75 | 108.33
表-14
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程:安装 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
27 | 99Z110301 | 砂轮切割机 | φ500 | 台班 | 0.441 | 48.878 | 21.56
28 | 99Z110301 | 砂轮切割机 | φ500 | 台班 | 0.121 | 48.878 | 5.91
29 | 99Z110385 | 砂轮切割机 | φ400 | 台班 | 0.2 | 27.3666 | 5.47
30 | 99Z5065 | 混凝土振捣器 | 插入式 | 台班 | 0.166 | 4.4 | 0.73
31 | B99110448 | 电焊机 （综合） |  | 台班 | 7.251 | 117.3 | 850.54
32 | B99111181 | 弧焊机 综合 |  | 台班 | 5.336 | 68.024 | 362.98
33 | B99111181 | 弧焊机 综合 |  | 台班 | 2.22 | 68.024 | 151.01
小 计 | [6 empty] | 2786.63
合计 | [6 empty] | 63543.25
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 1.709 | 155 | 264.90
2 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 21.465 | 7.57 | 162.49
3 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 477.934 | 0.711 | 339.81
表-14