目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章　评审办法及评审标准	13

第四章 项目需求	17

第五章 合同条款及格式	23

第六章：响应文件格式附件	31

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况： 三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）受三门县港弘安装工程有限公司的委托，就三门县港弘安装工程有限公司2024年度水表采购入围项目（二次招标）进行竞争性磋商采购（非政府采购类），欢迎国内合格的供应商前来参加本项目磋商。

- 项目基本情况

1.项目编号：华厦招备【2024】010号

2.项目名称：三门县港弘安装工程有限公司2024年度水表采购入围项目（二次招标）

3.采购方式：竞争性磋商

4.采购需求：本项目招标内容为水表，包括项目的材料、运输、保险、税金、验收及售后服务等，具体内容和相关要求详见采购文件。

5.合同期限：

（1）自合同签订之日起供货1年。

（2）按投标单位综合得分由高到低顺序排序，排名前2的投标单位为入围单位。 本项目货物将向综合得分排名第 1 的入围投标单位采购；本项目得分排名第 2 的投标单位为备用供应商，当第1供应商无法满足业主需求时，向备用供应商采购货物。

- 申请人的资格要求：

1.本项目的基本资格条件：

中国境内具有独立法人资格的水表制造商。

2.本项目不接受联合体投标。

- 获取采购文件

1、获取方式：网上下载，在三门县公共资源交易中心网（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610956/index.html）发布。

2、获取（公告）时间：2024年09月20日 至2024年09月30日

- 响应文件提交

1.截止时间： 2024年09月30日14:00 （北京时间）

2.递交地点：三门县港弘安装工程有限公司会议室（三门县海游街道上洋路20号）。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

- 响应文件开启

1.开启时间：2024年09月30日14:00（北京时间）

2.地点： 三门县港弘安装工程有限公司会议室（三门县海游街道上洋路20号）。

- 磋商保证金及交付方式：/

- 其他补充事宜

1、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内。收到采购文件之日起至响应截止时间止不足七个工作日的，应当在响应文件递交截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、其他有关事项说明

（1）本项目相关公告发布网站：“三门县公共资源交易中心”

（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610956/index.html）。

（2）供应商如在采购代理机构发布本项目更正、补充或澄清公告前获取采购文件的，请自行登陆相关网站查看更正、补充或澄清公告内容，采购代理机构不再就上述内容作出书面通知。

- 对本次采购提出询问、质疑，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：三门县港弘安装工程有限公司

项目联系人：金先生  　　　　　   项目联系方式：0576-83302068

2.采购代理机构信息

名   称：三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）

项目联系人：方远                   项目联系方式：13750620597

三门县港弘安装工程有限公司

三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）

2024年09月 20日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | 资格证明文件共5份（一正本四副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5份（一正本四副本，封装成一袋），报价文件共 5份（一正本四副本，封装成一袋） |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：2024年09月30日14:00（北京时间） 递交地点：三门县港弘安装工程有限公司会议室（三门县海游街道上洋路20号） 逾期送达的投标文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间及地点 | 时间：2024年09月30日14:00（北京时间） 地点：三门县港弘安装工程有限公司会议室（三门县海游街道上洋路20号） |
| 7 | 磋商保证金 | / |
| 8 | 履约保证金 | / |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质 性响应，否则终止磋商。 |
| 10 | 开标顺序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审通过后，再进行二次报价，最终一起公布结果。 |
| 11 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或招标代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或招标代理机构采购本次项目的国有企业。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、“书面形式”包括信函、传真等。

6、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

1、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

2、本项目招标代理费由中标单位支付，收费金额为人民币4500元，第一供应商支付3500元，第二供应商支付1000元，供应商报价时自行考虑。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书（见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件）；

（3）提供有效的营业执照复印件；

（4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见附件）；

（5）其他证明材料（如有）。

2、商务与技术部分

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）；

（2）商务及技术响应表（见附件）；

（3）类似项目业绩一览表（如有，见附件）（附上每个业绩合同复印件）；

（4）对本项目技术性能描述[包括供货方案；产品结构及外观；生产工艺；售后服务等（格式自拟）]；

（5）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人技术评分的各类证明材料）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容的组成。

（1）首次报价一览表（见附件）；

（2）报价明细表（见附件）；

4、投标人认为其他需要说明的内容

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价应当包括全部服务及成果的全税总价费用。

（4）采购优惠政策相关资料、产品适用采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

- 报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

- 磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：磋商响应文件资格证明文件共5份（一正本四副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5份（一正本四副本，封装成一袋），报价文件共 5份（一正本四副本，封装成一袋）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

（三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。

4、成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。

2、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

5、对磋商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

（二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、未按照磋商采购文件的规定提交磋商保证金的。

2、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

3、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

7、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

8、磋商响应文件提供虚假材料的。

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

14、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

15、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

五、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

六、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,磋商保证金将不予退还并取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

- 第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，在最大限度的满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按投标单位综合得分由高到低顺序排序，排名前2的投标单位为入围单位。 本项目货物将向综合得分排名第 1 的入围投标单位采购；本项目得分排名第 2 的投标单位为备用供应商，当第1供应商无法满足业主需求时，向备用供应商采购货物。

二、入围投标单位确认：

商务与技术分采取淘汰制，评标委员会根据商务与技术评审内容对投标单位进行打分，经评审后，商务与技术文件得分从高到低进行排名，商务与技术分值≥50分的投标单位予以通过，分值＜50分的投标单位淘汰；如遇通过的投标单位不足三家，则按评标得分由高到低顺序确定排名前三的投标单位为通过的投标单位，如遇最后一家通过的投标单位分值相同的，则同时通过。

三、评标细则

按评标的相关流程，依次对投标人的资信标、技术标和商务标进行评审。

本项目总计100分(技术标为70分，商务标为30分)。各投标人的综合得分为其技术标得分与商务标得分之和，即综合得分=技术标得分+商务标得分。

（一）技术标中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商技术标得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术标得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）投标报价得分采用投标报价平均值计算，即满足招标文件要求且投标价格的算术平均值（以“元”为单位，取整数）为评标基准价。

投标报价等于评标标底价的得 30 分，投标报价每高于或低于评标标底价一个百分点的均扣 0.5 分（商务标分值＝30－||×100×0.5），中间按内插法计算。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

四、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

五、如综合得分相同，最后总报价低者为先；如综合得分且最后总报价相同的，以服务方案得分较高者为先。

六、具体分值细化条款如下表：

| 评分项目 | 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术性能 50分 | 1 | 供货方案：投标供应商有详细可行的供货保障、产品运输、贮存和安装作业指导等方案由评委酌情评分，得0-12分。 | 12 |
|  | 2 | 产品结构及外观：根据投标文件中关于投标产品的结构及外观描述由评委酌情评分（提供相应的高清晰度照片一套密封在资信商务技术标中），得0-13分： ①水表各零部件配合是否合理，机芯塑料光泽度好； ②表壳表面经静电喷塑处理是否美观、无气泡及漆块堆积； ③DN15、DN20表盖是否具有360度旋转功能（有为优）； ④液封字轮盒内是否完全无气泡，读数清晰(气泡越小越好)； ⑤机芯计数器字轮是否采用大数字（数字较大为优）； ⑥水表度盘整体美观度及条形码、数字编号的一致性； ⑦机芯是否有托板（支撑齿轮部分有两层的为有托板）； ⑧机芯齿轮是否采用大模数齿轮（根据齿轮厚度大小进行评分）； | 13 |
|  | 3 | 生产工艺：根据产品的生产工艺完整性、匹配性、先进性、稳定性由评委酌情评分，得0-12分。 | 12 |
|  | 4 | 售后服务： 根据投标人售后服务措施及实施保障、交货期等承诺内容评分，得0-10分。 | 10 |
|  | 5 | 投标人承诺垫资最大额度≥150万元得3分；150万元＞垫资最大额度≥100万元得2分；100万元＞垫资最大额度≥50万元得1分；垫资最大额度＜50万元不得分。 注：需明确垫资金额。 | 3 |
| 实力信誉及业绩 20分 | 6 | 企业总体情况：根据投标人履约能力、产品知名度、保证质量的生产设备、技术力量及人力资源、企业资信等情况综合打分，得0-3分。 | 3 |
|  | 7 | ①投标人设有企业水表专业研究院(省级以上水表研究院)，得1分。 ②具有国家级实验室（CNAS）资质得1分。 (投标文件中提供对应证明文件复印件并加盖公章，原件备查，否则不得分) | 2 |
|  | 8 | - 获得省级及以上荣誉证书有一份得0.5分，最高得2分。 - 投标人近三年内具有省会或计划单列市以上（含）城市供水企业颁发的优质产品供应商的荣誉证书的，得1分。 (投标文件中提供对应证书复印件并加盖公章，原件备查，否则不得分) | 3 |
|  | 9 | 投标产品制造商具有： ①具有质量管理体系认证证书（有效期内）的得1分，没有的不得分； ②具有环境管理体系认证证书（有效期内）的得1分，没有的不得分； ③具有职业健康安全管理体系认证证书（有效期内）的得1分，没有的不得分； ④具有测量管理体系认证3A证书（有效期内）的得1分，其他不得分； (投标文件中提供对应证书复印件并加盖公章，原件备查，否则不得分) | 4 |
|  | 10 | 业绩：投标单位2021年1月1日以来具有水表供货合同业绩，每提供一个案例得1分，最多得3分。 （投标文件提供合同复印件并加盖公章，合同原件备查，否则不予认可） | 3 |
|  | 11 | 用户评价：提供3个地级市自来水厂或者自来水公司的 “满意”评价，计基础分1分；每多一个的“满意”评价，加0.2分；最多计2分。无用户评价或提供评价的用户非地级市自来水厂或者自来水公司的业绩此项不得分。 （投标文件须提供用户评价复印件并加盖公章，原件备查）。 | 2 |
|  | 12 | 水表计量性能： ①投标人具有投标产品（DN15、DN20旋翼式液封水表）省级或以上质量检测部门出具的检验报告，省级得1分，国家级得2分。 ②投标人具有投标产品（DN15、DN20旋翼式液封水表）2018年以来省级或以上卫生许可部门出具合格的检验报告得1分 | 3 |
| 价格30分 | 13 | （三）投标报价得分采用投标报价平均值计算，即满足招标文件要求且投标价格的算术平均值（以“元”为单位，取整数）为评标基准价。 投标报价等于评标标底价的得 30 分，投标报价每高于或低于评标标底价一个百分点的均扣0.5分（商务标分值＝30－¦¦×100×0.5），中间按内插法计算。 注：得分以系统计算为准，保留2位小数。 | 30 |

- 第四章 项目需求

## 概述

- 此份采购内容及技术要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，磋商供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的服务（货物或工程）进行报价。

- 本次采购设一个标项，磋商供应商须对标项范围内的全部内容进行报价，而不允许只对其中部分内容进行报价，否则报价将被否决，谢绝联合体磋商。

- 本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

- 在报价之前，磋商供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

## 采购清单

| 货物名称 | 规格/型号 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旋翼液封冷水水表 | LXS-20F8(单接) | 只 | 46 |  |
|  | LXS-20F8 | 只 | 51 |  |
|  | LXS-25F8 | 只 | 82 |  |
|  | LXS-40F9 | 只 | 180 |  |
|  | LXS-50F9 | 只 | 248 |  |
| 宽量程可拆水表 （进口机芯） | WPD-50 | 只 | 1240 |  |
|  | WPD-80 | 只 | 1390 |  |
|  | WPD-100 | 只 | 1690 |  |
|  | WPD-150 | 只 | 2290 |  |
|  | WPD-200 | 只 | 3690 |  |
|  | WPD-250 | 只 | 8590 |  |
|  | WPD-300 | 只 | 10290 |  |
| 垂直螺翼式水表 | WS-50F | 只 | 700 |  |
|  | WS-80F | 只 | 850 |  |
|  | WS-100F | 只 | 950 |  |
|  | WS-150F | 只 | 1790 |  |
|  | WS-200F | 只 | 3590 |  |
| 水平可拆卸螺翼式水表 | LXLC-50 | 只 | 405 |  |
|  | LXLC-80 | 只 | 410 |  |
|  | LXLC-100 | 只 | 480 |  |
|  | LXLC-150 | 只 | 830 |  |
|  | LXLC-200 | 只 | 1160 |  |
|  | LXLC-250 | 只 | 2100 |  |
|  | LXLC-300 | 只 | 5000 |  |
| 高精度宽量程水表 | WP5D-50 | 只 | 835 |  |
|  | WP5D-80 | 只 | 975 |  |
|  | WP5D-100 | 只 | 1200 |  |
| 伸缩式滤水箱 | LXG-50A | 只 | 295 |  |
|  | LXG-80A | 只 | 375 |  |
|  | LXG-100A | 只 | 490 |  |
|  | LXG-200A | 只 | 1010 |  |
|  | LXG-250A | 只 | 1450 |  |
|  | LXG-300A | 只 | 3030 |  |
| 滤水箱 | LXG-80 | 只 | 352 |  |
|  | LXG-100 | 只 | 460 |  |
|  | LXG-150 | 只 | 690 |  |
|  | 合计 |  | 59214 |  |

注：以上为常用产品，具体供货数量以采购人实际需求为准，在采购期内按实结算。

## 技术规格书及其他要求：

3.1、水表必须符合中华人民共和国国家标准GB/T778.1.2.3.4.5-2018《饮用水冷水水表和热水水表》。国家计量检定规程等有关要求，提供相关数据及图形资料（包括各部件重量、规格尺寸等）

3.2、水表型号：

3.2.1 DN15-40mm水表采用旋翼式冷水水表（球墨铸铁表壳、字轮直读式、丝口连接），

3.2.2 DN50mm水表采用旋翼式冷水水表（球墨铸铁表壳、字轮直读式、双法兰片、螺帽螺栓配齐）。

3.2.3 水平螺翼式冷水水表（DN80-200）mm采用（球墨铸铁表壳、字轮直读式、法兰连接）。

3.2.4  DN80-200mm高精度宽量程水平螺翼式发讯水表，进口机芯。发讯装置简单方便，抗干扰易安装（球墨铸铁表壳、字轮直读式、法兰连接）。

3.2.4  水表应保证在最大允许工作压力下，压力损失等级为△p63。

3.2.5水表的温度等级为T30。

3.3  计量性能：

DN15-20mm Q3/Q1的比值应达到或优于100，DN25-50mm Q3/Q1的比值应达到或优于80，水平螺翼式水表DN80-200mm Q3/Q1的比值应达到或优于80，高精度宽量程可拆式水平螺翼式发讯水表Q3/Q1的比值应达到160或以上，高精度宽量程垂直螺翼式液封水表Q3/Q1的比值应达到160或以上。投标商应对所投产品计量性能作出具体说明。

4.4  所有规格产品的外形尺寸应保证与通用标准一致，机芯通用性强

4.5  水表首检合格率低于99.5%，需方有权停止进货，另行选择其它供货商。

4.6  小口径水表磁面上要印有“三门水务”四字，水表编号号由水表生产厂帮助编号（编号由需方提供）。

4.7流量及技术参数

4.7.1旋翼湿式液封水表流量技术参数、参考尺寸及连接方式

| 型 号 | 公称 口径 mm | 长 | 宽 | 高 | 连接 螺纹 | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小 流量Q1 | 最小 读数 | 最大 读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm |  |  |  |  |  |  | m3/h |  | L/h |  | m3 |  |
| LXS-15 | 15 | 165 | 94 | 112.5 | G 3/4B | 100 | 1.25 | 1.6 | 3.125 | 2.5 | 40 | 25 | 0.00005 | 99,999 |
| LXS-20 | 20 | 195 | 94 | 114 | G 1B | 100 | 1.25 | 1.6 | 5 | 4 | 64 | 40 | 0.00005 | 99,999 |
| LXS-25 | 25 | 225 | 98 | 124 | G1 1/4B | 80 | 1.25 | 1.6 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 | 0.00005 | 99,999 |
| LXS-40 | 40 | 245 | 124 | 154 | G2B | 80 | 1.25 | 1.6 | 20 | 16 | 320 | 200 | 0.00005 | 999,999 |
| LXS-50 | 50 | 280 | 165 | 179 | 法兰连接 | 80 | 1.25 | 1.6 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | 0.00005 | 999,999 |

注：以上水表的尺寸均为参考尺寸。

4.7.2高精度垂直螺翼式水表流量技术参数、参考尺寸及连接方式

| 型 号 | 公称 口径 mm | 长 | 宽 | 高 | 连接法兰 |  |  | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 峰值流量Q5 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小 流量Q1 | 最小 读数 | 最大 读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm |  |  | 法兰外径 mm | 螺栓孔中心园直径 mm | 连接螺栓数量（只） |  |  |  | m3/h |  |  | m3/h |  | m3 |  |
| WS-50 | 50 | 280 | 245 | 300 | 165 | 125 | 4xM16 | 160 | 1.25 | 6.3 | 60 | 50 | 40 | 1.58 | 0.25 | 0.005 | 999,999 |
| WS-80 | 80 | 370 | 280 | 300 | 200 | 160 | 8xM16 | 200 | 1.25 | 6.3 | 125 | 78.75 | 63 | 2.0 | 0.32 | 0.005 | 999,999 |
| WS-100 | 100 | 370 | 300 | 345 | 220 | 180 | 8xM16 | 200 | 1.25 | 6.3 | 200 | 125 | 100 | 3.15 | 0.5 | 0.005 | 999,999 |
| WS-150 | 150 | 500 | 335 | 445 | 285 | 240 | 8xM20 | 200 | 1.25 | 6.3 | 360 | 312.5 | 250 | 7.88 | 1.25 | 0.05 | 9,999,999 |
| WS-200 | 200 | 500 | 455 | 605 | 340 | 295 | 8xM20 | 200 | 1.25 | 6.3 | 550 | 500 | 400 | 12.6 | 2 | 0.05 | 9,999,999 |

4.7.3高精度宽量程可拆式水平螺翼式水表流量技术参数、参考尺寸及连接方式

| 型 号 | 公称 口径 mm | 长 | 高 |  | 连接法兰 |  |  | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小 流量Q1 | 最小 读数 | 最大 读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mm |  |  | 法兰外径 mm | 螺栓孔中心园直径 mm | 连接螺栓数量（只） |  |  |  | m3/h |  | m3/h |  | m3 |  |
| WPD-50 | 50 | 200 | 195 | 200 | 165 | 125 | 4xM16 | 200 | 1.25 | 1.6 | 78.75 | 63 | 0.5 | 0.32 | 0.0005 | 999,999 |
| WPD-80 | 80 | 225 | 245 | 270 | 200 | 160 | 8xM16 | 200 | 1.25 | 1.6 | 125 | 100 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 999,999 |
| WPD-100 | 100 | 250 | 255 | 270 | 220 | 180 | 8xM16 | 200 | 1.25 | 1.6 | 200 | 160 | 1.28 | 0.8 | 0.0005 | 999,999 |
| WPD-150 | 150 | 300 | 315 | 360 | 285 | 240 | 8xM20 | 200 | 1.25 | 1.6 | 500 | 400 | 3.2 | 2 | 0.005 | 9,999,999 |
| WPD-200 | 200 | 350 | 370 | 450 | 340 | 295 | 8xM20 | 200 | 1.25 | 1.6 | 787.5 | 630 | 5 | 3.15 | 0.005 | 9,999,999 |

4.7.4水平螺翼式水平螺翼式水表流量技术参数、参考尺寸及连接方式

| 型 号 | 公称 口径 mm | 长 | 宽 | 高 | 连接法兰 |  |  | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小 流量Q1 | 最小 读数 | 最大 读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm |  |  | 法兰外径 mm | 螺栓孔中心园直径 mm | 连接螺栓数量（只） |  |  |  | m3/h |  | m3/h |  | m3 |  |
| LXLC-50 | 50 | 200 | 232 | 380 | 165 | 125 | 4xM16 | 80 | 1.25 | 1.6 | 50 | 40 | 0.8 | 0.5 | 0.005 | 999,999 |
| LXLC-80 | 80 | 225 | 252 | 360 | 200 | 160 | 8xM16 | 80 | 1.25 | 1.6 | 78.75 | 63 | 1.26 | 0.8 | 0.005 | 999,999 |
| LXLC-100 | 100 | 250 | 262 | 380 | 220 | 180 | 8xM16 | 80 | 1.25 | 1.6 | 125 | 100 | 2 | 1.25 | 0.005 | 999,999 |
| LXLC-150 | 150 | 300 | 325 | 420 | 285 | 240 | 8xM20 | 80 | 1.25 | 1.6 | 312.5 | 250 | 5 | 3.125 | 0.05 | 9,999,999 |
| LXLC-200 | 200 | 350 | 352 | 420 | 340 | 295 | 8xM20 | 80 | 1.25 | 1.6 | 500 | 400 | 8 | 5 | 0.05 | 9,999,999 |
| LXLC-250 | 250 | 450 | 470 | 660 | 395 | 350 | 12xM20 | 80 | 1.25 | 1.6 | 787.5 | 630 | 12.6 | 7.88 | 0.05 | 9,999,9999 |
| LXLC-300 | 300 | 500 | 492 | 660 | 445 | 440- | 12xM20 | 80 | 1.25 | 1.6 | 1250 | 1000 | 20 | 12.5 | 0.5 | 9,999,9999 |

## 其他要求：/

## 质量要求及售后服务：

（一）质量要求

1、各项技术指标必须符合技术规格书所示要求。

2、每批次到货必须附供货方产品检验报告单、送货单。

3、本次采购的货物应为原品牌原装全新合格产品，不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。

4、投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准的要求。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

5、货物由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

6、中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7、质保期：自验收合格之日起计算。质保期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。

（二）售后服务

（1）投标人必须有可靠的售后服务保障，包括有固定的售后服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，2小时内予以答复，在采购人要求时，中标人的技术人员在收到采购人通知后24小时之内到现场进行处理。

（2）中标人售后服务人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

（3）若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

## ▲商务偏离表

| 合同期限 | （1）自合同签订之日起供货1年。 （2）按投标单位综合得分由高到低顺序排序，排名前2的投标单位为入围单位。 本项目货物将向综合得分排名第 1 的入围投标单位采购；本项目得分排名第 2 的投标单位为备用供应商，当第1供应商无法满足业主需求时，向备用供应商采购货物。 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | - 交货时间：分批次供货，中标人在合同期内接到采购人的供货通知后，在 7 天内按采购人要求的规格、尺寸，把货物送至指定地点并堆放整齐。（供应商可以提供更快更优交货承诺）。 - 如遇应急情况，甲方要求乙方在当天提供货物，乙方应完全响应采购人要求，无论货物量大小，在 6 小时内将货物送到现场。 - 交货地点：根据采购人要求每批次送货地点执行。 |
| 质保期 | 本项目的质保期2年。供应商可以提供更优惠的承诺。 |
| 付款方式 | （1）货物价格应按中标单价结算（原材料上涨或下跌，本价格保持不变）执行。 （2）付款方式：原则上按3-6个月结算一次，如需大批量供货则另行协商，留10%保证金一年后付清（无息） （3）乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 |

## 注意事项

为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改竞争性磋商采购文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

# 合同条款及格式

合同编号：

合  同  书

项目名称： 三门县港弘安装工程有限公司2024年度水表采购入围项目（二次招标）

甲    方：

乙    方：

签订地点：浙江省三门县

签订日期：      年    月   日

采购合同主要条款

甲方：三门县港弘安装工程有限公司                乙方：

地址：                                  地址：

电话：                                   电话：

传真：                                  传真：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

- 定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 （货物名称）及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

- 交货地点

项目名称：三门县港弘安装工程有限公司2024年度水表采购入围项目（二次招标）。

项目地点：甲方指定地点。

- 货物或服务名称、数量及价格：

| 货物名称 | 规格/型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旋翼液封冷水水表 | LXS-20F8(单接) | 只 |  |  |
|  | LXS-20F8 | 只 |  |  |
|  | LXS-25F8 | 只 |  |  |
|  | LXS-40F9 | 只 |  |  |
|  | LXS-50F9 | 只 |  |  |
| 宽量程可拆水表 （进口机芯） | WPD-50 | 只 |  |  |
|  | WPD-80 | 只 |  |  |
|  | WPD-100 | 只 |  |  |
|  | WPD-150 | 只 |  |  |
|  | WPD-200 | 只 |  |  |
|  | WPD-250 | 只 |  |  |
|  | WPD-300 | 只 |  |  |
| 垂直螺翼式水表 | WS-50F | 只 |  |  |
|  | WS-80F | 只 |  |  |
|  | WS-100F | 只 |  |  |
|  | WS-150F | 只 |  |  |
|  | WS-200F | 只 |  |  |
| 水平可拆卸螺翼式水表 | LXLC-50 | 只 |  |  |
|  | LXLC-80 | 只 |  |  |
|  | LXLC-100 | 只 |  |  |
|  | LXLC-150 | 只 |  |  |
|  | LXLC-200 | 只 |  |  |
|  | LXLC-250 | 只 |  |  |
|  | LXLC-300 | 只 |  |  |
| 高精度宽量程水表 | WP5D-50 | 只 |  |  |
|  | WP5D-80 | 只 |  |  |
|  | WP5D-100 | 只 |  |  |
| 伸缩式滤水箱 | LXG-50A | 只 |  |  |
|  | LXG-80A | 只 |  |  |
|  | LXG-100A | 只 |  |  |
|  | LXG-200A | 只 |  |  |
|  | LXG-250A | 只 |  |  |
|  | LXG-300A | 只 |  |  |
| 滤水箱 | LXG-80 | 只 |  |  |
|  | LXG-100 | 只 |  |  |
|  | LXG-150 | 只 |  |  |

注：1、以上为常用产品，具体供货数量以采购人实际需求为准，在采购期内按实结算。

- 质保期

1. 质保期         年。质保期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。

- 合同金额

本合同结算单价为乙方的中标单价，实行固定单价合同，合同结算按照实际供货数量乘以中标单价为准。

- 合同总价范围：

1．本合同价格已经包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、保险、税金、检测、验收、保修以及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2．中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

3．甲方有权根据设计变更要求作相应数量调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。

- 供货有效期：

1、自合同签订之日起至供货1年。

- 供货内容：

1．符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2．保证货物使用及维修所需的全部资料和文件，至少应包括以下内容：

- 货物清单；

- 出厂产品合格证；

- 操作的标识和中文标注；

- 使用中文说明书；

- 产品检验报告及其他相关资料

3．其他必备材料和必备工具、货物等。

- 交货时间：

- 分批次供货，乙方在合同期内接到甲方的供货通知后，在    天内按采购人要求的规格、尺寸，把货物送至指定地点。

- 如遇应急情况，甲方要求乙方在当天提供货物，乙方应完全响应采购人要求，无论货物量大小，在   小时内将货物送到现场。

- 货物验收及约定事项：

- 乙方供货前须提供本项目各种规格货物相应资质的质量监督机构出具的检验报告，否则甲方有权不予验收。

- 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 乙方将所供货物运至交货地点后，由甲方依据招标文件的技术要求和国家有关质量标准进行当场验收，验收不合格的不予签收。必要时将会同有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同货物从验收合格后，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

- 甲方认为有必要对产品的生产、出厂等过程中需派人到生产厂家进行监制或在货物发货前进行预验收，乙方应给予积极配合。

- 甲方有权对所送货物进行质量检验，可取样送具有相应资质的单位检测。检测报告须经甲方确认。具体约定事项如下：

①每年可对所送货物（仓库抽检）进行一次质量检验，送到具有相应资质的单位检测；检测所产生的全部费用均由乙方负责。

②如果抽检检验质量不合格，所产生的全部费用（包括检验费用、路途运输费用等）由乙方负责。本次的中标合同终止；甲方重新启动招标程序。

- 履约保证金：/。

- 付款方式：

- 货物价格应按乙方的投标价格（原材料上涨或下跌，本价格保持不变）执行。

- 付款方式：原则上按3-6个月结算一次，如需大批量供货则另行协商，留10%保证金一年后付清（无息）

- 乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 垫资额度：     万元。

- 储放

1.货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

- 技术条款

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

- 质量保证

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

- 不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能服务，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快服务。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

若因不可抗力的原因造成甲方在合同服务期结束后仍未找到新的供货商，如若供应商在服务期内未发生任何违约事项则可延期合同时间，时长不得超过 90 日历天。

- 违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1．除人力不可抗拒因素（不包括原材料上涨、环保因素以及雾霾等）外，乙方不能按期交货（因运输、生产或其他原因，造成本公司安装中需用货物而影响工程交付使用）时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日千分之二计算。

2．延期交货时间超过15天或交货产品质量不合格，从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同。

3．乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款（正式发票）通知后并审定无误在两个月内按约定付款，如有违约，甲方按合同总价每日千分之二支付延期付款违约金。

- 索赔

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1．乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括给甲方造成直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装车费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2．根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲方、乙方双方商定降低货物的价格。

3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4．从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- 特别条款

1．双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2．本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、乙方在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

- 其他

1、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方协商一致，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲     方（公章）：                     乙     方（公章）：

法定代表人（委托代理人）：              法定代表人（委托代理人）：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传    真：

开 户 银 行：                            开 户 银 行：

账    号：                              账    号：

签约地点：三门县                        签约日期：       年 月 日

- 第六章：响应文件格式附件

附件1                              　　　              本

项目名称

项目编号：            （标项）

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书（见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件）；

（3）提供有效的营业执照复印件；

（4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见附件）；

（5）其他证明材料（如有）。

2、商务与技术部分

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）；

（2）商务及技术响应表（见附件）；

（3）类似项目业绩一览表（如有，见附件）（附上每个业绩合同复印件）；

（4）对本项目技术性能描述[包括供货方案；产品结构及外观；生产工艺；售后服务等（格式自拟）]；

（5）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人技术评分的各类证明材料）。

3、报价内容的组成

（1）首次报价一览表（见附件）；

（2）报价明细表（见附件）；

- 附件2

磋商声明书

（招标代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的 （磋商项目名称）（编号为      ）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日期：

- 附件3

授权委托书

（招标代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人或营业执照中单位负责人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人或营业执照中单位负责人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：（采购代理机构名称）

我方（供应商名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足以下规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

- 日期：  年    月   日

- 附件5

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  | 法人代表（单位负责人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 企业性质 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 1. 企业概况 | 职工人数 |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米 £自有□租賃 | 企业成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |
| 2．企业综合情况介绍 | 如（企业规模、经营业绩、人员与技术力量、偿付能力、赔款贡献、分支机构设立及服务网点情况等） |  |  |  |  |  |

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日期：

- 附件6

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 合同期限 |  |  |  |
|  | 交货时间及地点 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |
| 类别 | 名称 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：

1、供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，对照本磋商文件“技术要求”中说明。

2、如不填写，则视完全响应本磋商文件的要求。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日期：

- 附件7

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日期：

- 附件8

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 投标报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

- 投标报价是包含包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、保险、税金、规费、利润、供货、培训、验收费、检测费、保修、售后服务等交付业主使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。全部费用已包含在报价一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

- 2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日期：

- 附件9

报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋翼液封冷水水表 | LXS-20F8(单接) | 只 |  |  |
| 2 |  | LXS-20F8 | 只 |  |  |
| 3 |  | LXS-25F8 | 只 |  |  |
| 4 |  | LXS-40F9 | 只 |  |  |
| 5 |  | LXS-50F9 | 只 |  |  |
| 6 | 宽量程可拆水表 （进口机芯） | WPD-50 | 只 |  |  |
| 7 |  | WPD-80 | 只 |  |  |
| 8 |  | WPD-100 | 只 |  |  |
| 9 |  | WPD-150 | 只 |  |  |
| 10 |  | WPD-200 | 只 |  |  |
| 11 |  | WPD-250 | 只 |  |  |
| 12 |  | WPD-300 | 只 |  |  |
| 13 | 垂直螺翼式水表 | WS-50F | 只 |  |  |
| 14 |  | WS-80F | 只 |  |  |
| 15 |  | WS-100F | 只 |  |  |
| 16 |  | WS-150F | 只 |  |  |
| 17 |  | WS-200F | 只 |  |  |
| 18 | 水平可拆卸螺翼式水表 | LXLC-50 | 只 |  |  |
| 19 |  | LXLC-80 | 只 |  |  |
| 20 |  | LXLC-100 | 只 |  |  |
| 21 |  | LXLC-150 | 只 |  |  |
| 22 |  | LXLC-200 | 只 |  |  |
| 23 |  | LXLC-250 | 只 |  |  |
| 24 |  | LXLC-300 | 只 |  |  |
| 25 | 高精度宽量程水表 | WP5D-50 | 只 |  |  |
| 26 |  | WP5D-80 | 只 |  |  |
| 27 |  | WP5D-100 | 只 |  |  |
| 28 | 伸缩式滤水箱 | LXG-50A | 只 |  |  |
| 29 |  | LXG-80A | 只 |  |  |
| 30 |  | LXG-100A | 只 |  |  |
| 31 |  | LXG-200A | 只 |  |  |
| 32 |  | LXG-250A | 只 |  |  |
| 33 |  | LXG-300A | 只 |  |  |
| 34 | 滤水箱 | LXG-80 | 只 |  |  |
| 35 |  | LXG-100 | 只 |  |  |
| 36 |  | LXG-150 | 只 |  |  |
| 合计 | 人民币：大写 小写 |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日期：