三门县产城商贸有限公司2024～2026年度电线电缆品牌库入围

（非政府采购项目）

招 标 文 件

项目编号：监理招备【2024】034号

招标人：三门县产城商贸有限公司

招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年9月

目     录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	3

第三章  评标办法及评分标准	13

第四章  公开招标需求	15

第五章　合同一般条款及签订方式	20

第六章  投标文件格式附件	26

# 第一章  公开招标公告

根据相关规定,受招标人委托，现就三门县产城商贸有限公司的三门县产城商贸有限公司2024～2026年度电线电缆品牌库入围进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：监理招备【2024】034号

二、招标项目概况：

三门县产城商贸有限公司2024～2026年度电线电缆品牌库入围，具体数量根据招标人通知，公开招标电线电缆品牌入库，入库时间为公示结束之日起3年。

| 标项 | 采购内容 | 服务期 | 入库数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 三门县产城商贸有限公司电线电缆品牌入库（具体线缆采购以采购人委托为准） | 3年 | 本次招标入库数量最多入围3家，当有效投标数量只有2家或3家时，直接入围，当有效投标供应商数量＜2家时，重新组织招标 |

供货周期：单个项目供货时间为收到采购人通知之日起15日历天（具体以采购人要求为准），且质量满足相关规范和采购人要求。

质量要求：符合国家有关规范（或规定）的要求。

三、合格投标人的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- （7）投标方必须具有独立的法人资格，为具备生产供货能力的电缆制造商，由于工商部门对经营范围文字表述不一，最终由评委根据本次招标范围与供应商经营范围进行核对后，综合决议）；

- （8）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标，1家生产商只允许1个品牌参与投标；

- 注：本项目采用资格后审方式，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附招标文件要求的所有资格证明资料。

四、招标文件获取的方式、时间：

1、招标文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会：无。

六、投标截止及开标时间、地点：

1．投标文件递交的截止时间为2024年10月21日09时00分，地点为三门县海游街道环湖南路39-17。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标保证金：

1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。

2、投标保证金金额：5000元整。

3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期

八、相关注意事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 公告发布网址：

三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

十、联系方式：

（一）采购代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

项目联系人：张星星       联系电话：0576-83325775

（二）招标人

招标人名称：三门县产城商贸有限公司

联系人：陈伟             联系电话：13867608209

三门县产城商贸有限公司

浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年9月30日

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件组成 | 资格证明文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋）。 |
| 4 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。 2、投标保证金金额：5000元整； 3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。 4、投标保证金的有效期：同投标有效期 |
| 5 | 投标文件 递交要求 | 时间：2024年10月21日09时00分（北京时间） 地点：三门县海游街道环湖南路39-17 递交投标文件及出席开标会议要求： 1、投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。 |
| 6 | 递交投标文件地点 | 详见本项目招标公告 |
| 7 | 开标时间 和地点 | 详见本项目招标公告 |
| 8 | 入围履约保证金 | 无 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 开标程序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 12 | 是否提供样品 | 否。 |
| 13 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标人和采购代理机构. |
| 14 | 中标供应商确定方式 | 每批货物通过库内供应商竞价后确定中标供应商。 |
| 15 | 其它 | 原则上各投标单位所投的产品本次报价为二次竞价时的最高限价。基准铜价以2024年8月信息价公布为准，差价二次报价时允许调整。 |
| 16 |  | 今后中标供应商需提供驻点服务，直至承接的项目质保期满。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指招标人委托组织招标的采购代理机构。

2、招标人：三门县产城商贸有限公司

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目代理费由入围投标单位支付，收费金额按照招标代理服务收费标准计算9000元整，由各中标供应商平均分摊，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7、本项目环境影响评价不得进行分包，其余需经招标人同意后方可进行分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件和报价文件组成。

▲1.资格文件：

1.1资格文件封面及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照正本或副本复印件（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

1.4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

1.6符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件4）

1.7提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）

1.8投标人认为需要说明的资料。

- 商务与技术文件：

2.1商务技术文件封面及目录（附件4）；

2.2投标人基本情况表（附件5）；

2.3各类资质、获奖证书复印件；

2.4技术响应表（附件6）；

2.5投入本项目主要服务设备详细描述（包括设备名称、品牌、型号、技术参数、产品证书） ；

2.6技术力量配备表（附件7）；

2.7投入本项目管理组人员及维护人员简历表（附件8）；

2.8项目服务方案和服务承诺（附件9）；

2.9账期结算费率报价表（附件10）；

2.10自2020年1月以来同类线缆的销售合同复印件等资料（盖单位公章）；

2.11招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

- 报价文件

3.1报价文件封面及目录（附件11）；

3.2报价一览表（附件12）

3.3模拟清单报价表（附件13）

3.4各种规格明细表（附件14）；

3.5参选响应函（见附件15）

3.6投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件” “投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.投标文件的递交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，招标人将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

③逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

5.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

1.中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在公式结束后无息退还。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

1.招标代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2. 本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7. 按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11. 主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

六、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

招标代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对评分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，招标代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或评分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对招标代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者投标上限价的；

（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、服务期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第三章”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1.招标人根据评标结果，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2.招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3.招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4.中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标人自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订框架协议。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、授予中标入围通知书后,招标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订框架协议。授权内容为在2024～2026年度线缆供应商品牌库入围期内，按框架协议要求，招标人母公司（三门县国有资产投资控股有限公司）及其下属公司或机构将本次招标入围品牌放入所开发项目的材料品牌清单中。除已放入品牌项目外，最终采购人不限为采购人母公司（三门县国有资产投资控股有限公司）及其下属公司、项目或项目中标总承包方，中标人均认同采购人为上述项目的独家采购渠道。具体合作协议格式，双方协商拟定。

3、招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

5、中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展采购活动。同时，拒绝与招标人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。

6、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

7、购销合同授予，采购人在其母公司及下属公司项目需求线缆供应商时，对于此次入库单位，入库单位与需求方通过洽商或二次竞价方式确定项目采购合同。具体项目再单独签订项目采购合同。

# 第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会

1、评标委员会由采购人代表、经济、专业技术人员等组成，负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并向采购人推荐中标候选人。

2、开标期间，投标人法定代表人或授权代表必须在场（携带本人身份证），负责解答相关事宜。

三、评标程序

- 资格审查：评标委员会将依法对投标人的资格进行审查，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。经审查，如符合专业条件的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 评审人员依据法律法规和招标文件的规定，对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。经评审，如对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将要求投标人作出必要的澄清、说明或者补证。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章或由其法定代表人或其授权代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。相关问题的澄清将作为投标文件的组成部分。

- 比较与评价。按照本招标文件规定的评标方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，并进行综合的比较和评价。

- 评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单，并推荐综合得分前三名的投标人为入围候选人。

四、评标方法和定标原则

1、本次采购的评标方法采用综合评分法（具体分值见“评分标准”）。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合评分。

2、客观公正地对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3、在开标和评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

4、在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5、定标原则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、商务与技术分60分。合格投标人的评标综合得分为价格分和商务技术分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列推荐3家入围单位，当综合得分一样时以报价得分高的优先；综合得分且投标报价得分一样的，以抽签确定入围单位。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

注：如经评审的有效投标单位只有3家时，不再进行打分直接入围。少于3家时，采购人有权重新组织招标或终止招标。

- 评分标准：

- 价格分（0～40分）

1.报价得分按照下列公式计算：

（1）评分基准价的确定：所有有效投标人报价的平均值作为评分基准价。各投标人的报价等于评标基准价时报价分得满分；高于评标基准价时，每高1%扣1分，每低1％均扣0.5分，以此求出各投标人的报价得分。（保留二位小数，本项不设负分，扣完为止）

（2）有效报价少于等于2家时，评标基准价为这2家中的报价较低的投标人的投标报价。

2.投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

3.投标人的报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标处理。

（二）商务与技术分（0～60分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 8 | 根据投标人提供的企业综合实力相关证明材料进行综合评定，优的得6.0-8分,良好的得3.0-5.9分；一般的得0-2.9分，未提供不得分。 按照投标人提供经审计的2023年审计报告期末资产总额、2023年度销售收入等评定 |
| 2 | 资质认证 | 3 | - 投标人具备有效的环境管理体系（ISO 系列） 认证证书 得 1分，； - 投标人具备有效的职业健康安全管理体系（ISO 系列） 认证证书得1分； - 投标人具备有效的质量管理体系（ISO 系列） 认证证书 得 1分， 以上证书须提供证书复印件，否则不得分。 |
| 3 | 业绩 | 12 | 投标人自2020 年 1 月 1 日(单项合同以合同签订时间为 准，框架合同以订单下发时间为准)至今具备的类似项 目实施业绩。 具有电力电缆单个合同金额 1000万元及以上类似项目实施业绩，每个得 3 分，具有电力电缆单个合同金额800万元及以上类似项目实施业绩，每个得2 分，具有电力电缆单个合同金额 500万元及以上类似项目实施业绩，每个得 1 分。 本项最高得12分。 （1）若提供单项合同的， 提供合同关键页扫描件（包 括但不限于合同首页、合同标的、合同金额、签字盖章 页），以单项合同签订时间为准；（2） 若提供框架合 同的，提供框架合同关键页扫描件（包括但不限于合同 首页、合同标的、框架金额（若有） 、签字盖章页）， 并同时提供能显示对应关系的采购订单或结算文件或 其他有效证明文件。以采购订单或结算文件或其他有效 证明文件的金额及时间为准（同时提供的， 以时间早者 为准）；（3） 签订时间缺漏的， 若证明材料可有效判 断业绩时间满足要求则予以认可。证明材料不足或辨认 不清的业绩不予认可。 投标人须按照提供的业绩资料汇总成业绩清单表（业绩 清单表见附件） 并汇总销售总额，如未汇总销售总额， 因此造成的后果由投标人自负。 |
| 4 | 产品检验报告 | 8 | 投标产品应是成熟稳定的产品， 具有取得 CMA 或 CNAS 合格证书的检测机构出具的产品检测报告，在提供资格 条件的基础上，每增加 1 个产品检测报告的1分，满 分 8 分。提供证书复印件，否则不得分。 |
| 5 | 拟投入人员情况 | 5 | 根据拟投入的人员情况（包括但不限于技术服务人员、 售后及订单处理人员等人员）进行评分，人员投入数量 充足、专业匹配度高、同类项目经验丰富得4.0-5分， 人员数量合理、专业较匹配、有相关项目经验得2.0-3.9分，人员数量不充足、专业不匹配、无相关项目经验项 目得0-1.9分。 提供相关人员近 3 个月任意一个月（投标截止日起算） 以上的本单位社保证明。 |
| 6 | 生产能力 | 6 | 根据制造商的生产能力（主要生产设备、检测设备、工 器具的数量、先进性等方面）进行评分， 详细、合理、 有针对性得4.0-6分，较详细、较合理得2.0-3.9分， 不合 理或匹配度较差得0-1.9分。不提供不得分。 |
| 7 | 供货能力 | 5 | 根据投标人的供货能力（包含全国配送计划、货物配送 车辆、配送方式等）进行评分，储备车辆数量充足和车 型配备齐全、配送计划合理完善的， 得4.0-5分，储备 车辆数量和车型配备较合理、配送计划较合理的得2.0-3.9分，储备车辆数量和车型配备不充足、配送计划不完 善得0-1.9分。 车辆须提供有效期内车辆行驶证或购买发票或租赁合同等相关证明材料复印件。 |
| 8 | 账期结算 | 5 | 根据投标人所报账期结算方式费率进行比较后打分（0-5分）。 |
| 9 | 售后服务能力 | 4 | 根据投标人售后服务机构覆盖台州各区县 数量情况进行评分： 售后服务机构覆盖数量≥3个的， 得 4分； 3个＞售后服务机构覆盖台州各区县数量 ≥1个的， 得 2分。 其他情况不得分。提供售后服务机构明细及证明材料， 不提供不得分。（自有房产提供房屋产权证明，租赁房 产提供租赁合同。） |
| 10 |  | 4 | 根据投标人服务响应情况及服务机制的完备性进行评分：服务响应及服务机制包括但不限于：退换货、技术支持、 额外服务等的体系及承诺等内容。 方案优秀的得3.0-4分； 方案良好的 得2.0-2.9分 ; 方案一般的得0-1.9分； 未提供或其他情况不得分。 |

注：（1）、由各评委独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员有效评分的算术平均值。

- （2）、以上计分最后结果保留小数点后2位，小数点后第3四舍五入。

六、评标委员会不向未中标供应商解释落标具体原因，不退还投标文件。

# 第四章  公开招标需求

一、项目概况和招标范围

1.1建设规模：线缆的的生产、包装、供货、运输、安装指导，具体数量根据招标人通知。

1.2招标范围：三门县国有资产投资控股有限公司所属项目2024-2026年度线缆供应商品牌入库。

1.3设备供应及安装周期：不超过45日历天，具体按需求项目进度安排。

二、入库数量和合同授予

2.1入库数量：确定得分排名前三的投标单位为入库单位，中标候选单位因自身不可抗力原因提出不能履行合同，招标人可以按照后续排名顺位投标单位推选入库单位。

2.2本次入库单位授予中标入库通知书，双方签订战略框架合作协议书（格式招标人拟定，具体条款双方协定），签订战略框架协议后中标人成为入库品牌库单位。

2.3签约合同价：此次品牌入库报价不作为最终签约合同价，最终签约合同价为入库单位在此报价基础上进行的二次竞争报价。模拟清单报价参考详见附件11（注：本报价仅供各投标人入库报价时用，入库后根据具体项目实际情况，采购人如需组织二次竞价，单价按合同结算办法调整。）调差机制：（可参附合同条款机制）

2.4合同授予：采购人在其项目需求线缆供应商设备时，对于此次入库单位，发出批次的报价需求，视各供应商的商务报价情况，确定批次项目的中标供应商，中标供应商（或中标供应商授权唯一单位签署）接到批次项目中标通知书后按项目进度签署单个项目合同。

2.5入库合作期内，采购人在授予合同时有权对供货的数量和服务予以增加或减少，结算单价（签约合同价）不作调整；入库单位不得以最终合同签订时间，原材料涨跌及项目数量增减而调整单个项目的价格，且不追究招标人的违约责任。

2.6采购合同由中标供应商直接签署，如由中标供应商授权唯一安装单位签署，需填写唯一授权书（详见附件6），且中标供应商对授权单位承担连带责任。

- 相关技术参数要求

- 、电缆加工过程中，生产线采用导体预热、测偏仪在线监测、连续退火确保产品质量稳定、可靠，各项性能指标达到或优于招标文件要求。同时对过程中关键环节进行监督检验。

| 工艺环节名称 | 主要关键措施 | 保障提升产品性能质量的作用 |
| --- | --- | --- |
| 编织 | 1、标准的编织工艺指导书 2、规范严谨的编织自检要求 3、良好的编织质量检测巡检检验 4、精准的试验检测仪器 5、运行良好的编织设备 | 编织丝丝径、编织丝股数、编织机锭数、编织后外径、编织节距、编织密度、编织材料、编织形式 |
| 成缆 | 1、标准的成缆工艺指导书 2、规范严谨的成缆自检要求 3、良好的成缆质量检测巡检检验 4、精准的试验检测仪器 5、运行良好的成缆设备 | 成缆外径、成缆后椭圆度、成缆填充、成缆后圆整度、成缆包带、成缆压模、成缆排列规则 |
| 挤塑 | 1、标准的挤塑工艺指导书 2、规范严谨的挤塑自检要求 3、良好的挤塑质量检测巡检检验 4、精准的试验检测仪器 5、运行良好的挤塑设备 | 挤塑材料、挤塑平均厚度、厚度最薄点、挤塑后椭圆度、挤塑后外径、挤塑温度 |
| 交联 | 1、标准的交联工艺指导书 2、规范严谨的交联自检要求 3、良好的交联质量检测巡检检验 4、精准的试验检测仪器 5、运行良好的交联设备 | 平均厚度、偏心、热延伸、热收缩试验 |
| 绞线、束丝 | 1、标准的绞线工艺指导书 2、规范严谨的绞线自检要求 3、良好的绞线检测巡检检验 4、精准的试验检测仪器 5、运行良好的绞线设备 | 绞合外经、绞合后电阻率、绞合椭圆度 |
| 拉丝 | 1、标准的拉丝工艺指导书 2、规范严谨的拉丝自检要求 3、良好的拉丝质量检测巡检检验 4、精准的试验检测仪器 5、运行良好的拉丝设备 | 拉丝后丝径、铜丝电阻率、铜丝断裂伸长率、铜丝抗拉强度、铜丝回弹角、铜丝外观、光泽度 |
| 铠装 | 1、标准的铠装工艺指导书 2、规范严谨的铠装自检要求 3、良好的铠装质量检测巡检检验 4、精准的试验检测仪器 5、运行良好的铠装设备 | 铠装材料、铠装覆盖率、铠装外径、铠装厚度、铠装后耐压、铠装形式 |

- 质量执行的标准和承诺各项技术指标(技术规范要求响应，如有最新标准按新标准执行)

1.1适用范围：本次招标范围内全部电线、电缆供货

2.基本要求：

2.1生产许可证、3C认证证书、检测报告等相关资料齐全，合格证有生产许可证编号。

2.2电缆及其组成部件应满足下列标准：

GB/T12706.1-2008交联电力电缆

JB/T10491 辐照交联电力电缆

GB/T11017-2002 高压交联聚乙烯绝缘电力电缆

GB/T19666-2005  GB/T12706.1-2008 耐火电缆

GB/T19666-2005   GB/T12706.1-2008 低烟无卤电缆

GB/T 5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 5023.6-2006额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆

GB/T 2951-2008    电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 3048-2007    电线电缆电性能试验方法

GB/T 3953-2009    电工圆铜线

GB/T 3956-2008    电缆的导体

GB/T 19666-2005    阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T 18380-2008    电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

GB/T 8815-2008     电线电缆用软聚氯乙烯塑料

2.3电线电缆的整体性能及技术要求：

| 品名 | 额定电压 | 正常运行 |  | 短路（最长持续5s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高温度 （XLPE绝缘 | 最高温度 （PVC绝缘 | 最高温度（XLPE绝缘） | 最高温度 （PVC绝缘） |
| 电力电缆 | 0.6/1 kV | 90℃ | 70℃ | 250℃ | 160℃（导体面积≤300mm2） 140℃（导体面积＞300mm2） |
| 电 线 | 450/750V及以下 | 90℃ | 70℃ | — | — |

2.3.1电力电缆安装时的最小弯曲半径

| 项 目 | 单芯电缆 |  | 三芯电缆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 |
| 安装时的电缆最小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D |
| 靠近连接盒和终端的电缆的最小弯曲半径（但弯曲要小心控制，如采用成型导板） | 15D | 12D | 12D | 10D |
| 注：D为电缆外径。 |  |  |  |  |

2.3.2电缆的阻燃性能满足GB/T18380－2008规定的成束电线或电缆的燃烧试验要求。

| A类阻燃电缆： | 试样非金属材料体积 7L/m | 供火时间40min； |
| --- | --- | --- |
| B类阻燃电缆： | 试样非金属材料体积3.5L/m | 供火时间40min； |
| C类阻燃电缆： | 试样非金属材料体积1.5L/m | 供火时间20min。 |
| 试验结果评定：在试样上测得的炭化部分的最长距离应不超过喷嘴底边以上2.5m。停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过1h。 |  |  |

2.3.3电缆的耐火性能满足GB/T19666-2005标准要求规定

| 代号 | 适用范围 | 拱火时间+冷却时间/min | 试验电压/V | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0.6/1kV及以下电缆 | 90+15 | 额定值 | 1）2A熔断器不断； 2）指示灯不熄 | GB/T19216.21 |
|  | 数据电缆 | 90+15 | 相对地：110±10 | 1）2A熔断器不断； 2）指示灯不熄 | GB/T19216.23 |
| 注：供火温度为750（0，+50℃）。 |  |  |  |  |  |

2.3.4电缆的耐火性能满足GB/T 19216.21－2003和GB/T 19216.23－2003规定的电线电缆耐火特性试验要求：火焰温度为不低于750℃，持续供火时间均90min。

3.电线电缆成品质量标准：

| 原材料名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 导体 | 1、表面光洁，无油污，无毛刺，无凸起或断裂的单线 2、导体采用优质无氧铜，其组成、性能及外观应符合GB/T 3956-2008标准。 3、耐火电缆导体外绕包耐火云母带或玻纤带后挤包绝缘。 |
| 绝缘 | 1、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆绝缘材料为符合GB/T 8815-2008《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》规定的绝缘电缆料，阻燃、耐火型电缆性应能完全满足GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》规定的阻燃和耐火性能，阻燃、耐火电缆必须通过GB 18380的成束燃烧试验。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘材料为符合GB/T 12706.1—2008标准的规定。 3、GB/T 8815-2008《电线电缆用软聚氯乙稀塑料》规定的绝缘电缆料，阻燃、耐火型采用阻燃级绝缘料。绝缘厚度平均值不小于规定的标称值， 绝缘最薄点的厚度不小于规定的标称值的90％－0.1mm。 |
| 缆芯及内衬层 | 各种具有铠装层的多芯电缆，在缆芯上有内衬层，内衬层必须和外护套性能一致。电缆内的绕包层为无纺布，填充采用PP绳（聚丙烯），内衬层、填充绳皆为非吸湿性材料。无铠装的多芯电缆外形基本圆整，绕包层为无纺布，填充采用PP绳（聚丙烯）。 |
| 铠装 | 1、 钢带铠装结构尺寸符合GB 2952和GB/T 12706.1－2008第12条规定。采用镀锌钢带，应具有良好的防腐性能。 2、铠装电缆隔离套材料应符合GB/T 12706.1－2008规定。并应按照中城联盟参与单位各项目具体要求。 3、钢带铠装螺旋绕包在内护套上，间隙绕包两层，每层绕包间隙不大于钢带宽度的50％。外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，以保证铠装电缆敷设时有较好的弯曲性能。 |
| 外护套 | 1、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆护套采用符合GB/T 8815-2008《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》规定的H-70型电缆护套料，交联聚乙烯绝缘电缆采用H-90型电缆护套料，阻燃型电缆需采用相应的阻燃级护套料。 2、无铠装的电缆和护套不直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的电缆，其单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm，多芯电缆护套的标称厚度应不小于1.8mm。 3、护套直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的电缆，护套的标称厚度应不小于1.8mm。 4、包覆在光滑圆柱体表面的外护套，其厚度测量值的平均值应不小于规定的标称厚度，其最小测量值应不低于规定标称值的85％－0.1mm。 5、包覆在不规则圆柱体表面的护套（例如没有内衬层的无铠装多芯电缆护套；挤入缆芯空隙或直接包覆在铠装上、金属屏蔽上或同心导体上的护套）和隔离套的厚度，其最小测量值不低于规定标称值的80%－0.2mm。 |

4.电缆主要技术指标

表1  额定电压0.6/1kV聚氯乙稀绝缘电力电缆主要技术指标

| 序号 | 项 目 |  |  |  | 单位 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻（20℃） |  |  |  | Ω/km |  | 符合GB/T 3956-2008规定 |
| 2 | 交流电压试验 |  |  |  | kV/min |  | 3.5/5 不击穿 |
| 3 | 4h电压试验（4U0） |  |  |  | kV |  | 2.4 不击穿 |
| 4 | 体积电阻率ρ 正常运行时导体最高温度 |  |  |  | Ω.cm |  | 1010 |
| 5 | 绝缘电阻常数Ki 正常运行时导体最高温度 |  |  |  | MΩ.km |  | 0.037 |
| 6 | 绝缘混合料机械性能 | 老化前 | 抗张强度 最小 |  |  | N/mm2 | 12.5 |
|  |  |  | 断裂伸长率 最小 |  |  | ％ | 150 |
|  |  | 老化后 | 抗张强度 最小 |  |  | N/mm2 | 12.5 |
|  |  |  | 抗张强度变化率 最大 |  |  | ％ | ±25 |
|  |  |  | 断裂伸长率 最小 |  |  | ％ | 150 |
|  |  |  | 断裂伸长率变化率 最大 |  |  | ％ | ±25 |
|  |  | 高温压力试验 试验温度（偏差±2℃） |  |  |  | ℃ | 80 |
|  |  | 压痕深度 最大 |  |  |  | ％ | 50 |
|  |  | 低温性能试验 | 老化前试验 | 直径＜12.5mm冷弯曲 |  |  |  |
|  |  |  |  | 温度（偏差±2℃） |  | ℃ | -15 不开裂 |
|  |  |  | 哑铃片的低温拉伸试验 温度（偏差±2℃） |  |  | ℃ | -15 |
|  |  | 抗开裂试验 |  |  |  |  | 不开裂 |
| 7 | 护套混合料机械性能 | 老化前 | 抗张强度 最小 |  |  | N/mm2 | 12.5 |
|  |  |  | 断裂伸长率 最小 |  |  | ％ | 150 |
|  |  | 老化后 | 抗张强度 最小 |  |  | N/mm2 | 12.5 |
|  |  |  | 抗张强度变化率 最大 |  |  | ％ | ±25 |
|  |  |  | 断裂伸长率 最小 |  |  | ％ | 150 |
|  |  |  | 断裂伸长率变化率 最大 |  |  | ％ | ±25 |
| 8 | 聚氯乙稀护套混合料高温压力试验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验温度（偏差±2℃） |  |  |  | ℃ |  | 80 |
|  | 压痕深度 最大 |  |  |  | ％ |  | 50 |
| 9 | 聚氯乙稀护套混合料低温性能试验 | 老化前试验 | 直径＜12.5mm冷弯曲 |  |  |  |  |
|  |  |  | 温度（偏差±2℃） |  | ℃ |  | -15 不开裂 |
|  |  | 哑铃片的低温拉伸试验 温度（偏差±2℃） |  |  | ℃ |  | -15 |
|  |  | 冷冲击试验 温度（偏差±2℃） |  |  | ℃ |  | -15 不开裂 |
|  |  | 热冲击试验 温度（偏差±3℃），持续时间1h |  |  | ℃ |  | 150不开裂 |
| 10 | 聚氯乙稀护套混合料抗开裂试验 150℃±3℃ 1h |  |  |  |  |  | 不开裂 |
| 11 | 电缆不延燃经GB/T 18380.1-2001规定试验 |  |  |  |  |  | 通过 |
| 12 | 阻燃电缆阻燃性能经GB/T18380.3-2001规定试验 |  |  |  |  |  | 通过 |
| 13 | 耐火电缆耐火特性经GB/T 19216.21-2003规定试验 |  |  |  |  |  | 通过 |
| 14 | 电缆不圆度 |  |  |  | ％ |  | ≯15 |

表2  额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆主要技术指标

| 序号 | 项 目 |  |  |  |  | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻（20℃） |  |  |  |  | Ω/km | 符合GB/T 3956-2008规定 |
| 2 | 交流电压试验 |  |  |  |  | kV/min | 3.5/5 不击穿 |
| 3 | 4h电压试验（4U0） |  |  |  |  | kV | 不击穿 |
| 4 | 体积电阻率ρ 正常运行时导体最高温度 |  |  |  |  | Ω.cm | 1012 |
| 5 | 绝缘电阻常数Ki 正常运行时导体最高温度 |  |  |  |  | MΩ.km | 3.67 |
| 6 | 绝缘混合料机械性能 | 老化前 |  | 抗张强度 最小 |  | N/mm2 | 12.5 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 最小 |  | ％ | 200 |
|  |  | 老化后 |  | 抗张强度变化率 最大 |  | ％ | ±25 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率变化率 最大 |  | ％ | ±25 |
|  |  | 热延伸 试验 |  | 载荷下最大伸长率 |  | ％ | 175 |
|  |  |  |  | 冷却后最大永久伸长率 |  | ％ | 15 |
|  |  | 收缩试验 |  | 最大允许收缩率 |  | ％ | 4 |
|  |  | 吸水试验 |  | 重量最大增量 |  | mg/cm2 | 1 |
| 7 | 护套混合料机械性能 | 老化前 |  | 抗张强度 最小 |  | N/mm2 | 12.5 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 最小 |  | ％ | 150 |
|  |  | 老化后 |  | 抗张强度 最小 |  | N/mm2 | 10 |
|  |  |  |  | 抗张强度变化率 最大 |  | ％ | ±25 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 最小 |  | ％ | 160 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率变化率 最大 |  | ％ | ±25 |
| 8 | 聚氯乙稀护套混合料高温压力试验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验温度（偏差±2℃） |  |  |  |  | ℃ | 80 |
| 9 | 聚氯乙稀护套混合料低温性能试验 |  | 老化前试验 |  | 直径＜12.5mm冷弯曲 |  |  |
|  |  |  |  |  | 温度（偏差±2℃） | ℃ | -15 不开裂 |
|  |  |  | 哑铃片的低温拉伸试验 温度（偏差±2℃） |  |  | ℃ | -15 |
|  |  |  | 冷冲击试验 温度（偏差±2℃） |  |  | ℃ | -15 不开裂 |
| 10 | 聚氯乙稀护套混合料抗开裂试验 150℃±3℃ 1h |  |  |  |  |  | 不开裂 |
| 11 | 电缆不延燃经GB/T 18380.1-2001规定试验 |  |  |  |  |  | 通过 |
| 12 | 阻燃电缆阻燃性能经GB/T18380.3-2001C类规定试验 |  |  |  |  |  | 通过 |
| 13 | 耐火电缆耐火特性经GB/T 19216.21-2003规定试验 |  |  |  |  |  | 通过 |
| 14 | 电缆不圆度 |  |  |  |  | ％ | ≯15 |

表3  额定电压0.6/1kV低烟无卤阻燃钢带聚乙烯绝缘电力电缆主要技术指标

| 序号 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻（20℃） |  |  |  |  |  |  |  | Ω/km | 符合GB/T 3956-2008规定 |
| 2 | 交流电压试验 |  |  |  |  |  |  |  | kV/min | 3.5/5 不击穿 |
| 3 | 4h电压试验（4U0） |  |  |  |  |  |  |  | kV | 2.4 不击穿 |
| 4 | 体积电阻率ρ 正常运行时导体最高温度 |  |  |  |  |  |  |  | Ω.cm | 1010 |
| 5 | 绝缘电阻常数Ki 正常运行时导体最高温度 |  |  |  |  |  |  |  | MΩ.km | 0.037 |
| 6 | 绝缘混合料机械性能 | 老化前 |  |  | 抗张强度 最小 |  |  |  | N/mm2 | 9 |
|  |  |  |  |  | 断裂伸长率 最小 |  |  |  | ％ | 125 |
|  |  | 老化后 |  |  | 抗张强度 最小 |  |  |  | N/mm2 | 12.5 |
|  |  |  |  |  | 抗张强度变化率 最大 |  |  |  | ％ | ±40 |
|  |  |  |  |  | 断裂伸长率 最小 |  |  |  | ％ | 125 |
|  |  |  |  |  | 断裂伸长率变化率 最大 |  |  |  | ％ | ±40 |
|  |  | 高温压力试验 试验温度（偏差±2℃） |  |  |  |  |  |  | ℃ | 80 |
|  |  | 压痕深度 最大 |  |  |  |  |  |  | ％ | 50 |
|  |  | 低温性能试验 |  | 老化前试验 |  | 直径＜12.5mm冷弯曲 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 温度（偏差±2℃） |  |  | ℃ | -15 不开裂 |
|  |  |  |  | 哑铃片的低温拉伸试验 温度（偏差±2℃） |  |  |  |  | ℃ | -15 |
|  |  | 抗开裂试验 |  |  |  |  |  |  |  | 不开裂 |
| 7 | 护套混合料机械性能 | 老化前 |  | 抗张强度 最小 |  |  |  |  | N/mm2 | 9 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 最小 |  |  |  |  | ％ | 125 |
|  |  | 老化后 |  | 抗张强度 最小 |  |  |  |  | N/mm2 | 12.5 |
|  |  |  |  | 抗张强度变化率 最大 |  |  |  |  | ％ | ±40 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 最小 |  |  |  |  | ％ | 125 |
|  |  |  |  | 断裂伸长率变化率 最大 |  |  |  |  | ％ | ±40 |
| 8 | 燃烧试验 |  | 单根燃烧试验 |  |  |  | 上支架下缘与炭化部分起始点之间的距离 |  | mm | 50 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 燃烧向下延伸至距离止支架下缘距离 |  | mm | ≤540 |
| 12 |  |  | 成束燃烧试验(A类) |  |  |  | 炭化部分所达到的高度 |  | m | ≤2.5 |
| 13 |  |  | 电缆燃烧时释出气体试验 |  |  |  | 护套的卤酸气体释出量 |  | Mg/g | ≤5.0 |
| 14 |  |  | 电缆燃烧时释出气体试验 |  |  |  | 护套的PH值 |  |  | ≥4.3 |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 护套的电导率 |  | μs/mm | ≤10 |
| 16 |  |  | 电缆燃烧烟密度试验 |  |  |  | 透光率 |  | % | ≥60 |
| 17 | 电缆不圆度 |  |  |  |  |  |  |  | ％ | ≯15 |

5.成品电缆质量标准：

5.1电缆导体表面光洁、无油污、无毛刺。

5.2成品电缆的护套表面上有制造厂名、商标、产品型号及额定电压和累计长度的连续标志，标志字迹清楚，容易辨认，成品电缆标志符合GB 6995.3规定。

5.3电缆导体采用无氧圆铜杆生产，符合GB/T 3956—2008《电缆的导体》标准规定。绝缘标称厚度、绝缘厚度测量值的平均值、绝缘厚度最小测量值、电缆不圆度均符合国家标准规定。

5.4电缆防水、防潮性能满足以下要求：

取电缆样品3m浸入水中（15～30℃），样品两端头密封，伸出水面300mm长，浸泡72小时后，去除绝缘层以外的结构，绝缘层外表应无目力可见的水分。

5.5阻燃电缆燃烧时的阻燃性能满足GB/T 18380.3规定的成束电线或电缆的燃烧试验。

5.6耐火电缆的耐火性能满足GB/T 19216.21－2003规定的电线电缆耐火特性试验要求。

5.7无卤低烟电缆应经符合：受环境温度下工频电压试验3kV，5min不击穿 ，电缆的透光率应符合下表 ：

| 代号 | 试样外径d/mm | 试样数 | 最小透光率/% | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | d>40 20<d≤40 10＜d≤20 5≤d≤10 2≤d≤5 | 1（根） 2（根） 3（根） 45/d(根)a 45/3d（根）a.b | ≥60 | GB/T 17651.2 |
| a 计算值舍去小数取整数（根或束）， b 每束试样由7根绞合构成。 |  |  |  |  |

电缆的阻燃特性:应符合GB/T19666中单根、成束燃烧性能要求。酸气体释放量，符合相关产品标准，燃烧气体的PH值和导电率，符合GB/T19666　PH≥4.3　，电导率≤10μS/mm。产品执行标准，GB/T 9330-2008　GB/T19666-2005。电缆盘采用铁木结构，电缆盘能承受在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用。能在任何气象条件下在户外至少储存3年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘能承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用不会损伤电缆及盘体。电缆盘桶体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。每盘电缆的端头采用密封头密封。

5.9成品电缆试验按相关国标或行标规定进行。

5.10电线、电缆应该足量，并在其上标注米数；收货方（施工单位）可以随机抽查每扎电线，如未达到规定长度，甲方可拒绝收货。

5.11电缆进场时应出具出厂试验报告，并按甲方单位工程的划分进行现场抽样送检；每个项目每期工程电缆送检一组以上；

5.12本次招标无论任何颜色的电缆、电线统一单价。

5.13中标单位自行负责电缆盘的回收，不需向甲方支付费用。

6.聚氯乙烯绝缘电线材质要求

6.1 导体

6.1.1 导体应是不镀金属退火铜线，导体结构符合GB/T 3956 的要求。

6.1.2 导体在20℃时的电阻符合GB/T 3956 各种导体规定的要求。

6.2绝缘

6.2.1  绝缘紧密挤包在导体上，剥离绝缘时，应不损伤绝缘体、导体或镀锡层（若有）。绝缘表面应平整，色泽均匀。

6.2.2绝缘厚度的平均值应不小于标准的规定值，但是，在任一点的厚度可小于规定值，只要不小于规定值的90％－0.1mm。

6.2.3  绝缘材料在正常使用温度范围内，应具有足够的机械强度和弹性。

6.2.4绝缘塑料应是符合GB/T 8815－2008 《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》J-70型电缆绝缘料。

6.3 护套

6.3.1护套应挤包在绝缘线芯或成缆线芯上。护套应不粘连绝缘线芯，护套表面应平整，色泽均匀。

6.3.2 护套厚度的平均值应不小于标准的规定值。但是在任一点的厚度可小于规定值，只要不小于规定值的85％－0.1mm。

6.3.3 护套在正常使用温度范围内，应具有足够的机械强度和弹性。

6.3.4  护套塑料应是符合GB/T 8815－2008 《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》H-70型电缆护套料。

6.4.5  电缆主要技术指标见下表。

聚氯乙烯绝缘电线电缆主要技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆主要电性能 |  |  |
| 1.1 | 20℃导体直流电阻 |  | 符合GB/T 3956-2008的规定 |
| 1.2 | 交流电压试验 |  | 额定电压450/750V，2500V，5min不击穿 |
| 1.3 | 70℃绝缘电阻 |  | 符合JB/T 8734—2016的规定 |
| 2 | 绝缘物理机械性能 |  |  |
| 2.1 | 老化前 抗张强度 | N/mm2 | (PVC/C)型绝缘的要求 |
|  | 断裂伸长率 | ％ | (PVC/C)型绝缘的要求 |
| 2.2 | 老化后 抗张强度 | N/mm2 | (PVC/C)型绝缘的要求 |
|  | 抗张强度变化率 | ％ | (PVC/C)型绝缘的要求 |
|  | 断裂伸长率 | ％ | (PVC/C)型绝缘的要求 |
|  | 断裂伸长率变化率 | ％ | (PVC/C)型绝缘的要求 |
| 2.3 | 失重试验 | mg/cm2 | ≤2.0 |
| 2.4 | 抗开裂试验 |  | 不开裂 |
| 2.5 | 高温压力试验 | ％ | ≤50 |
| 2.6 | 低温试验 卷绕试验 |  | 不开裂 |
|  | 拉伸试验 | ％ | ≥20 |
|  | 冲击试验 |  | 不开裂 |
| 3 | 护套物理机械性能 |  |  |
| 3.1 | 老化前 抗张强度 | N/mm2 | （PVC/ST4)型护套要求 |
|  | 断裂伸长率 | ％ | （PVC/ST4)型护套要求 |
| 3.2 | 老化后 抗张强度 | N/mm2 | （PVC/ST4)型护套要求 |
|  | 抗张强度变化率 | ％ | （PVC/ST4)型护套要求 |
|  | 断裂伸长率 | ％ | （PVC/ST4)型护套要求 |
|  | 断裂伸长率变化率 | ％ | （PVC/ST4)型护套要求 |
| 3.3 | 失重试验 | mg/cm2 | ≤2.0 |
| 3.4 | 抗开裂试验 |  | 不开裂 |
| 3.5 | 高温压力试验 | ％ | ≤50 |
| 3.6 | 低温试验 卷绕试验 |  | 不开裂 |
|  | 拉伸试验 | ％ | ≥20 |
|  | 冲击试验 |  | 不开裂 |
| 4 | 电缆不延燃经GB/T 18380.1－2001规定试验 |  | 通过 |

备注：工程量清单中电缆对于以上技术要求未涉及的技术标准按最新国家标准执行。

7.特殊电缆要求

7.1 柔性矿物绝缘电缆技术要求

7.1.1额定电压：U0/U为0.6/1kv，5分钟3.5KV工频耐压试验不击穿

7.1.2绝缘电阻：大于500兆欧

7.1.3导体长期最高工作温度：≥90℃，温升105℃

7.1.4导体短路时（最长持续5s）电缆导体的最高温度;≤250℃

7.1.5电缆使用寿命：≥50年

7.1.6电缆耐磨次数：≥16万次

7.1.7矿物绝缘电缆的供应报价范围包括全部的电缆终端头、中间接头、专用工具。

7.1.8柔性矿物绝缘电缆须满足BS 6387:2013规定的各项检验标准，电缆应达到950℃灼烧时，3小时的耐火要求。还应具有抗喷淋水和抗机械撞击能力	。

7.1.9铜导体的直接电阻应满足国标要求

7.1.10电缆成缆填充材料采用非吸湿性材料，紧密无空隙，成缆后缆型外形圆整。

7.1.11成束燃烧试验：符合GB/T18380电线电缆成束燃烧试验。

7.1.12材料满足低烟无卤（烟密度透光率:≥70%）的要求。

7.1.13矿物绝缘电缆采用矿物绝缘材料，在火焰中应具有不燃性能和无烟无毒的性能,需符合 JG/T 313-2014《额定电压0.6/1kV 及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》之要求。

7.2预制分支电缆技术要求（YFD型等电缆）

7.2.1主、分电缆均应符合GB/T 12706.1—2008标准的规定

7.2.2主、分电缆均应符合用户指定的规格、型号、截面要求。

7.2.3耐受AC.3500V、5min不出现击穿；绝缘电阻≥200MΩ。 承受该预制分支电缆自重2倍的重力24h不脱落。因预制分支电缆安装固定后，该吊头已不再承受重力。

7.2.4确认用户指定长度尺寸；

7.2.5切剥主分电缆的外层护套、内层绝缘的切口要整齐，不伤及电缆的导体材料。

7.2.6接头联结件应符合技术标准要求；

7.2.7压接成型后的分支接头应有足够的压接力、接触面积，保证接触电阻约等效长度导体的电阻；

7.2.8压接过程中不允许伤害主、分电缆的导体材料

7.2.9注塑用绝缘材料应采用与主、分电缆内层绝缘或外层护套型号相同的绝缘材料；

7.2.10在注塑过程中不得对主、分电缆原有的内层绝缘及外层护套造成任何伤害；

7.2.11确保注塑材料和主、分电缆外层护套有效粘全后的气密性和水密性；分支联体注塑成型后，耐压AC.3500V、5min不出现击穿；绝缘电阻≥200MΩ。

7.2.12主、分支电缆的连续性检验、 耐电压检验、绝缘电阻检验。

7.2.13预制分支电缆在包装时对各电缆端头用电缆盖帽密封，然后卷绕在电缆盘上或成束卷绕，并采用运输中不会损坏电缆的合适方式进行包装。

7.3.低烟无卤电缆技术要求（WDZYJY等型电缆）

7.3.1内层与外层的组合氧指数需符合响应的阻燃等级要求；

7.3.2 导体长期最高工作温度：≥90℃；

7.3.3 导体短路时（最长持续5s）电缆导体的最高温度：≤250℃；

7.3.4电缆额定电压：0.6/1.0KV；

7.3.5 不含铅,镉,汞,砷,铬,硒,锑和钡8种金属元素；

7.3.6 燃烧时产生很少的腐蚀性和烟雾；

7.3.7 电缆敷设时的环境温度应不低于0℃；

7.3.8最小弯曲半径：单芯无铠装电缆20D，有铠装电缆15D；多芯无铠装电缆15D，有铠装电缆12D；

7.3.10 电缆使用寿命：≥50年；

7.3.11 电缆结构材料；

7.3.12 导体：用单根或绞合裸铜线；

7.3.13 耐火层：耐火云母带；

7.3.14 绝缘层：交联聚乙烃；

7.3.15 填充：低烟无卤阻燃及耐火材料；

7.3.16 包带：低烟无卤阻燃及耐火材料；

7.3.17 护套：低烟无卤阻燃聚烯烃；

7.3.18 电缆导体的最高长期允许工作温度为90℃。

8.电力电缆的防火技术要求：

8.1阻燃电线电缆（ZR）

8.1.1阻燃电线电缆应具有阻燃特性。

8.1.2阻燃电线电缆根据通过GB／T18380.3规定的不同等级标准的试验，可分为A、B、C、D四种阻燃级别。

8.1.3要求应符合表3.2.2的规定。

8.2.耐火电线电缆(NH)

8.2.1耐火电线电缆应具有耐火的特性。

8.2.2耐火电线电缆根据是否通过GB／T12666.6标准加以确认。

8.2.3要求应符合表3.3.2的规定。

8.3低烟无卤阻燃电线电缆（WDZR）

8.3.1材料不含卤素，燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆。

8.3.2通过GB／T 17650.2(等同IEC60754-2)、GB／T17651.2(等同IEC61034-2)和GB／T18380.3(等同IEC60332-3)三项标准试验。

8.3.3低烟无卤电线电缆试验方法应符合表3.4.1的规定。

- 9、 高压交联电力电缆技术规范

9.2.1 执行标准： GB/T12706.2、GA306.1

9.2.2 使用特性

1)额定电压 U0 /U 为 8.7/15KV；

2)电缆导体的最高额定温度为 90℃， 短路时（最长持续时间不超过 5S） ， 电缆导

体的最高温度不超过 250℃；

3) 敷设时允许弯曲半径： 不小于电缆外径的 15 倍。

- 9.2.3 电缆导体直流电阻见表 2， 其余截面符合 GB/T3956 规定。

| 导体标称截面 2 mm | 20℃导体直流电阻值， 不大于，Ω/km |
| --- | --- |
|  | 铜芯 |
| 25 | 0.727 |
| 35 | 0.524 |
| 50 | 0.387 |
| 70 | 0.263 |
| 95 | 0.193 |
| 120 | 0.153 |
| 150 | 0.124 |
| 185 | 0.0991 |
| 240 | 0.0754 |
| 300 | 0.0601 |
| 400 | 0.0470 |
| 500 | 0.0366 |
| 630 | 0.0283 |
| 800 | 0.0221 |

表 2

- 9.2.4 导体

导体采用无氧铜杆。导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边， 无凸起或断裂的单线。导体为绞合紧压圆形。

- 9.2.5 挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽采用三层共挤工艺， 全封闭化学交联。

- 9.2.6 导体屏蔽

导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层均匀地包覆在导体上，表面光滑，无 明显绞线凸纹， 无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

- 9.2.7 绝缘

绝缘标称厚度符合 GB/T12706.2 规定， 绝缘厚度平均值不小于标称值。

9.2.8 绝缘屏蔽

绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层均匀包覆在绝缘表面，表面光滑，无 明显绞线凸纹， 无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

绝缘屏蔽与金属屏蔽之间有沿缆芯纵向的相色（黄、绿、红）标志带，其宽度不 小于 2mm。

- 9.2.9 金属屏蔽

金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接采用焊接方式，能满足短路温度要求。绕包圆整光滑， 搭盖率不小于 15%。

- 9.2.10 填充及隔离套

缆芯采用非吸湿性材料填充，紧密无空隙，成缆后采用非湿性绕包带绕包，外型圆整。铠装电缆隔离套其厚度平均值不小于标称值， 任一点最小厚度不小于标称值的 80%。

9.2.11 铠装层三芯铠装电缆采用双层镀锌钢带铠装， 符合 GB/T12706.2 的规定。

9.2.12 外护套

外护套采用阻燃 PVC 电缆料， 其厚度平均值不小于标称值， 任一点最小厚度不小于标称值的 85%-0.1mm。

9.2.13 电缆主要技术指标见表 3

| 序 号 | 性能项目 |  | 额定电压 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.6/1 | 3.6/6 |  |  | 6/6,6/10 |  | 8.7/10,8.7/15 |  | 12/20 | 18/20,18/30 |  |  | 21/35 |  | 26/35 |  |  |  |
| 1 | 导体直流电阻（20℃≤）Ω/km |  | 符合 GB/T3956-97 规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 局部放电试验， 不大于 pC |  | — | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工频 5min 耐压试验 kV |  | 3.5 | 12.5 |  |  | 21 |  | 30.5 |  | 42 | 63 |  |  | 73.5 |  | 91 |  |  |  |
| 4 | 4 小时工频耐压试验 kV |  | 2.4 | 14.4 |  |  | 24 |  | 34.8 |  | 48 | 72 |  |  | 84 |  | 104 |  |  |  |
| 5 | 绝缘热延伸试验 （200℃，15min 压力 20N/cm2） 载荷下最大伸长率% |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷却后最大永久伸长率% |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 弯曲和热循环后的局部放电试验， 不大于 PC |  | — |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | U0 电压下 tgδ值， 不大于 |  | — |  |  |  |  | 室温下 40×10-4 |  |  |  |  |  |  |  | 90℃下 10×10-4 |  |  |  |  |
|  | 0.5U0 与 2U0 下Δtgδ值， 不大于 |  |  |  |  |  |  | 室温下 20×10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2kV 交流电压下 tgδ值， 不大于 | 室温 | — |  |  |  |  | 40×10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 90℃ |  |  |  |  |  | 80×10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐冲击电压试验，95℃时冲击电压值 kV |  | — |  | 60 |  |  | 75 |  | 95 |  |  | 125 | 170 |  |  |  | 200 |  | 200 |
| 9 | 冲击电压试验后的 15min 交流电压试验 kV |  | — |  | 12.5 |  |  | 21 |  | 30.5 |  |  | 42 | 63 |  |  |  | 73.5 |  | 91 |
|  | 阻燃特性 |  | 符合 GB/T18380.3-2001A 类规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、交货要求

1交货方式：由中标人负责运送材料至采购人指定现场。

2运输及费用：中标人负责办理运输和保险，将材料运抵采购人指定的工地现场。材料运输费、保险费等已包含在材料总价中，中标人不得以单次供货数量少为由要求增加运费等费用。

3中标人须具有相应的运输车辆，保证运输的及时性。并指定专人作为本项目负责人，负责货物运输安排的协调工作，同时保障与采购人之间的沟通及时性。

4材料交货时中标人须提供下列技术资料和文件：

·产品合格证或质量检验证书

·易损件清单

·材料专用清单

·中标人和采购人认为有必要提供的其它文件和技术资料

5到货查验：材料运抵现场后，中标人提供到货清单并标明材料规格型号。采购人自接收中标人书面申请检验起7天内可组织监理等单位对材料质量、规格、性能、数量和重量等进行检验。如发现材料规格型号与实际项目供货清单不符，中标人应无条件及时更换，并保证工程进度需要。

五、商务要求表

| 入围期限 | 入围中标通知书发出后3年 |
| --- | --- |
| 质保年限 | 自通过建设期竣工验收之日起2年。如国家法律、法规等规定的质量保证期长于投标人承诺的质量保证期的，适用国家法律、法规等规定。 |
| 服务响应 | （1）从本项目服务的便捷性考虑，供应商应承诺中标后在三门设立售后服务机构。 （2）售后服务的响应速度要求：提供24小时热线电话服务，并指定专人负责相应工作。供应商应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在2小时内响应，并在24小时内完成采购人提出的要求。 |
| 交货时间 | 以采购人通知为准，要求收到供货通知书后30天内到货，其中暗装箱壳确保10天内到货。 |
| 付款条件 | 详见有关合同条款。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议中标人承担全部责任。 |

六、其他要求

| 1 | 车辆在运输过程中不得超载、超限，且须符合其它相关运输法规，运输过程中出现的一切责任由中标人自行承担，有严重违法违规情节的采购人有权解除合同。 |
| --- | --- |

# 合同格式

合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

产品订货合同协议条款将由招标单位（甲方）与中标单位（乙方）结合本工程的具体情况协商后签订。

- 采购合同

（每个项目单独签订）

电线电缆采购业务合作协议

协议编号：【          】

采购方：三门县产城商贸有限公司             （以下简称“甲方”）

供应方：                                   （以下简称“乙方”）

双方本着互惠互利、共谋发展的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购电线电缆事宜，达成合作协议如下：

一、合作模式

1、甲方在同等条件下优先采购乙方提供电线电缆，乙方保证在三门县范围内提供甲方最低（即在同等情形下在三门县范围内提供给甲方的价格不大于或不等于提供给其他采购方的价格）供应价格，乙方不得与甲方已签订项目另行签订电线电缆采购合同。

2、每个项目的项目名称、项目地址、运杂费、签收人、电线电缆品牌、结算单价，甲方与乙方以《项目电线电缆配送确认单》的形式予以明确。

3、每笔业务项下需采购电线电缆的品名、规格型号、数量、交货时间等，甲方与乙方以《订货单》的形式予以明确。

4、每笔业务项下需支付的货款，由甲方进行支付。（具体支付条款双方协定）

二、结算条款

1、结算单价的确认

①按网上价格确认：1、报价中基准铜价按招标公告发布日（*月*）长江有色金属网12：00（网站：WWW.ccmn.cn）公布的现货铜材平均价人民币******元/吨进行报价；

②、若合同执行中下单日长江有色金属网（网站：WWW.ccmn.cn）公布1#电解铜现货平均价与基准铜价产生价差时（价差在±5%以内时价格不作调整），价格调整的公式按如下进行（保留二位小数）：（仅作参照，具体以实际项目落地合同调差机制条件为准）

铜价上浮超过5%时P1=round（P0+（B-A*1.05）/1000*F,2）

铜价下浮超过5%时P1=round（P0+（B-A*0.95）/1000*F,2）；

其中 P1：订单所在日的结算单价（元/米），P0：中标价（元/米），A：报价中基准铜价元/吨，B：以长江有色金属网（网站：WWW.ccmn.cn）公布的订单所在日中午12：00长江现货铜材平均价（元/吨）；（①若订单日的下单时间在12：00前，则按订单日前一个交易日中午12：00长江现货铜材平均价执行；②若订单日的下单时间在中午12：00后则按订单日中午12：00长江现货铜材平均价执行；③若订单日恰遇周六、日、休市日、节假日，则按周六、日、休市日、节假日前一交易日中午12：00长江现货铜材平均价执行），F：电缆每米的含铜量（单位kg/m)=电缆、电线截面积*铜密度/1000,其中铜密度取值为8.96吨/m3

③、以上报价已含材料、运输、保险费、人工、现场必须的检测费用，不含税金，含价=不含税价*（1+可抵扣增值税税率），税率13%。以上所报单价签年度框架合同，合同质保期均为二年，项目实施时以实际订单为准；

4、若实际项目有需求以上报价表中没有体现对应的电缆或电线，可按同款类型、相近规格型号的截面积的含铜量（kg/m）采用插值法推算的方式计算，双方确认作为订单的认价和结算依据。

5、本项目各子标段设有标段预算价（不含税）：请投标人报价时特别关注，各子标段投标报价合计若高于该子标段预算价时，评标委员会可视情况否决其投标。

4、如甲方项目有特殊要求，甲乙另行在双方《项目电线电缆配送确认单》中约定，乙方需在3个日历内发出确认单回执单。

5、甲乙双方根据本合作协议项下具体发送《项目电线电缆配送确认单》，进行送货、结算、开票、付款等事宜，甲方不得要求乙方出具发票与《项目电线电缆配送确认单》及结算方不一致。

三、质量要求及质量责任

1、货物的质量保证期为自验收合格之日起24个月。如产品在质保期内存在质量问题，乙方应无偿予以退换、修理、赔偿损失。

2、对交付的货物达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①如在使用过程中发生质量问题，乙方应按双方约定的要求处理。

②在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

③质保期满后，甲方需要乙方提供维修、保养等服务的，乙方应及时响应，在甲方要求的时间内提供相应服务，相关费用由双方另行协商决定。

四、违约责任

1、乙方在履行协议中，因乙方原因不能按时供货并超过三个日历日以上影响工期的，同一工程延误供货三次以上的（甲方原因及不可抗力除外），乙方应承担给甲方造成的相应损失，同时甲方有权终止合同另行选择供应商。乙方在履行协议中，因乙方原因不能按时供货的，乙方需向甲方支付每日逾期货款的【0.05%】作为逾期违约金。同一工程延误供货超过三次的（甲方原因及不可抗力除外），甲方有权单方面解除合同，乙方需承担给甲方造成的全部损失（包括但不限于因拖延工期遭到的第三方的追索，律师费、诉讼费、鉴定费、调查取证费等）。

2、到现场的货物与《订货单》约定不符（包括但不限于品牌、规格、材质、数量、到货时间等），甲方人员应拒收。若甲方人员签收（此为初步验收），视为乙方按约定完成交货。但若货物本身仍存在初步验收时无法发现的质量问题的，乙方仍应当对货物质量承担责任，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付该批次订货总额30%的违约金，若违约金不足以弥补全部损失的，乙方应赔偿全部损失包括但不限于因拖延工期遭到的第三方的追索，律师费、诉讼费、鉴定费、调查取证费等）。

3、甲方应准备好卸货条件和堆场，并负责卸货、承担卸货费用。材料进场后，甲方指定收货人应在半小时内到场，5个小时内完成卸货。因甲方原因未能及时完成卸货的，不视为乙方逾期供货，甲方应支付乙方车辆误工费。

4、甲方逾期支付货款的，需向乙方支付每日未支付货款的【0.05%】作为逾期违约金，乙方有权拒绝供货。甲方逾期支付货款超过【一个月】的，乙方有权单方解除合同（因乙方原因及不可抗力除外）。

五、解决协议纠纷的方式

1、本协议的纠纷采取平等、公平、互谅的原则进行协商，并形成书面文件。

2、双方协商不成的，双方均有权向原告所在地人民法院提起诉讼。

六、不可抗力及保密义务

1、“不可抗力事件”指一方无法控制的，致使该方无法履行其在本合同项下义务的事件。

2、若一方因不可抗力事件而不能履行本合同所规定的义务，该方应在不可抗力事件发生后十四日内书面通知另一方，双方应尽其最大可能减少损失。若发生不可抗力事件，一方无需对因不能履行或损失承担责任，并且不得视为对本合同的违约，一方自身存在违约行为的除外。遭受不可抗力的一方应采取适当的措施最大限度的减少或者消除不可抗力的影响，并尝试恢复履行受影响的义务。

3、甲乙双方均应对本合同规定的内容严格保密，不得向第三方泄露。

七、附则

1、本协议涉及的《项目电线电缆配送确认单》、《订货单》、《*********送货单》均为协议组成部分，《订货单》传真件有效。

2、未尽事宜，双方另行协商并签订补充协议。

3、本协议一式六份，各方各持三份，具有同等的法律效力。

4、本协议经各方授权代表人签名并加盖公章或合同章后生效，同时，双方在履行完协议的职责和义务后自动失效。

5、本协议自合同签订之日起至   年  月  日（服务期满后，由甲方根据乙方的考核结果及对乙方的项目完成效率、供货质量、任务发布后的响应等进行综合评定，评定结果为满意可延长服务期一年）。

八、送达及通知

本合同载明的联系方式为有效联系方式，合同一方或法院等第三方按本合同载明的联系方式将通知、信函、文书等材料发出后即完成通知义务，并产生相应的法律效力，接收方拒收、非本人签收、退回、无法送达等均视为送达并同样产生送达的法律效力。任何一方变更联系方式应提前通知另一方，否则因此导致的责任由变更方自行承担。

（以下无正文，为本协议签字页及附件）

甲方：三门县产城商贸有限公司（盖章）

住所：

法定代表人:

法定代表人或授权代表（签字）：

传真：

开户行：

账号：

乙方：                        （盖章）

住所：

法定代表人:

法定代表人或授权代表（签字）：

传真：

开户行：

账号：

业务联系人：

联系电话：

邮寄地址：

签约地点：

签约日期：  年    月    日

项目电线电缆配送确认单（样例）

编号：

采购方：三门县产城商贸有限公司（以下简称“甲方”）

供应方：               （以下简称“乙方”）根据双方于XX年XX 月XX日签订的《电线电缆采购业务合作协议》（协议号：XXXXXXXXX）约定，现双方确认乙方对甲方以下项目进行配送。

一、项目名称：

二、项目暂定电线电缆总量：      米，      暂定总价约为       万元。（以实际供货为准）

三、项目地址：

四、项目签收人：                     联系人：

身份证号码：                     签字样式：

五、配送时间：自    年  月  日至     年   月  日

六、配送电线电缆品牌：国标品牌为主（具体项目具体谈）

七、结算价、运杂费、结算周期：

1、结算指导价:按框架合同执行。

2、结算总价=∑(结算单价×米数）；

3、付款方式:依照项目实际情况进行确认。

4、结算方式:依照项目实际情况进行确认。

八、备注：

注：以上未注明事项，按照签订的电线电缆采购业务合作协议执行。

XXXX有限公司                             XXXX有限公司

XX年XX 月XX日                          XX年XX 月XX日

电线电缆订货单（样例）

日期：2024年  月  日

：

根据《     项目电线电缆配送确认单》（编号：XXX），请贵司配送下列电线电缆至项目所在地。

| < 项目> |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格 | 牌号 | 产地 | 数量 | 要求到货日期 | 备注 |

XXXX有限公司

XX年XX 月XX日

（二）廉政合同（范本）

甲方（发包人）：

乙方（承包人）:

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方廉政管理的义务

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条违约责任

甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式份，双方各执份。

第八条  其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由甲方每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由甲方定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

甲方：                     乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

（三）安全生产文明施工责任书（范本）

为了保质保量按时完成本工程，并做好安全生产无事故，特制定本责任书。

1、工程承包人是该工程施工范围期间内安全生产文明施工的第一责任人；必须全面负责，明确责任。

2、对所有员工必须定期进行安全教育，熟悉《安全生产条例》，做到岗位明确，责任到人。

3、严禁违章作业，冒险蛮干，对所有电器机械设备设专门人员管理。

4、要加强人身安全用电，按照安全生产各项操作规程作业。同时还要保证做好机械设备电器设备检查维修运行。

5、针对本工程的特性，设置明显、规范的警告标志标牌，预防因道路施工造成过往人员车辆损害。

6、工程承包责任人必须管理好本部职工，严禁在工地上搞不正当违法活动，并对外来人员做好登记办证管理工作。

7、搞好与相邻企业的生活与生产关系。取得相邻企业的支持。

8、各班组（队）布置生产任务时，必须同时落实安全措施。当生产与安全有矛盾时，坚决服从安全。

9、组织文明施工，实现安全工作的标准化、规范化、制度化。

10、对施工过程中，因承包人原因引起的安全责任事故，由承包人承担因该事故产生的一切费用，发包人不再因此而支付任何费用。

总之，双方本着明确责任，分工协作、互相配合，不折不扣地遵守各项规章制度。确保文明施工、安全生产无事故。按时完成合同所规定地工程任务，本责任书一式四份，甲乙双方各两份。

甲方：                     乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

- 第六章  投标文件格式附件

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1投标人声明书（附件2）；

2营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

3法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

5符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件4）

6提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）；

7 投标人认为需要说明的资料。

## 附件2： 投标声明书

投标声明书

三门县产城商贸有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的          项目（编号：        ）         的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺满足招标文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与招标人、其它供应商恶意串通的；

D.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人(盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件3：

授权委托书

三门县产城商贸有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的           项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：

附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：

投标人（盖单位章）：                日 期：

附件4：

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

三门县产城商贸有限公司：

我方（投标人全称）参加项目的采购活动并承诺如下：

- 一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

- 四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：    年   月    日

## 附件5： 商务技术文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：

商

务

技

术

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务技术文件目录

1投标人基本情况表（附件6）；

2各类资质、获奖证书复印件；

3技术响应表（附件7）；

4技术力量配备表（附件8）；

5投入本项目管理组人员及维护人员简历表（附件9）；

6项目服务方案和服务承诺（附件10）；

7账期结算费率报价表（附件11）；

8自2020年1月以来同类线缆的销售合同复印件等资料（盖单位公章）；

9招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件6： 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件7： 技术响应表

技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  | 正偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 品牌及规格型号 | 性能及指标 |  |

注：1.详细技术参数要求详见第四章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填；

2.不允许产生负偏离。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

- 附件8： 技术力量配备表

技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、有效身份证件、学历证书、资格证书、职称证书、所获证书、近3个月的社保证明等复印件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

- 附件9： 投入本项目管理组人员及维护人员简历表

投入本项目管理组人员及维护人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目拟任职务 |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |
| 毕业院校、专业 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 现任职务 |  |  |  |
| 技术职称 |  |  |  | 从事专业年限 |  |  |  |
| 专业资格证书名称 |  |  |  | 专业资格证书号码 |  |  |  |
| 工作简历及主要业绩： |  |  |  |  |  |  |  |

注：每表一人，附各种证书彩色扫描件附后并加盖投标人公章。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件10： 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

（1）有项目实施后，在三门县设立专门的服务点。

（2）入库期限内我方承诺在双方约定的合作范围内，三门县产城商贸有限公司（以下简称物贸公司）作为我方的独家经销商，由我方直接向产城商贸公司供货，再由产城商贸供货给最终需方；

（3）入库期限外我方承诺如物贸公司已在合作期内把我方品牌放入合作范围内的项目，物贸公司作为我方的独家经销商，由我方直接向物贸公司供货，再由物贸公司供货给最终需方；

（4）合作范围内包含：物贸公司甲供或甲指乙供及EPC大总包各类采购形式；物贸公司母公司即三门县国有资产投资控股有限公司及其下所属公司或部门承建、代建、联合开发等开发形式；物贸公司提供我方品牌进入项目品牌库的所有项目；三门县区域内其它企事业单位邀请物贸公司提供我方品牌进入项目品牌库的所有项目；

（5）入库期限内我方承诺，如有我方或我方下辖经销商发生直接供货给最终需方的行为，物贸公司有权终止入库合作并取消已放入我方品牌但未供货项目的项目资格，上报物贸公司母公司（三门县国投）

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件11：账期结算费率报价表

账期结算费率报价表

| 序号 | 名称 | 账期 | 账期费率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县产城商贸有限公司2024～2026年度电线电缆品牌库入围（账期结算费率报价） | 1个月 |  | 本费率为后期结算时使用账期结算所需增加的费用，如使用账期结算的，将在现结费用的基础上额外再加上此费率相应费用作为最终结算价格（现结费用*（1+所投费率）），合同执行期间，此费率不作调整。 |
|  |  | 3个月 |  |  |

投标人：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

- 附件12： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（见附件13）；

2模拟清单报价表（见附件14）；

3各规格单价明细表（见附件15）

4参选响应函（见附件16）

5投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

# 附件13： 报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县产城商贸有限公司2024～2026年度电线电缆品牌库入围 | 项 | 1 |  |

报价说明：

1、配置要求详见第四章招标需求；

2、发票为13%税率的增值税专用发票，如遇国家税率调整，合同除税价（无税价）保持不变，税率同步调整；

3、应包括货款、成品保护费、包装、运输、装卸、保险、保修、措施费、利润、税金、水电费、货到就位及通过政府验收等一切税金和费用。

4.发票执行一票制，即开具标的物增值税专用发票包含税费、运杂费等所有费用。

5.报价一览表中金额为模拟清单报价表的合计金额。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

附件14： 模拟清单报价表

模拟清单报价表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元/m） | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BV-16 | m | 121.01 |  |  |  |
| 2 | BV-2.5 | m | 4792.01 |  |  |  |
| 3 | BVR-10 | m | 36.75 |  |  |  |
| 4 | BVR-2.5 | m | 160.45 |  |  |  |
| 5 | BVR-25 | m | 913.36 |  |  |  |
| 6 | cat6 | m | 2730.00 |  |  |  |
| 7 | KVV-2*1.5 | m | 213.51 |  |  |  |
| 8 | KVV-4*2.5 | m | 6.69 |  |  |  |
| 9 | KVV-8*1.5 | m | 650.35 |  |  |  |
| 10 | NH-BV-1.5 | m | 554.68 |  |  |  |
| 11 | NH-BV-2.5 | m | 2087.39 |  |  |  |
| 12 | NH-BV-2.5 | m | 288.27 |  |  |  |
| 13 | NH-BV-4 | m | 80.08 |  |  |  |
| 14 | NH-BV-6 | m | 25.92 |  |  |  |
| 15 | NH-BVR-2.5 | m | 889.95 |  |  |  |
| 16 | NH-BVR-2.5 | m | 67.70 |  |  |  |
| 17 | NH-BVR-4 | m | 40.04 |  |  |  |
| 18 | NH-BVR-6 | m | 12.96 |  |  |  |
| 19 | NH-BYJ-4 | m | 67.75 |  |  |  |
| 20 | NH-KVV-2*1.5 | m | 10.83 |  |  |  |
| 21 | NH-KVV-2*1.5 | m | 37.69 |  |  |  |
| 22 | NH-KVV-4*1.5 | m | 65.42 |  |  |  |
| 23 | NH-KVV-8*1.0 | m | 19.91 |  |  |  |
| 24 | NH-RVS-2*1.5 | m | 6.30 |  |  |  |
| 25 | NH-RVS-2*2.5 | m | 4248.66 |  |  |  |
| 26 | NH-RVS-2*2.5 | m | 4583.87 |  |  |  |
| 27 | NH-RVS-2*4 | m | 3329.89 |  |  |  |
| 28 | NH-RVSP-2*2.5 | m | 216.00 |  |  |  |
| 29 | NH-RVSP-2×2.5 | m | 1340.97 |  |  |  |
| 30 | NH-RVVP-4*1.0 | m | 654.15 |  |  |  |
| 31 | NH-YJV-3*16+E16 | m | 217.59 |  |  |  |
| 32 | NH-YJV-3*25+1*16 | m | 46.95 |  |  |  |
| 33 | NH-YJV-3*35 | m | 29.42 |  |  |  |
| 34 | NH-YJV-3*35+E16 | m | 21.14 |  |  |  |
| 35 | NH-YJV-3*4+E4 | m | 11.68 |  |  |  |
| 36 | NH-YJV-3*50 | m | 38.52 |  |  |  |
| 37 | NH-YJV-3*50+E25 | m | 30.24 |  |  |  |
| 38 | NH-YJV-3*6+1*6 | m | 28.97 |  |  |  |
| 39 | NH-YJV-3*6+E6 | m | 218.27 |  |  |  |
| 40 | NH-YJV-4*16+E16 | m | 4144.15 |  |  |  |
| 41 | NH-YJV-4*2.5 | m | 16.93 |  |  |  |
| 42 | NH-YJV-4*2.5+1*2.5 | m | 14.10 |  |  |  |
| 43 | NH-YJV-4*2.5+E2.5 | m | 129.09 |  |  |  |
| 44 | NH-YJV-4*25+E16 | m | 386.43 |  |  |  |
| 45 | NH-YJV-4*35+E16 | m | 538.37 |  |  |  |
| 46 | NH-YJV-4*4+E4 | m | 4214.90 |  |  |  |
| 47 | NH-YJV-4*4+E4 | m | 33.92 |  |  |  |
| 48 | NH-YJV-4*50+E25 | m | 687.06 |  |  |  |
| 49 | NH-YJV-4*6+E6 | m | 729.31 |  |  |  |
| 50 | NH-YJV-5*10 | m | 46.06 |  |  |  |
| 51 | NH-YJV-5*16 | m | 34.17 |  |  |  |
| 52 | NH-YJV-5*2.5 | m | 58.55 |  |  |  |
| 53 | NH-YJV-5*4 | m | 422.56 |  |  |  |
| 54 | NH-YJV-7*6 | m | 80.22 |  |  |  |
| 55 | NWKBR-4*120 | m | 109.88 |  |  |  |
| 56 | NWKBR-4*16+1*16 | m | 6.70 |  |  |  |
| 57 | NWKBR-4*50+1*25 | m | 34.63 |  |  |  |
| 58 | RS485通讯线 | m | 540.00 |  |  |  |
| 59 | RVV2*1.0 | m | 44395.15 |  |  |  |
| 60 | RVV2*2.5 | m | 565.38 |  |  |  |
| 61 | RVV3*2.5 | m | 16218.25 |  |  |  |
| 62 | RVV6*0.5 | m | 778.68 |  |  |  |
| 63 | RVVP4×0.75 | m | 10.74 |  |  |  |
| 64 | UTP3 | m | 175.01 |  |  |  |
| 65 | UTP4cat5e | m | 44341.10 |  |  |  |
| 66 | WDZ-BYJ(F)-10 | m | 1121.32 |  |  |  |
| 67 | WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 60485.42 |  |  |  |
| 68 | WDZ-BYJ(F)-4 | m | 3721.88 |  |  |  |
| 69 | WDZ-BYJ(F)-6 | m | 12860.01 |  |  |  |
| 70 | WDZ-BYJR(F)-10 | m | 479.33 |  |  |  |
| 71 | WDZ-BYJR(F)-2.5 | m | 26177.93 |  |  |  |
| 72 | WDZ-BYJR(F)-4 | m | 1374.99 |  |  |  |
| 73 | WDZ-BYJR(F)-6 | m | 3489.29 |  |  |  |
| 74 | WDZCN-KYJV-2*1.5 | m | 613.05 |  |  |  |
| 75 | WDZCN-KYJV-3*1.5 | m | 817.40 |  |  |  |
| 76 | WDZCN-KYJV-4*1.5 | m | 204.35 |  |  |  |
| 77 | WDZCN-YJV-2*4 | m | 406.69 |  |  |  |
| 78 | WDZCN-YJY-3*2.5+E2.5 | m | 489.13 |  |  |  |
| 79 | WDZDN-BYJ-2.5 | m | 128.99 |  |  |  |
| 80 | WDZDN-BYJR-2.5 | m | 61.42 |  |  |  |
| 81 | WDZN-BYJ-4 | m | 1537.89 |  |  |  |
| 82 | WDZN-RVS-2*2.5 | m | 2734.56 |  |  |  |
| 83 | WDZN-RVS-2×2.5 | m | 1606.78 |  |  |  |
| 84 | WDZN-YJ(F)E-4×16 | m | 270.58 |  |  |  |
| 85 | WDZ-YJ(F)E-4*10 | m | 987.61 |  |  |  |
| 86 | WDZ-YJ(F)E-4*10+1*10 | m | 404.36 |  |  |  |
| 87 | WDZ-YJ(F)E-4*120 | m | 757.60 |  |  |  |
| 88 | WDZ-YJ(F)E-4*120+1*70 | m | 17.00 |  |  |  |
| 89 | WDZ-YJ(F)E-4*16+1*16 | m | 350.20 |  |  |  |
| 90 | WDZ-YJ(F)E-4*185 | m | 1020.90 |  |  |  |
| 91 | WDZ-YJ(F)E-4*25+1*16 | m | 368.56 |  |  |  |
| 92 | WDZ-YJ(F)E-4*35+1*16 | m | 59.37 |  |  |  |
| 93 | WDZ-YJ(F)E-4*4+1*4 | m | 491.27 |  |  |  |
| 94 | WDZ-YJ(F)E-4*50+1*25 | m | 50.64 |  |  |  |
| 95 | WDZ-YJ(F)E-4*6+1*6 | m | 3052.56 |  |  |  |
| 96 | WDZ-YJ(F)E-4*70 | m | 263.03 |  |  |  |
| 97 | WDZ-YJ(F)E-4*70+1*35 | m | 29.54 |  |  |  |
| 98 | WDZ-YJ(F)E-4*95 | m | 246.82 |  |  |  |
| 99 | WDZ-YJ(F)E-4*95+1*50 | m | 17.74 |  |  |  |
| 100 | WDZ-YJ(F)E-4×10+1×10 | m | 119.10 |  |  |  |
| 101 | WDZ-YJ(F)E-4×120 | m | 443.75 |  |  |  |
| 102 | WDZ-YJ(F)E-4×120+1×70 | m | 8.17 |  |  |  |
| 103 | WDZ-YJ(F)E-4×16+1×16 | m | 18.28 |  |  |  |
| 104 | WDZ-YJ(F)E-4×25+1×16 | m | 64.33 |  |  |  |
| 105 | WDZ-YJ(F)E-4×35+1×16 | m | 7.10 |  |  |  |
| 106 | WDZ-YJ(F)E-4×6+1×6 | m | 61.51 |  |  |  |
| 107 | WDZ-YJ(F)E-4×70+1×35 | m | 21.45 |  |  |  |
| 108 | YJV-2*16+E16 | m | 8460.77 |  |  |  |
| 109 | YJV-4*2.5 | m | 126.71 |  |  |  |
| 110 | YJV-4*4+E4 | m | 104.22 |  |  |  |
| 111 | YJV-5*6 | m | 51.35 |  |  |  |
| 112 | YJV-5×6 | m | 13.74 |  |  |  |
| 113 | ZB-BV-2.5 | m | 4310.10 |  |  |  |
| 114 | ZB-BVR-2.5 | m | 1665.38 |  |  |  |
| 115 | ZB-YJV-2*10+1*10 | m | 1149.69 |  |  |  |
| 116 | ZB-YJV-4*2.5+1*2.5 | m | 13.39 |  |  |  |
| 117 | ZB-YJV-4*4+1*4 | m | 26.68 |  |  |  |
| 118 | ZCN-KVV-2*1.5 | m | 304.59 |  |  |  |
| 119 | ZCN-KVV-2*2.5 | m | 2810.33 |  |  |  |
| 120 | ZCN-KVV-3*1.5 | m | 14289.10 |  |  |  |
| 121 | ZCN-KVV-4*1.5 | m | 1456.92 |  |  |  |
| 122 | ZCN-KYJV-2*1.5 | m | 9661.30 |  |  |  |
| 123 | ZCN-KYJV-2*2.5 | m | 2248.70 |  |  |  |
| 124 | ZCN-KYJV-3*1.5 | m | 7803.28 |  |  |  |
| 125 | ZCN-KYJV-4*1.5 | m | 2044.35 |  |  |  |
| 126 | ZCN-YJV-2*4 | m | 6900.40 |  |  |  |
| 127 | ZDN-BV-6 | m | 6876.63 |  |  |  |
| 128 | ZDN-BYJ-2.5 | m | 5371.01 |  |  |  |
| 129 | ZDN-RVS-2*1.5 | m | 21076.11 |  |  |  |
| 130 | ZDN-RVS-2*2.5 | m | 1214.01 |  |  |  |
| 131 | ZDN-RVS-2*4 | m | 124.37 |  |  |  |
| 132 | ZDN-RVS-4*1.5 | m | 4643.65 |  |  |  |
| 133 | ZDN-RVSP-2*1.5 | m | 3316.36 |  |  |  |
| 134 | ZDN-YJV-4*2.5+E2.5 | m | 15.09 |  |  |  |
| 135 | ZN-BV-2.5 | m | 83096.39 |  |  |  |
| 136 | ZN-BYJ-2.5 | m | 414.07 |  |  |  |
| 137 | ZN-KJYJ-7*2.5 | m | 1497.12 |  |  |  |
| 138 | ZN-KRVS-2*2.5 | m | 320.18 |  |  |  |
| 139 | ZN-KRVSP-2*1.5 | m | 3365.68 |  |  |  |
| 140 | ZN-KRVSP-2*2.5 | m | 960.53 |  |  |  |
| 141 | ZN-KVV-2*2.5 | m | 5153.16 |  |  |  |
| 142 | ZN-KVV-3*1.5 | m | 5414.28 |  |  |  |
| 143 | ZN-KVV-4*1.5 | m | 246.85 |  |  |  |
| 144 | ZN-KYJV-2*1.5 | m | 6683.37 |  |  |  |
| 145 | ZN-KYJV-2*2.5 | m | 3919.42 |  |  |  |
| 146 | ZN-KYJV-3*1.5 | m | 8654.91 |  |  |  |
| 147 | ZN-KYJV-4*1.5 | m | 2650.57 |  |  |  |
| 148 | ZN-KYJY-2*4 | m | 299.42 |  |  |  |
| 149 | ZN-RVS-2*1.5 | m | 83127.39 |  |  |  |
| 150 | ZN-RVS-4*1.5 | m | 6394.19 |  |  |  |
| 151 | ZN-RVS-4*2.5 | m | 235.55 |  |  |  |
| 152 | ZN-RVSP-2*1.5 | m | 15855.88 |  |  |  |
| 153 | ZN-RVSP-2*1.5 | m | 640.35 |  |  |  |
| 154 | ZN-RVSP-2*2.5 | m | 924.50 |  |  |  |
| 155 | ZN-YJV-2*4 | m | 2834.26 |  |  |  |
| 156 | ZN-YJV-7*1.5 | m | 193.71 |  |  |  |
| 157 | ZR-BV-2.5 | m | 52526.69 |  |  |  |
| 158 | ZR-BV-4 | m | 403.03 |  |  |  |
| 159 | ZR-BVR-2.5 | m | 26068.18 |  |  |  |
| 160 | ZR-BVR-4 | m | 201.52 |  |  |  |
| 161 | ZR-YJV-3*10+E10 | m | 363.02 |  |  |  |
| 162 | ZR-YJV-3*2.5+E2.5 | m | 23.82 |  |  |  |
| 163 | ZR-YJV-4*10+E10 | m | 2256.56 |  |  |  |
| 164 | ZR-YJV-4*16+E16 | m | 1014.81 |  |  |  |
| 165 | ZR-YJV-4*2.5+E2.5 | m | 341.14 |  |  |  |
| 166 | ZR-YJV-4*25+E16 | m | 2494.32 |  |  |  |
| 167 | ZR-YJV-4*35+E16 | m | 543.04 |  |  |  |
| 168 | ZR-YJV-4*4+E4 | m | 1057.86 |  |  |  |
| 169 | ZR-YJV-4*50+E25 | m | 246.03 |  |  |  |
| 170 | ZR-YJV-4*6+E6 | m | 430.43 |  |  |  |
| 171 | ZR-YJV-4*70+E35 | m | 30.22 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：此报价表作为本次评标依据，各规格的单位必须完全与《各规格单价明细表》中相应规格的单价一致。如有不一致的，将按照《各规格单价明细表》中相应单价调整，并调整总价。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件15： 各规格单价明细表

各规格单价明细表

| 序号 | 材料名称 | 暂定数量（m） | 全费用单价（元/m） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZR-YJV-4*70+E35 | 100.00 |  |  |
| 2 | ZR-YJV-4*6+E6 | 100.00 |  |  |
| 3 | ZR-YJV-4*50+E25 | 100.00 |  |  |
| 4 | ZR-YJV-4*4+E4 | 100.00 |  |  |
| 5 | ZR-YJV-4*35+E16 | 100.00 |  |  |
| 6 | ZR-YJV-4*25+E16 | 100.00 |  |  |
| 7 | ZR-YJV-4*2.5+E2.5 | 100.00 |  |  |
| 8 | ZR-YJV-4*16+E16 | 100.00 |  |  |
| 9 | ZR-YJV-4*10+E10 | 100.00 |  |  |
| 10 | ZR-YJV-3*2.5+E2.5 | 100.00 |  |  |
| 11 | ZR-YJV-3*10+E10 | 100.00 |  |  |
| 12 | ZR-BVR-4 | 100.00 |  |  |
| 13 | ZR-BVR-2.5 | 100.00 |  |  |
| 14 | ZR-BV-4 | 100.00 |  |  |
| 15 | ZR-BV-2.5 | 100.00 |  |  |
| 16 | ZN-YJV-7*1.5 | 100.00 |  |  |
| 17 | ZN-YJV-2*4 | 100.00 |  |  |
| 18 | ZN-RVSP-2*2.5 | 100.00 |  |  |
| 19 | ZN-RVSP-2*1.5 | 100.00 |  |  |
| 20 | ZN-RVS-4*1.5 | 100.00 |  |  |
| 21 | ZN-RVS-2*1.5 | 100.00 |  |  |
| 22 | ZN-KYJY-2*4 | 100.00 |  |  |
| 23 | ZN-KYJV-4*1.5 | 100.00 |  |  |
| 24 | ZN-KYJV-3*1.5 | 100.00 |  |  |
| 25 | ZN-KYJV-2*2.5 | 100.00 |  |  |
| 26 | ZN-KYJV-2*1.5 | 100.00 |  |  |
| 27 | ZN-KVV-4*1.5 | 100.00 |  |  |
| 28 | ZN-KVV-3*1.5 | 100.00 |  |  |
| 29 | ZN-KVV-2*2.5 | 100.00 |  |  |
| 30 | ZN-KRVSP-2*2.5 | 100.00 |  |  |
| 31 | ZN-KRVSP-2*1.5 | 100.00 |  |  |
| 32 | ZN-KRVS-2*2.5 | 100.00 |  |  |
| 33 | ZN-KJYJ-7*2.5 | 100.00 |  |  |
| 34 | ZN-BYJ-2.5 | 100.00 |  |  |
| 35 | ZN-BV-2.5 | 100.00 |  |  |
| 36 | ZDN-YJV-4*2.5+E2.5 | 100.00 |  |  |
| 37 | ZDN-RVSP-2*1.5 | 100.00 |  |  |
| 38 | ZDN-RVS-4*1.5 | 100.00 |  |  |
| 39 | ZDN-RVS-2*4 | 100.00 |  |  |
| 40 | ZDN-RVS-2*2.5 | 100.00 |  |  |
| 41 | ZDN-RVS-2*1.5 | 100.00 |  |  |
| 42 | ZDN-BYJ-2.5 | 100.00 |  |  |
| 43 | ZDN-BV-6 | 100.00 |  |  |
| 44 | ZCN-YJV-2*4 | 100.00 |  |  |
| 45 | ZCN-KYJV-4*1.5 | 100.00 |  |  |
| 46 | ZCN-KYJV-3*1.5 | 100.00 |  |  |
| 47 | ZCN-KYJV-2*2.5 | 100.00 |  |  |
| 48 | ZCN-KYJV-2*1.5 | 100.00 |  |  |
| 49 | ZCN-KVV-4*1.5 | 100.00 |  |  |
| 50 | ZCN-KVV-3*1.5 | 100.00 |  |  |
| 51 | ZCN-KVV-2*2.5 | 100.00 |  |  |
| 52 | ZCN-KVV-2*1.5 | 100.00 |  |  |
| 53 | ZB-YJV-4*4+1*4 | 100.00 |  |  |
| 54 | ZB-YJV-4*2.5+1*2.5 | 100.00 |  |  |
| 55 | ZB-YJV-2*10+1*10 | 100.00 |  |  |
| 56 | ZB-BVR-2.5 | 100.00 |  |  |
| 57 | ZB-BV-2.5 | 100.00 |  |  |
| 58 | ZA-YJV22-8.7/15KV-3*70 | 100.00 |  |  |
| 59 | ZA-YJV22-8.7/15KV-3*400 | 100.00 |  |  |
| 60 | ZA-YJV22-8.7/15KV-3*300 | 100.00 |  |  |
| 61 | ZA-YJV22-8.7/15KV-3*120 | 100.00 |  |  |
| 62 | ZA-RVV-4*1.0mm2 | 100.00 |  |  |
| 63 | ZA-RVV-3*1.5mm2 | 100.00 |  |  |
| 64 | ZA-RVV-3*1.0mm2 | 100.00 |  |  |
| 65 | ZA-RVV-2*1.5mm2 | 100.00 |  |  |
| 66 | ZA-KVVP22-0.45/0.75KV 2*2.5 | 100.00 |  |  |
| 67 | ZA-KVVP-0.45/0.75KV 7*4 | 100.00 |  |  |
| 68 | ZA-KVVP-0.45/0.75KV 5*1.5 | 100.00 |  |  |
| 69 | ZA-KVVP-0.45/0.75KV 2*1.5 | 100.00 |  |  |
| 70 | ZA-KVV22-0.45/0.75KV 7*2.5 | 100.00 |  |  |
| 71 | ZA-KVV22-0.45/0.75KV 5*2.5 | 100.00 |  |  |
| 72 | ZA-KVV22-0.45/0.75KV 10*2.5 | 100.00 |  |  |
| 73 | ZA-KVV-0.45/0.75KV 7*2.5 | 100.00 |  |  |
| 74 | ZA-KVV-0.45/0.75KV 7*1.5 | 100.00 |  |  |
| 75 | ZA-KVV-0.45/0.75KV 5*2.5 | 100.00 |  |  |
| 76 | ZA-KVV-0.45/0.75KV 5*1.5 | 100.00 |  |  |
| 77 | ZA-KVV-0.45/0.75KV 2*1.5 | 100.00 |  |  |
| 78 | ZA-KVV-0.45/0.75KV 10*2.5 | 100.00 |  |  |
| 79 | ZA-KVV-0.45/0.75KV 10*2.5 | 100.00 |  |  |
| 80 | ZA-KVV-0.45/0.75KV 10*1.5 | 100.00 |  |  |
| 81 | YJV-5*6 | 100.00 |  |  |
| 82 | YJV-4*4+E4 | 100.00 |  |  |
| 83 | YJV-4*2.5 | 100.00 |  |  |
| 84 | YJV-2*16+E16 | 100.00 |  |  |
| 85 | YFZ-BTTZ-5*10 | 100.00 |  |  |
| 86 | YFD/NG-A-0.6/1KV-5*6 | 100.00 |  |  |
| 87 | YFD/NG-A-0.6/1KV-5*10 | 100.00 |  |  |
| 88 | YFD/NG-A-0.6/1KV-4*50+1.25 | 100.00 |  |  |
| 89 | YEZ-BTTZ-5*10 | 100.00 |  |  |
| 90 | WDZ-YJ(F)E-4×70+1×35 | 100.00 |  |  |
| 91 | WDZ-YJ(F)E-4×6+1×6 | 100.00 |  |  |
| 92 | WDZ-YJ(F)E-4×35+1×16 | 100.00 |  |  |
| 93 | WDZ-YJ(F)E-4×25+1×16 | 100.00 |  |  |
| 94 | WDZ-YJ(F)E-4×16+1×16 | 100.00 |  |  |
| 95 | WDZ-YJ(F)E-4×120+1×70 | 100.00 |  |  |
| 96 | WDZ-YJ(F)E-4×120 | 100.00 |  |  |
| 97 | WDZ-YJ(F)E-4×10+1×10 | 100.00 |  |  |
| 98 | WDZ-YJ(F)E-4*95+1*50 | 100.00 |  |  |
| 99 | WDZ-YJ(F)E-4*95 | 100.00 |  |  |
| 100 | WDZ-YJ(F)E-4*70+1*35 | 100.00 |  |  |
| 101 | WDZ-YJ(F)E-4*70 | 100.00 |  |  |
| 102 | WDZ-YJ(F)E-4*6+1*6 | 100.00 |  |  |
| 103 | WDZ-YJ(F)E-4*50+1*25 | 100.00 |  |  |
| 104 | WDZ-YJ(F)E-4*4+1*4 | 100.00 |  |  |
| 105 | WDZ-YJ(F)E-4*35+1*16 | 100.00 |  |  |
| 106 | WDZ-YJ(F)E-4*25+1*16 | 100.00 |  |  |
| 107 | WDZ-YJ(F)E-4*185 | 100.00 |  |  |
| 108 | WDZ-YJ(F)E-4*16+1*16 | 100.00 |  |  |
| 109 | WDZ-YJ(F)E-4*120+1*70 | 100.00 |  |  |
| 110 | WDZ-YJ(F)E-4*120 | 100.00 |  |  |
| 111 | WDZ-YJ(F)E-4*10+1*10 | 100.00 |  |  |
| 112 | WDZ-YJ(F)E-4*10 | 100.00 |  |  |
| 113 | WDZN-YJY-5*6 | 100.00 |  |  |
| 114 | WDZN-YJY5*16 | 100.00 |  |  |
| 115 | WDZN-YJY5*10 | 100.00 |  |  |
| 116 | WDZN-YJY4*95+1*50 | 100.00 |  |  |
| 117 | WDZN-YJY4*70+1*35 | 100.00 |  |  |
| 118 | WDZN-YJY4*50+1*25 | 100.00 |  |  |
| 119 | WDZN-YJY4*35+16 | 100.00 |  |  |
| 120 | WDZN-YJY-4*25+16 | 100.00 |  |  |
| 121 | WDZN-YJY4*150+70 | 100.00 |  |  |
| 122 | WDZN-YJY4*120+70 | 100.00 |  |  |
| 123 | WDZN-YJY3*70+2*35 | 100.00 |  |  |
| 124 | WDZN-YJY3*120+2*70 | 100.00 |  |  |
| 125 | WDZN-YJY-0.6/1KV-5*6 | 100.00 |  |  |
| 126 | WDZN-YJY-0.6/1KV-5*4 | 100.00 |  |  |
| 127 | WDZN-YJY-0.6/1KV-5*2.5 | 100.00 |  |  |
| 128 | WDZN-YJ(F)E-4×16 | 100.00 |  |  |
| 129 | WDZN-RVS-2*2.5 | 100.00 |  |  |
| 130 | WDZN-BYJ-4 | 100.00 |  |  |
| 131 | WDZDN-BYJR-2.5 | 100.00 |  |  |
| 132 | WDZDN-BYJ-2.5 | 100.00 |  |  |
| 133 | WDZCN-YJY-3*2.5+E2.5 | 100.00 |  |  |
| 134 | WDZCN-YJV-2*4 | 100.00 |  |  |
| 135 | WDZCN-KYJV-4*1.5 | 100.00 |  |  |
| 136 | WDZCN-KYJV-3*1.5 | 100.00 |  |  |
| 137 | WDZCN-KYJV-2*1.5 | 100.00 |  |  |
| 138 | WDZB-YJY-0.6/1KV-5*6 | 100.00 |  |  |
| 139 | WDZB-YJY-0.6/1KV-5*4 | 100.00 |  |  |
| 140 | WDZB-YJY-0.6/1KV-5*2.5 | 100.00 |  |  |
| 141 | WDZB-YJY-0.6/1KV-5*16 | 100.00 |  |  |
| 142 | WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10 | 100.00 |  |  |
| 143 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 | 100.00 |  |  |
| 144 | WDZB-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16 | 100.00 |  |  |
| 145 | WDZB-YJY-0.6/1KV-3*2.5 | 100.00 |  |  |
| 146 | WDZ-BYJR(F)-6 | 100.00 |  |  |
| 147 | WDZ-BYJR(F)-4 | 100.00 |  |  |
| 148 | WDZ-BYJR(F)-2.5 | 100.00 |  |  |
| 149 | WDZ-BYJR(F)-10 | 100.00 |  |  |
| 150 | WDZ-BYJ(F)-6 | 100.00 |  |  |
| 151 | WDZ-BYJ(F)-4 | 100.00 |  |  |
| 152 | WDZ-BYJ(F)-2.5 | 100.00 |  |  |
| 153 | WDZ-BYJ(F)-10 | 100.00 |  |  |
| 154 | WDZA-YJY5*16 | 100.00 |  |  |
| 155 | WDZA-YJY5*10 | 100.00 |  |  |
| 156 | WDZA-YJY4*95+1*50 | 100.00 |  |  |
| 157 | WDZA-YJY4*70+1*35 | 100.00 |  |  |
| 158 | WDZA-YJY4*50+25 | 100.00 |  |  |
| 159 | WDZA-YJY4*35+1*16 | 100.00 |  |  |
| 160 | WDZA-YJY4*25+16 | 100.00 |  |  |
| 161 | WDZA-YJY4*240+120 | 100.00 |  |  |
| 162 | WDZA-YJY4*185+1*95 | 100.00 |  |  |
| 163 | WDZA-YJY4*150+70 | 100.00 |  |  |
| 164 | WDZA-YJY4*120+70 | 100.00 |  |  |
| 165 | WDZA-YJY3*185+2*95 | 100.00 |  |  |
| 166 | WDZA-YJY22-0.6/1KV-4*25+1*16 | 100.00 |  |  |
| 167 | WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6 | 100.00 |  |  |
| 168 | WDZA-YJY-0.6/1KV-5*16 | 100.00 |  |  |
| 169 | WDZA-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 | 100.00 |  |  |
| 170 | WDZA-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | 100.00 |  |  |
| 171 | WDZA-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 | 100.00 |  |  |
| 172 | WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16 | 100.00 |  |  |
| 173 | WDZA-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 | 100.00 |  |  |
| 174 | WDZA-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 | 100.00 |  |  |
| 175 | WDZA-YJY-0.6/1KV-4*16+1*10 | 100.00 |  |  |
| 176 | WDZA-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 | 100.00 |  |  |
| 177 | WDZA-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 | 100.00 |  |  |
| 178 | WDZA-YJ22-0.6/1KV-4*35+1*16 | 100.00 |  |  |
| 179 | WDZA-YJ-0.6/1KV-4*16+1*10 | 100.00 |  |  |
| 180 | UTP4cat5e | 100.00 |  |  |
| 181 | UTP3 | 100.00 |  |  |
| 182 | RVVP4×0.75 | 100.00 |  |  |
| 183 | RVV6*0.5 | 100.00 |  |  |
| 184 | RVV3*2.5 | 100.00 |  |  |
| 185 | RVV2*2.5 | 100.00 |  |  |
| 186 | RVV2*1.0 | 100.00 |  |  |
| 187 | RS485通讯线 | 100.00 |  |  |
| 188 | NWKBR-5*6 | 100.00 |  |  |
| 189 | NWKBR-4*70 | 100.00 |  |  |
| 190 | NWKBR-4*6 | 100.00 |  |  |
| 191 | NWKBR-4*50+1*25 | 100.00 |  |  |
| 192 | NWKBR-4*16+1*16 | 100.00 |  |  |
| 193 | NWKBR-4*120 | 100.00 |  |  |
| 194 | NWKBR-4*10 | 100.00 |  |  |
| 195 | NH-YJV-7*6 | 100.00 |  |  |
| 196 | NH-YJV-5*4 | 100.00 |  |  |
| 197 | NH-YJV-5*2.5 | 100.00 |  |  |
| 198 | NH-YJV-5*16 | 100.00 |  |  |
| 199 | NH-YJV-5*10 | 100.00 |  |  |
| 200 | NH-YJV-4*6+E6 | 100.00 |  |  |
| 201 | NH-YJV-4*50+E25 | 100.00 |  |  |
| 202 | NH-YJV-4*4+E4 | 100.00 |  |  |
| 203 | NH-YJV-4*35+E16 | 100.00 |  |  |
| 204 | NH-YJV-4*25+E16 | 100.00 |  |  |
| 205 | NH-YJV-4*2.5+E2.5 | 100.00 |  |  |
| 206 | NH-YJV-4*2.5+1*2.5 | 100.00 |  |  |
| 207 | NH-YJV-4*2.5 | 100.00 |  |  |
| 208 | NH-YJV-4*16+E16 | 100.00 |  |  |
| 209 | NH-YJV-3*6+E6 | 100.00 |  |  |
| 210 | NH-YJV-3*6+1*6 | 100.00 |  |  |
| 211 | NH-YJV-3*50+E25 | 100.00 |  |  |
| 212 | NH-YJV-3*50 | 100.00 |  |  |
| 213 | NH-YJV-3*4+E4 | 100.00 |  |  |
| 214 | NH-YJV-3*35+E16 | 100.00 |  |  |
| 215 | NH-YJV-3*35 | 100.00 |  |  |
| 216 | NH-YJV-3*25+1*16 | 100.00 |  |  |
| 217 | NH-YJV-3*16+E16 | 100.00 |  |  |
| 218 | NH-RVVP-4*1.0 | 100.00 |  |  |
| 219 | NH-RVSP-2*2.5 | 100.00 |  |  |
| 220 | NH-RVS-2*4 | 100.00 |  |  |
| 221 | NH-RVS-2*2.5 | 100.00 |  |  |
| 222 | NH-RVS-2*1.5 | 100.00 |  |  |
| 223 | NH-KVV-8*1.0 | 100.00 |  |  |
| 224 | NH-KVV-4*1.5 | 100.00 |  |  |
| 225 | NH-KVV-2*1.5 | 100.00 |  |  |
| 226 | NH-BYJ-4 | 100.00 |  |  |
| 227 | NH-BVR-6 | 100.00 |  |  |
| 228 | NH-BVR-4 | 100.00 |  |  |
| 229 | NH-BVR-2.5 | 100.00 |  |  |
| 230 | NH-BV-6 | 100.00 |  |  |
| 231 | NH-BV-4 | 100.00 |  |  |
| 232 | NH-BV-2.5 | 100.00 |  |  |
| 233 | NH-BV-1.5 | 100.00 |  |  |
| 234 | NG-A-0.6/1KV-5*6 | 100.00 |  |  |
| 235 | NG-A-0.6/1KV-5*4 | 100.00 |  |  |
| 236 | NG-A-0.6/1KV-5*2.5 | 100.00 |  |  |
| 237 | NG-A-0.6/1KV-5*16 | 100.00 |  |  |
| 238 | NG-A-0.6/1KV5*16 | 100.00 |  |  |
| 239 | NG-A-0.6/1KV-5*10 | 100.00 |  |  |
| 240 | NG-A-0.6/1KV-4*75+1*35 | 100.00 |  |  |
| 241 | NG-A-0.6/1KV-4*35+1*16 | 100.00 |  |  |
| 242 | NG-A-0.6/1KV-4*25+1*16 | 100.00 |  |  |
| 243 | NG-A-0.6/1KV-4*16+1*10 | 100.00 |  |  |
| 244 | NG-A-0.6/1KV-4*120+1*70 | 100.00 |  |  |
| 245 | NG-A-0.6/1KV-3*2.5 | 100.00 |  |  |
| 246 | KVV-8*1.5 | 100.00 |  |  |
| 247 | KVV-4*2.5 | 100.00 |  |  |
| 248 | KVV-2*1.5 | 100.00 |  |  |
| 249 | cat6 | 100.00 |  |  |
| 250 | BVR-25 | 100.00 |  |  |
| 251 | BVR-2.5 | 100.00 |  |  |
| 252 | BVR-10 | 100.00 |  |  |
| 253 | BV-2.5 | 100.00 |  |  |
| 254 | BV-16 | 100.00 |  |  |
| 255 | BTTZ-5*6 | 100.00 |  |  |
| 256 | BTTZ-4*95+1*50 | 100.00 |  |  |
| 257 | BTTZ-4*35+16 | 100.00 |  |  |
| 258 | BTTZ-4*25+16 | 100.00 |  |  |

注：1、此表格后可自由增加更多常用规格线缆，仅作为后期单价结算依据，但不作为本次评标依据。

2、模拟清单报价表中相应规格的单位须与本表格中单位一致。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

## 附件16：参选响应函

参选响应函

三门县产城商贸有限公司   ：

1．我方己仔细研究了                              （项目名称）招选文件的全部内容，愿意在入围后参与招选人单个项目询价且若遇特殊情况愿意按招选人要求完成供货任务。

2. 我方已充分考虑后续项目在实施过程中的一切费用及风险范围、不利因素等，悉知单个项目询价时的报价包含完成项目所需的人工、机械、材料、设备、管理、交通运输、包装、差旅、保险、利润、税金、价格涨跌风险等，支付合同价款前须向招选人提供正式发票。承诺单个项目按招选人要求的期限完成供货且质量满足相关规范和招选人要求。

3．如我方入围：

（l）我方承诺在收到入围通知书后，在入围通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按本函所报的质量标准完成招选人所分配的任务。

（3）我方承诺按现行三门县住房和城乡建设局（或工程所在地建设主管部门）及国家有关文件规定实行材料供应。

（4）我方承诺遵守招选人的考核制度和管理制度，如有违反愿按规定接受违约处罚并自行承担一切责任及后果。

4. 我方清楚明白本次招选的评审标准，我方认可招选人及评审小组的评审结果。

5.（其他补充说明）。

参选人名称（盖章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

附件17：

投标文件封面

投 标 文 件

资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

项目编号：

项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或负责人或全权代表：（盖章或签字）

二0二四年  月  日

项目编号：

# 项目名称：

内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”（请选择）

投标人名称：

开标时启封

提交地点：三门县海游街道环湖南路39-17。