## 表-01 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:三门县油橄榄展示推广基地 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 2053239.00 |  | 30244.45 | 87710.04 | 169533.57
1.1 | 建筑 | 1810099.00 |  | 27883.34 | 78819.35 | 149457.74
1.2 | 安装 | 114365.00 |  | 1597.94 | 7187.19 | 9443.01
1.3 | 室外 | 128775.00 |  | 763.17 | 1703.50 | 10632.82
合计 |  | 2053239 |  | 30244.45 | 87710.04 | 169533.57

## 0_1_表-02 【不含单列】专业工程造价计算程序表
专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 1552073.9
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 276746.22
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 39823.06
3 | 其中材料费 | 表-6 | 1128637
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 28992.13
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | 2436.61
6 | 企业管理费 | 表-6 | 50660.95
7 | 利润 | 表-6 | 24765.06
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13 | 29748.34
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×9.12% | 27883.34
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0.5% | 1528.69
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0.11% | 336.31
13 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 14+15
14 | 暂定优质工地增加费 | (六-14)×0%
15 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×25.78% | 78819.35
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 1660641.59
六 | 税金 | 五×9% | 149457.74
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 1810099
表-02

## 0_1_表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 | [11 empty] | 第1页 共10页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额编码: A.1; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 第一章 土石方工程; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 12341.91; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 4562.92 | 655.97 | 1283.95 | 3257.69 | 653.04 | 1295.88 | 633.47
1 | 1-21 | 挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 357.3 | 7.05 | 2518.97 | 946.85 | 135.77 |  | 825.36 | 175.08 | 293.66 | 143.56
2 | 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 258.06 | 16.91 | 4363.79 | 3027.04 | 433.54 |  | 129.03 | -5.16 | 522.96 | 255.63
3 | 1-35 | 装载机装车 土方 | m3 | 60.531 | 2.76 | 167.07 | 29.05 | 4.24 |  | 82.32 | 24.21 | 18.46 | 9.02
4 | 1-39+1-40*4换 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 60.531 | 17.36 | 1050.82 | 19.98 | 2.42 |  | 692.47 | 160.41 | 118.05 | 57.71
5 | 3001 | 履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4241.26 | 4241.26 | 540 | 80 | 1283.95 | 1528.51 | 298.5 | 342.75 | 167.55
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额编码: A.4; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 第四章 砌筑工程; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 104505.54; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 25225.94 | 3736.57 | 68732.32 | 440.96 | 38.89 | 4252.99 | 2079.01
6 | 4-1 | 混凝土实心砖基础 墙厚1砖^DM M10 | m3 | 19.26 | 471.72 | 9085.33 | 2025.57 | 300.07 | 6202.49 | 42.95 | 3.85 | 342.75 | 167.55
7 | 9-43 | 立面防水砂浆防潮层 | m2 | 160.5 | 26.93 | 4322.27 | 1672.41 | 247.17 | 1946.87 | 33.71 | 1.61 | 282.7 | 138.19
8 | 9-44换 | 砖基础上防水砂浆防潮层 ^干混地面砂浆 DS M20.0 | m2 | 29.9088 | 18.22 | 544.94 |  |  | 536.86 | 6.28 | 0.3 | 1.04 | 0.51
9 | 4-41换 | 非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^干混砌筑砂浆 DM M5.0 | m3 | 188.3343 | 459.76 | 86588.58 | 20390.95 | 3020.88 | 57683.03 | 346.54 | 32.02 | 3436.2 | 1679.73
10 | 4-42换 | 非黏土烧结多孔砖 墙厚1/2砖^干混砌筑砂浆 DM M5.0 | m3 | 7.9157 | 500.83 | 3964.42 | 1137.01 | 168.45 | 2363.07 | 11.48 | 1.11 | 190.3 | 93.03
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额编码: A.5; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 第五章 混凝土及钢筋混凝土工程; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 360415.76; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 44306.42 | 6565.6 | 296214.04 | 1901.6 | 28.76 | 7656.68 | 3742.85
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 116847.45; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 29788.86 | 4392.54 | 70016.27 | 3698.65 | 691.93 | 5548.87 | 2712.48
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 单位工程（专业）:单项工程-建筑 |  |  |  |  | 第2页 共10页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
11 | 5-1 | 现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C15 | m3 | 18.519 | 430.11 | 7965.21 | 757.06 | 112.04 | 6894.07 | 12.59 | -0.37 | 127.53 | 62.34
12 | 5-3 | 现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品砼C30 | m3 | 41.51 | 493.02 | 20465.26 | 997.9 | 148.19 | 19060.98 | 10.38 | -0.83 | 167.07 | 81.67
13 | 5-8 | 现浇混凝土 基础梁^泵送商品砼C30 | m3 | 21.02 | 498.84 | 10485.62 | 570.9 | 84.71 | 9679.08 | 8.83 | -0.84 | 96.06 | 46.96
14 | 5-6 | 现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^泵送商品砼C30 | m3 | 3.46 | 585.64 | 2026.31 | 303.17 | 44.91 | 1601.77 | 1.45 | -0.14 | 50.48 | 24.67
15 | 5-7 | 现浇混凝土 构造柱^非泵送商品砼C25 | m3 | 2.83 | 613.85 | 1737.20 | 420.76 | 62.32 | 1148.24 | 1.78 | -0.14 | 70.02 | 34.23
16 | 5-10 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 4.77 | 548.04 | 2614.15 | 475.81 | 70.5 | 1946.97 | 3.01 | -0.24 | 79.34 | 38.78
17 | 5-16 | 现浇混凝土 平板^泵送商品砼C30 | m3 | 435.936 | 521.91 | 227519.36 | 18444.45 | 2733.32 | 201380.64 | 335.67 | -8.72 | 3111.89 | 1521.2
18 | 5-28换 | 现浇混凝土 小型构件^非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.25 | 651.61 | 814.51 | 208.11 | 30.83 | 523.31 | 0.79 | -0.06 | 34.61 | 16.92
19 | 5-5换 | 现浇混凝土 基础设备基础二次灌浆^非泵送商品混凝土 C35 | m3 | 1.065 | 701.16 | 746.74 | 138.28 | 20.49 | 550.27 | 2.36 | 0.63 | 23.3 | 11.39
20 | 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品混凝土 C25（素砼包脚） | m3 | 3.55 | 465.46 | 1652.38 | 145.12 | 21.48 | 1447.05 | 2.41 | -0.07 | 24.45 | 11.95
21 | 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 43.036 | 49.73 | 2140.18 | 1126.25 | 166.98 | 516 | 39.16 | 4.3 | 193.11 | 94.4
22 | 5-103 | 现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 55.5 | 44.49 | 2469.20 | 1076.7 | 159.84 | 912.42 | 37.19 | 8.33 | 184.57 | 90.23
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 280636.12; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 24664.51 | 3655.61 | 245660.80 | 455.62 | 1.85 | 4162.43 | 2034.74
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 单位工程（专业）:单项工程-建筑 |  |  |  |  | 第3页 共10页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
23 | 5-127 | 现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 138.17 | 54.17 | 7484.67 | 3159.95 | 468.4 | 2684.64 | 263.9 | 63.56 | 567.33 | 277.33
24 | 5-119 | 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 59.469 | 55.31 | 3289.23 | 1564.63 | 231.93 | 975.29 | 88.01 | 21.41 | 273.84 | 133.86
25 | 5-123 | 现浇混凝土 构造柱 | m2 | 28.09 | 50.89 | 1429.50 | 585.4 | 86.8 | 582.59 | 20.22 | 5.06 | 100.35 | 49.06
26 | 5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 54.96 | 55.61 | 3056.33 | 1669.68 | 247.32 | 683.7 | 30.78 | 5.5 | 281.77 | 137.74
27 | 5-182 | 现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 10.69 | 68.13 | 728.31 | 321.45 | 47.57 | 263.08 | 11.55 | 2.57 | 55.18 | 26.97
28 | 5-95 | 预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.103 | 9602.58 | 989.07 | 262.82 | 38.94 | 415.35 | 179.45 | -16.61 | 73.28 | 35.82
29 | 5-48 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 4.617 | 5057.33 | 23349.69 | 5092.97 | 754.51 | 15931.28 | 260.4 | -10.16 | 887.05 | 433.62
30 | 5-48 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 2.462 | 5057.33 | 12451.15 | 2715.81 | 402.34 | 8495.3 | 138.86 | -5.42 | 473.02 | 231.23
31 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 1.506 | 4023.78 | 6059.81 | 719.12 | 106.53 | 4939.12 | 101.84 | -9.32 | 136.03 | 66.5
32 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 3.064 | 3896.68 | 11939.43 | 1463.06 | 216.75 | 9659.35 | 207.19 | -18.97 | 276.76 | 135.29
33 | 5-40 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）20 | t | 0.808 | 3658.36 | 2955.95 | 265.06 | 39.27 | 2534.87 | 44.44 | -4.04 | 51.28 | 25.07
34 | 5-53 | 砌体内加固钢筋 | t | 0.853 | 5701.97 | 4863.78 | 1404.2 | 208.03 | 2847.71 | 47.82 | -2.19 | 240.6 | 117.61
35 | 5-78 | 直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）20 | 个 | 112 | 10.56 | 1182.72 | 417.76 | 61.6 | 540.96 | 51.52 | -4.48 | 77.76 | 38.01
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 79779.64; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 19641.91 | 2909.99 | 50553.24 | 1445.98 | 26.91 | 3494.25 | 1708.11
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 单位工程（专业）:单项工程-建筑 |  |  |  |  | 第4页 共10页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额编码: A.6; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 第六章 金属结构工程; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 527265.51; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 69003.68 | 9797.96 | 412820.88 | 14112.93 | 1019.1 | 13772.53 | 6732.65
36 | 6-18 | 厂（库）房钢结构 钢柱安装 质量（t以内）3 | t | 18.58 | 5631.85 | 104639.77 | 5365.35 | 761.41 | 93887.16 | 2420.05 | 285.2 | 1290.04 | 630.62
37 | 6-22 | 厂（库）房钢结构 钢梁安装 质量（t以内）1.5 | t | 30.604 | 5641.11 | 172640.53 | 6124.17 | 869.15 | 155326.32 | 6533.65 | 664.41 | 2097.4 | 1025.28
38 | 6-33 | 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装 钢支撑 钢管 | t | 0.304 | 6179.25 | 1878.49 | 95.98 | 13.62 | 1673.14 | 52.23 | 6.95 | 24.56 | 12.01
39 | 6-33 | 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装 钢支撑 圆钢 | t | 0.368 | 6512.25 | 2396.51 | 116.19 | 16.49 | 2147.92 | 63.22 | 8.42 | 29.73 | 14.53
40 | 6-33 | 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装 钢支撑 其他型钢 | t | 0.125 | 870.25 | 108.78 | 39.47 | 5.6 | 24.34 | 21.48 | 2.86 | 10.1 | 4.94
41 | 6-33 | 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装 钢支撑 镀锌檩条 | t | 2.152 | 5486.25 | 11806.41 | 679.47 | 96.43 | 10352.73 | 369.71 | 49.22 | 173.85 | 84.98
42 | 6-31 | 厂（库）房钢结构 钢梯安装 踏步式 | t | 4.171 | 6996.10 | 29180.73 | 2416.01 | 342.9 | 24920.18 | 664.52 | 77.16 | 510.44 | 249.52
43 | 建9B-1换 | 不锈钢天沟 不锈钢板 δ2 | m | 60.78 | 303.42 | 18441.87 | 1079.45 | 153.17 | 16557.69 | 319.7 | -13.37 | 231.84 | 113.33
44 | 6-54 | 围护体系安装 压型钢板楼层板 | m2 | 458.88 | 104.86 | 48118.16 | 7764.25 | 1101.31 | 34535.31 | 2312.76 | -82.6 | 1669.77 | 816.26
45 | 6-55 | 钢结构屋面板安装 彩钢夹芯板 | m2 | 331.317 | 141.27 | 46805.15 | 5880.88 | 834.92 | 38200.85 | 311.44 | 49.7 | 1026.06 | 501.58
46 | 5-94 | 预埋螺栓 | t | 0.665 | 7901.09 | 5254.22 | 760.21 | 112.62 | 3884.79 | 271.03 | -28.85 | 170.88 | 83.53
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 441270.62; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 30321.43 | 4307.62 | 381510.43 | 13339.79 | 1019.10 | 7234.67 | 3536.58
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 单位工程（专业）:单项工程-建筑 |  |  |  |  | 第5页 共10页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
47 | 6-50 | 高强螺栓安装 | 套 | 1612 | 8.00 | 12896.00 | 870.48 | 128.96 | 11574.16 | 80.6 |  | 157.65 | 77.05
48 | 6-51 | 剪力栓钉安装 | 套 | 2386 | 2.93 | 6990.98 | 1861.08 | 262.46 | 3555.14 | 691.94 |  | 423.04 | 206.87
49 | 6-52 | 花篮螺栓安装 | 套 | 12 | 16.12 | 193.44 | 6.48 | 0.96 | 183.6 | 0.6 |  | 1.17 | 0.57
50 | 14-118*J2换 | 金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍`基价*2 | m2 | 1436.045 | 26.44 | 37969.03 | 19185.56 | 2714.13 | 11330.4 |  |  | 3179.12 | 1554.09
51 | 14-112 | 金属面刷醇酸漆 ~二遍 | m2 | 1436.045 | 19.46 | 27945.44 | 16758.65 | 2383.83 | 4667.15 |  |  | 2776.88 | 1357.49
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额编码: A.8; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 第八章 门窗工程; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 104258.48; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 2156.39 | 305.78 | 101259.92 | 3.54 | -0.41 | 357.9 | 174.95
52 | 8-33 | 成品套装木门安装 单扇门 单扇套装平开门 M0922 | 樘 | 6 | 1360.78 | 8164.68 | 308.58 | 43.8 | 7736.16 |  |  | 51.13 | 24.99
53 | 8-49 | 钢板防盗门安装 | m2 | 13.6 | 466.14 | 6339.50 | 430.71 | 61.2 | 5737.3 | 3.54 | -0.41 | 71.95 | 35.17
54 | 8-38 | 成品移门安装 吊装式 玻璃移门M1522 | 扇 | 1 | 1351.08 | 1351.08 | 50.07 | 7.1 | 1281.56 |  |  | 8.3 | 4.06
55 | 暂估 | 不锈钢玻璃门 | m2 | 40.05 | 850.00 | 34042.50 |  |  | 34042.5
56 | 暂估 | 电动移门M3627(含感应装置、门钢架等) | 樘 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |  |  | 8000
57 | 8-110 | 隔热断桥铝合金推拉窗安装 | m2 | 75.36 | 615.19 | 46360.72 | 1367.03 | 193.68 | 44462.4 |  |  | 226.52 | 110.73
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额编码: A.9; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 第九章 屋面及防水工程; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 20390.37; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 3796.58 | 555.67 | 15005.94 | 72.81 | 4.35 | 641.17 | 313.43
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 190253.37; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 40838.64 | 5796.12 | 132570.37 | 776.68 | -0.41 | 6895.76 | 3371.02
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 单位工程（专业）:单项工程-建筑 |  |  |  |  | 第6页 共10页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
58 | 11-1+11-3*20换 | 砂浆找平层^DS M20 混凝土或硬基层上 ~厚40(mm) | m2 | 101.16 | 36.60 | 3702.46 | 1131.98 | 160.84 | 2076.81 | 39.45 | 4.05 | 194.11 | 94.89
59 | 9-80+9-82*3换 | 平面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) | m2 | 103.53 | 30.48 | 3155.59 | 369.6 | 54.87 | 2640.02 |  |  | 61.24 | 29.94
60 | 9-47+9-49*1换 | 平面改性沥青卷材 热熔法~层2 | m2 | 103.53 | 54.78 | 5671.37 | 571.49 | 84.89 | 4874.19 |  |  | 94.7 | 46.29
61 | 9-1+9-2*1换 | 刚性屋面 细石混凝土面层 ^非泵送砼C20 ~厚50(mm) | m2 | 101.16 | 42.01 | 4249.73 | 1169.41 | 172.98 | 2599.81 | 14.16 | 1.01 | 196.12 | 95.87
62 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.830861 | 4346.36 | 3611.22 | 554.1 | 82.09 | 2815.11 | 19.2 | -0.71 | 95 | 46.44
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额编码: A.11; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 第十一章 楼地面装饰工程; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 163058.36; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 38619.6 | 5514.8 | 106957.38 | 1946.1 | 10.23 | 6721.76 | 3285.86
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 一层地面; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 96208.86; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 20846.29 | 2988.88 | 66596.86 | 471.24 | 44.72 | 3532.33 | 1726.75
63 | 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 48.204 | 230.37 | 11104.76 | 2394.77 | 354.78 | 7700.11 | 53.99 | -2.89 | 405.76 | 198.35
64 | 5-1 | 现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C15 | m3 | 48.204 | 430.11 | 20733.02 | 1970.58 | 291.63 | 17944.9 | 32.78 | -0.96 | 331.96 | 162.27
65 | 11-47+11-3*10换 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 密缝`如采用干硬性水泥砂浆的~粘结层砂浆实际厚度30（mm)^干硬水泥砂浆1∶3 地砖 800×800 | m2 | 476.83 | 125.14 | 59670.51 | 15096.44 | 2145.74 | 38184.55 | 376.7 | 47.68 | 2563.91 | 1253.35
66 | 11-5 | 细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20 ~厚30mm | m2 | 5.21 | 29.00 | 151.09 | 61.95 | 8.8 | 64.86 | 0.16 |  | 10.29 | 5.03
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 112049.75; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 23320.32 | 3356.62 | 78900.36 | 536.44 | 48.18 | 3953.09 | 1932.43
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 单位工程（专业）:单项工程-建筑 |  |  |  |  | 第7页 共10页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
67 | 9-88+9-90*5换 | 平面聚氨酯防水涂料 ~厚度2(mm) | m2 | 5.21 | 41.86 | 218.09 | 19.22 | 2.87 | 191.26 |  |  | 3.19 | 1.56
68 | 11-46+11-3*10换 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 密缝`如采用干硬性水泥砂浆的~粘结层砂浆实际厚度30（mm)^干硬水泥砂浆1∶3 地砖 600×600 | m2 | 5.21 | 109.07 | 568.25 | 158.49 | 22.51 | 342.51 | 4.12 | 0.52 | 26.94 | 13.17
69 | 11-143换 | 零星装饰项目 石材 干混砂浆铺贴^干硬水泥砂浆1∶3 黑色大理石门槛石 | m2 | 3.492 | 336.81 | 1176.14 | 199.46 | 28.32 | 896.64 | 1.85 | 0.21 | 33.36 | 16.31
70 | 11-97 | 陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 | m2 | 16.39 | 157.84 | 2587.00 | 945.38 | 134.23 | 1272.03 | 1.64 | 0.16 | 156.92 | 76.71
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 二层地面; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 66849.5; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 17773.31 | 2525.92 | 40360.52 | 1474.86 | -34.49 | 3189.43 | 1559.11
71 | 11-47+11-3*10换 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 密缝`如采用干硬性水泥砂浆的~粘结层砂浆实际厚度30（mm)^干硬水泥砂浆1∶3 地砖 800×800 | m2 | 296.39 | 125.14 | 37090.24 | 9383.71 | 1333.76 | 23734.91 | 234.15 | 29.64 | 1593.69 | 779.06
72 | 11-5 | 细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20 ~厚30mm | m2 | 27.73 | 29.00 | 804.17 | 329.71 | 46.86 | 345.24 | 0.83 |  | 54.77 | 26.77
73 | 9-88+9-90*5换 | 平面聚氨酯防水涂料 ~厚度2(mm) | m2 | 27.73 | 41.86 | 1160.78 | 102.32 | 15.25 | 1017.97 |  |  | 16.95 | 8.29
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 43604.67; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 11138.29 | 1583.80 | 27800.56 | 242.59 | 30.53 | 1885.82 | 921.87
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 单位工程（专业）:单项工程-建筑 |  |  |  |  | 第8页 共10页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
74 | 11-46+11-3*10换 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 密缝`如采用干硬性水泥砂浆的~粘结层砂浆实际厚度30（mm)^干硬水泥砂浆1∶3 地砖 600×600 | m2 | 27.73 | 109.07 | 3024.51 | 843.55 | 119.79 | 1822.97 | 21.91 | 2.77 | 143.41 | 70.1
75 | 11-143换 | 零星装饰项目 石材 干混砂浆铺贴^干硬水泥砂浆1∶3 黑色大理石门槛石 | m2 | 2.688 | 336.81 | 905.35 | 153.54 | 21.8 | 690.2 | 1.42 | 0.16 | 25.68 | 12.55
76 | 11-97 | 陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 | m2 | 17.906 | 157.84 | 2826.28 | 1032.82 | 146.65 | 1389.68 | 1.79 | 0.18 | 171.43 | 83.8
77 | 15-82 | 不锈钢管扶手 不锈钢栏杆 | m | 89.65 | 234.67 | 21038.17 | 5927.66 | 841.81 | 11359.55 | 1214.76 | -67.24 | 1183.5 | 578.54
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额编码: A.12; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 146974.36; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 69092.83 | 9815.01 | 50563.3 | 329.49 | 39.12 | 11503.19 | 5623.23
78 | 12-18 | 墙面刷素水泥浆 有107胶 | m2 | 784.02 | 2.37 | 1858.13 | 980.03 | 133.28 | 501.77 |  |  | 162.37 | 79.42
79 | 12-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 784.02 | 31.96 | 25057.28 | 11744.62 | 1669.96 | 8506.62 | 172.48 | 23.52 | 1974.63 | 965.29
80 | 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 784.02 | 6.94 | 5441.10 | 2822.47 | 399.85 | 1521 |  |  | 467.67 | 228.62
81 | 12-16 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^DP M15 | m2 | 111.573 | 21.68 | 2418.90 | 1125.77 | 159.55 | 832.33 | 17.85 | 1.12 | 189.5 | 92.64
82 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 784.02 | 13.67 | 10717.55 | 5009.89 | 705.62 | 3763.3 |  |  | 830.12 | 405.81
83 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 784.02 | 15.26 | 11964.15 | 7056.18 | 1003.55 | 2163.9 |  |  | 1169.21 | 571.55
84 | 12-49 | 墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 瓷砖 300×600 | m2 | 111.573 | 102.88 | 11478.63 | 4326.8 | 613.65 | 5462.61 | 5.58 | 1.12 | 717.87 | 350.92
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 96730.05; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 41023.33 | 5815.51 | 38013.93 | 1435.79 | -38.37 | 7035.39 | 3439.24
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 单位工程（专业）:单项工程-建筑 |  |  |  |  | 第9页 共10页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
85 | 12-2+12-3-1*-4;+12-3-2*2换 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15~基层厚10(mm) 面层厚8(mm) | m2 | 667.91 | 39.92 | 26662.97 | 14373.42 | 2037.13 | 6525.48 | 133.58 | 13.36 | 2403.81 | 1175.05
86 | 9-85+9-87*5换 | 立面水泥基渗透结晶型防水涂料 ~厚1.5(mm) | m2 | 667.91 | 21.94 | 14653.95 | 3065.71 | 454.18 | 10379.32 |  |  | 508.01 | 248.33
87 | 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 667.91 | 6.94 | 4635.30 | 2404.48 | 340.63 | 1295.75 |  |  | 398.41 | 194.76
88 | 14-147 | 外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 667.91 | 32.78 | 21894.09 | 10172.27 | 1442.69 | 7767.79 |  |  | 1685.54 | 823.93
89 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 667.91 | 15.26 | 10192.31 | 6011.19 | 854.92 | 1843.43 |  |  | 996.05 | 486.91
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额编码: A.13; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 第十三章 天棚工程; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 90293.87; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 13439.96 | 1904.4 | 71634.09 |  |  | 2227.03 | 1088.64
90 | 13-71 | 装配式成品铝方通天棚 间距100mm 铝方通40*80*0.6厚 100间距 | m2 | 335.6 | 163.86 | 54991.42 | 5685.06 | 805.44 | 47098.1 |  |  | 942.03 | 460.48
91 | 13-65 | 装配式成品金属板天棚（600×600） T形铝合金龙骨平面 铝合金方板(配套) 600*600 铝合金方板(配套) 600*600*0.9 | m2 | 282.51 | 124.96 | 35302.45 | 7754.9 | 1098.96 | 24535.99 |  |  | 1285 | 628.16
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额编码: A.18; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 第十八章 脚手架工程; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 14034.28; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 6541.9 | 971.3 | 4165.18 | 488.66 | 132.8 | 1165 | 569.48
92 | 18-20*J1.8换 | 多层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高20m以内`厂(库)房钢结构综合脚手架，实际采用砖砌围护体系并需要搭设外墙脚手架时 | m2 | 773.84 | 12.61 | 9758.12 | 3946.58 | 588.12 | 3675.74 | 379.18 | 100.6 | 716.81 | 350.39
93 | 18-47 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 322 | 13.28 | 4276.16 | 2595.32 | 383.18 | 489.44 | 109.48 | 32.2 | 448.19 | 219.09
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 182366.77; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 56008.93 | 8005.25 | 103611.04 | 622.24 | 146.16 | 9383.85 | 4587.10
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 单位工程（专业）:单项工程-建筑 |  |  |  |  | 第10页 共10页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额编码: A.19; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 定额名称: 第十九章 垂直运输工程; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 8535.46 |  |  | 6438.35 | 510.73 | 1066.82 | 521.49
94 | 19-17 | 多层厂（库）房钢结构建筑物垂直运输 ~檐高20m以内 | m2 | 773.84 | 11.03 | 8535.46 |  |  |  | 6438.35 | 510.73 | 1066.82 | 521.49
单项措施项目
单位工程（专业）:单项工程-建筑 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-建筑 合价: 8535.46 |  |  | 6438.35 | 510.73 | 1066.82 | 521.49
表-06

## 0_1_表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110001 | 一类人工 |  | 工日 | 32.173 | 143 | 4600.74
2 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 648.842 | 155 | 100570.51
3 | 0001110005 | 三类人工 |  | 工日 | 1194.297 | 177 | 211390.57
小 计 | [6 empty] | 316561.82
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 2469150049 | 超声波探伤仪 | 0～10000mm | 台班 | 5.335 | 101 | 538.84
2 | 9901140007 | 履带式推土机 | 90kW | 台班 | 0.082 | 898.52 | 73.68
3 | 9901140075 | 轮胎式装载机 | 2m3 | 台班 | 0.123 | 861.12 | 105.92
4 | 9901140115 | 履带式单斗液压挖掘机 | 1m3 | 台班 | 1.336 | 1109.66 | 1482.51
5 | 9901140191 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 6.573 | 26.57 | 174.64
6 | 9905140067 | 汽车式起重机 | 20t | 台班 | 8.43 | 1093.41 | 9217.45
7 | 9905140105 | 门式起重机 | 10t | 台班 | 0.023 | 480.02 | 11.04
8 | 9905140129 | 自升式塔式起重机 | 400kN·m | 台班 | 5.548 | 598.13 | 3318.43
9 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 2.353 | 467.98 | 1101.16
10 | 9907140033 | 自卸汽车 | 15t | 台班 | 0.872 | 978.5 | 853.25
11 | 9907140045 | 平板拖车组 | 40t | 台班 | 1 | 1272.18 | 1272.18
12 | 9909140001 | 电动卷扬机-单筒快速 | 5kN | 台班 | 19.214 | 176.26 | 3386.66
13 | 9909140037 | 卷扬机井架 | 30m | 台班 | 19.214 | 12.56 | 241.33
14 | 9911140035 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 4.142 | 174.32 | 722.03
15 | 9911140117 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 20000L | 台班 | 4.24 | 211.54 | 896.93
16 | 9913140001 | 钢筋调直机 | 14mm | 台班 | 2.982 | 37.28 | 111.17
17 | 9913140003 | 钢筋切断机 | 40mm | 台班 | 2.555 | 40.24 | 102.81
18 | 9913140005 | 钢筋弯曲机 | 40mm | 台班 | 11.256 | 25.36 | 285.45
19 | 9913140023 | 木工圆锯机 | 500mm | 台班 | 1.819 | 25.13 | 45.71
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-建筑 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
20 | 9913140103 | 螺栓套丝机 | 39mm | 台班 | 1.792 | 26.39 | 47.29
21 | 9913140117 | 剪板机 | 40×3100mm | 台班 | 0.444 | 369.34 | 163.99
22 | 9913140153 | 折方机 | 4×2000mm | 台班 | 63.876 | 31.94 | 2040.20
23 | 9913140183 | 管子切断机 | 150mm | 台班 | 14.344 | 28.79 | 412.96
24 | 9913140189 | 型钢剪断机 | 500mm | 台班 | 0.004 | 77.36 | 0.31
25 | 9913140309 | 电动扭力扳手 |  | 台班 | 10.88 | 7.43 | 80.84
26 | 9917140001 | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.056 | 57.27 | 3.21
27 | 9917140003 | 交流弧焊机 | 32kV·A | 台班 | 16.442 | 82.96 | 1364.03
28 | 9917140025 | 直流弧焊机 | 32kW | 台班 | 2.38 | 87.67 | 208.65
29 | 9917140043 | 对焊机 | 75kV·A | 台班 | 0.551 | 106.8 | 58.85
30 | 9917140055 | 氩弧焊机 | 500A | 台班 | 9.71 | 91.02 | 883.80
31 | 9917140059 | 二氧化碳气体保护焊机 | 500A | 台班 | 8.041 | 128.98 | 1037.13
32 | 9917140075 | 电焊条烘干箱 | 45×35×45cm3 | 台班 | 0.275 | 8.35 | 2.30
33 | 99Z110311 | 栓钉焊机 |  | 台班 | 7.158 | 96.85 | 693.25
34 | 99Z5064 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 24.237 | 12.3 | 298.12
35 | 99Z5065 | 混凝土振捣器 | 插入式 | 台班 | 25.266 | 4.26 | 107.63
36 | B99110513 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 0.178 | 450 | 80.10
小 计 | [6 empty] | 31423.83
合计 | [6 empty] | 347985.67
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 63.415 | 155 | 9829.33
2 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 59.97 | 9.15 | 548.73
3 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 528.564 | 7.72 | 4080.51
4 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 6105.843 | 0.674 | 4115.34
表-10

## 0_2_表-02 【不含单列】专业工程造价计算程序表
专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:单项工程-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 96045.7
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 22340.49
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 3309.66
3 | 其中材料费 | 表-6 | 61722.32
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 1124.06
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | 12.57
6 | 企业管理费 | 表-6 | 5096.49
7 | 利润 | 表-6 | 2440.35
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13 | 1689.45
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×6.81% | 1597.94
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0.26% | 61.01
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0.13% | 30.5
13 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 14+15
14 | 暂定优质工地增加费 | (六-14)×0%
15 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×30.63% | 7187.19
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 104922.34
六 | 税金 | 五×9% | 9443.01
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 114365
表-02

## 0_2_表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 | [11 empty] | 第1页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
单位工程（专业）:单项工程-安装 定额名称: 电气系统; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 62684.81; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 15187.24 | 2249.84 | 39236.26 | 854.32 | 4.75 | 3484.24 | 1668.33
1 | 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m 1AZ | 台 | 1 | 2693.18 | 2693.18 | 162 | 24 | 2455.15 |  |  | 35.19 | 16.85
2 | 4-4-16*J1.2换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装 AP | 台 | 1 | 1195.82 | 1195.82 | 194.4 | 28.8 | 910.18 |  |  | 42.22 | 20.22
3 | 4-4-15*J1.2换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m`嵌入式成套配电箱安装1AL1,2 | 台 | 2 | 1015.81 | 2031.62 | 304.24 | 45.06 | 1584.6 |  |  | 66.08 | 31.64
4 | 4-4-15*J1.2换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m`嵌入式成套配电箱安装1AL3,4 | 台 | 2 | 985.81 | 1971.62 | 304.24 | 45.06 | 1524.6 |  |  | 66.08 | 31.64
5 | 4-4-15*J1.2换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m`嵌入式成套配电箱安装1AL5 | 台 | 1 | 1435.81 | 1435.81 | 152.12 | 22.53 | 1212.3 |  |  | 33.04 | 15.82
6 | 4-4-15*J1.2换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m`嵌入式成套配电箱安装1AL6,7 | 台 | 2 | 1225.81 | 2451.62 | 304.24 | 45.06 | 2004.6 |  |  | 66.08 | 31.64
7 | 4-8-88*J0.5换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设WDZB-YJV-4*25 | 100m | 0.0686 | 8484.01 | 582.00 | 14.6 | 2.16 | 560 | 0.35 | 0.08 | 3.25 | 1.56
8 | 4-8-88*J0.5换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设YJV22-4*25+1*16 | 100m | 0.3 | 9279.08 | 2783.72 | 63.87 | 9.46 | 2687.5 | 1.55 | 0.34 | 14.21 | 6.8
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 15145.39; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 1499.71 | 222.13 | 12938.93 | 1.90 | 0.42 | 326.15 | 156.17
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 单位工程（专业）:单项工程-安装 |  |  |  |  | 第2页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
9 | 4-8-99*J0.4换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 37.55 | 150.20 | 46.24 | 6.84 | 82.28 |  |  | 10.04 | 4.81
10 | 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 WDZB-BYJ-2.5 | 100m | 22.7813 | 319.74 | 7284.09 | 1390.11 | 205.94 | 5241.52 |  |  | 301.93 | 144.57
11 | 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 WDZB-BYJ-2.5 | 100m | 9.0126 | 319.74 | 2881.69 | 549.95 | 81.47 | 2073.62 |  |  | 119.45 | 57.19
12 | 4-12-28 | 穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）16 WDZB-BYJ-16 | 100m | 1.0455 | 1350.62 | 1412.07 | 69.87 | 10.35 | 1309.41 |  |  | 15.18 | 7.27
13 | 4-12-98 | 线槽配线 导线截面（mm2以内）16 WDZB-BYJ-16 | 100m | 2.7531 | 1406.65 | 3872.65 | 288.06 | 42.67 | 3449.39 |  |  | 62.57 | 29.96
14 | 4-11-144 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20 PC20 | 100m | 10.0661 | 715.51 | 7202.40 | 3938.16 | 583.43 | 1415.9 |  |  | 855.37 | 409.57
15 | 4-11-147 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）40 PC40 | 100m | 0.3485 | 1222.74 | 426.12 | 188.8 | 27.97 | 148.71 |  |  | 41.01 | 19.64
16 | 4-11-82 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径（DN）≤50 | 100m | 0.0326 | 3989.84 | 130.07 | 36.5 | 5.41 | 74.4 | 1.55 | -0.01 | 8.26 | 3.96
17 | 4-11-83 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径（DN）≤65 | 100m | 0.3 | 5509.73 | 1652.92 | 487.3 | 72.19 | 914.98 | 16.69 | -0.11 | 109.47 | 52.41
18 | 4-8-27 | 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200 钢制槽式桥架100*50 | 10m | 3.882 | 496.07 | 1925.74 | 410.87 | 60.87 | 1295.11 | 17 | 4.46 | 92.93 | 44.5
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 26937.95; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 7405.86 | 1097.14 | 16005.32 | 35.24 | 4.34 | 1616.21 | 773.88
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 单位工程（专业）:单项工程-安装 |  |  |  |  | 第3页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
19 | 4-8-83 | 电缆桥架支撑架安装 | t | 0.035 | 9414.51 | 329.51 | 115.51 | 17.11 | 142.4 | 13.16 |  | 27.95 | 13.38
20 | 4-4-34 | 压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16 | 10个 | 4.2 | 61.30 | 257.46 | 83.37 | 12.35 | 134.95 |  |  | 18.11 | 8.67
21 | 4-13-202 | 荧光灯具安装 吊管式双管 双管荧光灯 24w*2 | 10套 | 2.1 | 1077.69 | 2263.15 | 368.55 | 54.6 | 1721.62 |  |  | 80.05 | 38.33
22 | 4-13-2 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）350 吸顶灯 14W | 10套 | 2 | 1072.18 | 2144.36 | 324 | 48 | 1668.3 |  |  | 70.37 | 33.7
23 | 4-13-2 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）350 防水防尘灯 14w | 10套 | 2.4 | 1223.68 | 2936.83 | 388.8 | 57.6 | 2365.56 |  |  | 84.45 | 40.44
24 | 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流（A）≤16 安全型双联二三级暗装插座 | 10套 | 11.3 | 182.59 | 2063.27 | 881.74 | 130.63 | 767.72 |  |  | 191.51 | 91.7
25 | 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流（A）≤16 壁挂式空调插座 | 10套 | 1.6 | 175.76 | 281.22 | 124.85 | 18.5 | 97.78 |  |  | 27.12 | 12.98
26 | 4-13-301 | 跷板暗开关三联单控 | 10套 | 1.1 | 200.28 | 220.31 | 72.77 | 10.78 | 113.39 |  |  | 15.8 | 7.57
27 | 4-13-301 | 跷板暗开关双联单控 | 10套 | 1.3 | 167.49 | 217.74 | 86 | 12.74 | 91.38 |  |  | 18.68 | 8.94
28 | 4-13-312 | 声控延时开关 | 10套 | 1.6 | 414.54 | 663.26 | 114.48 | 16.96 | 495.06 |  |  | 24.87 | 11.91
29 | 4-4-138 | 风扇安装换气扇 | 台 | 6 | 168.16 | 1008.96 | 170.1 | 25.2 | 759 |  |  | 36.95 | 17.69
30 | 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 10个 | 16.9 | 68.07 | 1150.38 | 495.17 | 73.35 | 422.84 |  |  | 107.55 | 51.5
31 | 4-11-212 | 暗装接线盒 | 10个 | 7.1 | 70.67 | 501.76 | 197.45 | 29.25 | 211.65 |  |  | 42.89 | 20.53
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 14038.21; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 3422.79 | 507.07 | 8991.65 | 13.16 |  | 746.30 | 357.34
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 单位工程（专业）:单项工程-安装 |  |  |  |  | 第4页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
32 | 4-9-42 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 暗敷 | 10m | 2.39 | 151.78 | 362.75 | 129.39 | 19.17 | 147.37 | 19.12 |  | 32.26 | 15.45
33 | 4-9-43 | 避雷网安装 沿折板支架敷设 明敷 | 10m | 9.405 | 180.02 | 1693.09 | 543.42 | 80.51 | 695.69 | 150.57 |  | 150.74 | 72.18
34 | 4-9-44 | 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | 10m | 16.083 | 53.50 | 860.44 | 377.79 | 55.97 | 78.65 | 171.61 |  | 119.33 | 57.14
35 | 4-9-45 | 避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 10处 | 1.4 | 320.72 | 449.01 | 206.01 | 30.52 | 35.29 | 84.03 |  | 63 | 30.16
36 | 4-9-40 | 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | 10m | 5.6 | 132.00 | 739.20 | 283.53 | 42 | 31.47 | 220.36 |  | 109.44 | 52.4
37 | 4-9-41 | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 10套 | 0.6 | 356.39 | 213.83 | 136.08 | 20.16 | 13.83 | 0.05 | -0.01 | 29.57 | 14.16
38 | 4-9-57 | 接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 户内40*4镀锌扁钢 | 10m | 0.4 | 187.77 | 75.11 | 25.92 | 3.84 | 33.5 | 2.67 |  | 6.21 | 2.97
39 | 4-9-55 | 接地母线敷设 埋地敷设 户外40*4镀锌扁钢 | 10m | 1.2 | 405.32 | 486.38 | 257.58 | 38.16 | 92.05 | 12 |  | 58.55 | 28.04
40 | 4-9-44*J1.2换 | 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋`卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或电焊 | 10m | 6.12 | 64.20 | 392.90 | 172.52 | 25.52 | 35.92 | 78.34 |  | 54.49 | 26.09
41 | 4-11-207 | 总等电位箱 | 10个 | 0.1 | 1651.63 | 165.16 | 44.35 | 6.57 | 100 |  |  | 9.63 | 4.61
42 | 4-14-48 | 接地网 | 系统 | 1 | 261.40 | 261.40 | 138.51 | 20.52 | 3.79 | 40.94 |  | 38.98 | 18.66
43 | 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 236.88 | 236.88 | 137.7 | 20.4 | 3.79 | 23.28 |  | 34.96 | 16.74
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 5936.15; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 2452.80 | 363.34 | 1271.35 | 802.97 | -0.01 | 707.16 | 338.60
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 单位工程（专业）:单项工程-安装 |  |  |  |  | 第5页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
44 | 13-1-109 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 1 | 66.50 | 66.50 | 24.57 | 3.64 | 29.01 | 1.05 |  | 5.56 | 2.66
45 | 13-1-18 | 人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 9 | 42.45 | 382.05 | 260.01 | 38.52 |  |  |  | 56.47 | 27.04
46 | 13-1-20 | 人工沟槽原土夯实 | m3 | 9 | 19.84 | 178.56 | 121.5 | 18 |  |  |  | 26.39 | 12.64
单位工程（专业）:单项工程-安装 定额名称: 给水系统; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 12472.64; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 3531.23 | 523.18 | 7115.64 | 121.25 | 8.26 | 793.3 | 379.86
47 | 10-1-187 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）50 | 10m | 1.362 | 759.44 | 1034.36 | 245.11 | 36.31 | 661.78 | 9.77 | -0.48 | 55.36 | 26.51
48 | 10-1-185 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）32 | 10m | 0.901 | 545.65 | 491.63 | 130.52 | 19.34 | 292.55 | 5.74 | -0.28 | 29.6 | 14.17
49 | 10-1-183 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）20 | 10m | 0.12 | 357.86 | 42.94 | 14.45 | 2.14 | 21.41 | 0.24 | -0.01 | 3.19 | 1.53
50 | 10-1-231 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 | 10m | 1.084 | 209.09 | 226.65 | 84.29 | 12.49 | 101.25 | 1.16 | 0.02 | 18.56 | 8.89
51 | 10-1-230 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 | 10m | 1.554 | 166.00 | 257.96 | 108.67 | 16.1 | 96.05 | 1.66 | 0.03 | 23.96 | 11.47
52 | 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | 100m | 0.5021 | 62.87 | 31.57 | 15.39 | 2.28 | 8.96 |  |  | 3.34 | 1.6
53 | 10-2-20 | 自动排气阀安装 公称直径（mm以内）20 | 个 | 2 | 75.34 | 150.68 | 29.44 | 4.36 | 107.2 | 0.18 | -0.02 | 6.43 | 3.08
54 | 10-2-2 | 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）20 截止阀 | 个 | 4 | 38.71 | 154.84 | 27 | 4 | 114.32 | 0.68 | -0.04 | 6.01 | 2.88
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 3017.74; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 1060.95 | 157.18 | 1432.53 | 20.48 | -0.78 | 234.87 | 112.47
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 单位工程（专业）:单项工程-安装 |  |  |  |  | 第6页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
55 | 10-2-3 | 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）25 截止阀 | 个 | 4 | 50.90 | 203.60 | 31.88 | 4.72 | 155 | 1.4 | -0.08 | 7.23 | 3.46
56 | 10-2-6 | 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50 闸阀 | 个 | 2 | 457.91 | 915.82 | 33.48 | 4.96 | 864.54 | 1.64 | -0.08 | 7.63 | 3.65
57 | 10-2-6 | 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50 止回阀 | 个 | 2 | 330.65 | 661.30 | 33.48 | 4.96 | 610.02 | 1.64 | -0.08 | 7.63 | 3.65
58 | 10B-2-1 | 螺纹水表组成安装 公称直径（mm以内）50 | 组 | 2 | 760.41 | 1520.82 | 105.58 | 15.64 | 1362.48 | 2.54 | -0.14 | 23.48 | 11.24
59 | D5-526+5-527*-4换 | 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸（m）1.5×1井室~净高1.2(m)^水泥砂浆 M7.5 | 座 | 2 | 2011.59 | 4023.18 | 1209.24 | 179.14 | 2151.72 | 64.58 | 9.34 | 276.67 | 132.48
60 | A17-195换 | 窨井复合盖板安装^水泥砂浆 1:3 | 套 | 2 | 218.76 | 437.52 | 38.4 | 5.68 | 380.28 | 0.56 | 0.08 | 8.46 | 4.05
61 | 13-1-110 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)125 | 个 | 2 | 113.30 | 226.60 | 94.78 | 14.04 | 84.56 | 2.1 |  | 21.04 | 10.08
62 | 13-1-77*A0.3B0.3C0.3换 | 刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)80`若“刚性防水套管”穿楼板且由施工单位自制 | 个 | 2 | 56.32 | 112.64 | 29.72 | 4.42 | 51.14 | 13.52 | -0.04 | 9.39 | 4.5
63 | 13-1-77*A0.3B0.3C0.3换 | 刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)80`若“刚性防水套管”穿楼板且由施工单位自制 | 个 | 2 | 56.32 | 112.64 | 29.72 | 4.42 | 51.14 | 13.52 | -0.04 | 9.39 | 4.5
64 | 12-2-53 | 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 | kg | 3.89 | 0.48 | 1.87 | 0.62 | 0.12 | 0.7 | 0.16 | 0.04 | 0.17 | 0.08
65 | 12-2-54 | 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 | kg | 3.89 | 0.43 | 1.67 | 0.62 | 0.08 | 0.54 | 0.16 | 0.04 | 0.17 | 0.08
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 8217.66; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 1607.52 | 238.18 | 5712.12 | 101.82 | 9.04 | 371.26 | 177.77
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 单位工程（专业）:单项工程-安装 |  |  |  |  | 第7页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
66 | 补说明2 | 卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 6 | 297.54 | 1785.24 | 1215 | 180 |  |  |  | 263.9 | 126.36
67 | 13-1-18 | 人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 1.27 | 42.45 | 53.91 | 36.69 | 5.44 |  |  |  | 7.97 | 3.82
68 | 13-1-20 | 人工沟槽原土夯实 | m3 | 1.27 | 19.84 | 25.20 | 17.15 | 2.54 |  |  |  | 3.72 | 1.78
单位工程（专业）:单项工程-安装 定额名称: 排水系统; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 16802.08; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 2482.51 | 367.83 | 13005.92 | 112.6 | -0.34 | 563.65 | 269.91
69 | 10-1-276 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | 10m | 0.9 | 197.89 | 178.10 | 74.12 | 10.98 | 69.2 |  |  | 16.1 | 7.71
70 | 10-1-277 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 | 10m | 1.408 | 283.28 | 398.86 | 141.42 | 20.95 | 191.07 |  |  | 30.72 | 14.71
71 | 10-1-278 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | 10m | 7.358 | 423.55 | 3116.48 | 895.98 | 132.74 | 1799.99 |  |  | 194.61 | 93.18
72 | 10-3-79 | 地漏安装 公称直径（mm以内）50 | 10个 | 1 | 249.27 | 249.27 | 94.91 | 14.06 | 109.81 |  |  | 20.61 | 9.87
73 | 10-3-17*J0.8换 | 洗脸盆 台下式冷热水`台式洗脸盆（冷水）安装 | 10组 | 0.6 | 5362.07 | 3217.24 | 166.4 | 24.65 | 2972.74 |  |  | 36.14 | 17.31
74 | 10-3-49 | 成套淋浴器 手动开关冷热水 | 10套 | 0.4 | 4766.26 | 1906.50 | 56 | 8.3 | 1824.22 |  |  | 12.16 | 5.82
75 | 10-3-35 | 坐式大便器安装 连体水箱 | 10套 | 0.6 | 9668.01 | 5800.81 | 241.54 | 35.78 | 5445.89 |  |  | 52.46 | 25.12
76 | 13-1-110 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150 | 个 | 5 | 119.29 | 596.45 | 236.95 | 35.1 | 241.35 | 5.25 |  | 52.61 | 25.19
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 17328.06; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 3176.16 | 470.54 | 12654.27 | 5.25 |  | 691.00 | 330.87
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 单位工程（专业）:单项工程-安装 |  |  |  |  | 第8页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
77 | 13-1-78*A0.3B0.3C0.3换 | 刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100`若“刚性防水套管”穿楼板且由施工单位自制 | 个 | 4 | 73.53 | 294.12 | 78.24 | 11.6 | 125.68 | 40.56 | -0.12 | 25.8 | 12.36
78 | 13-1-96*J0.3换 | 刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)100`如设计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管 | 个 | 4 | 24.21 | 96.84 | 54.76 | 8.12 | 16.36 |  |  | 11.89 | 5.7
79 | 13-1-76*A0.3B0.3C0.3换 | 刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)50`若“刚性防水套管”穿楼板且由施工单位自制 | 个 | 6 | 46.22 | 277.32 | 74.58 | 11.1 | 124.2 | 33 | -0.12 | 23.37 | 11.19
80 | 13-1-95*J0.3换 | 刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)50`如设计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管 | 个 | 6 | 21.92 | 131.52 | 77.04 | 11.4 | 18.36 |  |  | 16.73 | 8.01
81 | 13-1-78 | 刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 1 | 193.78 | 193.78 | 65.21 | 9.66 | 53.42 | 33.79 | -0.1 | 21.5 | 10.3
82 | 13-1-96 | 刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 1 | 80.68 | 80.68 | 45.63 | 6.76 | 13.63 |  |  | 9.91 | 4.75
83 | 13-1-18 | 人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 4.24 | 42.45 | 179.99 | 122.49 | 18.15 |  |  |  | 26.61 | 12.74
84 | 13-1-20 | 人工沟槽原土夯实 | m3 | 4.24 | 19.84 | 84.12 | 57.24 | 8.48 |  |  |  | 12.43 | 5.95
单位工程（专业）:单项工程-安装 定额名称: 雨水系统; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 2982; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 901.2 | 133.5 | 1610.48 | 35.89 | -0.1 | 203.54 | 97.47
85 | 10-1-292 | 室内塑料雨水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | 10m | 4.646 | 360.15 | 1673.26 | 573.92 | 85.02 | 829.96 |  |  | 124.66 | 59.69
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 3011.63; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 1149.11 | 170.29 | 1181.61 | 107.35 | -0.34 | 272.90 | 130.69
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 单位工程（专业）:单项工程-安装 |  |  |  |  | 第9页 共9页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
86 | 材 | 87雨水斗DN100 | 个 | 5 | 25.00 | 125.00 |  |  | 125
87 | 材 | 雨水头DN100 | 个 | 5 | 100.00 | 500.00 |  |  | 500
88 | 13-1-110 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150 | 个 | 1 | 119.29 | 119.29 | 47.39 | 7.02 | 48.27 | 1.05 |  | 10.52 | 5.04
89 | 13-1-110换 | 一般穿板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150`过楼板套管 | 个 | 1 | 111.22 | 111.22 | 47.39 | 7.02 | 40.2 | 1.05 |  | 10.52 | 5.04
90 | 13-1-78 | 穿屋顶刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 1 | 193.78 | 193.78 | 65.21 | 9.66 | 53.42 | 33.79 | -0.1 | 21.5 | 10.3
91 | 13-1-96 | 穿屋顶刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 1 | 80.68 | 80.68 | 45.63 | 6.76 | 13.63 |  |  | 9.91 | 4.75
92 | 13-1-18 | 人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 2.87 | 42.45 | 121.83 | 82.91 | 12.28 |  |  |  | 18.01 | 8.62
93 | 13-1-20 | 人工沟槽原土夯实 | m3 | 2.87 | 19.84 | 56.94 | 38.75 | 5.74 |  |  |  | 8.42 | 4.03
单项措施项目
94 | 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 100工日 | 1.124965 | 625.51 | 703.68 | 151.87 | 22.5 | 480.53 |  |  | 32.99 | 15.79
95 | 13-2-10 | 脚手架搭拆费第十册 | 100工日 | 0.512209 | 781.89 | 400.49 | 86.44 | 12.81 | 273.49 |  |  | 18.77 | 8.99
单位工程（专业）:单项工程-安装 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价: 2412.91; 单位工程（专业）:单项工程-安装 合价组成: 565.59 | 83.79 | 1534.54 | 35.89 | -0.10 | 130.64 | 62.56
表-06

## 0_2_表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-安装 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 165.486 | 155 | 25650.33
小 计 | [6 empty] | 25650.33
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 2407150015 | 电能校验仪 | ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 2407150019 | 电压、电流互感升流器 | HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 2407150059 | 接地电阻测试仪 | DET-3/2 | 台班 | 1 | 40.94 | 40.94
4 | 2407150101 | 数字万用表 | F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
5 | 2433150017 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
6 | 4001120009 | 其他机械费 |  | 元 | 2.77 | 1.02 | 2.83
7 | 9905140059 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.002 | 767.93 | 1.54
8 | 9907140007 | 载货汽车 | 5t | 台班 | 0.002 | 488.63 | 0.98
9 | 9907140011 | 载货汽车 | 8t | 台班 | 0.039 | 526.45 | 20.53
10 | 9907140059 | 机动翻斗车 | 1t | 台班 | 0.156 | 233.86 | 36.48
11 | 9911140013 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 500L | 台班 | 0.048 | 230.29 | 11.05
12 | 9911140035 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 0.155 | 174.32 | 27.02
13 | 9913140057 | 普通车床 | 630×2000mm | 台班 | 0.14 | 69.09 | 9.67
14 | 9913140083 | 台式钻床 | 16mm | 台班 | 0.012 | 3.5 | 0.04
15 | 9913140187 | 管子切断套丝机 | 159mm | 台班 | 1.012 | 20.4 | 20.64
16 | 9913140207 | 钢材电动煨弯机 | 500以内mm | 台班 | 0.037 | 51.45 | 1.90
17 | 9917140079 | 电焊条烘干箱 | 60×50×75cm3 | 台班 | 0.149 | 15.49 | 2.31
18 | 99Z110385 | 砂轮切割机 | φ400 | 台班 | 0.062 | 26.83 | 1.66
19 | 99Z110385 | 砂轮切割机 | φ400 | 台班 | 0.042 | 26.83 | 1.13
20 | 99Z7072 | 试压泵 | 3MPa | 台班 | 0.056 | 17.69 | 0.99
21 | B99110448 | 电焊机 （综合） |  | 台班 | 0.601 | 115 | 69.12
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-安装 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
22 | B99110448 | 电焊机 （综合） |  | 台班 | 0.844 | 115 | 97.06
23 | B99111181 | 弧焊机 综合 |  | 台班 | 1.175 | 66.69 | 78.36
24 | B99111181 | 弧焊机 综合 |  | 台班 | 10.33 | 66.69 | 688.91
小 计 | [6 empty] | 1136.45
合计 | [6 empty] | 26786.78
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 0.404 | 155 | 62.62
2 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 2.445 | 7.72 | 18.88
3 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 25.453 | 0.674 | 17.16
表-10

## 0_3_表-02 【不含单列】专业工程造价计算程序表
专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:单项工程-室外 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算方法 | 金额 (元)
一 | 分部分项工程费及施工技术措施费 | 表-6 | 115620.32
1 | 其中定额人工费 | 表-6 | 6188.33
2 | 其中人工价差 | 表-6 | 918.12
3 | 其中材料费 | 表-6 | 102506.09
4 | 其中定额机械费 | 表-6 | 2897
5 | 其中机械费价差 | 表-6 | 655.05
6 | 企业管理费 | 表-6 | 1548.13
7 | 利润 | 表-6 | 907.62
二 | 施工组织措施费 | 8+9+10+11+12+13+14 | 818.59
8 | 安全文明施工基本费 | (1+4)×8.4% | 763.17
9 | 暂定标化工地增加费 | (1+4)×0%
10 | 提前竣工增加费 | (1+4)×0%
11 | 二次搬运费 | (1+4)×0.48% | 43.61
12 | 冬雨季施工增加费 | (1+4)×0.13% | 11.81
13 | 行车、行人干扰增加费 | (1+4)×0%
14 | 其他施工组织费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目费 | 15+16
15 | 暂定优质工地增加费 | (六-15)×0%
16 | 总承包服务费 | 表-7
四 | 规费 | (1+4)×18.75% | 1703.5
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 118142.41
六 | 税金 | 五×9% | 10632.82
七 | 建设工程造价 | 五+六 | 128775
表-02

## 0_3_表-06 分部分项工程及施工技术措施费计算表
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-室外 | [11 empty] | 第1页 共2页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-室外 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
分部分项工程
单位工程（专业）:单项工程-室外 定额名称: 混凝土路面; 单位工程（专业）:单项工程-室外 合价: 46258.26; 单位工程（专业）:单项工程-室外 合价组成: 5948.14 | 882.6 | 33581.21 | 2828.19 | 645.86 | 1495.48 | 876.76
1 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 144 | 5.27 | 758.88 | 51.84 | 7.2 |  | 460.8 | 100.8 | 87.35 | 51.21
2 | 1-94 | 自卸汽车运土方~ 运距1km以内 | m3 | 144 | 8.36 | 1203.84 |  |  |  | 800.64 | 187.2 | 136.43 | 79.98
3 | 2-213+2-214*-8换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度12(cm)^非泵送商品混凝土 C30 | m2 | 400 | 58.85 | 23540.00 | 1952 | 288 | 20700 | 60 | -4 | 342.84 | 201
4 | 2-103+2-104*-12换 | 碎石底层 人工铺装~厚8(cm) | m2 | 400 | 16.86 | 6744.00 | 940 | 140 | 5172 | 156 | 40 | 186.76 | 109.48
5 | 2-213+2-214*-2换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm)^非泵送商品混凝土 C30 | m2 |  | 85.11
6 | 2-103+2-104*-2换 | 碎石底层 人工铺装~厚18(cm) | m2 |  | 35.86
7 | 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 400 | 1.94 | 776.00 | 104 | 16 |  | 412 | 104 | 87.92 | 51.56
8 | 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m | 80 | 3.73 | 298.40 | 145.6 | 21.6 | 72.8 | 16 | -1.6 | 27.54 | 16.14
9 | 2-221 | 人工填灌缝塑料油膏缝~深（cm）5 | m | 80 | 12.58 | 1006.40 | 156.8 | 23.2 | 784 |  |  | 26.72 | 15.66
10 | 2-223 | 路面防滑条 | m2 | 400 | 5.25 | 2100.00 | 284 | 44 | 556 | 708 | 240 | 169.04 | 99.12
11 | 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 32.58 | 1.33 | 43.33 | 21.18 | 2.93 | 13.36 |  |  | 3.61 | 2.11
12 | 1-282 | 拉杆 （直径：mm）20以内 | t | 0.52 | 14327.73 | 7450.42 | 1879.39 | 278.43 | 4547.05 | 202.49 | -19.68 | 354.75 | 207.98
单位工程（专业）:单项工程-室外 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-室外 合价: 43921.27; 单位工程（专业）:单项工程-室外 合价组成: 5534.81 | 821.36 | 31845.21 | 2815.93 | 646.72 | 1422.96 | 834.24
表-06
分部分项工程及施工技术措施费计算表
单位工程（专业）:单项工程-室外 序号: 单位工程（专业）:单项工程-室外 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 定额编码 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 合价组成
单位工程（专业）:单项工程-室外 合价组成: 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 企业管理费 | 利润
13 | 1-285*A1.21C1.21换 | 砼道路传力杆制作安装不带套筒`传力杆直径为φ20时 | t | 0.52 | 4494.21 | 2336.99 | 413.33 | 61.24 | 1736 | 12.26 | -0.86 | 72.52 | 42.52
单位工程（专业）:单项工程-室外 定额名称: 树池; 单位工程（专业）:单项工程-室外 合价: 69362.06; 单位工程（专业）:单项工程-室外 合价组成: 240.19 | 35.52 | 68924.88 | 68.81 | 9.19 | 52.65 | 30.86
14 | 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 3.184746 | 3.38 | 10.76 | 1.15 | 0.16 |  | 6.18 | 1.31 | 1.25 | 0.73
15 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 3.184746 | 5.27 | 16.78 | 1.15 | 0.16 |  | 10.19 | 2.23 | 1.93 | 1.13
16 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 1.792845 | 14.43 | 25.87 | 14.84 | 2.13 |  | 4.02 | -0.22 | 3.21 | 1.88
17 | 1-94 | 自卸汽车运土方~ 运距1km以内 | m3 | 3.184746 | 8.36 | 26.62 |  |  |  | 17.71 | 4.14 | 3.02 | 1.77
18 | 6-245 | 垫层碎石 | m3 | 0.279334 | 248.55 | 69.43 | 16.83 | 2.49 | 44.84 | 0.58 | -0.03 | 2.97 | 1.74
19 | 6-249换 | 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 0.279334 | 500.61 | 139.84 | 17.3 | 2.56 | 115.04 | 0.21 |  | 2.98 | 1.75
20 | 6-251换 | 砖砌圆形^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 0.471377 | 525.97 | 247.93 | 63.27 | 9.38 | 146.36 | 8.29 | 1.3 | 12.19 | 7.15
21 | 2-237换 | 花岗岩面层安砌 花坛、台阶^水泥砂浆 1:3 | m2 | 6.634192 | 124.33 | 824.83 | 125.65 | 18.64 | 618.64 | 21.63 | 0.46 | 25.1 | 14.71
22 | 甲供材料 | 橄榄树（高4米、冠5米、胸径30CM以上） | 株 | 1 | 68000.00 | 68000.00 |  |  | 68000
单项措施项目
单位工程（专业）:单项工程-室外 序号: 本页小计; 单位工程（专业）:单项工程-室外 合价: 71699.05; 单位工程（专业）:单项工程-室外 合价组成: 653.52 | 96.76 | 70660.88 | 81.07 | 8.33 | 125.17 | 73.38
表-06

## 0_3_表-10 人工、主要材料（设备）、机械台班费用
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-室外 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 |  | 工程人工 |  | 元
1 | 0001110001 | 一类人工 |  | 工日 | 0.552 | 143 | 78.94
2 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 45.336 | 155 | 7027.08
小 计 | [6 empty] | 7106.02
三 |  | 主要机械台班费 |  | 元
1 | 9901140005 | 履带式推土机 | 75kW | 台班 | 0.324 | 798.2 | 258.62
2 | 9901140009 | 履带式推土机 | 105kW | 台班 | 0.201 | 985.21 | 198.03
3 | 9901140115 | 履带式单斗液压挖掘机 | 1m3 | 台班 | 0.346 | 1109.66 | 383.94
4 | 9901140151 | 钢轮内燃压路机 | 8t | 台班 | 0.112 | 428.23 | 47.96
5 | 9901140153 | 钢轮内燃压路机 | 12t | 台班 | 0.456 | 562.98 | 256.72
6 | 9901140155 | 钢轮内燃压路机 | 15t | 台班 | 0.22 | 674.19 | 148.32
7 | 9901140191 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 0.164 | 26.57 | 4.36
8 | 9901140251 | 混凝土路面刻槽机 |  | 台班 | 2.2 | 431.73 | 949.81
9 | 9907140033 | 自卸汽车 | 15t | 台班 | 1.031 | 978.5 | 1008.83
10 | 9907140059 | 机动翻斗车 | 1t | 台班 | 0.022 | 233.86 | 5.14
11 | 9911140035 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 0.049 | 174.32 | 8.54
12 | 9911140099 | 混凝土切缝机 | 7.5kW | 台班 | 0.5 | 29.53 | 14.77
13 | 9913140003 | 钢筋切断机 | 40mm | 台班 | 0.283 | 40.24 | 11.39
14 | 9917140025 | 直流弧焊机 | 32kW | 台班 | 2.085 | 87.67 | 182.79
15 | 99Z110304 | 石材切割机 |  | 台班 | 1.028 | 17.37 | 17.86
16 | 99Z110315 | 水泥混凝土真空吸水机 |  | 台班 | 1.392 | 16.92 | 23.55
17 | 99Z5064 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 1.601 | 12.3 | 19.69
18 | 99Z5065 | 混凝土振捣器 | 插入式 | 台班 | 3.216 | 4.26 | 13.70
小 计 | [6 empty] | 3554.02
表-10
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程（专业）:单项工程-室外 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 编号 | 项 目 名 称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
合计 | [6 empty] | 10660.04
四 |  | 其中机械人工、燃料费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 5.993 | 155 | 928.92
2 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 65.384 | 9.15 | 598.26
3 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 133.341 | 7.72 | 1029.39
4 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 242.453 | 0.674 | 163.41
表-10